**Заявка**

( для размещения на электронной торговой площадке):

|  |  |
| --- | --- |
| **ВАЖНО!** | Настоящее приглашение на участие в отборе не является ни офертой, ни конкурсом согласно ст.447- 449 Гражданского кодекса РФ и не имеет соответствующих правовых последствий |
| **Процедура выбора** | *редукцион* |
| **Доступ торговой процедуры** | Закрытый |
| **Наименование организации** | *Компания с ограниченной ответственностью «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» (Представительство в РФ)* |
| **Дата и время проведения редукциона / Период рассмотрения оферт (для запроса котировок)** |  |
| **Предмет закупки** | *Услуга на техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения и водоотведения* |
| **Требования к продукции** | 1. **Требования к видам работ и информация об эксплуатируемых объектах.**  Выполнение планового и внепланового технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения (системы хоз фекальной и ливневой канализации)  В перечень объектов Заказчика входят: здания и сооружения, оборудованные системами водоснабжения и водоотведения, и участки наружных сетей.    **Требования к материалам.**  Для производства работ применять только сертифицированные материалы, соблюдать правила их применения/использования, норм расхода.  Используемые (заменяемые) при проведении работ материалы, конструкции должны быть аналогичны установленным, либо дополнительно согласованы с Заказчиком о виде и цене.  Контрагент за свой счет обеспечивает приобретение, поставку и разгрузку на объекте материалов необходимых для производства работ по техническому обслуживанию и ремонту систем водоснабжения и водоотведения.  **Требования к персоналу и организации проведения работ**  Весь персонал Исполнителя должен иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы, с опытом работы не менее 1 года, а также опыт наладки системы дозирования реагентов (DINOTEC NET+)  Сотрудники должны быть гражданами РФ или иметь действующее разрешение на работу в РФ.  Сотрудники должны иметь регистрация Москвы или Московской области;  Весь персонал должен быть обеспечен в достаточном количестве необходимым оборудованием и инструментом.  У всего персонала, выполняющего работы на системах водоснабжения должны быть действующие медицинские книжки.  Весь персонал должен быть обеспечен спецодеждой с отличительными метками и логотипом компании.  На смене для личного состава должны быть индивидуальными средствами защиты и безопасного выполнения работ (защитный костюм типа Л1 с перчатками - 1 шт. страховочные пояса – 2 шт., изолирующие противогазы – 3шт.).  Сотрудники Исполнителя, выполняющие работы по техническому обслуживанию, базируются на территории спецобъектов.  Исполнитель обязан обеспечить весь личный персонал пропусками за свой счет. |
| **Список Лотов** | Один лот |
| **Объём закупки** | Одна услуга |
| **Темпы поставок** | В течение срока действия договора |
| **Сроки поставки / Срок проведения работ (для строительных проектов)** | *Поставка осуществляется по согласованию с заказчиком, на протяжении срока действия договора и с момента подписания договора обеими сторонами.* |
| **Место поставки** | *Московская область, Ддомодедовский район, д. Одинцово д68*  *Московская область, Мытищинский р-он, деревня Подольниха д. 1*  *г.Москва, ул.Мосфильмовская д.70 к.7*  *Московская область, д.Чесноково, коттеджный посёлок Бенилюкс, ул. радуги д .9* |
| **Форма, сроки и порядок оплаты** | *Оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами Акта выполненных работ по факту выполнения работ. Фиксация цены на 3 года.* |
| **Нужна ли цена с доставкой** | *Цена контракта включает стоимость доставки* |
| **Цена с НДС** | Да |
| **Максимальная (стартовая) цена редукциона** | *35799796,97 руб.с НДС (20%) в год* |
| **Валюта** | RUB |
| **ВАЖНО!** | Участие Вашей организации в данном мероприятии автоматически означает Ваше согласие с нашими выставленными требованиями в т.ч. формой Договора. |

Проскуряков В.Н.