**Заявка**

( для размещения на электронной торговой площадке):

|  |  |
| --- | --- |
| **ВАЖНО!** | Настоящее приглашение на участие в отборе не является ни офертой, ни конкурсом согласно ст.447- 449 Гражданского кодекса РФ и не имеет соответствующих правовых последствий |
| **Процедура выбора** |  *редукцион* |
| **Доступ торговой процедуры** | Закрытый |
| **Наименование организации** |  *Компания с ограниченной ответственностью «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» (Представительство в РФ)* |
| **Дата и время проведения редукциона / Период рассмотрения оферт (для запроса котировок)** |  |
| **Предмет закупки** |  *Услуга на техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения и водоотведения*   |
| **Требования к продукции** |  1. **Требования к видам работ и информация об эксплуатируемых объектах.**Выполнение планового и внепланового технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения (системы хоз фекальной и ливневой канализации) В перечень объектов Заказчика входят: здания и сооружения, оборудованные системами водоснабжения и водоотведения, и участки наружных сетей. **Требования к материалам.**Для производства работ применять только сертифицированные материалы, соблюдать правила их применения/использования, норм расхода.Используемые (заменяемые) при проведении работ материалы, конструкции должны быть аналогичны установленным, либо дополнительно согласованы с Заказчиком о виде и цене.Контрагент за свой счет обеспечивает приобретение, поставку и разгрузку на объекте материалов необходимых для производства работ по техническому обслуживанию и ремонту систем водоснабжения и водоотведения. **Требования к персоналу и организации проведения работ**Весь персонал Исполнителя должен иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы, с опытом работы не менее 1 года, а также опыт наладки системы дозирования реагентов (DINOTEC NET+)Сотрудники должны быть гражданами РФ или иметь действующее разрешение на работу в РФ.Сотрудники должны иметь регистрация Москвы или Московской области;Весь персонал должен быть обеспечен в достаточном количестве необходимым оборудованием и инструментом.У всего персонала, выполняющего работы на системах водоснабжения должны быть действующие медицинские книжки.Весь персонал должен быть обеспечен спецодеждой с отличительными метками и логотипом компании.На смене для личного состава должны быть индивидуальными средствами защиты и безопасного выполнения работ (защитный костюм типа Л1 с перчатками - 1 шт. страховочные пояса – 2 шт., изолирующие противогазы – 3шт.).Сотрудники Исполнителя, выполняющие работы по техническому обслуживанию, базируются на территории спецобъектов.Исполнитель обязан обеспечить весь личный персонал пропусками за свой счет.  |
| **Список Лотов** | Один лот |
| **Объём закупки** | Одна услуга  |
| **Темпы поставок**  | В течение срока действия договора |
| **Сроки поставки / Срок проведения работ (для строительных проектов)** | *Поставка осуществляется по согласованию с заказчиком, на протяжении срока действия договора и с момента подписания договора обеими сторонами.*  |
| **Место поставки** | *Московская область, Ддомодедовский район, д. Одинцово д68**Московская область, Мытищинский р-он, деревня Подольниха д. 1**г.Москва, ул.Мосфильмовская д.70 к.7**Московская область, д.Чесноково, коттеджный посёлок Бенилюкс, ул. радуги д .9* |
| **Форма, сроки и порядок оплаты**  |  *Оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами Акта выполненных работ по факту выполнения работ. Фиксация цены на 3 года.* |
| **Нужна ли цена с доставкой** |  *Цена контракта включает стоимость доставки*   |
| **Цена с НДС**  | Да  |
| **Максимальная (стартовая) цена редукциона**  |  *35799796,97 руб.с НДС (20%) в год* |
| **Валюта** | RUB  |
| **ВАЖНО!**  | Участие Вашей организации в данном мероприятии автоматически означает Ваше согласие с нашими выставленными требованиями в т.ч. формой Договора. |

Проскуряков В.Н.