Документация на поставку весов морского исполнения для нужд ФГУП «ПИНРО»

| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Предприятия. | Весы M1100 с платформой PL2210 246x296mm пределом взвешивания 1.5/3kg ценой деления 0.5/1g, третьего класса точности, с компенсатором качки, внесенные в государственный реестр средств измерения, допущенные к применению в РФ, утвержденные Госстандартом Росси в количестве 4 штуки. Весы M1100 с платформой PL3200 296x396mm пределом взвешивания 15/30kg ценой деления 5/10g, третьего класса точности, с компенсатором качки, внесенные в государственный реестр средств измерения, допущенные к применению в РФ, утвержденные Госстандартом Росси. в количестве 4 штуки. |
| --- | --- |
| Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка включает в себя заявку, заполненную по форме и содержанию согласно приложению к документации о закупке, а также прилагаемые к ней документы. Заявка подается в электронной форме в формате *pdf, *jpg. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть подписаны полномочными (уполномоченными) лицами участника закупки, заверены печатью. |
| Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Участник закупки должен подтвердить поставку товара, весов морского исполнения (Приложение №1), настоящей документации и соответствие поставляемого товара действующим в Российской Федерации нормам качества. Участник закупки должен подтвердить возможность поставки товара в количестве и срок, указанный в документации, извещении о закупке. |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. | До выполнения всех обязательств по договору. Склад ПИНРО г .Мурманск ул. Книповича д6 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 2 650 000,00 (Два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Аванс 40%, 40% после письменного уведомления об отгрузке с завода изготовителя, 20% после письменного уведомления об отгрузке со склада Продавца |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). | Стоимость Товара включает в себя расходы на перевозку (доставку), хранение, отгрузку/разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, транспортные и иные расходы, связанные с поставкой Товара. |
| Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке. | Заявки подаются в электронном виде (формат *pdf или *jpg) на отраслевую и межрегиональную электронную торговую площадку http://www.a-k-d.ru/. Прием заявок осуществляется: с 02 июля 2013 года. Прием заявок прекращается в 09 часов 50 минут 09 июля 2013 года. |
| Требования к участникам закупки и документы, представляемые участниками закупки для подтверждения соответствия установленным требованиям | К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: - Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки – прилагается копия соответствующего документа (документов); 2) отсутствие в отношении участника закупки - юридического лица процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - указывается в заявке; 3) отсутствие применения в отношении участника закупки административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях –указывается в заявке; 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - указывается в заявке; 5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г.,№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - указывается в заявке; |
| Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Разъяснения предоставляются по заявлениям Участников закупки в форме документов и по запросу в электронной форме по адресу sergey_p@pinro.ru, размещаемых на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика www.pinro.ru в течение 3 рабочих дней после получения запроса. Разъяснения предоставляются в рабочие дни с «02» июля 2013 года по «09» июля 2013 года. |
| Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | г. Мурманск, ул. Книповича д.6. 09 июля 2013 года, кабинет 206 |
| Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Критерием оценки заявки (предложений) участника закупки является цена Договора. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | При представлении участником закупки заявки, содержащей предложение о цене Договора на двадцать пять или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, указанной Предприятием в извещении о закупке, участник, представивший указанную заявку, в составе такой заявки обязан представить расчет предлагаемой цены Договора, а также гарантийное письмо от производителя или иной документ, подтверждающий возможность поставить товар по цене, указанной в заявке в качестве обоснования предлагаемой цены Договора; Комиссия по размещению заказов отклоняет заявку, если она установила, что предложенная в заявке цена снижена на двадцать пять или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, указанной Предприятием в извещении о закупке, и в составе заявки отсутствуют расчет предлагаемой цены Договора, ее обосновании. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена товаров (работ, услуг). При предложении наиболее низкой цены товаров (работ, услуг) несколькими участниками победителем в проведении запроса цен признается участник, заявка которого поступила ранее заявок других. Комиссия по размещению заказов не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен (документации о закупке), или предложенная в заявках цена товаров (работ, услуг) превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении и документации о проведении запроса цен. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом Комиссии по размещению заказов. Протокол в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передается победителю в проведении запроса цен с приложением проекта Договора (без подписи Заказчика), который составляется путем включения в него условий исполнения Договора, предусмотренных извещением и документацией о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем запроса цен в заявке. Договор может быть заключен не ранее чем на следующий день со дня размещения на сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через десять дней со дня подписания указанного протокола. В случае, если победитель в проведении запроса цен в семидневный срок после получения проекта Договора не представил Заказчику подписанный Договор, такой победитель признается Комиссией уклонившимся от заключения Договора. В случае, если победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, и заключить Договор с участником, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса цен, цену Договора, а при отсутствии такого участника - с участником, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене Договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен, при условии, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении и документации о проведении запроса цен. Договор в этом случае заключается на условиях, предусмотренных извещением и документацией о проведении запроса цен, по цене, предложенной в заявке участника, с которым заключается Договор. |
| Перечень документов, которые предоставляются в составе заявке | 1.Заявка по прилагаемой форме со следующими приложениями: - заверенная копия выписка из единого государственного реестра юридических лиц, заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения; - заверенная копия учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями; - заверенная копия свидетельства о государственной регистрации или заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (для юридических лиц), заверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для физических лиц) или заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 июля 2002 года; - заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе; - бухгалтерская отчетность формы № 1, № 2 на последнюю отчетную дату с подтверждением о приеме отчетности в ИФНС; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридического лица без доверенности (заверенная копия решения о назначении или об избрании, либо заверенная копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности; - В случае подписания уполномоченным лицом - Доверенность, подтверждающая полномочия на подписание заявки на участие в закупке и иных документов от имени Участника закупки. 2. Коммерческое предложение об условиях исполнения договора по прилагаемой форме. |

Приложения.

1. Форма заявки.

2. Форма коммерческого предложения об условиях исполнения договора.

3. Техническое задание.

4. Проект договора на поставку весов морского исполнения для нужд ФГУП «ПИНРО».

Приложение к заявке №1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

на право заключения договора поставки весов морского исполнения для нужд ФГУП «ПИНРО».

г. Мурманск                                                                           «____»_________________ 2013 г.

1. Изучив Документацию на право заключения договора поставки весов морского исполнения для нужд ФГУП «ПИНРО»

_____________________________________________________________________________

(наименование и место нахождение (адрес) Участника закупки)

в лице, _____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

направляет настоящую заявку и сообщает о согласии участвовать в запросе цен на условиях, установленных в указанных выше документах, и заключить

договор на общую сумму

_____________________________________________________________________________

(сумма договора цифрами и прописью)

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что:

а) в отношении _____________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

не проводятся процедуры ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства

б) в отношении _____________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

отсутствует применение административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

в) у _____________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

г) об _________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г.,№ 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в данной заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех Участников (далее вид закупки) условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленных нами в ней сведений.

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор поставки весов морского исполнения для нужд ФГУП «ПИНРО» в соответствии с требованиями Документации о закупке и условиями наших предложений, и вернуть один подписанный экземпляр Заказчику в срок не позднее 5 дней со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен и проекта договора.

5. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса цен, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор поставки весов морского исполнения для нужд ФГУП «ПИНРО» в соответствии с требованиями Документации о закупке и нашего предложения.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен:

__________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника – Участника закупки)

7. В случае признания нас победителями в запросе цен и до подписания договора настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях исполнения договора изложенных в настоящей заявке.

8. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения запроса цен.

9. Наши место нахождения, фактический и юридический адрес, телефон, факс

10.Наши банковские реквизиты: _________________________________________________.

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_____________________________________________________________________________.

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ________________стр.

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ____________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение к заявке №2

На бланке организации

Дата, исх. номер

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ

ДОГОВОРА

г. Мурманск                                                                    «____»_________________ 2013 г.

Изучив Документацию на запрос цен поставки весов морского исполнения для нужд ФГУП «ПИНРО» (наименование организации) в лице (наименование должности руководителя, фамилия, имя, отчество) обязуется исполнить договор, проект которого приложен к документации на запрос цен с включением в него следующих условий:

| № п/п | Условия исполнения договора Заказчика | Предложения Участника размещения заказа по исполнению договора. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поставка товара под наименованием весов морского исполнения для нужд ФГУП «ПИНРО». |  |
| 2 | Подтверждение соответствия поставляемого товара действующими в Российской Федерации нормам качества |  |
| 3 | Подтверждение возможности поставки товара в количестве и срок, указанном в проекте договора поставки, извещении и документации о закупке. |  |
| 4 | Подтверждение согласия на исполнения договора поставки весов морского исполнения для нужд ФГУП «ПИНРО» на условиях предусмотренных проектом договора, прилагаемым к документации на закупку. |  |
| 5 | Цена договора цифрами и прописью, которая включает в себя расходы на перевозку (доставку), хранение, отгрузку/разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей, транспортные и иные расходы, связанные с поставкой Товара. | Сумма:_______________ В т. ч. НДС:___________ |
| 6 | Заполнить спецификации согласно Ваших предложений |  |

Данные предложения об условиях исполнения договора подаются с пониманием того, что Вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с их подготовкой и подачей, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве.

Руководитель организации _________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Приложение к документации

Техническое задание на закупку

Весов морского исполнения для нужд ФГУП «ПИНРО»

| № п/п | Разделы | Описание требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование товара | Весы M1100 с платформой PL2210 246x296mm пределом взвешивания 1.5/3kg ценой деления 0.5/1g, третьего класса точности, с компенсатором качки, внесенные в государственный реестр средств измерения, допущенные к применению в РФ, утвержденные Госстандартом Росси в количестве 4 штуки. Весы M1100 с платформой PL3200 296x396mm пределом взвешивания 15/30kg ценой деления 5/10g, третьего класса точности, с компенсатором качки, внесенные в государственный реестр средств измерения, допущенные к применению в РФ, утвержденные Госстандартом Росси. в количестве 4 штуки. |
| 2. | Единица измерения товара, количество товара | шт. |
| 3. | Максимальная цена ( с НДС) за единицу | нет |
| 4. | Максимальная цена договора ( с НДС) | 2 650000,00(Два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч рублей) |
| 5. | Составляющие цены договора (расходы на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | нет |
| 6. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены | Рубли Российской Федерации |
| 7 | Условия оплаты: Срок Порядок оплаты(аванс, периодичность и др.) | Аванс 40%, 40% после письменного уведомления об отгрузке с завода изготовителя, 20% после письменного уведомления об отгрузке со склада Продавца |
| 8. | Срок поставки (начало, окончание, периодичность) | До выполнения всех обязательств по договору. |
| 9. | Место доставки товаров (фактический адрес ) или место получения товаров | Склад ПИНРО г .Мурманск ул. Книповича д6 |
| 10. | Порядок доставки товаров(самовывоз, доставка собственными силами, перевозка) | Доставка товаров производится поставщиком |
| 11. | Способ доставки (авиа, ж/д, авто, водный транспорт) | Силами и транспортом поставщика |
| 12. | Момент перехода права собственности на товар и момент перехода риска случайной гибели | Происходит в момент получения товара и подписания сторонами накладной |
| 13. | Технические характеристики товара | Габариты, материалы и свойства товара отражены в технических характеристиках оборудования (приложение №2 к договору) |
| 14. | Функциональные характеристики товара (потребительские свойства) | нет |
| 15. | Комплектность товара Упаковка Маркировка Монтаж | Материалы согласно условиям договора и технических характеристик оборудования (приложение №2 к договору) |
| 16. | Требования к качеству и безопасности товара( технические регламенты, ТУ, ГОСТ, СНиП, СанПиН) | Поставщик подтверждает качество товара сертификатами соответствия или иными документами, предусмотренными действующим законодательством. |
| 17. | Дополнительные требования к товару | Весы должны иметь компенсатор качки, быть внесены в государственный реестр средств измерения, допущены к применению в РФ, утверждены Госстандартом России. |
| 18. | Гарантия и техническое обслуживание | Гарантия на качество и надежность товара составляет 12 мес. С даты подписания накладной, но не менее срока установленного изготовителем. Срок гарантии на Товар- согласно паспорту изготовителя. |
| 19. | Перечень передаваемой с товаром документации(технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия и иные документы | Руководство пользователя на русском языке, сертификат соответствия и технический паспорт . |
| 20. | Перечень и количество передаваемых с товаром расходных, крепежных и прочих материалов | Согласно спецификации и технического задания |
| 21. | Требование к обучению персонала ПИНРО либо к приемке товара обученным специалистам | Нет |
| 22. | Требования к сроку годности к товара | Не менее срока установленного производителем. |
| 23. | Требования к условиям хранения товара | Сухой, теплый склад |
| 24. | Необходимость обеспечения заявки или обеспечение договора |  |
| 25. | Критерии оценки заявки в процентах Цена договора (в случае аукциона или запроса цен критерий цены составляет 100%) 1)Цена договора (не более 70%, за исключением аукциона и запроса цен); 2)Качество товара, работы, услуги(не более 70%); 3)Квалификация участника закупки( наличие профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для исполнения Договора, опыта работы, деловой репутации.)(не более 70 %); 4)Срок поставки(выполнения работ, оказания услуг)(не более 50%); 5)Срок гарантии на товар (результат работ, услуг) (не более 30%); 6)Иные критерии, установленные в документации о закупке по решению комиссии (не более 20% каждый не более 50%) | Цена договора 100% |

Приложение к документации о закупке

# ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______

«_____»_________2013 г.                                                                                                     г. Мурманск

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие “Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича” (ФГУП «ПИНРО»), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора института Лепесевича Ю.М., действующего на основании Устава и Приказа №215-Л от 07.06.2012г., с одной стороны, на основании Протокола рассмотрения комиссии по размещению заказов №____ от ___________ и ______  ____________________________________________, именуемое в дальнейшем___________________________"Продавец",________________в _____________лице __________________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Продавец обязуется поставить технологическое оборудование в дальнейшем именуемое «Товар», согласно Приложению № 1, а Покупатель принять и оплатить Товар в сроки, установленные настоящим Договором.

  - Наименование, ассортимент, количество и цена Товара указаны в Приложении № 1, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Технические характеристики Товара указаны в Приложении № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Настоящим Продавец гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц.

# 2. .Цена и общая сумма Договора

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _____________________________________ рублей 00 копеек (____________________рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в сумме _________________ рублей (_______________________00 копеек)

2.2. Цены на Товары, поставляемые по настоящему Договору, остаются твердыми и не подлежат никаким изменениям в течение всего срока действия Договора, при условии соблюдения Покупателем порядка оплаты согласно раздела 3 настоящего Договора.

2.3. В случае изменений законодательства РФ или изменений таможенных правил на территории РФ, ведущих к изменению стоимости Товара, цены на Товар корректируются Продавцом соответственно на величину изменения стоимости.

# 3. Порядок оплаты

Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца на основании счетов Продавца в следующем порядке:

3.1. Предоплата в размере 40% от общей суммы Договора, что составляет ______________ рублей 00 копеек(___________________________00 копеек), в том числе НДС 18%  ______________ рублей (_________________00 копеек), в течение 10 (десять) банковских дней с момента выставления счета.

3.2 Оплата в размере 40% от общей суммы Договора, что составляет ______________ рублей 00 копеек(___________________________00 копеек), в том числе НДС 18%  ______________ рублей (_________________00 копеек), в течении 10 (десять) рабочих дней, после письменного уведомления(по средством e-mail) о готовности Товара к отгрузке с завода-изготовителя.

3.3 Оплата в размере 20% от общей суммы Договора, что составляет ______________ рублей 00 копеек(___________________________00 копеек), в том числе НДС 18%  ______________ рублей (_________________00 копеек), в течении 10 (десять) рабочих дней, после письменного уведомления(по средством e-mail) о готовности Товара к отгрузке со склада  Продавца.

3.4 Оплата производится в рублях  ЦБ РФ на день оплаты. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

# 4. Сроки и условия поставки товара

4.1. Товар будет готов к отгрузке со склада Продавца через 7 рабочих недель с даты получения предоплаты согласно пункту 3.1 на корреспондентский счет банка Продавца.

4.2. Продавец осуществляет доставку Товара до склада Покупателя по адресу: РФ,  183038, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 6

4.3 Продавец осуществляет поставку, при условии исполнения всех финансовых обязательств, согласно пунктам договора № 3.1, 3.2, 3.3.

4.4 Датой поставки считается дата подписания товарной накладной ТОРГ - 12.

# 5. Порядок сдачи-приемки товара и переход права собственности

5.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии с настоящим Договором, а во всем остальном, не предусмотренным настоящим Договором в соответствии с действующими на транспорте правилами перевозок грузов до пункта назначения Покупателя по реквизитам, указанным в п. 4.2 настоящего Договора. Датой получения Товара считается дата приемки Товара в пункте назначения и подписания Покупателем (или лицом, уполномоченным Покупателем), товарной накладной ТОРГ -12, товарно-транспортной накладной 1-Т

5.2.	Товар считается надлежаще поставленным Продавцом при условии:

- количество Товара соответствует сопроводительным документам грузоотправителя;

- качество Товара соответствует сопроводительным документам грузоотправителя;

- Покупателю переданы документы на Товар, оформленные в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ:

- сертификат соответствия;

- товарно-транспортная накладная 1-Т;

- товарная накладная (ТОРГ-12);

- счет-фактура;

- руководство пользователя на русском языке;

- выполнены иные условия настоящего Договора дополнений и приложений к нему.

5.3. Приемка Товара по количеству мест , сохранности упаковки и внутритарному количеству единиц производится Покупателем при получении Товара и фиксируется подписанием накладных(ТОРГ-12,1-Т) уполномоченным представителем Покупателя. С этого же момента право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю.

5.4. Продавец обязан допоставить недостающее количество Товара, осуществить замену некачественного Товара или выполнить его ремонт за свой счет в кратчайшие сроки(не более 30 дней).

5.5. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором.

5.6. В вопросах приемки Товара по количеству и качеству не предусмотренных настоящим Договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ, инструкциями № П6 от 15.06.1965 г. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и № П7 от 25.04.1966 г. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» с последующими изменениями.

5.7. Переход права собственности не освобождает Покупателя и Продавца от выполнения его обязанностей и обязательств по настоящему Договору.

5.8. Покупатель должен хранить Товар в соответствующем месте в закрытом помещении, не на открытом воздухе, тогда как Продавец не несет ответственности за любые повреждения оборудования, произошедшие во время хранения.

# 6. Качество товара и гарантия

6.1. Продавец гарантирует, что товар соответствует техническим условиям и спецификациям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.

6.2. Продавец несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной тары.

6.3.	Гарантия на качество и надежность товара составляет 12 мес. С даты подписания накладных (ТОРГ-12,1-Т), но не менее срока установленного изготовителем. Срок гарантии на Товар - согласно паспорту изготовителя.

6.4. В течение гарантийного периода Продавец за свой счет и в разумные сроки (не более 30 дней) устранит любые производственные дефекты в материале или отделке или заменит дефектный Товар на условиях поставки до склада Продавца, если таковые дефекты окажутся в поставленном Товаре или его компонентах.

6.5. Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, техническим условиям страны производителя, а также соответствовать требованиям законодательства РФ в области качества и безопасности, быть пригодным в области контакта с пищевыми продуктами. Товар должен поставляться комплектно, в соответствии с требованиями стандартов.

# 7. Ответственность сторон и Форс-мажор

7.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.	Все споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Мурманской области.

7.3.	Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются  действующим законодательством РФ.

7.4.	Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены не позднее 5 рабочих дней с момента их предъявления.

7.5.	В случае просрочки поставки Товара, Покупатель вправе взыскать с Продавца неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного Товара, а также в полном объеме убытки. Выплата неустойки не освобождает Продавца от выполнения обязательств по настоящему договору.

7.6. В случае просрочки оплаты Товара, Продавец вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного Товара, а также в полном объеме убытки. Выплата неустойки не освобождает Покупателя от выполнения обязательств по настоящему договору.

# 8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.13 г. или до  момента поставки Продавцом и оплаты Покупателем всего количества Товара указанного в п 1.1.

# 9. Прочие условия

9.1.	Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

9.2.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон.

9.3.	Документы, переданные факсимильной связью, а также в виде сканированных образов по электронной почте, признаются имеющими юридическую силу и принимаются сторонами к исполнению с обязательным предоставлением оригиналов в 10-тидневный срок.

9.4. Вместе с Товаром Продавец предоставляет Руководства пользователя на русском языке, необходимые для эксплуатации и обслуживания Товара.

9.5. Все приложения (изменения и дополнения) к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

9.6. Все приложения (изменения и дополнения) к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.7. После подписания Договора все переговоры и переписка между Сторонами, имевшие место до подписания Договора, теряют силу.

# 10. Адреса и реквизиты Сторон

10. Реквизиты сторон

| Покупатель ФГУП “Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича” (ФГУП ПИНРО) Юридический и почтовый адрес: 183038 г. Мурманск, ул. Книповича, д. 6 ИНН 5191500593 КПП 519 001 001 Банковские реквизиты: Р/сч. 40502810441020000056 в Отделении № 8627 Сбербанка России г. Мурманск К/сч. 30101810300000000615 БИК 044705615 Тел.(8152) 47-25-32, Факс.(8152) 47-33-31 Директор ФГУП «ПИНРО» _____________________Ю.М. Лепесевич | Поставщик ________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору №______

от _____________2013 года

1. ЦЕНЫ И ОБЩАЯ СУММА ВЕСОВ МОРСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ

| № | Название | Количество | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы M1100 с платформой PL2210 246x296mm пределом взвешивания 1.5/3kg ценой деления 0.5/1g, третьего класса точности, с компенсатором качки, внесенные в государственный реестр средств измерения, допущенные к применению в РФ, утвержденные Госстандартом Росси. | 4 |  |
| 2 | Весы M1100 с платформой PL3200 296x396mm пределом взвешивания 15/30kg ценой деления 5/10g, третьего класса точности, с компенсатором качки, внесенные в государственный реестр средств измерения, допущенные к применению в РФ, утвержденные Госстандартом Росси. | 4 |  |
| Всего включая доставку, таможенную очистку, сертификацию без НДС |  |  |  |
| НДС, 18% |  |  |  |
| Итого включая доставку, таможенную очистку, сертификацию, НДС |  |  |  |

Итого Товар на общую сумму _____________ руб. (_______________________________________), в том числе НДС 18% в сумме ______________ руб. (__________________________________________).

Продавец						Покупатель

________________					__________________

Приложение № 2

к Договору ______

от _______________2013 года

Технические характеристики оборудования -

Весы морского исполнения  М1100 PL2210

| Взвешивание |  |
| --- | --- |
| Диапазон взвешивания | Весы могут использоваться как в однодиапозонном режиме, так и в двухдиапазонном. -1.5кг/0.5г -3 кг / 1 г, в двух диапазонном режиме оба диапазона взвешивания возможны, с ручным или автоматическим переключением. |
| Предел взвешивания | Max = 3 кг |
| Цена деления | e(min) = 0.5 г |
| Единица веса | Кг,г. |
| Класс точности | III класс Максимальный для индикатора = 7500 Максимальный для платформы = 3000 Максимальный для весов = 3000 (Максимальное количество делений на диапазон взвешивания) |
| Датчик | Использует датчик типа Single Point |
| Защита от перегрузок | Датчик защищен от статической перегрузки. Пружины для защиты от шоковых и боковых ударов. |
| Размеры платформы | 246 x 296 мм |
| Вес | Индикатор M1100 в настенном положении: 2кг Платформа PL2210: 9.1 кг |
| Температурный диапазон работы весов Материал | -10ºC до 40ºC / 14º F до 104º F AISI 316 нержавеющая сталь |
| Защита от неблагоприятного воздействия окружающей среды | IEC 529-IP69K |
| Крепление | Платформа отдельно стоящая и индикатор на стойке. |
| Напряжение | Вариант: универсальное электропитание от 110 В до 230 В, 0.24 A |
| Клавиатура | 6 сенсорных кнопок |
| Провод питания | RS-232 двусторонний интерфейс, 4800 Baud, 8 data bits XON/XOFF Совместимо с системами Innova V5.0.1 |
| Ethernet | Только для весов с индикатором М2200 |
| CAN | ISO 11898 |
| Инфракрасный порт | Клавиатура MR1 |
| Прочие характеристики | Весы должны иметь компенсатор качки, быть внесены в государственный реестр средств измерения, допущены к применению в РФ, утверждены Госстандартом Росси. |

Технические характеристики оборудования -

Весы морского исполнения  М1100 PL3200

| Взвешивание |  |
| --- | --- |
| Диапазон взвешивания | Весы могут использоваться как в однодиапозонном режиме, так и в двухдиапазонном. -15кг/5г 30 кг / 10 г, в духдиапазонном режиме оба диапазона взвешивания возможны, с ручным или автоматическим переключением. |
| Предел взвешивания | Max = 30 кг |
| Цена деления | e(min) = 5 г |
| Единица веса | Кг, г. |
| Класс точности | III класс Максимальный для индикатора = 7500 Максимальный для платформы = 3000 Максимальный для весов = 3000 (Максимальное количество делений на диапазон взвешивания) |
| Датчик | Использует датчик типа Single Point |
| Защита от перегрузок | Датчик защищен от статической перегрузки. Пружины для защиты от шоковых и боковых ударов. |
| Размеры платформы | 296 x 396 мм |
| Вес | Индикатор M1100 в настенном положении: 2кг Платформа PL3200: 16 кг |
| Температурный диапазон работы весов Материал | -10ºC до 40ºC / 14º F до 104º F AISI 316 нержавеющая сталь |
| Защита от неблагоприятного воздействия окружающей среды | IEC 529-IP69K |
| Крепление | Платформа отдельно стоящая и индикатор на стойке. |
| Напряжение | Вариант: универсальное электропитание от 110 В до 230 В, 0.24 A |
| Клавиатура | 6 сенсорных кнопок |
| Провод питания | RS-232 двусторонний интерфейс, 4800 Baud, 8 data bits XON/XOFF Совместимо с системами Innova V5.0.1 |
| Ethernet | Только для весов с индикатором М2200 |
| CAN | ISO 11898 |
| Инфракрасный порт | Клавиатура MR1 |
| Прочие характеристики | Весы должны иметь компенсатор качки, быть внесены в государственный реестр средств измерения, допущены к применению в РФ, утверждены Госстандартом Росси. |

Продавец						Покупатель

______________________	_______________________