Документация на выполнение работ по техническому обслуживанию изделий медицинской техники, принадлежащих ФГУП «ПИНРО» на 2014 год.

| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Предприятия. | выполнение работ по техническому обслуживанию изделий медицинской техники, принадлежащих ФГУП «ПИНРО» в соответствии с условиями проекта Договора и Технического задания. согласно указаниям технической документации, прилагаемой поставщиком или производителем к изделию медицинской техники |
| --- | --- |
| Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка включает в себя заявку, заполненную по форме и содержанию согласно приложению к документации о закупке, а также прилагаемые к ней документы. Заявка подается в электронной форме в формате *pdf, *jpg. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть подписаны полномочными (уполномоченными) лицами участника закупки, заверены печатью. |
| Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Участник закупки должен подтвердить выполнение работ по техническому обслуживанию изделий медицинской техники, принадлежащих ФГУП «ПИНРО», настоящей документации и соответствие поставляемого товара действующим в Российской Федерации нормам качества. Участник закупки должен подтвердить возможность выполнения и в объеме и срок, указанный в документации, извещении о закупке. |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. | Согласно указаниям технической документации, прилагаемой поставщиком или производителем к изделию медицинской техники Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Книповича 6. |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 138 741,84 (Сто тридцать восемь тысяч семьсот сорок один) рубль 84 копейки. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Основанием для оплаты произведенных работ по договору является счёт, подтвержденный актом-нарядом на выполненные работы. Оплата работ по договору на техническое обслуживание производится по счету за выполненные работы до 10 числа следующего месяца. |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). | Стоимость Товара включает в себя расходы на перевозку (доставку), хранение, отгрузку/разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, транспортные и иные расходы, связанные с поставкой Товара. |
| Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке. | Заявки подаются в электронном виде (формат *pdf или *jpg) на отраслевую и межрегиональную электронную торговую площадку http://www.a-k-d.ru/. Прием заявок осуществляется: с 31 декабря 2013 года. Прием заявок прекращается в 09 часов 50 минут 28 января 2014 года. |
| Требования к участникам закупки и документы, представляемые участниками закупки для подтверждения соответствия установленным требованиям | К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: - Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки – прилагается копия соответствующего документа (документов); 2) отсутствие в отношении участника закупки - юридического лица процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - указывается в заявке; 3) отсутствие применения в отношении участника закупки административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях –указывается в заявке; 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - указывается в заявке; 5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г.,№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - указывается в заявке; |
| Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Разъяснения предоставляются по заявлениям Участников закупки в форме документов и по запросу в электронной форме по адресу sergey_p@pinro.ru, размещаемых на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика www.pinro.ru в течение 3 рабочих дней после получения запроса. Разъяснения предоставляются в рабочие дни с «14» января 2014 года по «28» января 2014 года. |
| Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | г. Мурманск, ул. Книповича д.6. 28 января 2014 года, кабинет 206 |
| Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Критерием оценки заявки (предложений) участника закупки является: 1.Цена договора: 70% Коэффициент – 0,7 Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора» устанавливается начальная (максимальная) цена договора. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» (Цд) определяется по формуле: Цдi = ((Цmax – Цi)/Цmax) х 100 х К где: Цдi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Цmax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в настоящей документации; Цi – предложение i-го участника закупки по цене договора; К – весовой коэффициент. При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника запроса предложений с наименьшей ценой договора. 2. Опыт работы: 30% Коэффициент – 0,3 Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «опыт участника» (Оп) определяется по формуле: Опi = Оi х К где: Опi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Оi – количество выполненных договоров на обслуживание ИМТ за последние 2 (два) года, подтвержденное бухгалтерской отчетностью. К – весовой коэффициент При оценке заявок по критерию «опыт работы» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника запроса предложений с наибольшим количеством указанных договоров, подтвержденным бухгалтерской отчетностью. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | При представлении участником закупки заявки, содержащей предложение о цене Договора на двадцать пять или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, указанной Предприятием в извещении о закупке, участник, представивший указанную заявку, в составе такой заявки обязан представить расчет предлагаемой цены Договора, а также гарантийное письмо от производителя или иной документ, подтверждающий возможность поставить товар по цене, указанной в заявке в качестве обоснования предлагаемой цены Договора; Комиссия по размещению заказов отклоняет заявку, если она установила, что предложенная в заявке цена снижена на двадцать пять или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, указанной Предприятием в извещении о закупке, и в составе заявки отсутствуют расчет предлагаемой цены Договора, ее обосновании. Публично в день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с предложениями Комиссия обязана объявить присутствующим участникам запроса предложений при вскрытии таких конвертов о возможности подать предложения на участие в запросе предложений, изменить или отозвать поданные предложения. Предприятие обязано предоставить возможность всем участникам, представившим предложения, присутствовать при вскрытии их предложений. Комиссией вскрываются поступившие конверты с предложениями. Участники запроса предложений, подавшие предложения, не соответствующие требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений, отстраняются, и их предложения не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более предложений к рассмотрению принимается предложение, поступившее последним. Остальные предложения не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Все предложения участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в табличной форме и прилагаются к протоколу запроса предложений. |
| Перечень документов, которые предоставляются в составе заявке | 1.Заявка по прилагаемой форме со следующими приложениями: - заверенная копия выписка из единого государственного реестра юридических лиц, заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения; - заверенная копия учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями; - заверенная копия свидетельства о государственной регистрации или заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (для юридических лиц), заверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для физических лиц) или заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 июля 2002 года; - заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе; - бухгалтерская отчетность формы № 1, № 2 на последнюю отчетную дату с подтверждением о приеме отчетности в ИФНС; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридического лица без доверенности (заверенная копия решения о назначении или об избрании, либо заверенная копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности; - В случае подписания уполномоченным лицом - Доверенность, подтверждающая полномочия на подписание заявки на участие в закупке и иных документов от имени Участника закупки. 2. Коммерческое предложение об условиях исполнения договора по прилагаемой форме. |

Приложения.

1. Форма заявки.

2. Форма коммерческого предложения об условиях исполнения договора.

3. Техническое задание.

4. Проект договора на оказание услуги на выполнение работ по техническому обслуживанию изделий медицинской техники, принадлежащих ФГУП «ПИНРО» на 2014 год.

Приложение к заявке №1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 1 ЭТАП

на право заключения договора оказание услуги на выполнение работ по техническому обслуживанию изделий медицинской техники, принадлежащих ФГУП «ПИНРО» на 2014 год.

г. Мурманск                                                                           «____»_________________ 2013 г.

1. Изучив Документацию на право заключения договора на оказание услуги на выполнение работ по техническому обслуживанию изделий медицинской техники, принадлежащих ФГУП «ПИНРО» на 2014 год

____________________________________________________________________________

(наименование и место нахождения (адрес) участника закупки)

в лице, ____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

направляет настоящую заявку и сообщает о согласии участвовать в запросе предложений в 1 этап на условиях, установленных в указанных выше документах, и заключить

договор на общую сумму

____________________________________________________________________________

(сумма договора цифрами и прописью)

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что:

а) в отношении ____________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

не проводятся процедуры ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства

б) в отношении ____________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

отсутствует применение административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

в) у ____________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

г) об ____________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г.,№ 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в данной заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех Участников (далее вид закупки) условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленных нами в ней сведений.

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор на оказание услуги на выполнение работ по техническому обслуживанию изделий медицинской техники, принадлежащих ФГУП «ПИНРО» на 2014 год в соответствии с требованиями Документации о закупке и условиями наших предложений, и вернуть один подписанный экземпляр Заказчику в срок не позднее 5 дней со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в 1 этап и проекта договора.

5. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений в 1 этап, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на оказание услуги на выполнение работ по техническому обслуживанию изделий медицинской техники, принадлежащих ФГУП «ПИНРО» на 2014 год в соответствии с требованиями Документации о закупке и нашего предложения.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен:

__________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника – Участника закупки)

7. В случае признания нас победителями в запросе предложений в 1 этап и до подписания договора настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях исполнения договора изложенных в настоящей заявке.

8. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения запроса предложений в 1 этап.

9. Наши место нахождения, фактический и юридический адрес, телефон, факс

10.Наши банковские реквизиты: _________________________________________________.

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

____________________________________________________________________________.

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ________________стр.

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ____________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение к заявке №2

На бланке организации

Дата, исх. номер

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ

ДОГОВОРА

г. Мурманск                                                                  «____»_________________ 2013 г.

Изучив Документацию на запрос предложений в 1 этап на оказание услуги на выполнение работ по техническому обслуживанию изделий медицинской техники, принадлежащих ФГУП «ПИНРО» на 2014 год (наименование организации) в лице (наименование должности руководителя, фамилия, имя, отчество) обязуется исполнить договор, проект которого приложен к документации на запрос предложений в 1 этап с включением в него следующих условий:

| № п/п | Условия исполнения договора Заказчика |  | Предложения Участника размещения заказа по исполнению договора. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | выполнение работ по техническому обслуживанию изделий медицинской техники, принадлежащих ФГУП «ПИНРО» на 2014 год |  |  |
| 2 | Подтверждение соответствия выполняемых работ действующим в Российской Федерации нормам качества |  |  |
| 3 | Подтверждение возможности выполнения работ в объеме и срок, указанном в проекте договора поставки, извещении и документации о закупке. |  |  |
| 4 | Подтверждение согласия на исполнения договора на оказание услуги на выполнение работ по техническому обслуживанию изделий медицинской техники, принадлежащих ФГУП «ПИНРО» на условиях, предусмотренных проектом договора, прилагаемым к документации на закупку. |  |  |
| 5 | Цена договора цифрами и прописью, которая включает в себя расходы на перевозку (доставку), хранение, отгрузку/разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей, транспортные и иные расходы, связанные с поставкой Товара. |  | Сумма:_______________ В т. ч. НДС:___________ |
| 6 | Заполнить спецификацию согласно Ваших предложений |  |  |
| 8 | Опыт работы | Указать количество договоров за последние два года на обслуживание ИМТ, подтвержденные бухгалтерской отчетностью. |  |

Данные предложения об условиях исполнения договора подаются с пониманием того, что Вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с их подготовкой и подачей, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве.

Руководитель организации _________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Приложение к документации

Техническое задание на закупку работ (услуг)

### Запрос предложений на оказание услуги на выполнение работ по техническому обслуживанию изделий медицинской техники, принадлежащих ФГУП «ПИНРО» на 2014 год

| № п/п | Разделы | Описание требований к работам, услугам |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень работ, услуг | выполнение работ по техническому обслуживанию изделий медицинской техники, принадлежащих ФГУП «ПИНРО» |
|  | Результат работы (услуги) | Выполнение работ по договору |
|  | Место выполнения работ Место оказания услуг | г. Мурманск, ул. Книповича, д.6 ФГУП «ПИНРО» |
|  | Этапность, периодичность | ежемесячно в течение года |
|  | Максимальная цена договора (с НДС) | 138 741,84 руб. |
|  | Максимальная стоимость этапа выполнения работ, оказания услуг | 11 561,82 руб. в месяц |
|  | Составляющие цены Договора (расходы на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) |  |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены | руб. |
|  | Необходимость страхования работы, услуги или сопутствующих рисков |  |
|  | Условия оплаты: Срок Порядок оплаты (аванс, периодичность и др.) | на основании финансовых документов (Счет, Акт сдачи-приемки выполненных работ, Счет-фактура) Оплата работ по договору на техническое обслуживание производится по счету за выполненные работы до 10 числа следующего месяца |
|  | Сроки выполнения работ, услуг (в т. ч. сроки по этапам) | согласно указаниям технической документации, прилагаемой поставщиком или производителем к изделию медицинской техники |
|  | Порядок доставки материалов, оборудования, персонала (самовывоз, доставка собственными силами, перевозка). Необходимость монтажа, пуско-наладочных работ, испытаний, экспертиз. |  |
|  | Момент перехода права собственности на результат работ (услуг) и момент перехода риска случайной гибели | Датой исполнения обязательств по договору в целом и по отдельным этапам считается дата подписания (утверждения) акта о приемке работы. |
|  | Технические характеристики результата работ, услуг | Запись в "Журнале технического обслуживания медицинской техники" в лаборатории |
|  | Требования к качеству и безопасности результата работ, услуг (технические регламенты, ТУ, ГОСТ, СНиП, СанПиН, проектная документация, смета и т.п.) | ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ |
|  | Дополнительные требования к результату работ, услуг | нет |
|  | Необходимость в согласовании (утверждении) результата работ (услуг) полномочными органами | нет |
|  | Возможность и порядок привлечения субподрядчиков | нет |
|  | Порядок приемки работ, услуг | Приемка выполненных работ производится «Заказчиком» в соответствии с перечнем изделий медицинской техники. Датой исполнения обязательств по Договору считается дата подписания (утверждения) акта о выполнении работ. |
|  | Порядок осуществления авторского и технического надзора при выполнении работ, услуг | нет |
|  | Требования к персоналу исполнителя | нет |
|  | Гарантийное и техническое обслуживание |  |
|  | Перечень передаваемой с результатом работ, услуг документации | Запись в "Журнале технического обслуживания медицинской техники" в лаборатории для каждого прибора. |
|  | Перечень и количество передаваемого с результатом работ, услуг оборудования, материалов, комплектующих и т.п. | прием работ по техническому обслуживанию ИМТ от "Исполнителя" с оформлением актов, записи в "Журнале технического обслуживания медицинской техники" в лаборатории |
|  | Требования к обучению персонала (при необходимости) | нет |
|  | Необходимость обеспечения заявки или обеспечение договора |  |
|  | Критерии оценки заявки в процентах Цена договора (в случае аукциона или запроса цен критерий цены составляет 100%) 1) Цена договора (не более 70%, за исключением аукциона и запроса цен); 2) Качество товара, работы, услуги (не более 70%); 3) Квалификация участника закупки (наличие профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для исполнения Договора, опыта работы, деловой репутации.) (не более 70%) 4) Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) (не более 50%); 5) Срок гарантии на товар (результат работ, услуг) (не более 30%); 6) Иные критерии, установленные в документации о закупке по решению Комиссии (не более 20% каждый и вместе не более 50%). | 1. Цена договора – 70% 2. Опыт работы – 30 % (количество договоров за последние два года на обслуживание ИМТ) |

Договор № _______

г. Мурманск	« __» ____ 20___ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие “Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича” (ФГУП «ПИНРО»), именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице Директора института Древетняка Константина Владимировича,   действующего     на основании Устава с одной стороны, и________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице____________________________, действующего на основании «Устава»,с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

Предмет договора:

"Заказчик" поручает, а "Исполнитель" принимает на себя обязательство выполнить работы по техническому обслуживанию изделий медицинской техники (в дальнейшем - ИМТ), перечисленных в прилагаемом к настоящему договору и согласованному сторонами «Перечне ИМТ» (Приложение 1) и расчете стоимости работ, а также по дополнительному соглашению выполнять работы по ремонту, поставке необходимых запасных частей и материалов, монтажу, наладке, демонтажу медицинского оборудования, гидравлическому испытанию сосудов под давлением (паровых медицинских стерилизаторов), замерам сопротивления контура сопротивления и техническому освидетельствованию ИМТ.

«Перечень ИМТ» является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1. Общие положения.

- Техническое обслуживание охватывает комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании по назначению.

- На техническое обслуживание принимаются исправные, полностью укомплектованные, в том числе, эксплуатационный документацией ИМТ.

- Техническое обслуживание состоит:

- систематических технических осмотров ИМТ,

- технического обслуживания ИМТ,

- проверки технического состояния ИМТ.

- Периодичность работ по техническому обслуживанию определяется эксплуатационной документацией ИМТ.  В состав работ технических осмотров входит: визуальный осмотр ИМТ, проверка состояния электрических цепей и защитного заземления, регулировка ИМТ.

- В состав работ по техническому обслуживанию медицинской техники входят работы, проводимые  в соответствии с требованиями эксплуатационной документацией по обслуживанию ИМТ.

- Проверки технического состояния ИМТ производится на соответствие основных технических характеристик эксплуатационной документации. Один раз в год, а также после проведения текущего ремонта, если этот ремонт проводился на основных функциональных узлах ИМТ и мог повлечь за собой изменение технических характеристик.

1.4. В состав работ по техническому обслуживанию ИМТ не входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИМТ, заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИМТ.

Работы, связанные с монтажом, демонтажем, замерами сопротивления в договор не входят и оплачиваются отдельно сверх стоимости технического обслуживания, в соответствии со сметой, прейскурантом.

- Изменение предусмотренного договором объема работ по техническому обслуживанию ИМТ в связи с приобретением "Заказчиком" новой аппаратуры или списанием непригодных изделий производится по особому соглашению сторон.

- Ответственность за эксплуатацию ИМТ, на которые "Заказчику" выдана "Исполнителем" ведомость дефектов с заключением о необходимости его списания, несет "Заказчик".

- В случае окончания нормативного срока эксплуатации «Исполнитель» имеет право снять с технического обслуживания аппаратуру, находящуюся в договоре.

Для продления срока эксплуатации аппаратуры с истекшим сроком эксплуатации «Исполнитель» может проводить средний ремонт, по отдельному договору.

- Допускаются изменения объёма работ по техническому обслуживанию, предусмотренного договором в сторону уменьшения или увеличения в пределах обусловленной номенклатуры - по отдельному соглашению сторон.

2. "Исполнитель” обязуется:

- Обеспечить надежную работу ИМТ, принятых на техническое обслуживание путем своевременного и качественного выполнения работ, предусмотренных " Методическими рекомендациями техническое обслуживание медицинской техники" и эксплуатационной документацией ИМТ.

Проведение работ по техническому обслуживанию фиксируется в журнале.

- Обеспечить работы по техническому обслуживанию необходимыми инструментами, контрольно-измерительными приборами и запасными частями.

- Направлять своего представителя для установления причин неисправности и принятия решения о проведение текущего ремонта ИМТ, в случае внезапного выхода его из строя, не зависимо от даты планового технического осмотра в следующие сроки после получения заявки от "Заказчика":

- в черте населенного пункта, где расположено предприятие или пункт комплексного технического обслуживания "Исполнителя" - в течение двух суток;

- Проводить один раз в год инструктаж специалистов "Заказчика" по правилам эксплуатации ИМТ, принятых на техническое обслуживание.

В случае взятия на техническое обслуживание нового ИМТ, проводится внеочередной инструктаж персонала. Проведение инструктажа фиксируется в журнале технического обслуживания.

3. "Исполнитель" имеет право:

- Отказаться от принятия на обслуживание ИМТ, эксплуатация которых осуществляется "Заказчиком" с нарушением требований нормативных документов по обеспечению техники безопасности.

- В случае выхода из строя ИМТ, принятой на техническое обслуживание, по вине специалистов «Заказчика» оформлять акт о причинах аварии и на основании акта выставлять счёт на дополнительную оплату выполненных ремонтных работ.

- Обслуживать только ту аппаратуру, которая значится в перечне договора на техническое обслуживание. Обслуживание и ремонт ИМТ, не включенной в договор, производится по отдельной заявке «Заказчика» и оплачивается дополнительно.

4. "Заказчик" обязуется:

- До заключения Договора «Заказчик» обязуется предоставить «Исполнителю» «Перечень ИМТ», на основании которого «Исполнитель» производит расчет стоимости работ. В случае не предоставления «Заказчиком» в текущем году указанного «Перечня ИМТ» стороны руководствуются «Перечнем ИМТ», который «Заказчик» предоставил в прошедшем периоде, а указанный «Перечень ИМТ» считается пролонгированным на текущий год.

- Обеспечить правильную эксплуатацию и использование медицинской техники, принятой "Исполнителем" на техническое обслуживание, и не допускать к работе на этой аппаратуре лиц, не прошедших специальную подготовку.

- Обеспечить контроль за соблюдение правил техники безопасности в отделениях и кабинетах при работе медицинского персонала с медицинской техникой.

- Обеспечить необходимые условия для проведения технического обслуживания в дни, согласованные с "Исполнителем".

- Обеспечить сохранность в отделениях, кабинетах, лабораториях журналов технического обслуживания медицинской техники и ежемесячно проверять соответствие перечня медицинского оборудования, обслуживаемого по договору и внесенного в журналы, с перечнем, приложенным к настоящему договору.

- Производить прием работ по техническому обслуживанию ИМТ от "Исполнителя" с оформлением актов.

Исключать из суммы договора на обслуживание медицинской техники стоимость обслуживания ИМТ, простаивающих в ремонте более 30 дней.

- Ежемесячно при подписании акта на техническое обслуживание давать оценку качества выполнения работ "Исполнителем".

- "Заказчик" имеет право:

  - Проверять объемы и качество работ по техническому обслуживанию ИМТ.

  - Совместно с представителями "Исполнителя" проверять фактический расход запасных частей и материалов, указанных в акте на техническое обслуживание ИМТ.

  - Расторгнуть договор на техническое обслуживание ИМТ в случае, если "Исполнитель" нарушает сроки выполнения работ, или снижает их качество.

- Цены и порядок расчётов.

  - Стоимость работ  по техническому обслуживанию по договору составляет _____ руб. ___ коп.

  - Основанием для оплаты произведенных работ по договору является счёт, подтвержденный актом-нарядом на выполненные работы.

- Стоимость запасных частей и материалов, израсходованных "Исполнителем" при выполнении технического обслуживания оплачивается "Заказчиком" дополнительно по фактическому их расходу.

- Оплата работ по договору на техническое обслуживание производится по счету за выполненные работы до 10 числа следующего месяца. При неуплате «Заказчиком» платежей в установленные договором сроки наступает ответственность в соответствии с действующим законодательством.

При не поступлении платежа в установленный срок «Исполнитель» имеет право приостановить выполнение работ по договору до поступления платежа.

- В случае несвоевременного выполнения ремонта ИМТ по вине «Исполнителя» в соответствии с условиями договора с «Исполнителя» взыскивается пеня, размер которой определяется существующей в месте нахождения «Исполнителя» учетной ставки банковского процента на день исполнения денежного обязательства от стоимости ТО простаивающего по вине «Исполнителя» ИМТ.

- Юридические адреса сторон.

  - Срок настоящего договора устанавливается с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

  - Все споры, связанные с настоящим договором, подлежат урегулированию в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 дней с момента её получения. Споры, неурегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

ЗАКАЗЧИК - Федеральное государственное унитарное предприятие «Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича» (ФГУП «ПИНРО»)

183038, г. Мурманск, ул. Книповича, д.6

тел. (8152) 47-25-32, факс: 47-33-31, e-mail: persey@pinro.ru

ИНН 5191500593

КПП 519001001

Р/счет 40 502 810 141 000 100 056 в Отделении № 8627 Сбербанка России г. Мурманск

## Корр. счет 30 101 810 300 000 000 615,

## БИК 044705615

Код по ОКПО 00472182

Код по ОКОНХ 95120

ИСПОЛНИТЕЛЬ -

________________________________

________________________________

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _____________ _____________ м.п. | Директор ФГУП «ПИНРО» ____________________ К.В.Древетняк м.п. |

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Перечень изделий медицинской техники (ИМТ)

2014год

| № | Наименование ИМТ | Тип марка | Заводской номер | Год выпуска | Лаборатория | местонахождение | Стоимость работ (руб) в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф сушильный электрический круглый 2В-151 | 2В-151 | 81040 |  | ЛПО | 117к | 217,67 |
| 2 | Аквадистиллятор ДЭ-10 «СПб» | ДЭ-10 «СПб» | 0281 | 2012 | ЛПО | 117к | 336,60 |
| 3 | Аквадистиллятор ДЭ-4-2 | ДЭ-4-2 | 7113 | 1983 | ЛБПГ | 19к 2 кор | 403,92 |
| 4 | Дистиллятор ДЭ-4-2 | ДЭ-4-2 | 22313 | 1984 | ЛБПГ | спец. 3 кор | 403,92 |
| 8 | Стерилизатор паровой ВК-75 | ВК-75 | 44 | 1997 | ЛБПГ | спец 3 кор | 269,28 |
| 9 | Стерилизатор ВК-75 | ВК-75 | 2842 | 1986 | ЛБПГ | 19к 2 кор | 269,28 |
| 10 | Стерилизатор воздушный ГП-40 | ГП-40 | 16089 | 1988 | ЛБПГ | 19к 2 кор | 471,24 |
| 11 | Термостат ТС-80М | ТС-80М | 1834 | 1987 | ЛБПГ | 116к 1 кор | 709,10 |
| 12 | Термостат ТС-80М | ТС-80М | 112 | 2009 | ЛБПГ | 116к 1 кор | 590,92 |
| 13 | Термостат ТС-80М-2 | ТС-80М-2 | 8509 | 1991 | ЛБПГ | спец. 3 кор | 709,10 |
| 14 | Термостат с водяной рубашкой—3Ц- 125М | 3Ц- 125М | 694 | 1979 | ЛБПГ | спец.3 кор | 217,67 |
| 15 | Термостат электр. 2Ц-450 | 2Ц-450 | 117 | 1963 | ЛБПГ | спец. 3 кор | 709,10 |
| 16 | Термостат для парафиновой заливки |  | 999 | 1989 | ЛБПГ | спец 3 кор | 190,74 |
| 17 | Термостат ТС-80М | ТС-80М | 1022 | 1987 | ЛБПГ | 19к 2 кор | 709,10 |
| 18 | Термостат ТС-80М | ТС-80М | 1805 | 1987 | ЛБПГ | 19 к 2 кор | 709,10 |
| 19 | Термостат ТС-80М | ТС-80М | 6694 | 1990 | ЛБПГ | 19к 2 кор | 709,10 |
| 20 | Термостат электрический |  |  | 1986 | ЛБПГ | 19 к 2 кор | 709,10 |
| 21 | Шкаф сушильный ШСС-80 | ШСС-80 | 6612 | 1981 | ЛБПГ | Спец 3 кор | 354,55 |
| 22 | Шкаф сушильный |  |  | 1986 | ЛБПГ | 19 к 2 кор | 354,55 |
| 23 | Автоклав ВК-75-01 | ВК-75-01 | 130 | 2001 | ЛБПГ | спец 3 кор | 269,28 |
| 24 | Шкаф вакуумный сушильный ШСВ 45к | ШСВ-45к | 1 | 1977 | ЛБХиТ | 501к | 354,55 |
| 25 | Сушилка лиофильная HETO FD8 | FD8 | 93030403 | 1991 | ЛБХиТ | 501к | 217,67 |
| 26 | Печь СНОЛ | SNOL 6,7/1300 | 0146 | 2000 | ЛБХиТ | 423к | 217,67 |
| 27 | Аквадистиллятор ДЭ 4-2 | дА0.000.736 ПС | 47555 | 1985 | ЛБХиТ | 423к | 403,92 |
| 28 | Бидистиллятор | БС ТУ 25-11.1592-81 |  | 2000 | ЛБХиТ | 424к | 403,92 |
| 29 | Термостат ТПС | ТПС.00.00.000 | 7144 | 1990 | ЛБХиТ | 424к | 190,74 |
| 30 | Термостат I ТЖ-0-03 | I ТЖ-0-03 | 051 | 1990 | ЛБХиТ | 424к | 217,67 |
| 31 | Бормашина электрическая портативная безрукавная БЭПБ-07 (БЭПБ-07А) | БЭПБ-07 (БЭПБ-07А) | 1224 | 1994 | ЛСА | 8к кор.2 | 121,18 |
| 32 | Бормашина зуботехническая бесколлекторная с электронным блоком управления БМЗбэ Аверон Модель БМ 6.1 | БМ 6.1 | 806027 | 2008 | ЛДР | 307к | 121,18 |
|  | Итого стоимость т/о в месяц |  |  |  |  |  | 11561,82 |
|  | Всего стоимость работ по договору |  |  |  |  |  | 138741,84 |

___________________________________                                                           _____________________________

___________________________________                                                           _____________________________