Документация на оказание метрологических работ и услуг по средствам измерений ФГУП «ПИНРО»

| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Предприятия. | Оказание метрологических работ и услуг по средствам измерений ФГУП «ПИНРО» поверка (калибровка) средств измерений; техническое обслуживание средств измерений; ремонт средств измерений. Поверка СИ осуществляется физическим лицом, аттестованным в качестве поверителя в соответствии с правилами ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений». Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, или сертификат калибровки СИ. Поверка (калибровка) должна быть проведена в соответствии с требованиями определенными нормативными документами и законодательством Российской Федерации. Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на право поверки (калибровки) указанных средств измерений. |
| --- | --- |
| Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка включает в себя заявку, заполненную по форме и содержанию согласно приложению к документации о закупке, а также прилагаемые к ней документы. Заявка подается в электронной форме в формате *pdf, *jpg. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть подписаны полномочными (уполномоченными) лицами участника закупки, заверены печатью. |
| Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Участник закупки должен подтвердить оказание метрологических работ и услуг по средствам измерений ФГУП «ПИНРО», настоящей документации и соответствие поставляемого товара действующим в Российской Федерации нормам качества. Участник закупки должен подтвердить возможность выполнения и в объеме и срок, указанный в документации, извещении о закупке. |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. | Согласно указаниям технической документации, прилагаемой поставщиком или производителем к изделию медицинской техники Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Книповича, д. 6, суда ФГУП «ПИНРО», оборудование исполнителя Сроки: По годовому графику |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 581 600,00 (Пятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | На основании финансовых документов (Счет, Акт выполненных работ, Счет-фактура) авансовый платеж в размере 100% стоимости работ на поверку (калибровку) или ремонт СИ, предоставленных согласно графику поверки средств измерений |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). | Стоимость Товара включает в себя расходы на перевозку (доставку), хранение, отгрузку/разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, транспортные и иные расходы, связанные с поставкой Товара. |
| Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке. | Заявки подаются в электронном виде (формат *pdf или *jpg) на отраслевую и межрегиональную электронную торговую площадку http://www.a-k-d.ru/. Прием заявок осуществляется: с 24 января 2014 года. Прием заявок прекращается в 09 часов 50 минут 30 января 2014 года. |
| Требования к участникам закупки и документы, представляемые участниками закупки для подтверждения соответствия установленным требованиям | К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: - Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки – прилагается копия соответствующего документа (документов); 2) отсутствие в отношении участника закупки - юридического лица процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - указывается в заявке; 3) отсутствие применения в отношении участника закупки административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях –указывается в заявке; 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - указывается в заявке; 5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г.,№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - указывается в заявке; |
| Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Разъяснения предоставляются по заявлениям Участников закупки в форме документов и по запросу в электронной форме по адресу sergey_p@pinro.ru, размещаемых на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика www.pinro.ru в течение 3 рабочих дней после получения запроса. Разъяснения предоставляются в рабочие дни с «24» января 2014 года по «30» января 2014 года. |
| Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | г. Мурманск, ул. Книповича д.6. 30 января 2014 года, кабинет 206 |
| Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Критерием оценки заявки (предложений) участника закупки является: 1.Цена договора: 70% Коэффициент – 0,7 Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора» устанавливается начальная (максимальная) цена договора. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» (Цд) определяется по формуле: Цдi = ((Цmax – Цi)/Цmax) х 100 х К где: Цдi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Цmax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в настоящей документации; Цi – предложение i-го участника закупки по цене договора; К – весовой коэффициент. При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника запроса предложений с наименьшей ценой договора. 2. Сроки выполнения: 30% Коэффициент 0,3. Для определения рейтинга заявки по критерию «сроки выполнения» устанавливается максимальное количество (20 (двадцать)) рабочих дней для выполнения всех работ, указанное в договоре и настоящей документации. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки выполнения» (Ср) определяется по формуле: Срi = Сmax – Сi/Сmax х 100% х К где: Срi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Сmax – максимальное количество (20 (двадцать)) рабочих дней для выполнения всех работ, указанное в договоре и настоящей документации; Сi – предложение i-го участника закупки по срокам выполнения работ; К – весовой коэффициент. При оценке заявок по критерию «сроки выполнения» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника запроса предложений с наименьшим сроком выполнения работ. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | При представлении участником закупки заявки, содержащей предложение о цене Договора на двадцать пять или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, указанной Предприятием в извещении о закупке, участник, представивший указанную заявку, в составе такой заявки обязан представить расчет предлагаемой цены Договора, а также гарантийное письмо от производителя или иной документ, подтверждающий возможность поставить товар по цене, указанной в заявке в качестве обоснования предлагаемой цены Договора; Комиссия по размещению заказов отклоняет заявку, если она установила, что предложенная в заявке цена снижена на двадцать пять или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, указанной Предприятием в извещении о закупке, и в составе заявки отсутствуют расчет предлагаемой цены Договора, ее обосновании. Публично в день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с предложениями Комиссия обязана объявить присутствующим участникам запроса предложений при вскрытии таких конвертов о возможности подать предложения на участие в запросе предложений, изменить или отозвать поданные предложения. Предприятие обязано предоставить возможность всем участникам, представившим предложения, присутствовать при вскрытии их предложений. Комиссией вскрываются поступившие конверты с предложениями. Участники запроса предложений, подавшие предложения, не соответствующие требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений, отстраняются, и их предложения не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более предложений к рассмотрению принимается предложение, поступившее последним. Остальные предложения не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Все предложения участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в табличной форме и прилагаются к протоколу запроса предложений. |
| Перечень документов, которые предоставляются в составе заявке | 1.Заявка по прилагаемой форме со следующими приложениями: - заверенная копия выписка из единого государственного реестра юридических лиц, заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения; - заверенная копия учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями; - заверенная копия свидетельства о государственной регистрации или заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (для юридических лиц), заверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для физических лиц) или заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 июля 2002 года; - заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе; - бухгалтерская отчетность формы № 1, № 2 на последнюю отчетную дату с подтверждением о приеме отчетности в ИФНС; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридического лица без доверенности (заверенная копия решения о назначении или об избрании, либо заверенная копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности; - В случае подписания уполномоченным лицом - Доверенность, подтверждающая полномочия на подписание заявки на участие в закупке и иных документов от имени Участника закупки. 2. Коммерческое предложение об условиях исполнения договора по прилагаемой форме. |

Приложения.

1. Форма заявки.

2. Форма коммерческого предложения об условиях исполнения договора.

3. Техническое задание.

4. Проект договора на оказание услуги на оказание метрологических работ и услуг по средствам измерений ФГУП ПИНРО.

Приложение к заявке №1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 1 ЭТАП

на право заключения договора оказание услуги на оказание метрологических работ и услуг по средствам измерений ФГУП «ПИНРО».

г. Мурманск                                                                  «____»_________________ 2013 г.

1. Изучив Документацию на право заключения договора на оказание метрологических работ и услуг по средствам измерений ФГУП «ПИНРО».

________________________________________________________________________

(наименование и место нахождения (адрес) участника закупки)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

направляет настоящую заявку и сообщает о согласии участвовать в запросе предложений в 1 этап на условиях, установленных в указанных выше документах, и заключить договор на общую сумму

_________________________________________________________________________

(сумма договора цифрами и прописью)

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что:

а) в отношении _________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

не проводятся процедуры ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства

б) в отношении _________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

отсутствует применение административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

в) у _________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

г) об _________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г.,№ 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в данной заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех Участников (далее вид закупки) условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленных нами в ней сведений.

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор на оказание услуги на оказание метрологических работ и услуг по средствам измерений ФГУП «ПИНРО» в соответствии с требованиями Документации о закупке и условиями наших предложений, и вернуть один подписанный экземпляр Заказчику в срок не позднее 5 дней со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в 1 этап и проекта договора.

5. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений в 1 этап, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на оказание метрологических работ и услуг по средствам измерений ФГУП «ПИНРО» в соответствии с требованиями Документации о закупке и нашего предложения.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен:

__________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника – Участника закупки)

7. В случае признания нас победителями в запросе предложений в 1 этап и до подписания договора настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях исполнения договора изложенных в настоящей заявке.

8. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения запроса предложений в 1 этап.

9. Наши место нахождения, фактический и юридический адрес, телефон, факс

10.Наши банковские реквизиты: _________________________________________________.

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_________________________________________________________________________.

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ________________стр.

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ____________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение к заявке №2

На бланке организации

Дата, исх. номер

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ

ДОГОВОРА

г. Мурманск                                                                  «____»_____________ 2014 г.

Изучив Документацию на запрос предложений в 1 этап на оказание метрологических работ и услуг по средствам измерений ФГУП «ПИНРО»  (наименование организации) в лице (наименование должности руководителя, фамилия, имя, отчество) обязуется исполнить договор, проект которого приложен к документации на запрос предложений в 1 этап с включением в него следующих условий:

| № п/п | Условия исполнения договора Заказчика |  | Предложения Участника размещения заказа по исполнению договора. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подтверждение оказание метрологических работ и услуг по средствам измерений ФГУП «ПИНРО» |  |  |
| 2 | Подтверждение соответствия выполняемых работ действующим в Российской Федерации нормам качества |  |  |
| 3 | Подтверждение возможности выполнения работ в объеме и срок, указанном в проекте договора поставки, извещении и документации о закупке. |  |  |
| 4 | Подтверждение согласия на исполнения договора на оказание услуги на оказание метрологических работ и услуг по средствам измерений ФГУП «ПИНРО» на условиях, предусмотренных проектом договора, прилагаемым к документации на закупку. |  |  |
| 5 | Цена договора цифрами и прописью, которая включает в себя расходы на перевозку (доставку), хранение, отгрузку/разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей, транспортные и иные расходы, связанные с поставкой Товара. |  | Сумма:_______________ В т. ч. НДС:___________ |
| 6 | Заполнить спецификацию согласно Ваших предложений |  |  |
| 7 | Срок выполнения | Указать количество дней для выполнения работ – не более 20 рабочих дней |  |

Данные предложения об условиях исполнения договора подаются с пониманием того, что Вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с их подготовкой и подачей, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве.

Руководитель организации _________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Приложение к документации

Техническое задание

### на оказание метрологических работ и услуг по средствам измерений ФГУП ПИНРО

| № п/п | Разделы | Описание требований к работам, услугам |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень работ, услуг | поверка (калибровка) средств измерений; техническое обслуживание средств измерений; ремонт средств измерений |
|  | Результат работы (услуги) | Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, или сертификат калибровки СИ. |
|  | Место выполнения работ Место оказания услуг | г.Мурманск, ул. Книповича, д.6, суда ФГУП «ПИНРО», оборудование исполнителя |
|  | Этапность, периодичность | По годовому графику |
|  | Максимальная цена договора (с НДС) | 581 600,00 руб. |
|  | Максимальная стоимость этапа выполнения работ, оказания услуг |  |
|  | Составляющие цены Договора (расходы на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | В соответствии с условиями Договора |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены | руб. |
|  | Необходимость страхования работы, услуги или сопутствующих рисков |  |
|  | Условия оплаты: Срок Порядок оплаты (аванс, периодичность и др.) | на основании финансовых документов (Счет, Акт выполненных работ, Счет-фактура) авансовый платеж в размере 100% стоимости работ на поверку (калибровку) или ремонт СИ, предоставленных согласно графику поверки средств измерений |
|  | Сроки выполнения работ, услуг (в т. ч. сроки по этапам) | По годовому графику |
|  | Порядок доставки материалов, оборудования, персонала (самовывоз, доставка собственными силами, перевозка). Необходимость монтажа, пуско-наладочных работ, испытаний, экспертиз. | доставку средств измерений до места проведения поверки планируется осуществлять силами и средствами предприятия |
|  | Момент перехода права собственности на результат работ (услуг) и момент перехода риска случайной гибели | Датой исполнения обязательств по договору считается дата подписания (утверждения) акта выполненных работ |
|  | Технические характеристики результата работ, услуг | знак поверки (клеймо) и (или) свидетельство о поверке, или сертификат калибровки СИ |
|  | Требования к качеству и безопасности результата работ, услуг (технические регламенты, ТУ, ГОСТ, СНиП, СанПиН, проектная документация, смета и т.п.) | Поверка СИ осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов на методы и средства поверки. Результаты поверки оформляются в соответствии с Правилами по метрологии ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений». |
|  | Дополнительные требования к результату работ, услуг | Поверка (калибровка) должна быть проведена в соответствии с требованиями определенными нормативными документами и законодательством Российской Федерации. Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на право поверки (калибровки) указанных средств измерений. |
|  | Необходимость в согласовании (утверждении) результата работ (услуг) полномочными органами | Нет |
|  | Возможность и порядок привлечения субподрядчиков | нет |
|  | Порядок приемки работ, услуг | Приемка выполненных работ производится «Заказчиком» в соответствии с требованиями технического задания и графика поверки СИ, прилагаемых к настоящему договору. Датой исполнения обязательств по Договору считается дата подписания (утверждения) акта о выполнении работ. |
|  | Порядок осуществления авторского и технического надзора при выполнении работ, услуг | нет |
|  | Требования к персоналу исполнителя | Поверка СИ осуществляется физическим лицом, аттестованным в качестве поверителя в соответствии с правилами ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений» |
|  | Гарантийное и техническое обслуживание | Гарантийный срок на ремонт СИ составляет 6 мес. |
|  | Перечень передаваемой с результатом работ, услуг документации | свидетельство о поверке или сертификат калибровки СИ |
|  | Перечень и количество передаваемого с результатом работ, услуг оборудования, материалов, комплектующих и т.п. |  |
|  | Требования к обучению персонала (при необходимости) | нет |
|  | Необходимость обеспечения заявки или обеспечение договора |  |
|  | Критерии оценки заявки в процентах Цена договора (в случае аукциона или запроса цен критерий цены составляет 100%) 1) Цена договора (не более 70%, за исключением аукциона и запроса цен); 2) Качество товара, работы, услуги (не более 70%); 3) Квалификация участника закупки (наличие профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для исполнения Договора, опыта работы, деловой репутации.) (не более 70%) 4) Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) (не более 50%); 5) Срок гарантии на товар (результат работ, услуг) (не более 30%); 6) Иные критерии, установленные в документации о закупке по решению Комиссии (не более 20% каждый и вместе не более 50%). | - Цена Договора – 70% - Срок выполнения работ – 30% |

Договор _______ на оказание метрологических работ и услуг

г. Мурманск                                                                                                                         «___»______2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии (ФГУП ПИНРО), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Древетняка Константина Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению метрологических работ:

- поверки (калибровки) средств измерений (далее - СИ)

- технического обслуживания СИ

- ремонта СИ

а также прочих работ, предусмотренных Прейскурантами  Исполнителя.

- Номенклатура, сроки метрологических работ и услуг, стоимость работ согласовывается сторонами в Графике поверки Средств измерений ФГУП «ПИНРО» (Приложение №1).

- Работы проводятся в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и согласно условиям настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон

- Заказчик обязан обеспечить своевременное представление СИ на поверку в соответствии с согласованным графиком поверки. Поверка СИ, не включенных в график поверки, производится по заявке Заказчика.

- СИ представляются на поверку (калибровку) в исправном состоянии вместе с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации (свидетельством о последней поверке - по требованию Исполнителя), а также необходимыми комплектующими устройствами: кабелями, соединительными проводами, элементами питания.

- СИ, поступающие на техническое обслуживание и ремонт, должны быть очищены от грязи, укомплектованы технической документацией, паспортом и устройствами, необходимыми для их работы.

- Заказчик обязан получить СИ не позднее одного месяца с даты окончания работ. Информация о готовности СИ может быть получена по контактному телефону бюро приемки.

- При получении СИ у Исполнителя представитель Заказчика должен иметь доверенность на совершение конкретного действия: получения СИ, подписания акта выполненных работ. Доверенность остается на хранении у Исполнителя.

- Исполнитель обязан обеспечить проведение поверки (калибровки) СИ в соответствии с согласованными графиками в течение _____ рабочих дней от даты поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя.

Срок проведения ремонта, а также прочих работ определяется Исполнителем в зависимости от объемов и сложности необходимых работ и согласуется в соответствии заявкой Заказчика.

- Для СИ, требующих выдержки после транспортировки, время работ увеличивается на время выдержки.

- По письменной заявке Заказчика Исполнитель может проводить срочные работы в течение 3-х рабочих дней, не считая дня сдачи СИ (если это допустимо технологией).

- Исполнитель оставляет за собой право уточнения даты представления Заказчиком СИ в поверку в случае изменения сроков исполнения графика поверки собственных эталонов Исполнителя по инициативе вышестоящей организации и (или) института Росстандарта.

- При проведении поверки (калибровки) СИ на месте эксплуатации Заказчик предоставляет Исполнителю помещения, соответствующие нормативным документам. При использовании эталонного оборудования Заказчика для поверки (калибровки) СИ Заказчик обязан предоставить Исполнителю действующие свидетельства о поверке оборудования.

- Исполнитель в соответствии с письменным заявлением Заказчика и (или) требованиями нормативных документов может осуществить поверку (калибровку) или ремонт СИ в ограниченном объеме.

- Поверка СИ осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов на методы и средства поверки. Результаты поверки оформляются в соответствии с Правилами по метрологии ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений».

По результатам калибровки СИ выдается «Сертификат калибровки СИ».

- Гарантийный срок на ремонт СИ составляет 6 месяцев со дня получения.

Исполнитель отвечает в течение гарантийного срока за качество выполненного ремонта. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока при нормальных условиях эксплуатации СИ, Исполнитель обязан устранить эти дефекты за свой счет

- Претензии к качеству ремонтных работ Заказчиком должны быть заявлены в письменной форме с описанием дефекта, причины и времени его обнаружения.

- Гарантия не распространяется на обычный износ материалов и СИ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

- Стоимость работ и услуг устанавливается      _________руб.,     в том числе НДС _________руб., в соответствии с Прейскурантами Исполнителя, а также на основании суммы, согласованной сторонами в Приложении №1.

- Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в 5-дневный срок согласно счету на предоплату авансовый платеж в размере 100% стоимости работ на поверку (калибровку) или ремонт СИ, предоставленных согласно графику поверки средств измерений.

- Заказчик оплачивает услуги по поверке вне зависимости от результата поверки.

- При проведении работ у Заказчика на месте эксплуатации СИ на оборудовании Исполнителя устанавливается дополнительная плата в размере 10% от стоимости работ и  учитывается при расчете годовой суммы (Приложение№1)

- Исполнитель приступает к проведению работ при выполнении Заказчиком условий, предусмотренных п. 3.2.

- После выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику акт выполненных работ и счет- фактуру.

- За оказание услуг по п. 2.9. Исполнителем взимается дополнительная плата в размере 50% от стоимости работ.

4.Срок действия договора

  - Настоящий договор вступает силу с______.2014 года и действует до 31.12.2014 года. В случаи, если сумма платежей по договору достигнет___________руб., договор прекращается досрочно.

  - Односторонний отказ от исполнения договора или одностороннее изменение его условий не допускается.

5.Ответственность сторон

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

  - В случае неоплаты или частичной оплаты услуг по истечении срока действия договора Исполнитель имеет право начислить Заказчику пени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

- Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между сторонами.

В случаи наличия у Заказчика претензий к услугам, Заказчик оформляет их в письменном виде и направляет Исполнителю.

- В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области.

6. Конфиденциальность

- Вся информация о деятельности каждой стороны, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

- Стороны обязуются не разглашать такую информацию другим лицам и не передавать третьим лицам в период действия договора.

Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из сторон по письменному уведомлению.

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии их оформления в письменном виде и подписания уполномоченными представителями Сторон.

7.2.  При изменении организационно-правового статуса Заказчика, иного преобразования Заказчик обязан предусмотреть переход обязательств и ответственности по настоящему договору к новому юридическому лицу.

Заказчик письменно информирует об этом Исполнителя с указанием правопреемника по настоящему договору.

  - Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель______________________________________

_________________________________________________

Заказчик: ФГУП ПИНРО, 183038, г. Мурманск, ул. Книповича, 6.

Банковские реквизиты: ИНН 5191500593, КПП 519001001

Р/с 40502810141000100056 в Отделении № 8627 Сбербанка России г. Мурманск, БИК 044705615, к/с 30101810300000000615

- Подписи сторон

Исполнитель:                                                                                         Заказчик:

_______________                                                                     Директор ФГУП  «ПИНРО»

______________                                                                       _____________К.В. Древетняк