## Лист1
Приложение№1
График поверки средств измерений ФГУП "ПИНРО" на 2014 год в _________
№ | Наименование, тип | Метрологические характеристики |  | Количество | Периодичность поверок | Дата последней поверки | Место проведения поверки | Сроки проведения поверки | Сфера ГМКиН | Стоимость поверки (за единицу) | Сумма поверки | 10% при выезде поверителя
|  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений
Измерения механических величин (масса, сила, твердость, движение и др.)
НИС Р-0858 МН "Хейди"
1 | Весы электронные ТВ-S-60.2-А3 "Масса-К" | III (средний) | 0,2 - 60 кг | 1 | 12 | 03.04.2013 |  | 03.04.2014 | 15
НИС М-0662 "Ф.Нансен"
1 | Весы морского исполнения M1100 PL3200 MAREL | III (средний) | 15/30 кг 5/10 г | 1 | 12 | 01.11.2013 |  | 01.11.2014 | 15
2 | Весы морского исполнения M1100 PL2210 MAREL | III (средний) | 1,5/3 кг 0,5/1 г | 1 | 12 | 01.11.2013 |  | 01.11.2014 | 15
3 | Весы электронные ТВ-S-60.2-А3 "Масса-К" | III (средний) | 0,2 - 60 кг | 1 | 12 | 15.08.2013 |  | 15.08.2014 | 15
4 | Тахометр механический | +_1,5% | 0-600 об/мин | 4 | 24 | 01.11.2011 |  | 14.01.2014 | 6
НИС М-0102 "Вильнюс"
1 | Весы морского исполнения M1100 PL3200 MAREL | III (средний) | 15/30 кг 5/10 г | 1 | 12 | 01.11.2013 |  | 01.11.2014 | 15
2 | Весы морского исполнения M1100 PL2210 MAREL | III (средний) | 1,5/3 кг 0,5/1 г | 1 | 12 | 01.10.2012 |  | 20.01.2014 | 15
3 | Весы товарные ВТ 8908 |  | 1-100 кг | 1 | 12 | 05.11.2013 |  | 05.11.2014 | 15
4 | Тахометр электрический | +_1,5% | 1100 об/мин | 1 | 24 | 28.10.2010 |  | 18.01.2014 | 6
5 | Тахометр электрический | +_1,5% | 1100 об/мин | 1 | 24 | 28.12.2010 |  | 18.01.2014 | 6
НИС М-0520 "Профессор Бойко"
1 | Весы морского исполнения M1100 PL3200 MAREL | III (средний) | 15/30 кг 5/10 г | 1 | 12 | 01.11.2013 |  | 01.11.2014 | 15
2 | Весы морского исполнения M1100 PL2210 MAREL | III (средний) | 1,5/3 кг 0,5/1 г | 1 | 12 | 01.11.2013 |  | 01.11.2014 | 15
3 | Весы электронные морские Scanvaegt 8316 | III (средний) | до 25 кг | 1 | 12 | 21.12.2012 |  | 21.01.2014 | 15
НИС М-0501 "Протей"
1 | Весы морского исполнения M1100 PL3200 MAREL | III (средний) | 15/30 кг 5/10 г | 1 | 12 | 01.11.2013 |  | 01.11.2014 | 15
2 | Весы морского исполнения M1100 PL2210 MAREL | III (средний) | 1,5/3 кг 0,5/1 г | 1 | 12 | 01.11.2013 |  | 01.11.2014 | 15
3 | Весы товарные ВТ 8908 |  | 1-100 кг | 1 | 12 | 23.04.2013 |  | 23.04.2014 | 15
4 | Тахометр электрический | +_1,5% | 1100 об/мин | 4 | 24 | 05.05.2012 |  | 05.05.2014 | 6
НИС М-0220 "ПИНРО-1"
4 | Тахометр механический | +_1,5% | 0-600 об/мин | 3 | 24 | 01.11.2011 |  | 14.01.2014 | 6
Измерения давления вакуума
НИС М-0520 "Профессор Бойко"
1 | Манометры технические 100 шт. | 1,5 | 0-6 кг/см2 | 100 | 12 | 23.04.2013 |  | 23.04.2014 | 6
НИС М-0501 "Протей"
1 | Манометры технические 43 шт. | 1,5 | 0-6 кг/см2 | 43 | 12 | 18.04.2013 |  | 18.04.2014 | 6
НИС М-0102 "Вильнюс"
1 | Манометры технические 185 шт. | 1,5 | 0-6 кг/см2 | 185 | 12 | 10.01.2013 |  | 10.01.2014 | 6
НИС М-0662 "Ф.Нансен"
1 | Манометры технические 200 шт. | 1,5 | 0-6 кг/см2 | 200 | 12 | 22.08.2013 |  | 22.08.2014 | 6
2 | Манометры электроконтактные 47 шт. | 1,5 | 0-4 МПа | 47 | 12 | 22.08.2013 |  | 22.08.2014 | 6
НИС М-0220 "ПИНРО-1"
1 | Манометры технические 127 шт. | 1,5 | 0-6 кг/см2 | 127 | 12 |  |  | 2014-09-10 | 6
2 | Манометры электроконтактные 46 шт. | 1,5 | 0-4 МПа | 46 | 12 |  |  | 2014-09-10 | 6
Теплофизические и температурные измерения
НИС М-0102 "Вильнюс"
1 | Логометры 32 шт. | 2,5 | 0-100° С | 32 | 24 | 28.10.2010 |  | 18.01.2014 | 6
2 | Милливольтметр ТКД МКД-50М | 1,5 | 0-600° С | 3 | 24 | 28.10.2010 |  | 18.01.2014 | 6
НИС М-0220 "ПИНРО-1"
1 | Термометры манометрические 34 шт. | 1.5 | 0-200° С | 34 | 12 |  |  | 2013-09-10 | 6
2 | Термометры стеклянные технические 3 шт. | 1,5 | /-50-+50° С | 3 | 24 |  |  | 2013-09-10 | 6
Измерения времени и частоты
НИС М-0662 "Ф.Нансен"
1 | Секундомер СОС пр-2б-2 | КТ 2 | 60 мин | 1 | 12 | 25.03.2011 |  | 14.01.2014 | 15
НИС М-0501 "Протей"
1 | Секундомер СОП пр-2а-2 | КТ 2 | 30 мин | 1 | 12 | 09.06.2012 |  | 09.06.2014 | 15
2 | Синхроноскоп Э1605 | 1 |  | 1 | 24 | 05.05.2012 |  | 05.05.2014 | 6
3 | Частотомер | 2 кл. | 45-55 Hz | 3 | 24 | 05.05.2012 |  | 05.05.2014 | 6
НИС М-0220 "ПИНРО-1"
2 | Частотомер Ц1626.1 | 2 кл. | 45-55 Hz | 3 | 24 |  |  | 2013-09-10 | 6
Измерения электрических и магнитных величин
НИС М-0501 "Протей"
1 | Киловаттметр Ц1628.1 | 2,5 | 1-6000 кВт; 0,5-5 МВт | 1 | 24 | 05.05.2012 |  | 05.05.2014 | 6
НИС М-0662 "Ф.Нансен"
1 | Киловаттметр Ц1628.1 | 2,5 | 1-6000 кВт; 0,5-5 МВт | 4 | 24 | 27.10.2009 |  | 14.01.2014 | 6
НИС М-0501 "Протей"
1 | Амперметр Ц1611.1 | 1,5 | 5 А - 8 кА; 30 В-7,5 кВ | 8 | 24 | 05.05.2012 |  | 05.05.2014 | 6
2 | Вольтметр Ц1611.1 | 1,5 | 5 А- 8 кА; 30 В-7,5 кВ | 8 | 24 | 05.05.2012 |  | 05.05.2014 | 6
3 | Мегаомметр М4100 | 1 | 2 МОм – 20 ГОм | 1 | 24 | 05.05.2012 |  | 05.05.2014 | 6
НИС М-0102 "Вильнюс"
1 | Мультиметры М 830 В | +/-1%+/- 2,5% | 0-1000 В; 0-750 В; 0-2000 КОм; 0-10 А; | 1 | 24 | 11.03.2012 |  | 11.03.2014 | 6
НИС М-0220 "ПИНРО-1"
1 | Меговаттметр | 2,5 | 015-0-1 МВт | 1 | 24 |  |  | 2013-09-10 | 6
2 | Киловаттметр | 2,5 | 60-0-400 кВт | 2 | 24 |  |  | 2013-09-10 | 6
3 | Вольтметр 18 шт. | 1,5 | 30 В,250 В,500 В | 18 | 24 |  |  | 2013-09-10 | 6
4 | Амперметры 20 шт. | 1,5 | до 10А,100А,400А | 20 | 24 |  |  | 2013-09-10 | 6
5 | Мегаомметр | 1,0 | 0-∞ МОм | 2 | 24 |  |  | 2013-09-10 | 6
Измерения физико-химического состава и свойств веществ
НИС М-0220 "ПИНРО-1"
1 | Солемер ГМ-65 | ПГ 0.02100 ±0.99959 | 0.02100 - 1.17600 С | 1 | 12 | 25.10.2012 |  | 25.10.2013 | 15
Измерения расхода, уровня, вместимости
НИС М-0220 "ПИНРО-1"
1 | Расходомер | б/кл | 0-2,9 м³/ч | 1 | 36 | 25.01.2012 |  | 25.01.2013 | 15
[10 empty] | ИТОГО: | 0 | 0
Лаборатории
Измерения геометрических величин
1 | Штангенциркуль ШЦ 150 мм | ц.д. 0,1 мм | 0 - 150 мм | 4 | 12 | 15.04.2013 |  | 15.04.2014 | 15
2 | Штангенциркуль ШЦ 120 мм | ц.д. 0,1 мм | 0-120 мм | 2 | 12 | 15.04.2013 |  | 15.04.2014 | 15
3 | Штангенциркуль ШЦЦ 150 мм цифровой | 0,01 мм | 0-150 мм | 3 | 12 | 15.04.2013 |  | 15.04.2014 | 15
4 | Штангенциркуль ШЦ 300 мм | ц.д. 0,02 мм | 0-300 мм | 2 | 12 | 15.04.2013 |  | 15.04.2014 | 15
5 | Штангенциркуль ШЦ 250 мм | ц.д. 0,02 мм | 0-250 мм | 2 | 12 | 15.04.2013 |  | 15.04.2014 | 15
6 | Линейка измерительная металлическая 15 см | 1 мм | 0-15 см | 2 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
7 | Линейка измерительная металлическая 30 см | 1 мм | 0-30 см | 3 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
8 | Линейка измерительная металлическая 50 см | 1 мм | 0-50 см | 6 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
9 | Линейка измерительная металлическая 50 см | 1 мм | 0-50 см | 1 | 12 | 25.01.2012 |  | 12.04.2014 | 15
10 | Линейка измерительная металлическая 100 см | 1 мм | 0-100 см | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
Измерения механических величин (масса, сила, твердость, движение и др.)
1 | Гиря калибровочная 2 кг | 3кл.(КТ F2) | 2 кг | 1 | 12 | 15.05.2013 |  | 15.05.2014 | 15
2 | Гиря калибровочная 1 кг | 3 кл. (КТ F2) | 1 кг | 1 | 12 | 15.05.2013 |  | 15.05.2014 | 15
3 | Гиря калибровочная 500 г | 3 кл. (КТ F2) | 500 г | 3 | 12 | 15.05.2013 |  | 15.05.2014 | 15
4 | Гиря калибровочная 500 г | 2кл.(КТ F1) | 500 г | 1 | 12 | 15.05.2013 |  | 15.05.2014 | 15
5 | Гиря калибровочная 200 г | 2 кл. (КТ F1) | 200 г | 8 | 12 | 15.05.2013 |  | 15.05.2014 | 15
6 | Гиря калибровочная 100 г | 2кл.(КТ F1) | 100 г | 2 | 12 | 15.05.2013 |  | 15.05.2014 | 15
7 | Гиря калибровочная 50 г | 2кл.(КТ F1) | 50 г | 1 | 12 | 15.05.2013 |  | 15.05.2014 | 15
8 | Набор гирь Г-2-210 | 2кл. (КТ F1) | 1-100 г | 1 | 12 | 15.05.2013 |  | 15.05.2014 | 15
9 | Набор гирь Г-4-211-10 | М1 (4кл.) | 10 мг-100 г | 1 | 12 | 15.05.2013 |  | 15.05.2014 | 15
10 | Набор гирь Г-4-1111-10 | 4 кл. | 10 мг-500 г | 3 | 12 | 15.05.2013 |  | 15.05.2014 | 15
11 | Весы аналитические А&D ER 182A | I (специальный) | 0-180 г | 2 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
12 | Весы аналитические RC-250S Sartorius | I (специальный) | 0,02-250 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
13 | Весы аналитические 6110 Tecator | I (специальный) | 0-600 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
14 | Весы электронные СЕ-124С | I (специальный) | 0,01-120 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
15 | Весы электронные ВР 610 | II (высокий) | 0,5-610 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
16 | Весы электронные GF-200 | II (высокий) | 0,002-210 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
17 | Весы электронные ЛВ 210-А | I (специальный) | 0,01-210 г | 4 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
18 | Весы электронные ВЛТ-510-П | II (высокий) | 0,5-510 г | 3 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
19 | Весы электронные аналитические GR-200 A&D | I (специальный) | 0,01-210 г | 2 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
20 | Весы электронные HF-1200G | II (высокий) | 0,2-1250 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
21 | Весы электронные BP 221S | I (специальный) | 0,02-200 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
22 | Весы электронные GX-400 A&D | II (высокий) | 0,02-410 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
23 | Весы электронные ВА-210 "Масса-К" | II(высокий) | 0,1-200 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
24 | Весы лабораторные электронные СЕ 224-С | I(специальный) | 0,01-220 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
25 | Весы лабораторные электронные ЕК-4000Н Япония | II(высокий) | 10 - 4000 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
26 | Весы лабораторные CAS CUW-420H | (II) высокий | 0.02-420 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 1
27 | Весы лабораторные CUW4200H | II (высокий) | 0.02-4200 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
28 | Весы лабораторные GF-1200 A&D | II (высокий) | 0,5-1210 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
29 | Весы лабораторные тензометрические ВЛТ 1500-П | II (высокий) | 0,5-1500 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
30 | Весы прецизионные электронные Precisa 1600 C | II (высокий) | 0,1-1600 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
31 | Весы прецизионные электронные Precisa 100A-300M | I (специальный) | 0,001-100 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
32 | Весы прецизионные электронные HR-200 A&D | I (специальный) | 0,02-200 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
33 | Весы прецизионные электронные HR-60 A&D | I (специальный) | 0,02-060 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
34 | Весы РТ-210 Sartorius | II (высокий) | 0,01-200 г | 2 | 12 | 23.04.2013 |  | 23.04.2014 | 15
35 | Весы РТ-210 Sartorius | II (высокий) | 0,01-200 г | 2 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
36 | Весы НВ 300 ПетВес | III (средний) | 2-300 г | 1 | 12 | 23.04.2013 |  | 23.04.2014 | 15
37 | Весы НВ 300 ПетВес | III (средний) | 2-300 г | 4 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
38 | Весы лабораторные электронные SK-1000 А&D | III(средний) | 10-1000 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
39 | Весы морского исполнения M1100 PL3200 MAREL | III (средний) | 15/30 кг 5/10 г | 1 | 12 | 03.04.2013 |  | 03.04.2014 | 15
40 | Весы морского исполнения M1100 PL2210 MAREL | III (средний) | 1,5/3 кг 0,5/1 г | 1 | 12 | 01.10.2012 |  | 21.10.2014 | 15
41 | Весы морского исполнения M1100 PL2210 MAREL | III (средний) | 1,5/3 кг 0,5/1 г | 1 | 12 | 01.11.2013 |  | 01.11.2014 | 15
42 | Весы электронные подвесные ВНТ-30-10 | III (средний) | 200-30000 г | 2 | 12 | 21.01.2013 |  | 21.01.2014 | 15
43 | Весы электронные подвесные ВНТ-30-10 | III (средний) | 200-30000 г | 1 | 12 | 26.12.2012 |  | 21.01.2014 | 15
44 | Весы электронные подвесные ВНТ-30-10 | III (средний) | 200-30000 г | 1 | 12 | 15.01.2013 |  | 15.01.2014 | 15
45 | Весы электронные подвесные ВНТ-15-10 | III (средний) | 200-15000 г | 1 | 12 | 03.04.2013 |  | 03.04.2014 | 15
46 | Весы электронные подвесные ВНТ-15-10 | III (средний) | 200-15000 г | 2 | 12 | 17.09.2013 |  | 17.09.2014 | 15
47 | Весы электронные ВЭ-15 | средний | 0,04-15000г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
48 | Весы электронные HW-60 KGL | средний | 3-60000г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
49 | Весы ВМЭ-1-15 | средний | 0-15000 г | 2 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
50 | Весы торсионные ВТ-500 | средний | 1-500 мг | 3 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
51 | Весы торсионные ВТ-250 | средний | 1-250 мг | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
52 | Весы торсионные ВТ-50 | средний | 1-50 мг | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
53 | Весы рычажные настольные РНЗ-2 | средний | 5-2000 г | 2 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
54 | Весы аптечные равноплечие ручные ВР-100 | ±100 мг | 0-100 г | 3 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
55 | Весы настольные циферблатные ВНЦ-2 | +_ 2 г | 20-2000 г | 1 | 12 | 12.04.2013 |  | 12.04.2014 | 15
56 | Динамометр ДПУ-0,02 | 2 кл. | 0,02-5,0кН | 2 | 12 | 29.04.2013 |  | 29.04.2014 | 15
57 | Динамометр ДПУ-0,1 | 2 кл. | 0,1-5,0кН | 1 | 12 | 29.04.2013 |  | 29.04.2014 | 15
58 | Динамометр ДПУ-0,2 | 2 кл. | 0,2-5,0кН | 1 | 12 | 29.04.2013 |  | 29.04.2014 | 15
59 | Динамометр ДПУ-0,5 | 2 кл. | 0,5-5,0кН | 2 | 12 | 29.04.2013 |  | 29.04.2014 | 15
Измерения расхода, уровня, вместимости
1 | Дозатор пипеточный одноканальный 1-5 мл | ПГ ±2,5% | 1-5 мл | 1 | 12 | 02.09.2013 |  | 02.09.2014 | 15
2 | Дозатор пипеточный одноканальный 1-5 мл | ПГ ±2,5% | 1-5 мл | 1 | 12 | 30.08.2013 |  | 02.09.2014 | 15
3 | Дозатор поршневой механический одноканальный BIOHIT | ПГ ±2,0% | 0-30 мл | 1 | 12 | 26.09.2012 |  | 20.01.2014 | 15
4 | Дозатор пипеточный одноканальный 100-1000 мкл | ПГ ±(1,5 - 1)% | 100-1000 мкл | 1 | 12 | 02.09.2013 |  | 02.09.2014 | 15
5 | Дозатор пипеточный одноканальный 1000-5000 мкл | ПГ ±1% | 1000-5000 мкл | 1 | 12 | 30.08.2013 |  | 02.09.2014 | 15
Измерения давления вакуума
1 | Мановакуометр МВПЗ-У IP40 | 1,5 | -1 - 5 кгс/см2 | 1 | 12 | 29.04.2013 |  | 29.04.2014 | 15
2 | Манометр МПЗ-УФ | 1,5 | 0-16 кгс/см2 | 25 | 12 | 15.08.2013 |  | 15.08.2014 | 6
3 | Манометр ОБМВ1-160 | 1,5 | -1 +1,5 кгс/см2 | 1 | 12 | 29.04.2013 |  | 29.04.2014 | 6
Измерения физико-химического состава и свойств веществ
1 | Солемер ГМ-65 | ПГ 0.02100 ±0.99959 | 0.02100 - 1.17600 С | 1 | 12 | 31.10.2012 |  | 24.04.2014 | 15
2 | Солемер ГМ-65 | ПГ 0.02100 ±0.99959 | 0.02100 - 1.17600 С | 1 | 12 | 24.04.2013 |  | 24.04.2014 | 15
3 | рН-метр микропроцессорный Hanna рН 213 | ± 0,03 ед. pH | 0,00 -14,00 ед. pH | 1 | 12 | 18.04.2013 |  | 18.04.2014 | 15
4 | рН-метр микропроцессорный Hanna рН 213 | ± 0,03 ед. pH | 0,00 -14,00 ед. pH | 1 | 12 | 30.10.2013 |  | 30.10.2014 | 15
5 | Газовый хроматограф SHIMADZU с ПИД GC-2010AFT | ±2нм | 195-700 нм | 1 | 12 | 23.04.2013 |  | 23.04.2014 | 15
6 | Газовый хроматограф AGILENT с МСД GCMS 6890 N/5973 | ±1нм | 190-600 нм | 1 | 12 | 23.04.2013 |  | 23.04.2014 | 15
7 | Газовый хроматограф SHIMADZU С МСД GCMS-QP2010A | ±2нм | 160 в режиме Scan M/Z = 284 для 100 пг ГХБ | 1 | 12 | 23.04.2013 |  | 23.04.2014 | 15
Теплофизические и температурные измерения
1 | Термометр ртутный ТТ | ц. д. 1°С | 0-100°С | 1 | 36 | 15.11.2010 |  | 20.01.2014 | 15
2 | Термометр цифровой RST Швеция | 0,1°С | -50 до +300 | 1 | 12 | 26.04.2013 |  | 26.04.2014 | 15
3 | Термометр цифровой ТЦМ | 0,1° | -20°...150° | 1 | 12 | 26.04.2013 |  | 26.04.2014 | 15
4 | Термометр ртутный ТТ | ц. д. 1°С | 0 - 200°С | 1 | 36 | 15.11.2010 |  | 20.01.2014 | 15
5 | Термометр стеклянный СП-64 | ц. д. 0,5°С | 0 - 60°С | 1 | 36 | 15.11.2010 |  | 20.01.2014 | 15
6 | Термометр ртутный электроконтактный ТПК | ц. д. 5°С | 0-300°С | 1 | 24 | 23.01.2012 |  | 23.01.2014 | 15
Измерения времени и частоты
1 | Секундомер СОП пр-2а-2 | КТ 2 | 30 мин | 1 | 12 | 25.04.2013 |  | 25.04.2014 | 15
Измерения электрических и магнитных величин
1 | Трансформатор тока Т-0,66-100/5 | 0,66-100/5 |  | 3 | 36 | 08.11.2010 |  | 08.11.2014 | 6
2 | Трансформатор тока Т-0,66-150/5 | 0,66-100/5 |  | 3 | 36 | 08.11.2010 |  | 08.11.2014 | 6
3 | Трансформатор тока Т-0,66-600/5 | 0,66-100/5 |  | 3 | 36 | 08.11.2010 |  | 08.11.2014 | 6
4 | Трансформатор тока Т-0,66-400/5 | 0,66-100/5 |  | 3 | 36 | 08.11.2010 |  | 08.11.2014 | 6
Оптико-физические измерения
1 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 | 1% | 0-100% | 3 | 12 | 30.10.2013 |  | 30.10.2014 | 15
2 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 | 1% | 0-100% | 2 | 12 | 18.04.2013 |  | 18.04.2014 | 15
3 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 МП | 1% | 0-100% | 1 | 24 | 14.03.2012 |  | 14.03.2014 | 15
4 | Люксометр-яркомер ТКА-ПК | ±8 % ±10 % | 10-200000лк 10-200000кд/м2 | 1 | 12 | 30.04.2013 |  | 30.04.2014 | 6
5 | Спектрометр рентгеновский флуоресцентный SHIMADZU XRF-1800 | (10^-4-1) - 5 % свыше 1% - 1 % | От 10-4% до 100% | 1 | 12 | 09.12.2013 |  | 09.12.2014 | 15
6 | Атомно-абсорбционный спектрофотометр SHIMADZU АА-6800 | ± 0,3 нм | 0,005 * 10 -6 | 1 | 12 | 23.04.2013 |  | 23.04.2014 | 15
7 | Спектрофотометр LEKI SS2107 | ±2 нм | 325 - 1000 нм | 1 | 12 | 24.06.2013 |  | 23.04.2014 | 4
ИТОГО:
ИТОГО:
ИТОГО за поверку СИ в ПИНРО:
Выезд поверителя:
ИТОГО с НДС:
ИТОГО за поверку СИ на НИС:
Выезд поверителя:
ИТОГО с НДС:
ВСЕГО: