Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

ПРОТОКОЛ № SH-2014/382 от 21.03.2014

Заседания закупочной комиссии

«Рассмотрение и оценка заявок по Запросу цен» на право заключения договора на поставку электродов для спектрального анализа особой чистоты

г. Северск

Вид процедуры закупки: открытый запрос цен в электронной форме

Заказчик:_ОАО «СХК»

Место нахождения заказчика:_636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1

Извещение № 98/3914 от 17.02.2014 (901-SH-5971) о проведении запроса цен на закупку продукции было размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 140227/0506/092 дата 27.02.2014 со следующими существенными условиями исполнения договора:

| № п/п | Наименование | Обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.п.), техническая и функциональная характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод для спектрального анализа «рюмка». D=6mm . L=38mm (тип 4.014) Приложение 1 | ТУ 3497-001-51046676-2008 или эквивалент Состояние примесей в графите особой чистоты ЕХ: 1. П -Плотность, не менее 1650 кг/ мЗ -Удельное электрическое сопротивление ,мкОм-м, не более 16. -Суммарное содержание примесей (Al, B, Ba, Be, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, Li, Mg, Mn, Na, Nb, Ni, Pb, Si, Ta, Th, Ti, V, W, Zn, Zr, Ge, Hf, Sn, Y, Ag, As, Bi, Cd, Dy, Eu, Gd, Re, Ru, Sb, Sm, Sr) , ppm, не более 2.0 . -Содержание молибдена , ppm ,не более 0.2. Форма и геометрия электродов в Приложении 1 На поверхности электродов не допускаются раковины, сколы и продольные трещины. Отклонение электродов от прямолинейности не должно превышать – 0,3 % от их длины. Электроды должны быть упакованы в контейнер из полиэтилентерефталата или полиэтилена с герметичными крышками. Крышки закрепляются самоклеющейся плёнкой. | Шт | 8000 |
| 2 | Электрод для спектрального анализа «рюмка» D=6mm . L=40mm (Приложение 2) | ТУ 3497-001-51046676-2008 или эквивалент Состояние примесей в графите особой чистоты ЕХ: 1. П -Плотность, не менее 1650 кг/ мЗ -Удельное электрическое сопротивление ,мкОм-м, не более 16. -Суммарное содержание бора , кремния , железа, титана, ванадия . меди , кальция и алюминия , ppm, не более 1.0 . -Содержание молибдена , ppm , не более 0.2. | Шт | 6000 |
| 3 | Электрод для спектрального анализа «верхний» D=6mm . L=46mm (тип 1.010) Приложение 3 : | ТУ 3497-001-51046676-2008 или эквивалент Состояние примесей в графите особой чистоты ЕХ: 1. П -Плотность, не менее 1650 кг/ мЗ -Удельное электрическое сопротивление ,мкОм-м, не более 16. -Суммарное содержание примесей (Al, B, Ba, Be, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, Li, Mg, Mn, Na, Nb, Ni, Pb, Si, Ta, Th, Ti, V, W, Zn, Zr, Ge, Hf, Sn, Y, Ag, As, Bi, Cd, Dy, Eu, Gd, Re, Ru, Sb, Sm, Sr), ppm, не более 2.0 . -Содержание молибдена , ppm , не более 0.2. Форма и геометрия электродов в Приложении 3 На поверхности электродов не допускаются раковины, сколы и продольные трещины. Отклонение электродов от прямолинейности не должно превышать – 0,3 %от их длины. Электроды должны быть упакованы в контейнер из полиэтилентерефталата или полиэтилена с герметичными крышками. Крышки закрепляются самоклеющейся плёнкой. | Шт | 2000 |
| 4 | Электрод для спектрального анализа «верхний» D=6mm . L=40mm (Приложение 4) | ТУ 3497-001-51046676-2008 или эквивалент Состояние примесей в графите особой чистоты ЕХ: 1. П -Плотность, не менее 1650 кг/ мЗ. -Удельное электрическое сопротивление ,мкОм-м, не более 16. -Суммарное содержание бора , кремния , железа, титана, ванадия . меди , кальция и алюминия , ppm, не более 1.0 . -Содержание молибдена , ppm , не более 0.2. | Шт | 2000 |

| Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС | 879 996 (восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% |
| --- | --- |
| Сведения о включенных в цену товара (работ, услуг), расходах | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: стоимость товара, стоимость тары, транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других расходов связанных с исполнением договора. |
| Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг) | через терминал транспортной компании в г. Томске, далее самовывоз Покупателем до склада ОАО «СХК» г. Северск, ул. Предзаводская,9 Контейнерная отправка - станция Томск - грузовой Западно - Сибирской ж.д. код станции 874302, код подразделения 2081. Или почтовыми посылками до склада Покупателя по адресу : 636039 г. Северск, Томской области , ул Предзаводская , 9. |
| Срок поставки товара (работ/услуг) | поставка товара в течение 30 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. Допускается досрочная поставка. |
| Сроки и условия оплаты поставки товара (работ, услуг) | 100 % оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента получения товара на склад покупателя и предоставления отгрузочных документов и паспортов качества и прохождения входного контроля. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются. |
| Базис сравнения цен Участников | Без НДС |

Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки,

и результат их анализа

До окончания срока, указанного в извещении запроса ценовых котировок были поданы, зарегистрированы котировочные заявки участников размещения заказа, по которым комиссия, проведя анализ, приняла следующие решения:

| № | Наименование участника | ИНН | Юридический адрес | Дата и время подачи заявки | Предложенная цена договора с НДС | Решение | Обоснование решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАРБОТЕК» | 7719187199 | 105203, МОСКВА Г, 15-Я ПАРКОВАЯ УЛ, 10, 12 | 05.03.2014 16:21:00 | 879.996,80 RUB С НДС | РАССМОТРЕТЬ | СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| 2 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРАФИ» | 7721012492 | 111141, МОСКВА Г, ЭЛЕКТРОДНАЯ УЛ, 2 | 05.03.2014 23:24:00 | 414.888,00 RUB С НДС | ОТКЛОНИТЬ | 1. согласно п. 12 типовых отраслевых методических указаний по рассмотрению заявок участников ГК «Росатом» нарушен п.13.12 Раздела 4 Документации запроса цен - участник не представил подтверждающие документы о наличии опыта выполнения договоров, сопоставимых по характеру и объему предмету закупки , тем самым не подтвердил наличие опыта по п. 11.7 Раздела 4 Документации; 2. нарушен п.3.19 г Раздела 3 Документации запроса цен – участник не подтвердил химическое состояние примесей в графите особой чистоты ЕХ: - по п/п 1 Электрод для спектрального анализа «рюмка», D=6mm . L=38mm (тип 4.014) и - по п/п 3 Электрод для спектрального анализа «верхний» D=6mm . L=46mm (тип 1.010) в представленных участником ТУ 1915-006-11250473-00 отсутствуют показатели массовой доли следующих примесей : Ba, Be, Co, Cr, Ga, K, La, Li, Na, Nb, Ni, Pb, Ta, Th, W, Zn, Zr, Ge, Hf, Sn, Y, Ag, As, Bi, Cd, Dy, Eu, Gd, Re, Ru, Sb, Sm, Sr. |

Решение комиссии

- В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок только один участник запроса цен и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса цен, в соответствии с подпунктом б) пункта 13.5.2 ЕОСЗ открытый запрос цен признан несостоявшимся.

- Признать Закрытое акционерное общество «Карботек» единственным участником запроса цен, соответствующим требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении запроса цен и заявкой участника.

- Закупочная комиссия  рекомендует Заказчику ОАО «Сибирский химический комбинат»  провести с Закрытым акционерным обществом «Карботек» преддоговорные переговоры по снижению цены договора, по результатам которых принять решение либо о заключении договора, либо о проведении повторной процедуры закупки.

- Настоящий протокол разместить на сайте: http://zakupki.rosatom.ru

Данные ЭП:

| Подписант | Дата подписания | Документ | ЭП |
| --- | --- | --- | --- |
| Митюкевич Яна Александровна | 31.03.2014 | Доверенность № 19/248Д от 03.09.2013 | № 161 |
| Волков Владимир Иванович | 24.03.2014 | Доверенность № 19/294Д от 11.11.2013 | № 221 |
| Артельная Светлана Николаевна | 25.03.2014 | Доверенность № 19/238Д от 03.09.2013 | № 168 |
| Борисов Николай Николаевич | 28.03.2014 | Доверенность № 19/235Д от 03.09.2013 | № 167 |
| Иваненко Марина Сергеевна | 25.03.2014 | Доверенность № 19/233Д от 03.09.2013 | № 175 |
| Самойлов Игорь Евгеньевич | 27.03.2014 | Доверенность № 19/262Д от 26.09.2013 | № 207 |
| Шапкина Елена Александровна | 24.03.2014 | Доверенность № 19/246Д от 03.09.2013 | № 164 |