Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

ПРОТОКОЛ № SH-2014/804 от 15.05.2014

Заседания  комиссии по размещению заказа

«Повторное рассмотрение и оценка заявок по Запросу цен с учетом проведения переторжки» на Право заключения договора на поставку преобразователей манометрических для вакуумметров

г. Северск

Вид процедуры закупки: открытый запрос цен в электронной форме

Заказчик:_ОАО «СХК»

Место нахождения заказчика:_636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1

Извещение № 98/4006 от 28.03.2014 (901-SH-4705) о проведении запроса цен на закупку продукции было размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 140328/0506/161 дата 28.03.2014 со следующими существенными условиями исполнения договора:

| № пп | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь манометрический термопарный ПМТ-2 или аналог | Для работы в комплекте с вакуумметром ВТ-3 и «Мерадат» Корпус стеклянный. Рабочий диапазон давлений: 5х100 - 1х10-3 Торр (666.6 – 1.33х10-1 Па) Диапазон изменения эдс термопары: 0-10 мВ Диапазон установки тока нагревателя: 100-140 мА Сопротивление термопары: 7 ± 1 Ом Отклонение индивидуальной градуировочной кривой от типовой в диапазоне давлений 1х10-1 - 1х10-3 Торр, не более: ±20% Отклонение индивидуальной градуировочной кривой от типовой в диапазоне давлений 1-5 Торр, не более: ±40% Гарантийная наработка: 500 ч Габаритные размеры: Ø34х265 мм Диаметр штенгеля: 16.3 мм Изделие должно соответствовать техническим условиям: 3.390.000 ТУ | 150 | Штука |
| 2 | Преобразователь манометрический терморезисторный ПМТ-6-3 или аналог | Для работы в комплекте с течеискателем ПТИ. Металлический корпус. Относится к классу тепловых (конвекционных) вакуумных датчиков.. Рабочий диапазон давлений: 2,7х10-1 - 1х105 Па (в режиме постоянного сопротивления 116.4 Ом) Сопротивление нагревателя при Т=20оС: 67,5±4,5 Ом Присоединение к вакуумной системе: посредством "грибкового" соединения ДУ16 с резиновым уплотнением Масса (не более): 0.1 кг | 40 | Штука |
| 3 | Преобразователь манометрический термопарный ПМТ-4М или аналог | Для работы в комплекте с вакуумметром ВТ-3 и «Мерадат». К вакуумному объёму присоединяется либо при помощи грибкового (компрессионного) соединения, либо при помощи сварки.Корпус металлический. Рабочий диапазон давлений: 5х10-1 - 1х10-4 Торр (66.660 – 0.01333 Па) Диапазон изменения эдс термопары: 0-10 мВ Диапазон установки тока нагревателя: 100-140 мА Сопротивление термопары: 6-8 Ом. Изделие должно соответствовать техническим условиям: СТ3.390.000ТУ | 90 | Штука |

- На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

- Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен.

| Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС | 429 177 (четыреста двадцать девять тысяч сто семьдесят семь) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18% |
| --- | --- |
| Сведения о включенных в цену товара (работ, услуг), расходах | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: стоимость товара, стоимость тары, транспортные расходы, налоги, страхование, уплату таможенных пошлин, сборы и другие расходы связанные с исполнением договора. |
| Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг) | автомобильным транспортом до терминала автотранспортной компании в г.Томске, далее самовывоз Покупателем до склада ОАО «СХК»: Томская область, г.Северск, ул. Предзаводская, 9 (или до склада ОАО «СХК»: Томская область, г.Северск, ул. Предзаводская, 9) |
| Срок поставки товара (работ/услуг) | Поставка товара в течение 30 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон |
| Сроки и условия оплаты поставки товара (работ, услуг) | 100 % оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента получения товара на склад покупателя и предоставления отгрузочных документов и паспортов качества Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются. |
| Базис сравнения цен Участников | Без НДС |

Процедура переторжки состоялась 15.05.2014 согласно протоколу заседания закупочной комиссии «Проведение переторжки» № SH-2014/802 от 15.05.2014.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших  заявки на запрос цен,

и результат их анализа

До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса цен были поданы, зарегистрированы  заявки участников размещения заказа, по которым комиссия, проведя анализ, приняла следующие решения:

| № | Наименование участника | ИНН | Юридический адрес | Дата и время подачи заявки | Предложенная цена договора с учетом проведенной переторжки | Решение | Обоснование решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАДИО ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ» | 7017236617 | 634009, ТОМСКАЯ ОБЛ, ТОМСК Г, САККО ПЕР, 4 | 04.04.2014 03:15:00 | 427.750,00 RUB С НДС | РАССМОТРЕТЬ | СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРТЭК» | 7017274965 | 634028, ТОМСКАЯ ОБЛ, ТОМСК Г, УЧЕБНАЯ УЛ, 8, 117 | 03.04.2014 23:20:00 | 428.222,00 RUB С НДС | РАССМОТРЕТЬ | СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |

Ранжирование заявок по степени предпочтительности

| Наименование участника | Место, присвоенное участнику по итогам проведенного запроса цен |
| --- | --- |
| ООО»РАДИО ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ» | 1 |
| ООО «ЮРТЭК» | 2 |

Результаты рассмотрения заявок, принятых к рассмотрению

Комиссия, рассмотрев и оценив принятые к рассмотрению заявки, решила:

- Признать запрос цен состоявшимся.

- Признать победителем запроса цен ООО» РАДИО ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ».

3. Признать участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен условий: ООО «ЮРТЭК».

4. Настоящий протокол разместить на сайте: http://zakupki.rosatom.ru

Данные ЭП:

| Подписант | Дата подписания | Документ | ЭП |
| --- | --- | --- | --- |
| Митюкевич Яна Александровна | 22.05.2014 | Доверенность № 19/248Д от 03.09.2013 | № 161 |
| Котова Оксана Владимировна | 16.05.2014 | Доверенность № 19/249Д от 03.09.2013 | № 157 |
| Борисов Николай Николаевич | 22.05.2014 | Доверенность № 19/235Д от 03.09.2013 | № 167 |
| Иваненко Марина Сергеевна | 19.05.2014 | Доверенность № 19/233Д от 03.09.2013 | № 175 |
| Самойлов Игорь Евгеньевич | 19.05.2014 | Доверенность № 19/262Д от 26.09.2013 | № 207 |
| Булгакова Ирина Владимировна | 21.05.2014 | Доверенность № 19/426Д от 30.12.2013 | №76 43 7bc1 00 00000001 a9 |
| Радзивил Глеб Станиславович | 15.05.2014 | Доверенность № 19/229Д от 03.09.2013 | № 177 |
| Шапкина Елена Александровна | 16.05.2014 | Доверенность № 19/246Д от 03.09.2013 | № 164 |