Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

ПРОТОКОЛ № SH-2014/457 от 04.04.2014

Заседания  закупочной комиссии

«Открытие доступа к поданным заявкам» на

Право заключения договора на поставку преобразователей манометрических для вакуумметров

г. Северск

| Вид процедуры закупки: открытый запрос цен в электронной форме |  |
| --- | --- |
| # На заседании присутствуют: Председатель закупочной комиссии:. Н.Н. Борисов Зам. председателя закупочной комиссии: Е.А. Шапкина. Секретарь закупочной комиссии (без права голоса). Я.А. Митюкевич. Кворум имеется. Заседание правомочно. |  |

Повестка заседания:

Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен.

Извещение № 98/4006 от 28.03.2014 (901-SH-4705) о проведении запроса цен было размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 140328/0506/161 дата 28.03.2014 со следующими существенными условиями исполнения договора:

| № пп | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь манометрический термопарный ПМТ-2 или аналог | Для работы в комплекте с вакуумметром ВТ-3 и «Мерадат» Корпус стеклянный. Рабочий диапазон давлений: 5х100 - 1х10-3 Торр (666.6 – 1.33х10-1 Па) Диапазон изменения эдс термопары: 0-10 мВ Диапазон установки тока нагревателя: 100-140 мА Сопротивление термопары: 7 ± 1 Ом Отклонение индивидуальной градуировочной кривой от типовой в диапазоне давлений 1х10-1 - 1х10-3 Торр, не более: ±20% Отклонение индивидуальной градуировочной кривой от типовой в диапазоне давлений 1-5 Торр, не более: ±40% Гарантийная наработка: 500 ч Габаритные размеры: Ø34х265 мм Диаметр штенгеля: 16.3 мм Изделие должно соответствовать техническим условиям: 3.390.000 ТУ | 150 | Штука |
| 2 | Преобразователь манометрический терморезисторный ПМТ-6-3 или аналог | Для работы в комплекте с течеискателем ПТИ. Металлический корпус. Относится к классу тепловых (конвекционных) вакуумных датчиков.. Рабочий диапазон давлений: 2,7х10-1 - 1х105 Па (в режиме постоянного сопротивления 116.4 Ом) Сопротивление нагревателя при Т=20оС: 67,5±4,5 Ом Присоединение к вакуумной системе: посредством "грибкового" соединения ДУ16 с резиновым уплотнением Масса (не более): 0.1 кг | 40 | Штука |
| 3 | Преобразователь манометрический термопарный ПМТ-4М или аналог | Для работы в комплекте с вакуумметром ВТ-3 и «Мерадат». К вакуумному объёму присоединяется либо при помощи грибкового (компрессионного) соединения, либо при помощи сварки.Корпус металлический. Рабочий диапазон давлений: 5х10-1 - 1х10-4 Торр (66.660 – 0.01333 Па) Диапазон изменения эдс термопары: 0-10 мВ Диапазон установки тока нагревателя: 100-140 мА Сопротивление термопары: 6-8 Ом. Изделие должно соответствовать техническим условиям: СТ3.390.000ТУ | 90 | Штука |

- На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

- Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен.

| Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС | 429 177 (четыреста двадцать девять тысяч сто семьдесят семь) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18% |
| --- | --- |
| Сведения о включенных в цену товара (работ, услуг), расходах | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: стоимость товара, стоимость тары, транспортные расходы, налоги, страхование, уплату таможенных пошлин, сборы и другие расходы связанные с исполнением договора. |
| Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг) | - автомобильным транспортом до терминала автотранспортной компании в г.Томске, далее самовывоз Покупателем до склада ОАО «СХК»: Томская область, г.Северск, ул. Предзаводская, 9 (или до склада ОАО «СХК»: Томская область, г.Северск, ул. Предзаводская, 9) |
| Срок поставки товара (работ/услуг) | Поставка товара в течение 30 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон |
| Сроки и условия оплаты поставки товара (работ, услуг) | 100 % оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента получения товара на склад покупателя и предоставления отгрузочных документов и паспортов качества Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются. |
| Базис сравнения цен Участников | Без НДС |

Процедура открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен состоялась «04» апреля 2014 года в 05:00 (мск) по адресу: 636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1, Единая закупочная комиссия ОАО «СХК».

Количество поданных заявок на участие в запросе цен – 2

В отношении каждой заявки на участие в запросе цен была оглашена следующая информация:
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных закупочной документацией;

Результаты открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен:

| Наименование участника процедуры закупки | ИНН | Дата подачи заявок, время | Юридический адрес | Цена заявки с НДС/ без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАДИО ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ» | 7017236617 | 04.04.2014 03:15:00 | 634009, ТОМСКАЯ ОБЛ, ТОМСК Г, САККО ПЕР, 4 | 427.750,00 RUB С НДС |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРТЭК» | 7017274965 | 03.04.2014 23:20:00 | 634028, ТОМСКАЯ ОБЛ, ТОМСК Г, УЧЕБНАЯ УЛ, 8, 117 | 428.222,00 RUB С НДС |

Согласно решению закупочной комиссии заявки участников приняты к рассмотрению.

Рассмотрение заявок на участие в запросе цен состоится не позднее: «23» апреля 2014г. 05:00 (время московское)

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru

Данные ЭП: