ПРОТОКОЛ № 140423/0458/177/2
очного заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора поставку транспортного портального радиационного монитора КСАР1У.041 «Рубеж» или эквивалент 
для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»
г. Обнинск










20.05.2014 г.
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «www.a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».(249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1).
Организатор запроса предложений: ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».(249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1).

Предмет договора: поставка транспортного портального радиационного монитора КСАР1У.041 «Рубеж» или эквивалент для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ».
Начальная (максимальная) цена договора: 5 431 117, 41 (пять миллионов четыреста тридцать одна тысяча сто семнадцать рублей 41 копейка) рублей, включая НДС.
4 602 641,87 (четыре миллиона шестьсот две тысячи шестьсот сорок один рубль 87 копеек) рублей, без учета НДС.
Состав и объем товара/работ/услуг: в соответствии с техническим заданием.

Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: не позднее 30 июня 2014 г. Возможна досрочная поставка.
Извещение о проведении запроса предложений и документация по запросу предложений № 224/67-03/14-187 ОЗПЭ опубликованы 23.04.2014 г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка № 31401101642, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №140423/0458/177, на ЭТП http://www.a-k-d.ru, закупка № R023758.
Заседание закупочной комиссии проводится в очной форме в 16:00 (время московское) 14.05.2014 года, по адресу: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1, Здание ГК, каб. 231

Единая комиссия в составе:

· Лебезов Андрей Александрович

· Минаев Игорь Васильевич

· Фещенко Федор Сидорович 

· Акимов Александр Михайлович

· Ярыгин Григорий Фёдорович

· Саутин Александр Петрович

· Псырков Алексей Викторович

· Калякин Дмитрий Георгиевич

· Гаппасов Марат Рафизович

Заседание проводится в присутствии _ из 9 членов закупочной комиссии. Кворум имеется.

1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от 14.05.2014 г. №140423/0458/177 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:
	№ заявки
	Участник 

запроса предложений
	Условия исполнения договора, указанные в заявке

	1.
	ФГУП «СНПО «Элерон»

ИНН 7724076060

Юридический адрес: 115563, г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14.

Фактический адрес: 115563, г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14.


	Цена заявки, с НДС: 4 833 695,01 (четыре миллиона восемьсот тридцать три тысячи шестьсот девяносто пять рублей 01 копейка)
Цена заявки, без НДС: 4 096 351,70 (четыре миллиона девяносто шесть тысяч триста пятьдесят один рубль 70 копеек)
Срок поставки товара: начало поставки – после двустороннего подписания договора, окончание поставки – не позднее 30.06.2014 г.

Гарантийный срок в месяцах с момента поставки товара Покупателю: 24 месяца.
Условия оплаты: безналичный расчет. Оплата 100% в течение 14 рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки товара и на основании выставленного счета, путем перечисления средств на расчетный счет.



	2.
	ОАО «НТЦ «ЯФИ»

ИНН 7802441926

Юридический адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, д. 28 

Фактический адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, д. 28


	Цена заявки, с НДС: 5 430 360,00 (пять миллионов четыреста тридцать тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек) 
Цена заявки, без НДС: 4 602 000,00 (четыре миллиона шестьсот две тысячи рублей 00 копеек)
Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: 31 июля 2014 года.
Гарантийный срок: 24 месяца.

Условия оплаты: 100% стоимости оказываемых услуг по Договору путем перечисления с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя на основании оформленных и подписанных обеими Сторонами Договора Акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета, счета-фактуры, в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания и на основании выставленного Исполнителем счета на оплату стоимости оказываемых услуг по Договору.



	3.
	ЗАО «СНИИП-АСКРО»

ИНН 7734001875

Юридический адрес: 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д.5. 

Фактический адрес: 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д.5.


	Цена заявки, с НДС: 4 850 520,01 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч пятьсот двадцать рублей 01 копейка) 
Цена заявки, без НДС: 4 110 610,18 (четыре миллиона сто десять тысяч шестьсот десять рублей 18 копеек)
Срок поставки товара: 30 июня 2014 г. с правом досрочной поставки
Гарантийный срок в месяцах с момента поставки товара Покупателю: 24 месяца с момента поставки Товара.

Условия оплаты: 100% в течение 14 рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки.



	4.
	ООО «Атомпромкомплекс»

ИНН 7841461436

Юридический адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.28, лит. А, пом.3Н. 

Фактический адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.28,лит. А, пом.3Н.


	Цена заявки, с НДС: 4 996 000,02 (четыре миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч рублей 02 копейки) 
Цена заявки, без НДС: 4 233 898,32 (четыре миллиона двести тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 32 копейки)
Срок поставки товара: начало поставки товара: 01 июня 2014 г. Окончание поставки товара: 30 июня 2014 г. 
Гарантийный срок в месяцах с момента поставки товара Покупателю: 24 месяца

Условия оплаты: оплата 100% в течение 14 рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки товара и на основании выставленного счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.




2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии закупочной комиссией были приняты следующие решения:
2.1. Отказать в допуске к дальнейшему участию в запросе предложений следующим участникам запроса предложений, подавшим заявки:

2.1.1. ФГУП «СНПО «Элерон»
в соответствии с подразделом 19.8, на основании подпункта д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ и пункта 4.14.2.5. документации по запросу предложений, а именно: 
- предлагаемый участником запроса предложений объем гамма - детекторов для монитора ПРК-ЖД составляет 32000 см3, что не соответствует требованиям Заказчика, изложенным в документации по запросу предложений (требуемый объем гамма - детекторов: не менее 40000 см3);

- предлагаемая участником запроса предложений потребляемая мощность с включенной системой термостабилизации для монитора ПРК-ЖД составляет 1500 Вт, что не соответствует требованиям Заказчика, изложенным в документации по запросу предложений (требуемая потребляемая мощность с включенной системой термостабилизации – не более 900 Вт);
2.1.2. ОАО «НТЦ «ЯФИ»

в соответствии с подразделом 19.8, на основании подпунктов а) и д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ и пункта 4.14.2.5. документации по запросу предложений, а именно:

- сроки поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, указанные участником запроса предложений, не соответствуют требованиям Заказчика, изложенным в документации по запросу предложений;
- техническое предложение участника запроса предложений не содержит указания производителя и страны происхождения предлагаемого товара в соответствии с требованиями подпункта 4) пункта 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;
2.1.3. ЗАО «СНИИП-АСКРО»
в соответствии с подразделом 19.8, на основании подпункта д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ и пункта 4.14.2.5. документации по запросу предложений, а именно:
- в техническом предложении участника запроса предложений отсутствуют пределы основной относительной погрешности измерения скорости счета по гамма-каналу и пределы основной относительной погрешности скорости счета транспортного портального радиационного монитора по нейтронному каналу;

- в техническом предложении участника запроса предложений при аргументации предлагаемой электромагнитной совместимости участник запроса предложений ссылается на ГОСТ Р 51635-2000, который устанавливается для атомных станций. В требованиях документации указан ГОСТ Р 51522-99, у которого более широкий спектр действия.
2.1.4. ООО «Атомпромкомплекс»

в соответствии с подразделом 19.8, на основании подпункта а) пункта 14.9.4 ЕОСЗ и пункта 4.14.2.5. документации по запросу предложений, а именно:

- техническое предложение участника запроса предложений не содержит указания производителя и страны происхождения предлагаемого товара в соответствии с требованиями подпункта 4) пункта 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;
Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» – __ голоса/-ов (_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________);

«против» – __ голоса/-ов(___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________);

«воздержался» – __ голоса/-ов (_____________________________________________________

___________________________________________________________________________________).

В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок ни один из участников и поданные ими заявки не были признаны соответствующими условиям запроса предложений, в соответствии с подпунктом а) пункта 13.5.2 ЕОСЗ открытый запрос предложений признан несостоявшимся. 

Закупочная комиссия:
	Председатель Единой комиссии:

	Лебезов Андрей Александрович
	___________________________

	Заместитель председателя Единой комиссии:

	Минаев Игорь Васильевич
	___________________________

	Члены Единой комиссии:

	Акимов Александр Михайлович
	___________________________

	Фещенко Федор Сидорович
	___________________________

	Саутин Александр Петрович
	___________________________

	Псырков Алексей Викторович
	___________________________

	Ярыгин Григорий Фёдорович
	___________________________

	Калякин Дмитрий Георгиевич
	___________________________

	Секретарь Единой комиссии:

	Гаппасов Марат Рафизович
	___________________________


