ПРОТОКОЛ № R024522-2 
заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту участка внутриплощадочных сетей водопровода ФГУП «Атомфлот»
(номенклатурная группа №6.33 - ремонт внутриплощадочных сетей водопровода)

	г. Мурманск
	«07» августа 2014 г.



Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП Аук. Конк. Дом согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота
Организатор запроса предложений: ФГУП атомного флота (ФГУП "Атомфлот")
Предмет запроса предложений: право заключения договора на выполнение работ по ремонту участка внутриплощадочных сетей водопровода ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа №6.33 - ремонт внутриплощадочных сетей водопровода) 

Начальная (максимальная) цена договора: 7 559 485 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 92 копейки, включая НДС. 

Извещение о проведении запроса предложений и документация по запросу предложений опубликованы «22» июля 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов  на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №140722/0466/251, на ЭТП Аук. Конк. Дом, закупка №R024522.

Заседание Единой комиссии проводится в 15:00:00 (время московское) «07» августа 2014 года, по адресу: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП "Атомфлот".

В заседании принимают участие: 
	ФИО 
	Должность 

	Председатель Единой комиссии: 

	Мантула Н.В. 
	Зам. генерального по базированию и спецпроизводству 

	Заместитель Председателя Единой комиссии: 

	Никитенко В.Э. 
	Начальник управления технической эксплуатации флота 

	Члены Единой комиссии: 

	Сосунова А.А. 
	Начальник управления по организации закупок и материально-техническому обеспечению

	Лободенко Н.В. 
	Начальник финансово-экономического управления

	Долгушев В.Д. 
	Заместитель начальника отдела материально-технического снабжения

	Шеленин Д.Н. 
	ведущий специалист отдела капитального строительства

	Секретарь Единой комиссии (с правом голоса) 

	Румянцева Е.В 
	Экономист 1-й категории службы организации и сопровождения закупок 


Заседание проводится в присутствии 7 из 9 членов Единой комиссии. Кворум имеется.

1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от «04» августа 2014 года № R024522-1 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:
	№ Предложения
	Участник запроса предложений
	Предложение участника запроса предложений
	Цена Предложения 

	60160967
	Закрытое акционерное общество "Центргазстрой"
	Основное предложение
	Цена заявки:7 546 608 (Семь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот восемь) рублей 85 копеек, включая НДС

	60161380
	Общество с ограниченной ответственностью "АНЖАРИ"
	Основное предложение
	Цена заявки:5 801 418 (Пять миллионов восемьсот одна тысяча четыреста восемнадцать) рублей 51 копейка, НДС не облагается


2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии Единой комиссией были приняты следующие решения: в соответствии с пунктом 14.8.4 ЕОСЗ и пунктом 4.14.1.8.1 документации по запросу предложений направить запросы по уточнению предложений на участие в запросе предложений, а именно: 
2.1. направить участнику конкурса: Закрытое акционерное общество "Центргазстрой" запрос о разъяснении положений предложения на участие в запросе предложений:
2.1.1. в соответствии с п.14.8.4.3(б) ЕОСЗ и п.4.14.1.8.3(б) документации по открытому запросу предложений в электронной форме уточнить технические характеристики продукции, а именно:
	№
п/п
	№№ позиций
	Наименование работ
	Описание требований по уточнению технических характеристик продукции

	
	Техническое предложение
	Локальная смета
	
	

	1. 
	1
	-
	Корчевка и вывоз на расстояние до 30км деревьев и кустарников
	Требуется подтверждение исполнения видов и объемов работ по корчевке кустарников, вывозу деревьев и кустарников

	2. 
	8
	15
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диаметром 1,5 м по ГОСТ 8020-90 (см. приложение к техническому заданию. Таблица водопроводных колодцев)
	Требуется уточнение объемов железобетонных конструкций в рамках локальной сметы (приложению №2 к техническому заданию) Заказчика (см. таблицу водопроводных колодцев)

	3. 
	23
	53
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ- 021 (2 слоя) с последующей окраской огрунтованных поверхностей эмалью ПФ- 115 (4 слоя)
	Требуется подтверждение исполнения видов и объемов работ по окраске металлоконструкций.

	4. 
	20
	55
	Устройство камер отключения ремонтных участков из монолитного бетона кл. В15 с армированием сварными сетками из арматуры 12 АIII с ячейками 100х100мм (см. приложение к техническому заданию)
	Требуется уточнить объем предполагаемой к поставке продукции

	5. 
	27
	74
	Установка фасонных частей, запорной арматуры (см. приложение к техническому заданию) / Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,8 м3
	Требуется уточнить объем предполагаемой к поставке продукции



2.1.2. в соответствии с п.14.8.4.1(и) ЕОСЗ и п.4.14.1.8.1(в) документации по открытому запросу предложений в электронной форме запросить представленные не в полном объеме документы, подтверждающие опыт участника запроса предложений, указанный им в своей заявке (копии договоров, указанных в составе заявки на участие в запросе предложений)

Результаты голосования членов Единой комиссии: 
«за» - 7 голоса/-ов;
«против» - 0 голоса/-ов;
«воздержался» - 0 голоса/-ов.

2.2. направить участнику конкурса: Общество с ограниченной ответственностью "АНЖАРИ" запрос о предоставлении отсутствующих документов / запрос о разъяснении положений предложения на участие в запросе предложений 

2.2.1. в соответствии с п.14.8.4.3(б) ЕОСЗ и п.4.14.1.8.3(б) документации по открытому запросу предложений в электронной форме уточнить технические характеристики продукции, а именно:
[bookmark: _GoBack]
	№
п/п
	№ позиций
	Наименование работ
	Описание требований по уточнению технических характеристик продукции

	
	Техническое предложение
	Локальная смета
	
	

	1. 
	3
	3
	Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов 3
	Требуется уточнить объем предполагаемой к поставке продукции

	2. 
	8
	12
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диаметром 1,5 м по ГОСТ 8020-90 (см. приложение к техническому заданию. Таблица водопроводных колодцев)
	Требуется уточнение объемов железобетонных конструкций в рамках локальной сметы (приложению №2 к техническому заданию) Заказчика (см. таблицу водопроводных колодцев)

	3. 
	12
	20
	Прокладка водопровода из труб ПНД ПЭ-100 SDR 17 160х9,5/250-ППУ-1-ПЭ с установкой муфт на стык и изоляцией стыковых соединений.
	Требуется уточнить объем предполагаемой к поставке продукции (использование материалов: муфт, комплектов заделки стыков труб ПНД)

	4. 
	14
	24
	Установка в колодцах задвижек чугунных с обрезиненным клином диаметром 100 мм
	Требуется уточнить объем предполагаемой к поставке продукции 
(использование материалов: задвижки чугунные с обрезиненным клином)

	5. 
	15
	25, 26
	Установка фасонных частей, запорной арматуры (см. приложение к техническому заданию)
	Требуется уточнить наименование и состав предполагаемых к использованию материалов

	6. 
	20
	31
	Устройство камер отключения ремонтных участков из монолитного бетона кл. В15 с армированием сварными сетками из арматуры 12 АIII с ячейками 100х100мм (см. приложение к техническому заданию)
	Требуется уточнение объемов железобетонных конструкций в рамках локальной сметы (приложению №3 лист 1,2 к техническому заданию) Заказчика

	7. 
	27
	43
	Установка фасонных частей, запорной арматуры выполнить по схеме и спецификации
	Требуется уточнить объем предполагаемой к поставке продукции в соответствии с прил. №3 лист 2 к техническому заданию (задвижки чугунные с обрезиненным клином, фасонные элементы)



2.2.2. в соответствии с п.14.8.4.1(и) ЕОСЗ и п.4.14.1.8.1(в) документации по открытому запросу предложений в электронной форме запросить представленные не в полном объеме документы, подтверждающие опыт участника запроса предложений, указанный им в своей заявке (копии договоров, указанных в составе заявки на участие в запросе предложений)

2.2.3. в соответствии с п.14.8.4.1(д) ЕОСЗ и п.4.14.1.8.1(д) документации по открытому запросу предложений в электронной форме запросить отсутствующие в составе заявки на участие в запросе предложений документы о сделке с заинтересованностью.

Результаты голосования членов закупочной комиссии: 
«за» - 7 голоса/-ов;
«против» - 0 голоса/-ов;
«воздержался» - 0 голоса/-ов. 

Единая комиссия:
	ФИО
	Должность
	Подпись

	Заместители председателя Единой комиссии

	Мантула Николай
Владимирович 
	Зам. генерального по базированию, и спец производству 
	

	Заместители председателя Единой комиссии

	Никитенко Виктор Эдуардович
	Начальник управления ТЭФ
	

	Члены Единой комиссии:

	Сосунова Анна Александровна 
	Начальник управления по организации закупок и материально-техническому обеспечению
	

	Лободенко Наталья Владимировна 
	Начальник финансово-экономического управления
	

	Долгушев Владимир Дмитриевич
	Ведущий специалист ОМТС
	

	Шеленин Дмитрий Николаевич
	Ведущий специалист отдела капитального строительства
	

	Секретарь Единой комиссии с правом голоса:

	Румянцева Елена Владимировна
	Ведущий экономист отдела по организации и сопровождению закупок
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