# ПРОТОКОЛ № R024522-2

# заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту участка внутриплощадочных сетей водопровода ФГУП «Атомфлот»

# (номенклатурная группа №6.33 - ремонт внутриплощадочных сетей водопровода)

| г. Мурманск | «07» августа 2014 г. |
| --- | --- |

Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП Аук. Конк. Дом согласно регламенту ее работы.

# Информация о закупке:

# Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота

Организатор запроса предложений: ФГУП атомного флота (ФГУП "Атомфлот")

Предмет запроса предложений: право заключения договора на выполнение работ по ремонту участка внутриплощадочных сетей водопровода ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа №6.33 - ремонт внутриплощадочных сетей водопровода)

Начальная (максимальная) цена договора: 7 559 485 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 92 копейки, включая НДС.

Извещение о проведении запроса предложений и документация по запросу предложений опубликованы «22» июля 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов  на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №140722/0466/251, на ЭТП Аук. Конк. Дом, закупка №R024522.

Заседание Единой комиссии проводится в 15:00:00 (время московское) «07» августа 2014 года, по адресу: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП "Атомфлот".

# В заседании принимают участие:

| ФИО | Должность |
| --- | --- |
| Председатель Единой комиссии: |  |
| Мантула Н.В. | Зам. генерального по базированию и спецпроизводству |
| Заместитель Председателя Единой комиссии: |  |
| Никитенко В.Э. | Начальник управления технической эксплуатации флота |
| Члены Единой комиссии: |  |
| Сосунова А.А. | Начальник управления по организации закупок и материально-техническому обеспечению |
| Лободенко Н.В. | Начальник финансово-экономического управления |
| Долгушев В.Д. | Заместитель начальника отдела материально-технического снабжения |
| Шеленин Д.Н. | ведущий специалист отдела капитального строительства |
| Секретарь Единой комиссии (с правом голоса) |  |
| Румянцева Е.В | Экономист 1-й категории службы организации и сопровождения закупок |

Заседание проводится в присутствии 7 из 9 членов Единой комиссии. Кворум имеется.

1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от «04» августа 2014 года № R024522-1 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:

| № Предложения | Участник запроса предложений | Предложение участника запроса предложений | Цена Предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 60160967 | Закрытое акционерное общество "Центргазстрой" | Основное предложение | Цена заявки:7 546 608 (Семь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот восемь) рублей 85 копеек, включая НДС |
| 60161380 | Общество с ограниченной ответственностью "АНЖАРИ" | Основное предложение | Цена заявки:5 801 418 (Пять миллионов восемьсот одна тысяча четыреста восемнадцать) рублей 51 копейка, НДС не облагается |

# 2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии Единой комиссией были приняты следующие решения: в соответствии с пунктом 14.8.4 ЕОСЗ и пунктом 4.14.1.8.1 документации по запросу предложений направить запросы по уточнению предложений на участие в запросе предложений, а именно:

2.1. направить участнику конкурса: Закрытое акционерное общество "Центргазстрой" запрос о разъяснении положений предложения на участие в запросе предложений:

2.1.1. в соответствии с п.14.8.4.3(б) ЕОСЗ и п.4.14.1.8.3(б) документации по открытому запросу предложений в электронной форме уточнить технические характеристики продукции, а именно:

| № п/п | №№ позиций |  | Наименование работ | Описание требований по уточнению технических характеристик продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое предложение | Локальная смета |  |  |
|  | 1 | - | Корчевка и вывоз на расстояние до 30км деревьев и кустарников | Требуется подтверждение исполнения видов и объемов работ по корчевке кустарников, вывозу деревьев и кустарников |
|  | 8 | 15 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диаметром 1,5 м по ГОСТ 8020-90 (см. приложение к техническому заданию. Таблица водопроводных колодцев) | Требуется уточнение объемов железобетонных конструкций в рамках локальной сметы (приложению №2 к техническому заданию) Заказчика (см. таблицу водопроводных колодцев) |
|  | 23 | 53 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ- 021 (2 слоя) с последующей окраской огрунтованных поверхностей эмалью ПФ- 115 (4 слоя) | Требуется подтверждение исполнения видов и объемов работ по окраске металлоконструкций. |
|  | 20 | 55 | Устройство камер отключения ремонтных участков из монолитного бетона кл. В15 с армированием сварными сетками из арматуры 12 АIII с ячейками 100х100мм (см. приложение к техническому заданию) | Требуется уточнить объем предполагаемой к поставке продукции |
|  | 27 | 74 | Установка фасонных частей, запорной арматуры (см. приложение к техническому заданию) / Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,8 м3 | Требуется уточнить объем предполагаемой к поставке продукции |

2.1.2. в соответствии с п.14.8.4.1(и) ЕОСЗ и п.4.14.1.8.1(в) документации по открытому запросу предложений в электронной форме запросить представленные не в полном объеме документы, подтверждающие опыт участника запроса предложений, указанный им в своей заявке (копии договоров, указанных в составе заявки на участие в запросе предложений)

Результаты голосования членов Единой комиссии:

«за» - 7 голоса/-ов;
«против» - 0 голоса/-ов;
«воздержался» - 0 голоса/-ов.

2.2. направить участнику конкурса: Общество с ограниченной ответственностью "АНЖАРИ" запрос о предоставлении отсутствующих документов / запрос о разъяснении положений предложения на участие в запросе предложений

2.2.1. в соответствии с п.14.8.4.3(б) ЕОСЗ и п.4.14.1.8.3(б) документации по открытому запросу предложений в электронной форме уточнить технические характеристики продукции, а именно:

| № п/п | № позиций |  | Наименование работ | Описание требований по уточнению технических характеристик продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое предложение | Локальная смета |  |  |
|  | 3 | 3 | Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов 3 | Требуется уточнить объем предполагаемой к поставке продукции |
|  | 8 | 12 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диаметром 1,5 м по ГОСТ 8020-90 (см. приложение к техническому заданию. Таблица водопроводных колодцев) | Требуется уточнение объемов железобетонных конструкций в рамках локальной сметы (приложению №2 к техническому заданию) Заказчика (см. таблицу водопроводных колодцев) |
|  | 12 | 20 | Прокладка водопровода из труб ПНД ПЭ-100 SDR 17 160х9,5/250-ППУ-1-ПЭ с установкой муфт на стык и изоляцией стыковых соединений. | Требуется уточнить объем предполагаемой к поставке продукции (использование материалов: муфт, комплектов заделки стыков труб ПНД) |
|  | 14 | 24 | Установка в колодцах задвижек чугунных с обрезиненным клином диаметром 100 мм | Требуется уточнить объем предполагаемой к поставке продукции (использование материалов: задвижки чугунные с обрезиненным клином) |
|  | 15 | 25, 26 | Установка фасонных частей, запорной арматуры (см. приложение к техническому заданию) | Требуется уточнить наименование и состав предполагаемых к использованию материалов |
|  | 20 | 31 | Устройство камер отключения ремонтных участков из монолитного бетона кл. В15 с армированием сварными сетками из арматуры 12 АIII с ячейками 100х100мм (см. приложение к техническому заданию) | Требуется уточнение объемов железобетонных конструкций в рамках локальной сметы (приложению №3 лист 1,2 к техническому заданию) Заказчика |
|  | 27 | 43 | Установка фасонных частей, запорной арматуры выполнить по схеме и спецификации | Требуется уточнить объем предполагаемой к поставке продукции в соответствии с прил. №3 лист 2 к техническому заданию (задвижки чугунные с обрезиненным клином, фасонные элементы) |

2.2.2. в соответствии с п.14.8.4.1(и) ЕОСЗ и п.4.14.1.8.1(в) документации по открытому запросу предложений в электронной форме запросить представленные не в полном объеме документы, подтверждающие опыт участника запроса предложений, указанный им в своей заявке (копии договоров, указанных в составе заявки на участие в запросе предложений)

2.2.3. в соответствии с п.14.8.4.1(д) ЕОСЗ и п.4.14.1.8.1(д) документации по открытому запросу предложений в электронной форме запросить отсутствующие в составе заявки на участие в запросе предложений документы о сделке с заинтересованностью.

Результаты голосования членов закупочной комиссии: 
«за» - 7 голоса/-ов;
«против» - 0 голоса/-ов;
«воздержался» - 0 голоса/-ов.

Единая комиссия:

| ФИО | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Заместители председателя Единой комиссии |  |  |
| Мантула Николай Владимирович | Зам. генерального по базированию, и спец производству |  |
| Заместители председателя Единой комиссии |  |  |
| Никитенко Виктор Эдуардович | Начальник управления ТЭФ |  |
| Члены Единой комиссии: |  |  |
| Сосунова Анна Александровна | Начальник управления по организации закупок и материально-техническому обеспечению |  |
| Лободенко Наталья Владимировна | Начальник финансово-экономического управления |  |
| Долгушев Владимир Дмитриевич | Ведущий специалист ОМТС |  |
| Шеленин Дмитрий Николаевич | Ведущий специалист отдела капитального строительства |  |
| Секретарь Единой комиссии с правом голоса: |  |  |
| Румянцева Елена Владимировна | Ведущий экономист отдела по организации и сопровождению закупок |  |