ПРОТОКОЛ №  708-UE-2014/594
очного заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии и подведению итогов по открытому запросу цен на право заключения договора на поставку пирометров Optris Laser Sight или эквивалент 
г. Новоуральск






                           «04» сентября 2014
Открытый одноэтапный запрос цен проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП АКД www.a-k-d.ru, согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: ОАО «УЭХК».

Организатор запроса цен: ОАО «УЭХК».

Предмет договора: поставка пирометров Optris Laser Sight или эквивалент.
Начальная (максимальная) цена договора: 588 735,44 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать пять) рублей 44 копейки, включая НДС (18%).

Извещение о проведении запроса цен и документация по запросу цен опубликованы «20» августа 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 140820/0505/170, на ЭТП АКД www.a-k-d.ru, закупка № Z033441.

Заседание закупочной комиссии проводится в очной форме в 14:00 (время московское) «04» сентября 2014 года, по адресу: г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2.
В заседании принимают участие: 

	ФИО
	Должность

	Председатель закупочной комиссии:

	В.И. Денисов
	Заместитель Генерального директора по закупкам и логистике

	Заместитель Председателя закупочной комиссии:

	Д.Ю. Котельников
	Начальник отдела планирования коммерческой деятельности и организации закупок

	Член закупочной комиссии:

	Б.Н. Фоменко
	И.о. начальника отдела материально-технического снабжения

	Т.В. Канахина
	И.о. руководителя группы по защите активов

	Секретарь закупочной комиссии (с правом голоса)

	И.А. Чигасова
	Ведущий экономист отдела планирования коммерческой деятельности и организации закупок


Заседание проводится в присутствии  5 из 5 членов закупочной комиссии. Кворум имеется.
1 Согласно протоколу процедуры открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен от «27» августа 2014 № 708-UE-2014/561 были поданы заявки на участие в запросе цен следующими участниками запроса цен: 
	№ 
	Наименование  участника запроса цен 
	ИНН и (или) юридический и фактический адрес участника запроса цен 
	Условия исполнения договора, указанные в заявке

	1.
	Закрытое акционерное общество «Теккноу»
	ИНН 7801079340

юр. адрес:

199155

г. Санкт-Петербург, ВО, ул. Уральская, д. 17, кор.3, лит. Е, пом. 1-Н

фактический адрес: 

196066

г. Санкт-Петербург, пр. Московский, пр. 212, оф.0012
	Цена заявки: 

562 036,08 (Пятьсот шестьдесят две тысячи тридцать шесть) рублей 08 копеек, включая НДС 85734,32 (Восемьдесят пять тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 32 копейки

	2.
	Общество с ограниченной ответственностью «НУКЛИН»
	ИНН 5032208219

юр. адрес:

129343

г. Москва, проезд Серебрякова, д. 14, стр. 14, офис 12 

фактический адрес: 

119530

г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр.2. офис 204
	Цена заявки: 

436 010,00 (Четыреста тридцать шесть тысяч десять) рублей 00 копеек, включая НДС 66510 (Шестьдесят шесть тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек


2 Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в запросе цен на отборочной стадии от «03» сентября 2014 № 708-UE-2014/583 закупочной комиссией были приняты следующие решения:
2.1. Допустить к дальнейшему участию в запросе цен следующего участника запроса цен, отвечающего требованиям извещения о проведении запроса цен и  документации по запросу цен и подавшего заявки на участие в запросе цен, отвечающего требованиям извещения и  документации по запросу цен:

ЗАО «Теккноу»
2.2 Направить запрос по предоставлению недостающих документов и уточнению заявки на участие в запросе цен:
ООО «НУКЛИН»
3 По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в запросе цен на отборочной стадии, с учетом, в том числе, документов, дополнительно представленных участником запроса  цен в ответ на направленный запрос по уточнению заявок на участие в запросе  цен, закупочной комиссией были приняты следующие решения:
3.1. Отказать в допуске к дальнейшему участию в запросе цен следующему участнику запроса цен, подавшему заявку:

ООО «НУКЛИН»
в соответствии с разделом 20, подпунктом д) пункта 14.9.4  ЕОСЗ, подразделами 4.2 «Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели», 4.4 «Требования к конструкции, монтажно-технические требования» раздела 4 тома 2 «Техническая часть» документации по запросу цен, а именно:
несоответствие продукции (предлагаемых пирометров), указанной в заявке ООО «НУКЛИН» на участие в запросе цен, требованиям документации по запросу цен:
	№ п/п
	Требования документации по запросу цен
	Сведения, предоставленные участником запроса цен ООО «НУКЛИН» по дозапросу

	1
	подраздел 4.2 «Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели» раздел 4 том 2 «Техническая часть» документация по запросу цен:
Точность измерения – ± 0,75%, но не менее  ± 0,75ºС;
	Письмо ООО «НУКЛИН» № 399/14 от 04.09.2014 года:
Измерение при помощи термопары
Диапазон измерений температуры -50 до1370°С; -58 до 2498°F

Погрешность:

при -50° до1000°С: ±(1,5 ± 3°С/5°F)

при 1000 до 1370°С: ± (1,5±2°С/3,6°F)

ИК измерение

Диапазон измерений температуры -50 до 1050°С; -58 до 1922°F

Погрешность:

при -50 до-20°С (-58 до-4°F): ±5°С (± 9°F);

при -20 до 200°С(-4 до 392°F):

±( 1,5% + 2°С /±3,6°F);

при 200 до 538.С (392 до1000°F)

±(2,0%±2°C/3,6°F);

при 538 до 1050°С (1000 до 1922°F):

± (3,5 ±5°C/9°F)

	2
	подраздел 4.2 «Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели» раздел 4 том 2 «Техническая часть» документация по запросу цен:
Время измерения – 150 мсек;
	Письмо ООО «НУКЛИН» № 399/14 от 04.09.2014 года:
Время отклика не более 1 сек

	3
	подраздел 4.2 «Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели» раздел 4 том 2 «Техническая часть» документация по запросу цен:
Оптическое разрешение – 16мм на 1200мм (75 : 1);
	Письмо ООО «НУКЛИН» № 399/14 от 04.09.2014 года:
Оптическое разрешение 30:1

	4
	подраздел 4.4 «Требования к конструкции, монтажно-технические требования» раздел 4 том 2 «Техническая часть» документация по запросу цен:
Интерфейс – USB
	Письмо ООО «НУКЛИН» № 399/14 от 04.09.2014 года:
Наличие интерфейса USB - нет


4. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок только один участник запроса цен и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса цен, в соответствии с подпунктом б) пункта 13.5.2 ЕОСЗ открытый запрос цен признан несостоявшимся.
Результаты голосования членов закупочной комиссии: 

«за» – 5 голосов (Денисов В.И., Котельников Д.Ю., Фоменко Б.Н., Канахина Т.В., Чигасова И.А.);

«против» – 0 голосов; 

«воздержался» – 0 голосов.
Настоящий протокол разместить на сайте www.a-k-d.ru , http://zakupki.rosatom.ru/.
 Закупочная комиссия: 

	ФИО
	Должность
	Подпись

	Председатель закупочной комиссии:

	В.И. Денисов
	Заместитель Генерального директора по закупкам и логистике
	

	Заместитель Председателя закупочной комиссии:

	Д.Ю. Котельников
	Начальник отдела планирования коммерческой деятельности и организации закупок
	

	Член закупочной комиссии:

	Б.Н. Фоменко
	И.о. начальника отдела материально-технического снабжения
	

	Т.В. Канахина
	И.о. руководителя группы по защите активов
	

	Секретарь закупочной комиссии (с правом голоса)

	И.А. Чигасова
	Ведущий экономист отдела планирования коммерческой деятельности и организации закупок
	


Протокол №  708-UE-2014/594 от «04» сентября 2014
