Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

ПРОТОКОЛ № 708-SH-2014/1894 от 23.09.2014

Заседания закупочной комиссии

«Рассмотрение заявок по Запросу цен»

на поставку датчиков сигнализатора уровня СУЭ-ДР 250

Вид процедуры закупки: открытый запрос цен в электронной форме

Заказчик: ОАО «СХК»

Место нахождения заказчика: 636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1

Заседание Единой закупочной комиссии ОАО «СХК» по размещению заказа проводится в заочной форме.

На заседании присутствуют:

| ФИО | Должность |
| --- | --- |
| Председатель закупочной комиссии: |  |
| Котова О.В. | Начальник отдела закупок |
| Заместитель Председателя закупочной комиссии: |  |
| Шапкина Е.А. | Ведущий специалист отдела закупок |
| Члены закупочной комиссии: |  |
| Иваненко М.С. | Экономист по финансовой работе (и обеспечениям) ОФПиКО |
| Волков В.И. | Юрисконсульт ОПО |
| Самойлов И.Е. | Главный специалист по контрольно-методической работе ОЗА |
| Ильина И.И. | Инженер по отчетности и сопровождению закупочных процедур ОКО |
| Секретарь закупочной комиссии (без права голоса) |  |
| Румянцева С.Н. | Экономист ГОЗД ОЗ |

Заседание правомочно. Кворум есть.

Предмет договора: поставка датчиков сигнализатора уровня СУЭ-ДР 250.

| № п/п | Наименование | Обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.п.) - для товаров, техническая и функциональная характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДАТЧИК СИГНАЛИЗАТОРА УРОВНЯ СУЭ-ДР-250 | ЧЕРТ. 954-0105 | ШТ | 10,00 |

Извещение № 98/4367 от «10»  сентября 2014 года  (901-SH-8363) о проведении запроса цен было размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 140910/0506/665 дата 10.09.2014 со следующими существенными условиями исполнения договора:

| Начальная (максимальная) цена договора | 699 445 (шестьсот девяносто девять тысяч четыреста сорок пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС -18% 592 750 (пятьсот девяносто две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС. |
| --- | --- |
| Сведения о включенных в цену товара (работ, услуг), расходах | Начальная максимальная цена включает в себя расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, стоимость тары, страхование, упаковки и маркировки, расходы, связанные с заводской поверкой (калибровкой), транспортные расходы по доставке товара. |
| Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг) | ОАО «СХК», Томская обл. г. Северск, ул. Предзаводская, 9. Способы доставки: железнодорожным транспортом: до станции Томск грузовой Западно-Сибирской железной дороги, код станции – 874001; грузополучатель – Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат", ж.д. код – 2082. автомобильным транспортом: склад транспортной компании в г. Томске либо склад Поставщика в г. Томске, либо склад Покупателя, находящегося по адресу: 636000, г. Северск, ул. Предзаводская, 9, склад №035. |
| Срок поставки товара (работ/услуг) | 180 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. |
| Сроки и условия оплаты поставки товара (работ, услуг) | 30,00 % предоплата в течение 30 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. 70,00 % оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента получения ТМЦ на склад покупателя на основании ОРИГИНАЛОВ счетов-фактур и товарных накладных. |
| Базис сравнения цен Участников | Без НДС. |

Процедура открытия доступа к поданным заявкам состоялась «16» сентября 2014г. согласно протоколу заседания комиссии по размещении заказа «Открытие доступа к поданным Предложениям» № 708-SH-2014/1823 от 16.09.2014.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших  заявки на запрос цен,

и результат их анализа

| Наименование участника процедуры закупки | ИНН | Дата подачи заявок, время | Юридический адрес | Цена заявки с НДС/ без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТОМТЕХМАШ» | 2460218881 | 15.09.2014 13:41:00 | 660075, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОЯРСК Г, МАЕРЧАКА УЛ, 3, ОФ. 207 | 699.445,00 RUB С НДС |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЗЕРСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» | 7422045669 | 15.09.2014 17:56:00 | 456787, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, ОЗЕРСК Г, МОНТАЖНИКОВ УЛ, 58, 116 | 639.796,00 RUB С НДС |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕКОН» | 2452038927 | 15.09.2014 13:26:00 | 662971, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК Г, КРУПСКОЙ УЛ, 11, ОФ. 14 | 649.448,40 RUB С НДС |

Допустить к участию в запросе цен с условием предоставления недостающих документов:

| Наименование участника процедуры закупки | Недостающий документ |
| --- | --- |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТОМТЕХМАШ» | 1. Предоставить копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки. 2. Уточнить технические характеристики согласно п.4.1. ТЗ№80-05/729 от 05.11.2014, а именно: - класс герметичности; - сколько минут выдерживает электрическая изоляция между стержнем электрода датчика и корпусом воздействие напряжения 1000В частотой 50Гц при температуре окружающей среды воздуха (20+-5) С и относительной влажности воздуха до 80%; - сопротивление изоляции стержня электрода датчика относительно корпуса при температуре окружающего воздуха (20+-5)С и относительной влажности до 80%; - величина собственной емкости датчика между стержнем и корпусом; - обладает ли датчик собственной индуктивностью; - соответствие требованиям ГАН. 3. Подтвердить сведения согласно п.4.2 ТЗ№80-05/729 от 05.11.2014 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЗЕРСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» | Уточнить технические характеристики согласно п.4.1. ТЗ№80-05/729 от 05.11.2014, а именно: - монтажную длину L, мм (у заказчика 250 мм) - контролируемая среда (у заказчика азотнокислый и щелочной растворы) - материал деталей датчика, контактирующего с контролируемой средой (у заказчика 12х18н10т) - класс герметичности (у заказчика 4) |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕКОН» | 1. Уточнить технические характеристики согласно п.4.1. ТЗ№80-05/729 от 05.11.2014, а именно: - контролируемая среда; - диапазон температуры контролируемой среды; - класс герметичности; - сколько минут выдерживает электрическая изоляция между стержнем электрода датчика и корпусом воздействие напряжения 1000В частотой 50Гц при температуре окружающей среды воздуха (20+-5)С и относительной влажности воздуха до 80%; - величина собственной емкости датчика между стержнем и корпусом; - обладает ли датчик собственной индуктивностью; - соответствие требованиям ГАН. 2. Подтвердить сведения согласно Р.3, п.4.2 ТЗ№80-05/729 от 05.11.2014 |

Решение комиссии

- Срок предоставления уточнений по запросу 2 (два) рабочих дня после опубликования настоящего протокола и одновременного направления запроса участнику, не позднее 07.10.2014г. до 05:00 (время московское).

- Направить запросы участникам незамедлительно  после опубликования настоящего протокола.

- Уточнения следует направлять по адресу: на ЭТП АКД www.a-k-d.ru  в закупку Z033893 в отсканированном виде в формате *.pdf.

- Повторное рассмотрение по результатам получения уточнений на запросы состоится в срок, установленный Извещением.

- Настоящий протокол разместить на сайтах: http://zakupki.rosatom.ru, zakupki.gov.ru.

Данные ЭП:

| Подписант | Дата подписания | Документ | ЭП |
| --- | --- | --- | --- |
| Волков Владимир Иванович | 23.09.2014 | Доверенность № 19/294Д от 11.11.2013 | № 221 |
| Румянцева Светлана Николаевна | 30.09.2014 | Доверенность № 19/241Д от 03.09.2013 | № 225 |
| Котова Оксана Владимировна | 29.09.2014 | Доверенность № 19/249Д от 03.09.2013 | № 157 |
| Самойлов Игорь Евгеньевич | 28.09.2014 | Доверенность № 19/262Д от 26.09.2013 | № 207 |
| Ильина Ирина Ивановна | 24.09.2014 | Доверенность № 19/239Д от 03.09.2013 | № 222 |
| Боровков Иван Владимирович | 24.09.2014 | Доверенность № 19/240Д от 03.09.2013 | № 239 |
| Шапкина Елена Александровна | 24.09.2014 | Доверенность № 19/246Д от 03.09.2013 | № 164 |