Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

ПРОТОКОЛ № SH-2014/2020 от 10.10.2014

Заседания закупочной комиссии

«Рассмотрение и оценка заявок по Запросу цен»

на поставку датчиков сигнализатора уровня СУЭ-ДР 250

Вид процедуры закупки: открытый запрос цен в электронной форме

Заказчик: ОАО «СХК»

Место нахождения заказчика: 636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1

Заседание Единой закупочной комиссии ОАО «СХК» по размещению заказа проводится в заочной форме.

Извещение № 98/4367 от «10»  сентября 2014 года  (901-SH-8363) о проведении запроса цен было размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 140910/0506/665 дата 10.09.2014 со следующими существенными условиями исполнения договора:

| № п/п | Наименование | Обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.п.) - для товаров, техническая и функциональная характеристика | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДАТЧИК СИГНАЛИЗАТОРА УРОВНЯ СУЭ-ДР-250 954-0105 | ЧЕРТ. 954-0105 | ШТ | 10,00 |

| Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС | 699 445 (шестьсот девяносто девять тысяч четыреста сорок пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС -18% 592 750 (пятьсот девяносто две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС. |
| --- | --- |
| Сведения о включенных в цену товара (работ, услуг), расходах | Начальная максимальная цена включает в себя расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, стоимость тары, страхование, упаковки и маркировки, расходы, связанные с заводской поверкой (калибровкой), транспортные расходы по доставке товара: железнодорожным транспортом до станции Томск грузовой Западно-Сибирской железной дороги, код станции – 874001, грузополучатель – Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат", ж.д. код – 2082; автотранспортом - склад транспортной компании в г. Томске либо склад Поставщика в г. Томске, либо склад заказчика, находящегося по адресу: 636000, г. Северск, ул. Предзаводская, 9, склад №035. |
| Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг) | ОАО «СХК», Томская обл. г. Северск, ул. Предзаводская, 9. Способы доставки: железнодорожным транспортом: до станции Томск грузовой Западно-Сибирской железной дороги, код станции – 874001; грузополучатель – Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат", ж.д. код – 2082. автомобильным транспортом: склад транспортной компании в г. Томске либо склад Поставщика в г. Томске, либо склад Покупателя, находящегося по адресу: 636000, г. Северск, ул. Предзаводская, 9, склад №035. |
| Срок поставки товара (работ/услуг) | 180 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон |
| Сроки и условия оплаты поставки товара (работ, услуг) | 30,00 % предоплата в течение 30 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. 70,00 % оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента получения ТМЦ на склад покупателя на основании ОРИГИНАЛОВ счетов-фактур и товарных накладных. |
| Базис сравнения цен Участников | Без НДС |

Сведения об участниках размещения заказа, подавших  заявки на запрос цен,

и результат их анализа

До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса цен были поданы, зарегистрированы заявки участников размещения заказа, по которым комиссия, проведя анализ, приняла следующие решения:

| № | Наименование участника | ИНН | Юридический адрес | Дата и время подачи заявки | Предложенная цена договора | Решение | Обоснование решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТОМТЕХМАШ» | 2460218881 | 660075, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОЯРСК Г, МАЕРЧАКА УЛ, 3, ОФ. 207 | 15.09.2014 13:41:00 | 699.445,00 RUB С НДС | РАССМОТРЕТЬ | СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЗЕРСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» | 7422045669 | 456787, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, ОЗЕРСК Г, МОНТАЖНИКОВ УЛ, 58, 116 | 15.09.2014 17:56:00 | 639.796,00 RUB С НДС | РАССМОТРЕТЬ | СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ |
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕКОН» | 2452038927 | 662971, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК Г, КРУПСКОЙ УЛ, 11, ОФ. 14 | 15.09.2014 13:26:00 | 649.448,40 RUB С НДС | ОТКЛОНИТЬ |  |
|  | Причина отклонения: Непредставление запрашиваемых документов в рамках отборочного этапа рассмотрения заявок (согласно п.14.8.9. ЕОСЗ). У Участника были запрошены следующие документы (уточнения): 1. Уточнить технические характеристики согласно п.4.1. ТЗ№80-05/729 от 05.11.2014, а именно: - контролируемая среда; - диапазон температуры контролируемой среды; - класс герметичности; - сколько минут выдерживает электрическая изоляция между стержнем электрода датчика и корпусом воздействие напряжения 1000В частотой 50Гц при температуре окружающей среды воздуха (20+-5)С и относительной влажности воздуха до 80%; - величина собственной емкости датчика между стержнем и корпусом; - обладает ли датчик собственной индуктивностью; - соответствие требованиям ГАН. 2. Подтвердить сведения согласно Р.3, п.4.2 ТЗ№80-05/729 от 05.11.2014 На дозапрос Участник не ответил. |  |  |  |  |  |  |

Ранжирование заявок по степени предпочтительности

| Наименование участника | Место, присвоенное участнику по итогам проведенного запроса цен |
| --- | --- |
| ООО «ОПЗ» | 1 |
| ООО «АТМ» | 2 |

Результаты рассмотрения заявок, принятых к рассмотрению

Комиссия, рассмотрев и оценив принятые к рассмотрению заявки, решила:

- Признать запрос цен состоявшимся.

- Признать победителем запроса цен ООО «ОПЗ».

3. Признать участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен условий: ООО «АТМ».

4. Настоящий протокол разместить на сайте: http://zakupki.rosatom.ru

Данные ЭП:

| Подписант | Дата подписания | Документ | ЭП |
| --- | --- | --- | --- |
| Волков Владимир Иванович | 10.10.2014 | Доверенность № 19/294Д от 11.11.2013 | № 221 |
| Румянцева Светлана Николаевна | 14.10.2014 | Доверенность № 19/241Д от 03.09.2013 | № 225 |
| Котова Оксана Владимировна | 14.10.2014 | Доверенность № 19/249Д от 03.09.2013 | № 157 |
| Иваненко Марина Сергеевна | 10.10.2014 | Доверенность № 19/233Д от 03.09.2013 | № 175 |
| Самойлов Игорь Евгеньевич | 14.10.2014 | Доверенность № 19/262Д от 26.09.2013 | № 207 |
| Ильина Ирина Ивановна | 10.10.2014 | Доверенность № 19/239Д от 03.09.2013 | № 222 |
| Шапкина Елена Александровна | 10.10.2014 | Доверенность № 19/246Д от 03.09.2013 | № 164 |