Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

ПРОТОКОЛ № 708-SH-2014/2014 от 09.10.2014

Заседания закупочной комиссии

«Рассмотрение и оценка заявок по Запросу цен»

Вид процедуры закупки: открытый запрос цен в электронной форме

Заказчик: ОАО «СХК»

Место нахождения заказчика: 636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1

Заседание Единой закупочной комиссии ОАО «СХК» по размещению заказа проводится в заочной форме.

На заседании присутствуют:

| ФИО | Должность |
| --- | --- |
| Председатель закупочной комиссии: |  |
| Котова О.В. | Начальник отдела закупок |
| Заместитель Председателя закупочной комиссии: |  |
| Шапкина Е.А. | Ведущий специалист отдела закупок |
| Члены закупочной комиссии: |  |
| Иваненко М.С. | Экономист по финансовой работе (и обеспечениям) ОФПиКО |
| Волков В.И. | Юрисконсульт ОПО |
| Самойлов И.Е. | Главный специалист по контрольно-методической работе ОЗА |
| Ильина И.И. | Инженер по отчетности и сопровождению закупочных процедур ОКО |
| Секретарь закупочной комиссии (без права голоса) |  |
| Уставщикова Ю.А. | Экономист ГОЗД ОЗ |

Заседание правомочно. Кворум есть.

Предмет договора: поставка коммутационного оборудования и комплектующих.

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор 24-port 10/100Mbps | 1 | шт. |
| 2 | Реле интерфейсное на Din Rail DEK-REL-G24-21 (10 шт./упак.) | 220/22 | шт./упак. |
| 3 | Контроллер AMX NI-3100 | 1 | шт. |
| 4 | Блок питания 12 В PSN6.5. AMX | 1 | шт. |
| 5 | Адаптер для стойки 1U для 2 приборов AMX | 1 | шт. |
| 6 | Шкаф ШТК-М-42.6.10-1ААА 42U | 1 | кмп. |
| 7 | Шкаф распределительный АЕ 600x600x350 артикул 1360.50 Rittal | 1 | кмп. |
| 8 | Шкаф Rittall TS8 2000x600x600 TS 8606.500 | 1 | кмп. |
| 9 | Коммутатор Gefen EXT-USB2.0-LR | 1 | шт. |
| 10 | Коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T + 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP (DGS-1210-10P/B1A) | 1 | шт. |
| 11 | Модуль SFP 1.25G WDM, дальность до 20км (14dB), 1550нм, с функцией DDM (SNR-SFP-W53-20-DDM) | 2 | шт. |
| 12 | Модуль SFP 1.25G WDM, дальность до 20км (14dB), 1310нм, с функцией DDM (SNR-SFP-W35-20-DDM) | 2 | шт. |
| 13 | Точка доступа D-link DAP-2310 | 1 | шт. |
| 14 | Патч-корд PC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-5M-GY | 3 | шт. |
| 15 | Шнур ШОС-2MM50/2,0мм-SC/UPS-LC/UPS-2,0м | 6 | шт. |
| 16 | Радиотелефон Panasonic KX-TG6422RUC DECT | 2 | шт. |
| 17 | Шнур оптический ШОС-SМ/2,4мм-ST/SPC-ST/SPC-3,0м П-12190 | 40 | шт. |
| 18 | Дисплей текстовый TD200 Siemens каталожный № 6ES7 272-0AA20-0YA0 | 1 | шт. |
| 19 | Шнур ШОС-2MM50/2,0мм-SC/UPS-LC/UPS-7,0м | 6 | шт. |

Извещение № 98/4448 о проведении запроса цен на закупку продукции было размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 140926/0506/702 дата 26.09.2014, zakupki.gov.ru № 31401547753  дата 26.09.2014, на ЭТП www.a-k-d.ru Z034323 дата 26.09.2014 со следующими существенными условиями исполнения договора:

| Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Повагонные и мелкие отправки - ст. Томск II Западно-Сибирской ж. д., код станции 874001 Контейнерные отправки - ст. Томск грузовой Западно-Сибирской ж. д., код станции 874302 Грузополучатель: ОАО «СХК», ж.д. код 2082 Автотранспортом до склада транспортной компании в г. Томске, либо до склада поставщика в г. Томске, либо до склада покупателя (636000, г. Северск, ул. Предзаводская, 9) |
| --- | --- |
| Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | Поставка товара в течение 56 (пятидесяти шести) календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах (в том числе расходах на перевозку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей) | Цена договора включает в себя: стоимость товара, маркировки, тары, упаковки, транспортные расходы по доставке ТМЦ покупателю, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и прочие расходы, связанные с исполнением договора в полном объеме. |
| Сроки и условия оплаты поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | 100 % оплата по факту поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения товара на склад покупателя и предоставления ОРИГИНАЛОВ отгрузочных документов (товарная накладная, счет-фактура) и полного комплекта сопроводительной документации. |
| Начальная (максимальная) цена договора, с учетом НДС | 741 841 (семьсот сорок одна тысяча восемьсот сорок один) руб. 90 коп. с учетом НДС 18%. |
| Начальная (максимальная) цена договора, без НДС | 628 679 (шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят девять) руб. 58 коп. без НДС. |
| Базис сравнения цен Участников | Без НДС. |

# Процедура открытия доступа к поданным заявкам состоялась «03» октября 2014г. согласно протоколу заседания комиссии по размещении заказа «Открытие доступа к поданным заявкам № 708-SH-2014/1982 от 03.10.2014.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших  заявки на запрос цен,

и результат их анализа

| Наименование участника процедуры закупки | ИНН | Дата подачи заявок, время | Юридический адрес | Цена конкурсной заявки с НДС/ без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОННЕКТ-ЛТД» | 7014038825 | 02.10.2014 08:44:00 | 634515, ТОМСКАЯ ОБЛ, ТОМСКИЙ Р-Н, ЗОРКАЛЬЦЕВО С, СОВХОЗНАЯ УЛ | 719.743,87 RUB С НДС |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТАНТ» | 7021047468 | 02.10.2014 11:37:00 | 634034, ТОМСКАЯ ОБЛ, ТОМСК Г, ВЕРШИНИНА УЛ, 43В | 726.143,13 RUB С НДС |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРТКОМ» | 7017222413 | 02.10.2014 10:08:00 | 634034, ТОМСКАЯ ОБЛ, ТОМСК Г, УЧЕБНАЯ УЛ, 47А | 725.700,00 RUB С НДС |

Допустить к участию в запросе цен:

Наименование участника процедуры закупки

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТАНТ»

Допустить к участию в запросе цен с условием предоставления недостающих документов:

| Наименование участника процедуры закупки | Недостающий документ |
| --- | --- |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОННЕКТ-ЛТД» | 1. Уточнить стоимость поставки поэлементно в соответствии с ценой, указанной на ЭТП. 2. Подтвердить в комплекте поставки согласно п.4.9.1 ТЗ№05/328 от 26.02.2014: - каркаса шкафа с дверью, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм (у заказчика 1 шт.); - монтажная панель (у заказчика 1 шт.); - панель основания (у заказчика 1 шт.); - задняя стенка (у заказчика 1 шт.); - потолочная панель (у заказчика 1 шт.); - рым-болт для транспортировки (у заказчика 4 шт.). 3. Подтвердить в комплекте поставки согласно п.4.9.1 ТЗ№99/2170 от 24.07.2014: - панель основание (у заказчика 1 шт.); - задняя стенка (у заказчика 1 шт.); - потолочная панель (у заказчика 1 шт.); - боковая стенка с защелками (у заказчика 2 шт.). |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРТКОМ» | 1. Указать наименование изготовителя и страны происхождения оборудования (в техническом предложении не указано). 2. Уточнить минимальный пусковой ток (у заказчика 10 мА) согласно п.4.2 ТЗ №3-01/345 от 18.04.2014. 3. Уточнить время выключения (при U=24B) (у заказчика - 4 мес.) согласно п.4.2 ТЗ №3-01/345 от 18.04.2014. 4. Подтвердить выполнение п.4.4, п.4.5, п.4.9 ТЗ №3-01/345 от 18.04.2014. 5. Подтвердить в комплекте поставки согласно п.4.9.1 ТЗ№05/328 от 26.02.2014: - каркаса шкафа с дверью, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм (у заказчика 1 шт.); - монтажная панель (у заказчика 1 шт.); - панель основания (у заказчика 1 шт.); - задняя стенка (у заказчика 1 шт.); - потолочная панель (у заказчика 1 шт.); - рым-болт для транспортировки (у заказчика 4 шт.). 6. Подтвердить в комплекте поставки согласно п.4.9.1 ТЗ№99/2170 от 24.07.2014: - каркаса шкафа со стеклянной дверью, замок под ключ (у заказчика 1 шт.); - панель основание (у заказчика 1 шт.); - задняя стенка (у заказчика 1 шт.); - потолочная панель (у заказчика 1 шт.); - боковая стенка с защелками (у заказчика 2 шт.). |

Решение комиссии

- Срок предоставления уточнений по запросу 2 (два) рабочих дня после опубликования настоящего протокола и одновременного направления запроса участнику, не позднее 17.10.2014г. до 05:00 (время московское).

- Направить запросы участникам незамедлительно  после опубликования настоящего протокола.

- Уточнения следует направлять по адресу: на ЭТП АКД www.a-k-d.ru  в закупку Z034323 в отсканированном виде в формате *.pdf.

- Повторное рассмотрение по результатам получения уточнений на запросы состоится в срок, установленный Извещением.

- Настоящий протокол разместить на сайтах: http://zakupki.rosatom.ru, zakupki.gov.ru.

Данные ЭП:

| Подписант | Дата подписания | Документ | ЭП |
| --- | --- | --- | --- |
| Волков Владимир Иванович | 09.10.2014 | Доверенность № 19/294Д от 11.11.2013 | № 221 |
| Уставщикова Юлия Александровна | 14.10.2014 | Доверенность № 19/77Д от 27.03.2014 | № ‎16 b5 e6 f7 00 01 00 00 02 01 |
| Котова Оксана Владимировна | 14.10.2014 | Доверенность № 19/249Д от 03.09.2013 | № 157 |
| Иваненко Марина Сергеевна | 09.10.2014 | Доверенность № 19/233Д от 03.09.2013 | № 175 |
| Самойлов Игорь Евгеньевич | 09.10.2014 | Доверенность № 19/262Д от 26.09.2013 | № 207 |
| Ильина Ирина Ивановна | 10.10.2014 | Доверенность № 19/239Д от 03.09.2013 | № 222 |
| Шапкина Елена Александровна | 09.10.2014 | Доверенность № 19/246Д от 03.09.2013 | № 164 |