Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

ПРОТОКОЛ № 708-SH-2014/2117 от 23.10.2014

Заседания закупочной комиссии

«Рассмотрение и оценка заявок по Запросу цен»

Вид процедуры закупки: открытый запрос цен в электронной форме

Заказчик: ОАО «СХК»

Место нахождения заказчика: 636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1

Заказчик: ОАО «СХК»

Место нахождения заказчика: 636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1

Заседание Единой закупочной комиссии ОАО «СХК» по размещению заказа проводится в заочной форме.

На заседании присутствуют:

| ФИО | Должность |
| --- | --- |
| Председатель закупочной комиссии: |  |
| Котова О.В. | Начальник отдела закупок |
| Заместитель Председателя закупочной комиссии: |  |
| Шапкина Е.А. | Ведущий специалист отдела закупок |
| Члены закупочной комиссии: |  |
| Иваненко М.С. | Экономист по финансовой работе (и обеспечениям) ОФПиКО |
| Волков В.И. | Юрисконсульт ОПО |
| Самойлов И.Е. | Главный специалист по контрольно-методической работе ОЗА |
| Ильина И.И. | Инженер по отчетности и сопровождению закупочных процедур ОКО |
| Секретарь закупочной комиссии (без права голоса) |  |
| Уставщикова Ю.А. | Экономист ГОЗД ОЗ |

Заседание правомочно. Кворум есть.

Предмет договора: поставка калориферов.

| № п/п | Наименование | Обозначение нормативного документа регулирующего производство товара, выполнение работ, оказание услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КАЛОРИФЕР ВНВ 113-311-022 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 12,00 |
| 2 | КАЛОРИФЕР ВНВ 113-310-022 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 6,00 |

Извещение № 98/4487 о проведении запроса цен на закупку продукции было размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 141009/0506/732 дата 09.10.2014, zakupki.gov.ru № 31401584195  дата 09.10.2014, на ЭТП www.a-k-d.ru Z034541 дата 09.10.2014 со следующими существенными условиями исполнения договора:

| Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Контейнерные отправки - ст. Томск грузовой Западно-Сибирской ж. д., код станции 874302 Грузополучатель: ОАО «СХК», ж.д. код 2082 Автотранспортом до склада транспортной компании в г. Томске, либо до склада поставщика в г. Томске, либо до склада покупателя (636000, г. Северск, ул. Предзаводская, 9) |
| --- | --- |
| Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | Поставка товара в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах (в том числе расходах на перевозку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей) | Цена договора включает в себя: стоимость товара, маркировки, тары, упаковки, транспортные расходы по доставке ТМЦ покупателю, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и прочие расходы, связанные с исполнением договора в полном объеме. |
| Сроки и условия оплаты поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | 100 % оплата по факту поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи, предоставления оригиналов отгрузочных документов (товарная накладная, счет-фактура) и полного комплекта сопроводительной (технической) документации. |
| Начальная (максимальная) цена договора, с учетом НДС | 374 886 (триста семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят шесть) руб. 00 коп. с учетом НДС 18%. |
| Начальная (максимальная) цена договора, без НДС | 317 700 (триста семнадцать тысяч семьсот) руб. 00 коп. без НДС. |
| Базис сравнения цен Участников | Без НДС. |

Процедура открытия доступа к поданным заявкам состоялась «16» октября 2014г. согласно протоколу заседания комиссии «Открытие доступа к поданным заявкам» № 708-SH-2014/2064 от 16.10.2014.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших  заявки на запрос цен,

и результат их анализа

| Наименование участника процедуры закупки | ИНН | Дата подачи заявок, время | Юридический адрес | Цена конкурсной заявки с НДС/ без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМТЕХОСНАЩЕНИЕ» | 6439077138 | 13.10.2014 16:58:00 | 413840, САРАТОВСКАЯ ОБЛ, БАЛАКОВО Г, ШЕВЧЕНКО УЛ, 112 | 346.948,32 RUB С НДС |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «ТЕПЛОАГРЕГАТ» | 1805019334 | 13.10.2014 15:07:00 | 427620, УДМУРТСКАЯ РЕСП, ГЛАЗОВ Г, СИБИРСКАЯ УЛ, 81А | 318.897,36 RUB С НДС |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГАЗООЧИСТНОЙ АППАРАТУРЫ» | 7418014080 | 15.10.2014 13:30:00 | 454057, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, ЧЕЛЯБИНСК Г, МИРА УЛ, 27, 24 | 358.900,00 RUB С НДС |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕНЭНЕРГОМАШ» | 7802437292 | 15.10.2014 16:47:00 | 194295, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, ХУДОЖНИКОВ ПР-КТ, 35, ЛИТ. А, ПОМ. 6Н | 358.573,68 RUB С НДС |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «К ГРУПП» | 7017325835 | 15.10.2014 15:12:00 | 634034, ТОМСКАЯ ОБЛ, ТОМСК Г, КАРТАШОВА УЛ, 42 | 307.272,00 RUB С НДС |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 6163094133 | 15.10.2014 19:32:00 | 344092, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, РОСТОВ-НА-ДОНУ Г, ВОЛКОВА УЛ, 29, 1 | 367.098,00 RUB С НДС |

Допустить к участию в запросе цен:

Наименование участника процедуры закупки

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМТЕХОСНАЩЕНИЕ»

Не допускать к участию в запросе цен:

| Наименование участника процедуры закупки | Причина отклонения |
| --- | --- |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕНЭНЕРГОМАШ» | Причина отклонения: сроки поставки товара, указанные участником, не соответствуют требуемым документацией о закупке. В закупочной документации: поставка товара в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон, у участника срок поставки: 45-60 календарных дней с момента подписания договора. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «К ГРУПП» | Причины отклонения: 1. У предложенного участником калорифера КСК-3.10 не соответствует габаритный размер в мм А1-1230, А2-551, А3-430, L-1275, L1-1155, H-575, H1-503, Ду-32 (у заказчика требовалось L-1275, H-575, H1-503, L1-1155, A- 1203, A1-551, A2-412, ДУ-50). 2. У предложенного участником калорифера КСК-3.11 не соответствует габаритный размер в мм А1-1703, А2-1050, А3-912, L-1775, L1-1655, H-1075, H1-1003, Ду-50 (у заказчика требовалось L-1774, H-1075, H1-180, L1-1655, A-1703, A1-1051, A2-839, ДУ-65). |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | ПРИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ: ОТСУТСТВУЕТ ЗАЯВКА (ФОРМА №1), ТЕХ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ФОРМА №3) И ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АНКЕТЫ. |

Допустить к участию в запросе цен с условием предоставления недостающих документов:

| Наименование участника процедуры закупки | Недостающий документ |
| --- | --- |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «ТЕПЛОАГРЕГАТ» | 1. Уточнить момент начала поставки. В закупочной документации: поставка товара в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон, у участника срок поставки: 25 календарных дней. 2. Уточнить сведения согласно Р.4 (полностью), Р.8, п.1.2 ТЗ №60-01/2359 и ТЗ №60-01/2358 от 02.06.2014. |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГАЗООЧИСТНОЙ АППАРАТУРЫ» | 1. Уточнить момент начала поставки. В закупочной документации: поставка товара в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон, у участника срок поставки: 25 календарных дней. 2. Представить документы, подтверждающие сведения по цепочке собственников (выписку из ЕГРЮЛ ООО «Финансово-Промышленная Группа»). |

Решение комиссии

- Срок предоставления уточнений по запросу 2 (два) рабочих дня после опубликования настоящего протокола и одновременного направления запроса участнику, не позднее 31.10.2014г до 05:00 (время московское).

- Направить запросы участникам незамедлительно  после опубликования настоящего протокола.

- Уточнения следует направлять по адресу: на ЭТП АКД www.a-k-d.ru  в закупку Z034541 в отсканированном виде в формате *.pdf.

- Повторное рассмотрение по результатам получения уточнений на запросы состоится в срок, установленный Извещением.

- Настоящий протокол разместить на сайтах: http://zakupki.rosatom.ru, zakupki.gov.ru.

Данные ЭП:

| Подписант | Дата подписания | Документ | ЭП |
| --- | --- | --- | --- |
| Волков Владимир Иванович | 23.10.2014 | Доверенность № 19/294Д от 11.11.2013 | № 221 |
| Уставщикова Юлия Александровна | 28.10.2014 | Доверенность № 19/77Д от 27.03.2014 | № ‎16 b5 e6 f7 00 01 00 00 02 01 |
| Котова Оксана Владимировна | 27.10.2014 | Доверенность № 19/249Д от 03.09.2013 | № 157 |
| Иваненко Марина Сергеевна | 23.10.2014 | Доверенность № 19/233Д от 03.09.2013 | № 175 |
| Самойлов Игорь Евгеньевич | 24.10.2014 | Доверенность № 19/262Д от 26.09.2013 | № 207 |
| Шапкина Елена Александровна | 24.10.2014 | Доверенность № 19/246Д от 03.09.2013 | № 164 |
| Гончаров Дмитрий Михайлович | 23.10.2014 | Доверенность № 19/86Д от 14.04.2014 | № 3d 4a 89 0e 00 01 00 00 02 25 |