 Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремонт»

ПРОТОКОЛ № ER-2015/14 от 27.01.2015
 «Открытие доступа к поданным заявкам»
	Вид процедуры закупки: открытый запрос цен в электронной форме
	

	
	


Заказчик: ООО «Энергоремонт»
Место нахождения заказчика: 427622, Удмуртская Респ, Глазов г, Белова ул, 7
Извещение № ER-5162 о проведении запроса цен было размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 150120/0697/003 дата 20.01.2015 со следующими существенными условиями исполнения договора:

	№

п/п
	Наименование
	Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1
	КЛАПАН  15Б1БР  ДУ15  РУ16
	ГОСТ 9086-74
	ШТ
	10

	2
	КЛАПАН  15Б3Р  ДУ25  РУ10
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	10

	3
	КРАН  11Б27П  ДУ15  РУ16 
	ГОСТ 21345-78
	ШТ
	50

	4
	КЛАПАН  15КЧ18П  ДУ25  РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	14

	5
	КЛАПАН  15Б3Р  ДУ15  РУ10
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	25

	6
	КЛАПАН  15КЧ18П1  ДУ15 РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	3

	7
	ОТВОД  90-108Х4,5  12Х18Н10Т 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	5

	8
	ОТВОД  90-57Х3,5  12Х18Н10Т 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	10

	9
	КЛАПАН  15НЖ65НЖ  ДУ100  РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	28

	10
	ВЕНТИЛЬ (КЛАПАН)  15КЧ19П  ДУ32  РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	1

	11
	КЛАПАН  15Б3Р  ДУ15  РУ10
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	20

	12
	КРАН ШАРОВЫЙ  ЗАРД.015.016.10-02Р  ДУ15 РУ16 МАТЕРИАЛ - 12Х18Н10Т ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ -60°С…+150°С
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	2

	13
	ОТВОД  90-76Х3,5  12Х18Н10Т 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	10

	14
	ОТВОД  90-89Х4  12Х18Н10Т 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	3

	15
	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЗПХ 65/10.1 ДУ65 РУ10 ФУТИРОВАННЫЙ ФТОРОПЛАСТОМ                Ф-4МБ СРЕДА-КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СОЛЯНАЯ КИСЛОТА 35% КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ-А
	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	ШТ
	2

	16
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ  15НЖ65НЖ  ДУ125 РУ16 У21.154050.04 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	6

	17
	КРАН ШАРОВЫЙ  R910  3/4"  ДУ20
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	6

	18
	КЛАПАН  15Ч75П2  ДУ50  РУ10
	ГОСТ 24990-81
	ШТ
	10

	19
	КЛАПАН  15Ч75П3 Д У50  РУ10
	ГОСТ 24990-81
	ШТ
	1

	20
	КЛАПАН  15С22НЖ  ДУ100  РУ40
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	1

	21
	КЛАПАН  15С22НЖ  ДУ65  РУ40
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	1

	22
	КЛАПАН  15НЖ65НЖ  ДУ65 РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	18

	23
	КЛАПАН  15НЖ65НЖ  ДУ50  РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	14

	24
	КЛАПАН  15Ч8П  ДУ20  РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	26

	25
	КРАН  11Б27П  ДУ20  РУ16 
	ГОСТ 10944-97
	ШТ
	25

	26
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ25 СРЕДА ВОДА Т=70-150°С КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ С
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	10

	27
	ВЕНТИЛЬ  15С22НЖ  ДУ80
	ГОСТ 9697-87
	КМП
	2

	28
	ВЕНТИЛЬ  15КЧ18П  ДУ15 РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	40

	29
	ЗАДВИЖКА  30Ч6БР  ДУ150  РУ10 
	ГОСТ 5762-2002
	ШТ
	3

	30
	ВЕНТИЛЬ  15НЖ65НЖ  ДУ50  РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	25

	31
	ОТВОД  90-89Х5 12Х18Н10Т  
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	15

	32
	ОТВОД  90-108Х5 12Х18Н10Т  
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	10

	33
	КРАН ШАРОВЫЙ  ГШК  ДУ20  РУ25
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	10

	34
	КЛАПАН  15КЧ18Р  ДУ20  РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	3

	35
	КРАН ШАРОВЫЙ  R910 1"  ДУ25  РУ35
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	1

	36
	КЛАПАН  15НЖ65НЖ  ДУ80  РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	40

	37
	КЛАПАН  15НЖ22НЖ  ДУ50  РУ40
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	14

	38
	КРАН ШАРОВЫЙ  ФБ39.010.065 ДУ65 РУ16 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	2

	39
	КРАН ШАРОВЫЙ  ФБ39.010.032 ДУ32 РУ16 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	10

	40
	КРАН ШАРОВЫЙ  ФБ39.010.100 ДУ100 РУ16 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	2

	41
	КРАН ШАРОВЫЙ  ФБ39.010.080 ДУ80 РУ16 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	2

	42
	КРАН ШАРОВЫЙ  ФБ39.010.050 ДУ50 РУ16 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	6

	43
	КЛАПАН  ВДХ 50/6,1
	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	ШТ
	2

	44
	ОТВОД  90-57Х3,5-20 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	12

	45
	ОТВОД  90-159Х6-20 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	2

	46
	ВЕНТИЛЬ  15Ч76П3  ДУ80  РУ6,3
	ГОСТ 24990-81
	ШТ
	2

	47
	ВЕНТИЛЬ  ЧУГУННЫЙ  МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ25 РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	30

	48
	КЛАПАН  ВДХ 32/6  ДУ32  РУ6 PVDF
	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	ШТ
	1

	49
	ПЕРЕХОД  К-159Х4,5-108Х4 12Х18Н10Т 
	ГОСТ 17378-2001
	ШТ
	5

	50
	КЛАПАН  15КЧ18П2  ДУ15  РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	10

	51
	ОТВОД  90-1-33,7Х3,2-20 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	15

	52
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2  ДУ15  РУ16 КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ Д, СРЕДА ВОДА С 150С
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	64

	53
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2  ДУ20  РУ16  КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ Д, СРЕДА ВОДА С 150С
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	24

	54
	ОТВОД  90-57Х3,5 12Х18Н10Т 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	32

	55
	ОТВОД  90-89Х4,5 12Х18Н10Т 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	10

	56
	КЛАПАН  15Б24Р  ДУ25  РУ25  КЛАСС С
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	4

	57
	КЛАПАН  15НЖ22НЖ  ДУ150  РУ40
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	4

	58
	ОТВОД  90-89Х4,5-20 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	3

	59
	ВЕНТИЛЬ  15НЖ65НЖ  ДУ100  РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	12

	60
	ЗАДВИЖКА ШЛАНГОВАЯ БПА 98014 32А1Р1 ДУ100  РУ0,6 
	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	ШТ
	1

	61
	КЛАПАН  15Ч75П1М  ДУ80  РУ10 
	ГОСТ 24990-81
	ШТ
	4

	62
	КЛАПАН  15НЖ64БК  ДУ20  РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	2

	63
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ50 РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	10

	64
	КЛАПАН  15Ч76П2  ДУ80  РУ6
	ГОСТ 24990-81
	ШТ
	24

	65
	КЛАПАН  15Ч76П1  ДУ100  РУ6
	ГОСТ 24990-81
	ШТ
	12

	66
	КЛАПАН  15КЧ19П  ДУ50  РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	2

	67
	КРАН  КШМ ГИРАС  ДУ15  РУ16 КЛ.А СТ20
	ГОСТ 22642-88
	ШТ
	5

	68
	КЛАПАН  15Б3Р  ДУ20  РУ10
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	16

	69
	КЛАПАН  15КЧ18П  ДУ20  РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	20

	70
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ПРОХОДНОЙ  15НЖ65НЖ  ДУ65  РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	20

	71
	ЗАДВИЖКА  30Ч6БР  ДУ100  РУ10 
	ГОСТ 5762-2002
	ШТ
	1

	72
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ  15КЧ18П  ДУ15  РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	20


Дополнительные требования: Продукция должна быть новой, не ранее 2014 года изготовления. Обязательно наличие паспортов, сертификатов соответствия.

	Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС
	3953337.00 RUB (Три миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи триста тридцать семь RUB 0)

	Сведения о включенных в цену товара (работ, услуг), расходах
	Начальная (максимальная) цена договора включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборы и другие платежи.

	Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
	427622, Удмуртская республика, Глазов г, Белова ул, 7

	Срок поставки товара (работ/услуг)
	Отгрузку ТМЦ осуществлять партиями в  течение 15 календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика (планируемое количество заявок от заказчика не более трех)



	Сроки и условия оплаты поставки товара (работ, услуг)
	100% в течение 30 календарных дней с момента получения ТМЦ на склад покупателя на основании оригиналов счетов – фактур и товарных накладных

	Базис сравнения цен Участников
	Без НДС


Процедура открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом запросе цен состоялась «27» января 2015. в 12:00 на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок.
Количество поданных заявок на участие в запросе цен – 0.

До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса цен не было подано и зарегистрировано ни одной заявки участника процедуры закупки. 
В связи с этим процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен, запланированная на  «27» января 2015 года, не состоялась.
Комиссия решила:

1. Признать запрос цен не состоявшимся.

2. Провести повторную закупочную процедуру.

3. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://zakupki.rosatom.ru.

