# ПРОТОКОЛ № 708-SH-2015/189

# Открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе цен на право заключения договора на поставку электрооборудования низковольтного

| ЭТП АКД | дата открытия доступа «06» марта 2015 г. |
| --- | --- |

Открытый запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37)(Далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом» (далее– ЭТП АКД) согласно регламенту ее работы.

# Информация о закупке:

# Заказчик: Акционерное общество "Сибирский химический комбинат"

Организатор запроса цен: АО "Сибирский химический комбинат"

Предмет запроса цен: право заключения договора на поставку электрооборудования низковольтного

Предмет договора:

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Технические характеристики | ГОСТ, ТУ | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок-контакт OF 26924 Schneider Electric или эквивалент | 1 переключающийся контакт 6А для автоматического выключателя Schneider Electric | НД производителя | 16 | ШТ |
| 2 | Расцепитель MX+OF 26946 Schneider Electric или эквивалент | Независимый расцепитель с блок-контактом для выключателя серии С60 Schneider Electric 220-415В переменного тока 6А | НД производителя | 4 | ШТ |
| 3 | Выключатель С60Н-DC 2п 3А типC №24983 Schneider Electric или эквивалент | Выключатель постоянного тока 2-полюсный Iн63А Iр3А тип С ток отключения 10кА | НД производителя | 20 | ШТ |
| 4 | Ограничитель перенапряжения ОПН-213 У3 или эквивалент | Элементная база – варистор, 220В 50Гц | НД производителя | 50 | ШТ |
| 5 | Выключатель 1Р 10А S201 C10 2CDS2511001R0104 АВВ или эквивалент | Модульный однополюсный Iр 10А тип С | НД производителя | 50 | ШТ |
| 6 | Реле Finder 5534.8.230.0040 230В 7А или эквивалент | Реле миниатюрное втычное контакты 4СО Uн230В перем. Ток 7А блок.кнопка тест+флаг+индикатор | НД производителя | 16 | ШТ |
| 7 | Пускатель ПМ 12-010150 220В или эквивалент | Iн10А, питающая катушка 220В, нереверсивный | НД производителя | 50 | ШТ |
| 8 | Выключатель S201 В6 2CDS251001R0065 АВВ или эквивалент | Модульный однополюсный Iр6А тип В | НД производителя | 5 | ШТ |
| 9 | Выключатель S203 В32 2CDS253001R0325 АВB или эквивалент | Модульный трёхполюсный Iр32А тип В | НД производителя | 2 | ШТ |
| 10 | Выключатель S203 C40 2CDS253001R0404 АВВ или эквивалент | Модульный трёхполюсный Iр40А тип С | НД производителя | 2 | ШТ |
| 11 | Розетка 94.04SMA Finder или эквивалент | Розетка с винтовыми клеммами(под шайбу) для реле серии 5534 | НД производителя | 16 | ШТ |
| 12 | Выключатель S201 C2 2CDS251001R0024 ABB или эквивалент | Модульный однополюсный Iр2А тип С | НД производителя | 50 | ШТ |
| 13 | Выключатель АВ2М15С-55-43-УХЛ3 1500А или эквивалент | Стационарный с электромагнитным приводом 220В 50Гц нулевой расцепитель 220В 50Гц | НД производителя | 1 | ШТ |
| 14 | Выключатель пакетный ПВ 3-16 М1 сил.56 IP56 или эквивалент | Номинальный ток 16А, крепление винтами на монтажную поверхность материал корпуса -силумин IP56 | НД производителя | 6 | ШТ |
| 15 | Пост ПКУ15-21.131 54У2 лкк IP54 или эквивалент | Пост управления кнопочный ПКУ15-21.131 54У2 - №1-линза красная 220В №2-кнопка исполнение 2 чёрная №3-кнопка исполнения 2 красная | НД производителя | 1 | ШТ |
| 16 | Выключатель АП50Б 2МТ У2 6,3А 10Iн или эквивалент | Выключатель автоматический 2-полюсный IP40 Iн63А Iр6,3А электромагнитный расцепитель 10Iн | НД производителя | 1 | ШТ |
| 17 | Пускатель ПМЛ-1611-10А-220АС(0,8А)Б УХЛ3 или эквивалент | Iн10А, питающая катушка 220В, реверсивный, c реле 0,8А с приставкой ПКЛ2204, закрытый | НД производителя | 1 | ШТ |
| 18 | Пост ПКУ 15-21.141-54У2 или эквивалент | Пост управления кнопочный ПКУ 15-21.141-54У2 №1 кнопка КЕ081 исполнение 2 чёрная №2 кнопка КЕ081 исполнение 2 чёрная №3 кнопка КЕ081 исполнение 2 красная №4 кнопка КЕ081 исполнение 2 красная | НД производителя | 1 | ШТ |

Требования к поставляемому товару:

- Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц (новизна товара подтверждается паспортом (сертификатом) на данное изделие);

- Гарантия на поставленную продукцию составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня получения продукции Покупателем и подписания соответствующих приемо-сдаточных документов.

Начальная (максимальная) цена договора:

432 419  (четыреста тридцать две тысячи четыреста девятнадцать) рублей 60 копеек, включая НДС 18%

366 457  (триста шестьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 29 копеек, без учета НДС

Цена договора включает в себя:

стоимость самого товара, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, стоимость тары, страхование, упаковку и маркировку, транспортные расходы по доставке товара Покупателю.

Место поставки товара:

АО «СХК», Томская обл. г. Северск, ул. Предзаводская, 9, склад №022.

Способы доставки:

- железнодорожным транспортом:

до станции Томск грузовой Западно-Сибирской железной дороги, код станции – 874001, грузополучатель – Акционерное общество "Сибирский химический комбинат", ж.д. код – 2082;

- автомобильным транспортом:

склад транспортной компании в г. Томске, либо склад Поставщика в г. Томске, либо склад Покупателя, находящегося по адресу: 636000, г. Северск, ул. Предзаводская, 9, склад №022

Срок поставки товара:

в течение 60 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон.

Условия оплаты:

100 % оплата по факту поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения ТМЦ на склад Покупателя на основании оригиналов счетов-фактур и товарных накладных.

Базис сравнения цен участников: без НДС.

Извещение о проведении запроса цен в электронной форме «98/4684 опубликовано «27» февраля 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка 31502076566, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №150227/0506/114, на ЭТП АКД, закупка №Z037069.

Процедура открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом запросе цен состоялась «06» марта 2015 года в 05:00 (время московское) на ЭТП АКД в автоматическом режиме после окончания приема заявок.

# На момент окончания срока подачи на участие в запросе цен на 05:00:00 (время московское) «06» марта 2015 года на ЭТП АКД:

# Всего подано:

# заявок на участие в запросе цен - 4;

# Всего отозвано – 0.

# Результат открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен:

| № заявки на ЭТП АКД | Наименование участника запроса цен | ИНН | Дата подачи заявок, время | Юридический адрес | Цена заявки с НДС/ без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2823_Z037069 | Общество с ограниченной ответственностью "Привод Сервис" | 7017271957 | 05.03.2015 09:42:01 | 634000, ТОМСКАЯ ОБЛ, ТОМСК Г, НИКИТИНА УЛ, 20 | 392 094* (Триста девяносто две тысячи девяносто четыре) рубля 75 копеек, включая НДС |
| 1340_Z037069 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергия-плюс" | 7024015351 | 05.03.2015 14:45:55 | 634021, ТОМСКАЯ ОБЛ, ТОМСК Г, ГЕРЦЕНА УЛ, 63 | 349 516 (Триста сорок девять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, включая НДС |
| 0545_Z037069 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО СВЕТ ЗАПАД" | 6732020084 | 05.03.2015 18:14:30 | 214031, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ, СМОЛЕНСК Г, 25 СЕНТЯБРЯ УЛ, 60 | 337 986 (Триста тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 54 копейки, включая НДС |
| 7553_Z037069 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ИТЭЛИУМ" | 7709890469 | 05.03.2015 19:12:59 | 109147, МОСКВА Г, КАЛИТНИКОВСКАЯ М. УЛ, 2, 1, ОФ. 34 | 364 842 (Триста шестьдесят четыре тысячи восемьсот сорок два) рубля 32 копейки, включая НДС |

*На ЭТП АКД указана цена 392 094,75, а в Форме 1 «Заявка на участие в запросе цен» указана цена 392 095,21    (триста девяносто две тысячи девяносто пять) рублей 21 коп., включая НДС.

Заявки участников Общество с ограниченной ответственностью "Привод Сервис", Общество с ограниченной ответственностью "Энергия-плюс", Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО СВЕТ ЗАПАД", Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ИТЭЛИУМ" приняты к рассмотрению.

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен состоится не позднее: «03» апреля 2015 г. 23:59 (местное время).

Секретарь единой закупочной комиссии АО «СХК» (без права голоса):

Данные ЭП:

| Подписант | Дата подписания | Документ | ЭП |
| --- | --- | --- | --- |
| Митюкевич Яна Александровна | 06.03.2015 | Доверенность № 19/237Д от 25.11.2014 | № 5b 2e 5b 77 00 01 00 00 02 f4 |