Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

ПРОТОКОЛ № SH-2015/542 от 29.04.2015

Заседания закупочной комиссии

«Рассмотрение и оценка заявок по Запросу цен»

на поставку оборудования противопожарного

Вид процедуры закупки: открытый запрос цен в электронной форме

Заказчик: Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

Место нахождения заказчика: 636039, Томская обл., г. Северск, ул. Курчатова, д. 1

Заседание Единой закупочной комиссии ОАО «СХК» по размещению заказа проводится в заочной форме.

Извещение № 98/4753 от «31»  марта 2015 года (901-SH-18571) о проведении запроса цен было размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 150331/0506/192 дата 31.03.2015 со следующими существенными условиями исполнения договора:

| № п/п | Наименование | Обозначение нормативного документа регулирующего производство товара, выполнение работ, оказание услуг | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-3(З) ГОСТ Р 51057-2001 | ГОСТ Р 51057-2001 | ШТ | 31,00 |
| 2 | ГОЛОВКА МУФТОВАЯ ГМ-50 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 25,00 |
| 3 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВП-100 ГОСТ Р 51017-2009 | ГОСТ Р 51017-2009 | ШТ | 6,00 |
| 4 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-8 ГОСТ Р 51057-2001 | ГОСТ Р 51057-2001 | ШТ | 34,00 |
| 5 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-4 ГОСТ Р 51057-2001 | ГОСТ Р 51057-2001 | ШТ | 669,00 |
| 6 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-50 ГОСТ Р 51017-2009 | ГОСТ Р 51017-2009 | ШТ | 20,00 |
| 7 | ГОЛОВКА ЦАПКОВАЯ ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009 | ГОСТ Р 53279-2009 | ШТ | 60,00 |
| 8 | СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РСК-50-2,7У ГОСТ 9923-80 | ГОСТ 9923-80 | ШТ | 22,00 |
| 9 | КОЛЬЦО КН 50 ГОСТ 6557-89 | ГОСТ 6557-89 | ШТ | 20,00 |
| 10 | РАСТРУБ К ОГНЕТУШИТЕЛЮ ОУ-5 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 190,00 |
| 11 | КЛАПАН ПОЖАРНЫЙ КПК-50-2 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 80,00 |
| 12 | ПОДСТАВКА ПОД ОГНЕТУШИТЕЛЬ П-20 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 97,00 |
| 13 | ШЛАНГ К ОГНЕТУШИТЕЛЮ ОП-4 ПЛАСТИК РЕЗЬБА М14 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 20,00 |
| 14 | ШЛАНГ К ОГНЕТУШИТЕЛЮ ОП-4 ПЛАСТИК РЕЗЬБА М16 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 85,00 |
| 15 | ГОЛОВКА МУФТОВАЯ ГМ-65 ГОСТ Р 53279-2009 | ГОСТ Р 53279-2009 | ШТ | 10,00 |
| 16 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-9 ГОСТ Р 51057-2001 | ГОСТ Р 51057-2001 | ШТ | 27,00 |
| 17 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВП-8 ГОСТ Р 51057-2001 | ГОСТ Р 51057-2001 | ШТ | 250,00 |
| 18 | РУКАВ СИБТЕКС 51-1,0-УХЛ ДЛИНА 20М ТУ 8193-001-46303527-2004 | ТУ 8193-001-46303527-2004 | ШТ | 255,00 |
| 19 | ШКАФ ШПК-310НЗК ГОСТ Р 51844-2009 | ГОСТ Р 51844-2009 | ШТ | 52,00 |
| 20 | ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-310НОК ГОСТ Р 51844-2009 | ГОСТ Р 51844-2009 | ШТ | 142,00 |
| 21 | ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ 2250 ГОСТ Р 53961-2010 | ГОСТ Р 53961-2010 | ШТ | 2,00 |
| 22 | ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315НКО ЛЕВЫЙ | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 50,00 |
| 23 | ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ВЫСОТОЙ 2500ММ В УМЕРЕННОМ КЛИМАТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ ГОСТ Р 53961-2010 | ГОСТ Р 53961-2010 | ШТ | 2,00 |
| 24 | ШЛАНГ С РАСТРУБОМ К ОГНЕТУШИТЕЛЮ ОВП-8 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 100,00 |
| 25 | ПОДСТАВКА ПОД ОГНЕТУШИТЕЛЬ П-15 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 9,00 |
| 26 | ШЛАНГ С РАСТРУБОМ К ОГНЕТУШИТЕЛЮ ОУ5 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 65,00 |
| 27 | РУКАВ РПМ(В)-80-1,6-УХЛ В СБОРЕ С ГР-80 ДЛИНА 20М ГОСТ Р 51049-2008 | ГОСТ Р 51049-2008 | ШТ | 10,00 |
| 28 | ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЩП-Е | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | КМП | 1,00 |
| 29 | СТЕНД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СПП-1 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | КМП | 9,00 |
| 30 | ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-310НЗК ПРАВЫЙ | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 39,00 |
| 31 | ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315НКО ПРАВЫЙ | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 204,00 |
| 32 | ШКАФ ШПК-320Н-21-ОК ГОСТ Р 51844-2009 | ГОСТ Р 51844-2009 | ШТ | 1,00 |
| 33 | КЛАПАН ЦАПКОВЫЙ КПК-50-1 ДУ50 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 62,00 |
| 34 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-2 ГОСТ Р 51057-2001 | ГОСТ Р 51057-2001 | ШТ | 2,00 |
| 35 | РУКАВ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ Ф66ММ 20М С ГОЛОВКОЙ ГР-70 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 10,00 |
| 36 | РУКАВ РПК-Н/В(В)-50-1,0-УХЛ1 В СБОРЕ С ГОЛОВКАМИ ГР50 ДЛИНА 20М ТУ 8193-031-00323890-2009 | ТУ 8193-031-00323890-2009 | ШТ | 98,00 |
| 37 | ПОЛОТНО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПП-1-300-1,5Х2,0 В ЧЕХЛЕ МАТЕРИАЛ КОШМА ИСПОЛНЕНИЕ А ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДО 350С ТУ 48534-005-70964596-2005 | ТУ 48534-005-70964596-2005 | ШТ | 1,00 |
| 38 | МОДУЛЬ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ БУРАН-50КД-В С РАСПЫЛИТЕЛЕМ ТУ 4854-003-73334499-2004 | ТУ 4854-003-73334499-2004 | ШТ | 4,00 |
| 39 | ПОДСТАВКА П-10 ПОД ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 30,00 |
| 40 | РУКАВ ГЕТЕКС 51-1,6-УХЛ ДЛИНА 20М С ГОЛОВКАМИ ГР-51 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 1,00 |
| 41 | СТЕНД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА С ЯЩИКАМИ ДЛЯ ПЕСКА ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ОБЪЕМ ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА 0,2М2 1500Х1500Х550ММ ВЕС 50КГ | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | КМП | 13,00 |
| 42 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ-5 ГОСТ Р 51057-2001 | ГОСТ Р 51057-2001 | ШТ | 223,00 |
| 43 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ-2 ГОСТ Р 51057-2001 | ГОСТ Р 51057-2001 | ШТ | 18,00 |
| 44 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ-3 ГОСТ Р 51057-2001 | ГОСТ Р 51057-2001 | ШТ | 53,00 |
| 45 | ГЕНЕРАТОР ГПС-200 ХЛ ГОСТ Р 50409-92 | ГОСТ Р 50409-92 | ШТ | 2,00 |
| 46 | ГОЛОВКА ЦАПКОВАЯ ГЦ-65-1,6 УХЛ ГОСТ Р 53279-2009 | ГОСТ Р 53279-2009 | ШТ | 20,00 |
| 47 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ-10 ГОСТ Р 51057-2001 | ГОСТ Р 51057-2001 | ШТ | 60,00 |
| 48 | КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ К СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКЕ ДУ65ММ ГОСТ Р 53279-2009 | ГОСТ Р 53279-2009 | ШТ | 20,00 |
| 49 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ЭМУЛЬСИОННЫЙ ОВЭ-6З ABE | ТУ 4854-004-77055514-13 | ШТ | 37,00 |
| 50 | ГОЛОВКА РУКАВНАЯ ГР-50 ГОСТ Р 53279-2009 | ГОСТ Р 53279-2009 | ШТ | 30,00 |
| 51 | СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РС-50 ТУ РБ 37363312.001-98 | ТУ РБ 37363312.001-98 | ШТ | 20,00 |
| 52 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-9 ГОСТ Р 51057-2001 | ГОСТ Р 51057-2001 | ШТ | 2,00 |
| 53 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-8 ГОСТ Р 51057-2001 | ГОСТ Р 51057-2001 | ШТ | 4,00 |
| 54 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-4 ГОСТ Р 51057-2001 | ГОСТ Р 51057-2001 | ШТ | 2,00 |
| 55 | ПОДСТАВКА ПОД ОГНЕТУШИТЕЛЬ П-20 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 7,00 |
| 56 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ-3 ГОСТ Р 51057-2001 | ГОСТ Р 51057-2001 | ШТ | 1,00 |
| 57 | ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ДВО0-РНО0,84-R1/2/В3 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 104,00 |
| 58 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-50 ГОСТ Р 51017-2009 | ГОСТ Р 51017-2009 | ШТ | 2,00 |
| 59 | ПОДСТАВКА ПОД ОГНЕТУШИТЕЛЬ П-20 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 2,00 |

| Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг) | АО «СХК», Томская обл. г. Северск, ул. Предзаводская, 9. Способы доставки: - железнодорожным транспортом: до станции Томск грузовой Западно-Сибирской железной дороги, код станции – 874001, грузополучатель – Акционерное общество "Сибирский химический комбинат", ж/д код 2082. - автомобильным транспортом: склад транспортной компании в г. Томске либо склад Поставщика в г. Томске, либо склад Покупателя, находящегося по адресу: 636000, г. Северск, ул. Предзаводская, 9, склад №037. |
| --- | --- |
| Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | в течение 45-ти календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах (в том числе расходах на перевозку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей) | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: стоимость самого товара, сертификацию, налоги и сборы, стоимость тары, упаковки, маркировки, страхование, уплату таможенных пошлин, транспортные расходы по доставке ТМЦ Покупателю и другие расходы, связанные с исполнением договора. |
| Сроки и условия оплаты поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | 100 % оплата по факту поставки в течение 30-ти календарных дней с момента получения товара на склад покупателя и предоставления отгрузочных документов и паспортов качества. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются. |
| Начальная (максимальная) цена договора (с учетом НДС) | 3 944 778, 58 (три миллиона девятьсот сорок четыре тысячи семьсот семьдесят восемь рублей 58 копеек), в том числе НДС 18% |
| Начальная (максимальная) цена договора, без НДС | 3 343 032, 67 (три миллиона триста сорок три тысячи тридцать два рубля 67 копеек), без учета НДС. |
| Базис сравнения цен Участников | Без НДС |

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на запрос цен,

и результат их анализа

До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса цен были поданы, зарегистрированы заявки участников размещения заказа, по которым комиссия, проведя анализ, приняла следующие решения:

| № | Наименование участника | ИНН | Юридический адрес | Дата и время подачи заявки | Предложенная цена договора | Решение | Обоснование решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НУКЛИН» | 5032208219 | 129343, МОСКВА Г, СЕРЕБРЯКОВА ПРОЕЗД, 14, 14, 12 | 06.04.2015 22:56:21 | 3.470.294,17 РУБ. С НДС | РАССМОТРЕТЬ | СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛАРМ» | 7447193651 | 454001, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, ЧЕЛЯБИНСК Г, 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УЛ, 39, 273 | 04.04.2015 14:41:07 | 3.845.039,98 РУБ. С НДС | ОТКЛОНИТЬ |  |
|  | В соответствии с п.14.9.4,д) ЕОСЗ отклонить заявку от ООО «АЛАРМ» по причине несоответствия заявки по составу технических характеристик продукции указанных в Т. 2 «Техническая часть» Документации по запросу цен и ТЗ №104-13/615 от 11.03.2015, а именно: п.4, п.6 Р.1 ТЗ№104-13/615 от 11.03.2015 диаметр требуется 50 мм, участником предлагается 500 мм; п.16 Р.1 ТЗ№104-13/615 от 11.03.2015 водный раствор требуется «Фрам» и длина струи не менее 9м, а участник предлагает водный раствор «Темперо-1» и длина струи 6 м; п.27 Р.1 ТЗ№104-13/615 от 11.03.2015 масса заряда требуется 5 кг, а участник предлагает - 3 кг. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИРАНТ-СЕРВИС» | 7017070383 | 634003, ТОМСКАЯ ОБЛ, ТОМСК Г, ЯКОВЛЕВА УЛ, 29 | 06.04.2015 10:41:26 | 2.992.870,25 РУБ. С НДС | РАССМОТРЕТЬ | СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ «УРАЛСПЕЦКОМ» | 7452103371 | 454007, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, ЧЕЛЯБИНСК Г, САВИНА УЛ, 8А | 06.04.2015 14:42:44 | 3.189.899,90 РУБ. С НДС | ОТКЛОНИТЬ |  |
|  | В соответствии с п.14.9.4,д) ЕОСЗ отклонить заявку от ООО ПКФ «УРАЛСПЕЦКОМ» по причине несоответствия заявки по составу технических характеристик продукции указанных в Т. 2 «Техническая часть» Документации по запросу цен и ТЗ №104-13/615 от 11.03.2015, а именно: п.3 Р.1 ТЗ№104-13/615 от 11.03.2015 подземная высота требуется 2500 мм, участником предлагается 2250 мм; п.18 Р.1 ТЗ№ 104-13/615 от 11.03.2015 масса заряда требуется 3 кг, а участник предлагает 2 кг; п.23 Р.1 ТЗ№104- 13/615 от 11.03.2015 масса заряда требуется 9 кг, а участник предлагает - 8 кг; п.41 Р.1 ТЗ№104- 13/615 от 11.03.2015 в комплекте поставке требуется ведро -1 шт, у участника отсутствует ведро в комплекте поставки. В соответствии с п.14.8.6Не направляются участнику запросы согласно п.14.8.4, если в соответствии с п.14.9.4 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника, а именно: нет подтверждения выполнения Р.2, Р.17 ТЗ №104-13/615 от 11.03.2015; п.10, п.9 Р.1 ТЗ № 104-13/615 от 11.03.2015 требуется марка чугуна ВЧ-350-22; п.8 ТЗ №104-13/615 от 11.03.2015 нам требуется диаметр 65 мм, у участника диаметр 1,6 МПа; п.15 ТЗ №104-13/615 от 11.03.2015 требуется длина струи не менее 6,5 м, у участника не указана. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «БУРЕВЕСТНИК» | 7806361238 | 195112, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, МАЛООХТИНСКИЙ ПР-КТ, 68, ЛИТ. А | 06.04.2015 18:05:02 | 3.492.743,36 РУБ. С НДС | ОТКЛОНИТЬ |  |
|  | На получен ответ на дозапрос. Непредставление запрашиваемых документов в рамках отборочного этапа рассмотрения заявок (согласно п.14.8.9. ЕОСЗ). У Участника были запрошены следующие документы (уточнения): 1.ТП не содержит наименование изготовителя и страну происхождения товара. 2.Расписать технические характеристики согласно п.16 Р.1 ТЗ№104-13/615 от 11.03.2015г., а именно: Марка огнетушащего вещества (ОТВ); водный раствор «Фрам» ТУ 2481-002-62130960-2009; продолжительность приведения огнетушителя в действие, не более 5 с; рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа1,85±0,3; продолжительность подачи ОТВ, не менее 15 с; длина струи ОТВ, не менее 9 м; огнетушащая способность модельного очага пожара, не менее: по классу А 6А, по классу В 183 В, по классу Е до 10000 В; диапазон температур эксплуатации огнетушителя от минус 40 °С до +50 °С; габаритные размеры огнетушителя: высота 520, диаметр корпуса 190; масса заряженного огнетушителя, кг, не более 12; назначенный срок службы огнетушителей без перезарядки и переосвидетельствования 10 лет; материал корпуса огнетушителя сталь с полимерным антикоррозионным покрытием/ |  |  |  |  |  |  |

Ранжирование заявок по степени предпочтительности

| Наименование участника | Место, присвоенное участнику по итогам проведенного запроса цен |
| --- | --- |
| ЗАО «ПИРАНТ-СЕРВИС» | 1 |
| ООО «НУКЛИН» | 2 |

Результаты рассмотрения заявок, принятых к рассмотрению

Комиссия, рассмотрев и оценив принятые к рассмотрению заявки, решила:

- Признать запрос цен состоявшимся.

- Признать победителем запроса цен  Закрытое акционерное общество «Пирант-Сервис», зарегистрированным адресу 634003, Томская обл, Томск г, Яковлева ул, 29, с ценой предложения 2992870.25  руб..

- Признать участником, занявшим второе место:  Общество с ограниченной ответственностью «НУКЛИН».

- Настоящий протокол разместить на сайте: http://zakupki.rosatom.ru , zakupki.gov.ru

Данные ЭП:

| Подписант | Дата подписания | Документ | ЭП |
| --- | --- | --- | --- |
| Волков Владимир Иванович | 29.04.2015 | Доверенность № 19/229Д от 25.11.2014 | № 13 15 64 fa 00 01 00 00 03 07 |
| Румянцева Светлана Николаевна | 30.04.2015 | Доверенность № 19/233Д от 25.11.2014 | № 5f 0b 37 77 00 01 00 00 02 f6 |
| Котова Оксана Владимировна | 29.04.2015 | Доверенность № 19/244Д от 25.11.2014 | № 55 fc b8 d6 00 01 00 00 02 f1 |
| Ильина Ирина Ивановна | 29.04.2015 | Доверенность № 19/227Д от 25.11.2014 | № 13 10 70 eb 00 01 00 00 03 04 |
| Шапкина Елена Александровна | 29.04.2015 | Доверенность № 19/231Д от 25.11.2014 | № 5a ae cd e5 00 01 00 00 02 f3 |