Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

ПРОТОКОЛ № SH-2015/608 от 08.05.2015

Заседания закупочной комиссии

«Рассмотрение и оценка заявок по Запросу цен»

на поставку аналитического оборудования

Вид процедуры закупки: открытый запрос цен в электронной форме

Заказчик: Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

Место нахождения заказчика: 636039, Томская обл., г. Северск, ул. Курчатова, д. 1

Заседание Единой закупочной комиссии ОАО «СХК» по размещению заказа проводится в заочной форме.

Извещение № 98/4790 от «10»  апреля 2015 года  (901-SH-18583) о проведении запроса цен было размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 150410/0506/230 дата 10.04.2015 со следующими существенными условиями исполнения договора:

| № п/п | Наименование | Обозначение нормативного документа регулирующего производство товара, выполнение работ, оказание услуг | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АРМАТУРА ПОГРУЖНАЯ ДПГ-4М-1 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 3,00 |
| 2 | АНАЛИЗАТОР НА УГЛЕРОД АН-7560М С УСТРОЙСТВОМ СЖИГАНИЯ | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 1,00 |
| 3 | ПРИБОР ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ УПГК-ЛИМБ-ГО СДКШ 413481.006 ПО ТЗ №17-08/537 ОТ 06.08.14 | ЧЕРТ. СДКШ 413481.006 | ШТ | 2,00 |
| 4 | ФОТОМЕТР ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КФК-3-01 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 5,00 |
| 5 | АНАЛИЗАТОР ЖИДКОСТИ АЖК-3101.5 КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ С ИП, ПП, С ПОГРУЖНЫМ ДАТЧИКОМ ДЛИНОЙ 200ММ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0-100МСМ/СМ ТУ 4215- 026-10474265-98 | ТУ 4215-026-10474265-98 | КМП | 2,00 |
| 6 | КОМПЛЕКС ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ СТА ПО ТЗ №80-05/199 ОТ 17.05.12 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | КМП | 1,00 |
| 7 | ГАЗОАНАЛИЗАТОР ИГС ВЕРБА-СВ С ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ ВОДОРОД ТУ 4215-001-07518800-99 | ТУ 4215-001-07518800-99 | ШТ | 1,00 |
| 8 | РН-МЕТР-ТЕРМОМЕТР 206-PH1 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | КМП | 1,00 |
| 9 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИТ2102 С ДАТЧИКОМ ТДП И ЭЛЕКТРОДОМ ЭСК 10617/7 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | КМП | 1,00 |
| 10 | РН-МЕТР-ТЕРМОМЕТР 206-PH1 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | КМП | 1,00 |

| Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг) | АО «СХК», Томская обл. г. Северск, ул. Предзаводская, 9. Способы доставки: - автомобильным транспортом: склад транспортной компании в г. Томске либо склад Поставщика в г. Томске, либо склад Покупателя, находящегося по адресу: 636000, г. Северск, ул. Предзаводская, 9, склад №037. |
| --- | --- |
| Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | в течение 70-ти календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах (в том числе расходах на перевозку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей) | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: стоимость самого товара, налоги и сборы, первичную поверку, стоимость тары, упаковки, маркировки, уплату таможенных пошлин, транспортные расходы по доставке ТМЦ Покупателю и другие расходы, связанные с исполнением договора. |
| Сроки и условия оплаты поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | 100 % оплата по факту поставки в течение 30-ти календарных дней с момента получения товара на склад покупателя и предоставления отгрузочных документов и паспортов качества. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются. |
| Начальная (максимальная) цена договора (с учетом НДС) | 2 560 783, 07 (два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят три рубля 07 копеек), в том числе НДС 18% |
| Начальная (максимальная) цена договора, без НДС | 2 170 155, 14 (два миллиона сто семьдесят тысяч сто пятьдесят пять рублей 14 копеек), без учета НДС. |
| Базис сравнения цен Участников | Без НДС |

Сведения об участниках размещения заказа, подавших  заявки на запрос цен,

и результат их анализа

| Наименование участника процедуры закупки | ИНН | Дата подачи заявок, время | Юридический адрес | Цена конкурсной заявки с НДС/ без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПО «МЛК-СЕРВИС» | 5503233427 | 16.04.2015 10:27:08 | 644052, ОМСКАЯ ОБЛ, ОМСК Г, СЕВЕРНАЯ 24-Я УЛ, 204, КОРП. 1, КВ. 123 | 2.457.829,40 РУБ. С НДС |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЕЗОЛ» | 0276097014 | 16.04.2015 15:33:46 | 450027, БАШКОРТОСТАН РЕСП, УФИМСКИЙ Р-Н, УФА Г, ИНДУСТРИАЛЬНОЕ Ш, 112, 1 | 2.408.258,46 РУБ. С НДС |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРРА ИМПЭКС» | 5408222633 | 16.04.2015 15:36:06 | 630090, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, НОВОСИБИРСК Г, ИНЖЕНЕРНАЯ УЛ, 16 | 2.164.299,99 РУБ. С НДС |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 6163094133 | 16.04.2015 18:08:48 | 344092, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, РОСТОВ-НА-ДОНУ Г, ВОЛКОВА УЛ, 29, 1 | 2.381.250,76 РУБ. С НДС |

Допустить к участию в запросе цен:

Наименование участника процедуры закупки

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРРА ИМПЭКС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Не допускать к участию в запросе цен:

| Наименование участника процедуры закупки | Причина отклонения |
| --- | --- |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЕЗОЛ» | Непредставление запрашиваемых документов в рамках отборочного этапа рассмотрения заявок (согласно п.14.8.9. ЕОСЗ). У Участника были запрошены следующие документы (уточнения): 1. Документы по руководителю организации (протокол об избрании). 2. Свидетельство -о государственной регистрации юридического лица, -о постановке на учет в налоговый орган. 3. Документы -по одобрению крупной сделки, -сделки с заинтересованностью. 4. Подтвердить выполнение п.1.2, п.4.3, п.4.5, Р.8 ТЗ№67-25/117 от 02.02.2015 5. Подтвердить выполнение п.5.2, Р.8, Р.9 ТЗ№104-29/773 от 01.04.2015 6. Подтвердить выполнение п.4.3 (в части: межповерочный интервал требуется - 1 год, гарантийный срок эксплуатации требуется - 1 год), п.4.5, п.4.7, п.5.2, Р.8, Р.10 ТЗ№17-08/537 от 06.08.2014 7. Подтвердить выполнение п.4.3, п.4.4, п.4.8(В ЧАСТИ НАЛИЧИЯ ПАСПОРТА на каждую комплектующую позицию), п.5.2, Р.8, Р.9, Р.14 ТЗ№60-05/1251 от 12.03.2015г 8. Подтвердить выполнение п.1.2, Р.14 ТЗ№60-05/1233 от 12.03.2015 9. Подтвердить выполнение п.1.2, п.4.3, п.4.7, Р.8, Р.14 ТЗ№60-05/1209 от 11.03.2015 10. Предоставить справку по цепочке собственников. На дозапрос Участник не ответил. Документы по дозапросу не получены. |

Допустить к участию в запросе цен с условием предоставления недостающих документов:

| Наименование участника процедуры закупки | Недостающий документ |
| --- | --- |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПО «МЛК-СЕРВИС» | Предоставить справку по цепочке собственников по форме таблицы №2 закупочной документации - стр. 41, с подписью и печатью участника. |

Решение комиссии

- Срок предоставления уточнений по запросу 2 (два) рабочих дня после опубликования настоящего протокола и одновременного направления запроса участнику

не позднее 19.05.2015г 05:00 (мск).

- Направить запросы участникам незамедлительно  после опубликования настоящего протокола.

- Повторное рассмотрение по результатам получения уточнений на запросы состоится в срок, установленный Извещением.

- Настоящий протокол разместить на сайте: http://zakupki.rosatom.ru

Данные ЭП:

| Подписант | Дата подписания | Документ | ЭП |
| --- | --- | --- | --- |
| Волков Владимир Иванович | 08.05.2015 | Доверенность № 19/229Д от 25.11.2014 | № 13 15 64 fa 00 01 00 00 03 07 |
| Румянцева Светлана Николаевна | 14.05.2015 | Доверенность № 19/233Д от 25.11.2014 | № 5f 0b 37 77 00 01 00 00 02 f6 |
| Котова Оксана Владимировна | 13.05.2015 | Доверенность № 19/244Д от 25.11.2014 | № 55 fc b8 d6 00 01 00 00 02 f1 |
| Ильина Ирина Ивановна | 08.05.2015 | Доверенность № 19/227Д от 25.11.2014 | № 13 10 70 eb 00 01 00 00 03 04 |
| Шапкина Елена Александровна | 12.05.2015 | Доверенность № 19/231Д от 25.11.2014 | № 5a ae cd e5 00 01 00 00 02 f3 |