# Протокол №7408/444 Блр1,2/П-15-3

# заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок по итогам запроса уточнений заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку товара по лоту №7408/444 Блр1,2/П-15 "Поставка клапанов регулирующих низкого давления для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС"

| г. Н.Новгород | «23» июня 2015 г. |
| --- | --- |

Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП АКД согласно регламенту ее работы.

# Информация о закупке:

# Заказчик: Акционерное общество "Атомстройэкспорт".

Организатор запроса предложений: АО "НИАЭП".

Предмет запроса предложений: право заключения договора на поставку товара по лоту №7408/444 Блр1,2/П-15 "Поставка клапанов регулирующих низкого давления для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС".

Начальная (максимальная) цена договора: 2 736 800,00 (Два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС.

Срок и объем исполнения договора: в соответствии со спецификацией, приведенной в закупочной документации.

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация по проведению запроса предложений опубликованы «08» мая 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка №31502342117, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №150508/0536/490, на ЭТП АКД, закупка №R027018.

Заседание Конкурсной комиссии проводится в очной форме в 11:30:00 (время московское) «23» июня 2015 года, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3, малый актовый зал. Заседание проводится с использованием средств видеосвязи.

В заседании принимают участие:

| ФИО | Должность |
| --- | --- |
| Председатель Конкурсной комиссии: |  |
| Пустовой Ю.А. | Директор по строительству Белорусской АЭС – директор Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь |
| Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»: |  |
| Ткачев Г.В. | Ведущий специалист отдела физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности управления специальной безопасности и защиты активов российских проектов АО «НИАЭП» |
| Члены Конкурсной комиссии: |  |
| Червяков Е.И. | Заместитель генерального директора Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| Климович Г.К. | Заместитель начальника управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| Коптель Е.Г. | Ведущий специалист производственного отдела управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| Галанчук С.Ф. | Заместитель главного инженера по эксплуатации Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| Савиных А. А. | Заместитель начальника управления – начальник отдела комплектации тепломеханического оборудования АО «НИАЭП» |
| Филиппов Д.В. | Начальник отдела организации закупочных процедур управления методологии и организации закупок АО «НИАЭП» |
| Беляев Д.О. | Эксперт отдела поставок тепломеханического оборудования АО «НИАЭП» |
| Кевля С.А. | Начальник отдела конкурсных процедур и закупок Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь |
| Дыба Д.Л. | Главный юрисконсульт Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь |
| Пономарева О.В. | Старший специалист отдела страхования финансового управления АО АСЭ |
| Секретарь Конкурсной комиссии (без права голоса): |  |
| Вырва Г.А. | Инженер 1 категории отдела конкурсных процедур и закупок Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь |

Заседание проводится в присутствии 12 из 15 членов Конкурсной комиссии, что составляет 80% от общего количества членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.

1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от «26» мая 2015 года №7408/444 Блр1,2-П-15-1 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:

| № заявки | Участник запроса предложений | Адрес участника запроса предложений | Условия исполнения договора, указанные в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| 60271645 | ОАО «Армагус» ИНН: 3304000752 | 601501, Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой, 4 | Цена заявки: 2 650 000,00 (Два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС |
| 60271929 | ЗАО «Фирма «Союз-01» ИНН 5032001020 | 143000, Московская обл., г.Одинцово, Можайское шоссе, д. 71 | Цена заявки: 901 704,00 (Девятьсот одна тысяча семьсот четыре) рубля 41 копейка, включая НДС |

# 2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. В соответствии с пунктом 19.8, на основании пункта 14.8.4 ЕОСЗ и пункта 7.5 Части 2 Тома 1 закупочной документации направить запросы по уточнению заявок на участие в запросе предложений, а именно:

2.1.1. направить участнику запроса предложений: ОАО «Армагус» запрос о предоставлении отсутствующих документов, запрос о разъяснении положений.

2.1.2. направить участнику запроса предложений: ЗАО «Фирма «Союз-01» запрос о предоставлении отсутствующих документов, запрос о разъяснении положений.

3. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии с учетом документов, представленных на основании запроса о разъяснении положений заявки Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

3.1. Отклонить заявки на участие в запросе предложение следующих участников процедуры закупки:

3.1.1. ОАО «Армагус» – на основании  п.п. а), д) п. 8.3 Части 2 Тома 1 закупочной документации, п.п. 19.8.1, п.п. а), д) п. 14.9.4 ЕОСЗ, а именно:

1) участником не представлено Техническое предложение (Форма 3 Раздела 5 Части 1 закупочной документации Тома 1 закупочной документации);

2) участником не представлены документы, подтверждающие заявленные параметры оборудования, предлагаемого к поставке - ТЗ (ТУ) или проект ТЗ (ТУ) на оборудование, соответствующее техническим характеристикам, установленным в ИТТ в соответствии с требованиями подпункта и) пункта 5 инструкции по заполнению Технического предложения (Форма 3 раздела 5 Части 1 Тома 1 закупочной документации);

3) участником не представлена следующая документация в соответствии с требованиями Тома 2 закупочной документации:

- опросные листы по форме ИТТ BLR1.B.11O.&.&&&&&&.&&&&&.O0O.MD.0OO8;

- характеристика пропускной способности клапана (зависимость Kv от процента открытия клапана);

- кавитационная характеристика клапана (зависимость коэффициента кавитации — Кс от процента открытия клапана);

- формулы расчета Kv и Кс, с указанием единиц измерения по каждому элементу формулы;

- 4) гарантийный срок на поставленное оборудование указанный участником в заявке (12 мес.) не соответствует требованиям п. 4 Тома 2 закупочной документации (Гарантийный срок на поставленное и доставленное Оборудование в соответствии со Спецификацией № 1 исчисляется с даты подписания Акта Входного контроля Оборудования и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Пускового комплекса. Дата подписания Акта приемки законченного строительством Пускового комплекса Блока: 30.11.2018 г. Гарантийный срок на поставленное и доставленное Оборудование в соответствии со Спецификацией № 2 исчисляется с даты подписания Акта Входного контроля Оборудования и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Пускового комплекса. Дата подписания Акта приемки законченного строительством Пускового комплекса Блока: 20.07.2020 г.);

- 5) срок службы изделия, предложенного участником – не менее 10 лет, не соответствует п. 1.2.5.3.1 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 (назначенный срок службы корпусных деталей – не менее 30 лет, внутрикорпусных деталей – не менее 12 лет);

- 6) срок поставки оборудования, указанный в заявке участника  (12 месяцев) не соответствует требованиям закупочной документации (необходимый срок поставки в соответствии с требованиями приложений 1.1 и 1.2 к проекту договора (Часть 3 Тома 1 закупочной документации) – 13.06.2016, 22.10.2017/28.06.2016, 06.11.2017).

3.1.2. ЗАО «Фирма СОЮЗ-01» - на основании  п.п. а),  д) п. 8.3 Части 2 Тома 1 закупочной документации, п.п. 19.8.1, п.п. а), д) п. 14.9.4 Единого отраслевого стандарта закупок, а именно:

1) условия оплаты, указанные участником в заявке: «по факту поставки всей Продукции на основании счета-фактуры в течение 60 календарных дней с даты приемки Грузополучателем Продукции надлежащего качества и в надлежащей комплектности» не соответствуют требованиям ст. 4 проекта договора (Часть 3 Тома 1 закупочной документации): авансовый платеж 10 % от суммы спецификаций, окончательный платеж 85% от суммы спецификаций  в течение 90 календарных дней с даты поставки на основании Акта входного контроля, 5% после проведения шеф-монтажа;

2) участником не представлены документы, подтверждающие заявленные параметры оборудования, предлагаемого к поставке - ТЗ (ТУ) или проект ТЗ (ТУ) на оборудование, соответствующее техническим характеристикам, установленным в ИТТ в соответствии с требованиями подпункта и) пункта 5 инструкции по заполнению Технического предложения (Форма 3 раздела 5 Части 1 Тома 1 закупочной документации);

3) участником не представлена следующая документация в соответствии с требованиями Тома 2 закупочной документации:

- опросные листы по форме ИТТ BLR1.B.11O.&.&&&&&&.&&&&&.O0O.MD.0OO8;

- характеристика пропускной способности клапана (зависимость Kv от процента открытия клапана);

- кавитационная характеристика клапана (зависимость коэффициента кавитации — Кс от процента открытия клапана);

- формулы расчета Kv и Кс, с указанием единиц измерения по каждому элементу формулы;

4) срок поставки оборудования, указанный участником – 13.06.2016 г./28.06.2016 г не соответствует требованиям закупочной документации (необходимый срок поставки требованиями приложений 1.1 и 1.2 к проекту договора (Часть 3 Тома 1 закупочной документации) – 13.06.2016, 22.10.2017/28.06.2016, 06.11.2017);

5) участником не представлено приложение №1.2 к проекту договора (Часть 3 Тома 1 закупочной документации).

3.2. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок ни один из участников и поданные ими заявки не были признаны соответствующими условиям закупочной документации, и ни один из участников не был допущен до участия в запросе предложений, в соответствии с п.п. а) п. 13.5.2. ЕОСЗ запрос предложений признан несостоявшимся.

Подписи членов Конкурсной комиссии:

| ФИО | Резолюция (за/против/воздержался) | Подпись/Дата |
| --- | --- | --- |
| Председатель Конкурсной комиссии: |  |  |
| Пустовой Ю.А. |  |  |
| Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»: |  |  |
| Ткачев Г.В. |  |  |
| Члены Конкурсной комиссии: |  |  |
| Червяков Е.И. |  |  |
| Климович Г.К. |  |  |
| Коптель Е.Г. |  |  |
| Галанчук С.Ф. |  |  |
| Савиных А. А. |  |  |
| Филиппов Д.В. |  |  |
| Беляев Д.О. |  |  |
| Кевля С.А. |  |  |
| Дыба Д.Л. |  |  |
| Пономарева О.В. |  |  |
| Секретарь Конкурсной комиссии: |  |  |
| Вырва Г.А. | (без права голоса) |  |

Курганова Е.П., 30-56