# ПРОТОКОЛ № 708-SH-2015/755

# заседания единой закупочной комиссии АО «СХК»  по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому запросу цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку комплектующих материалов для приборов контроля

(901-SH-18320. Пластины фотографические, Пробники напряжения, Продукция электротехническая разная, Части запасные и принадлежности течеискателей, Части запасные и принадлежности приборов неразрушающего контроля, Части запасные и принадлежности приборов СП)

| г. Северск | дата заседания «05» июня 2015 г. |
| --- | --- |

Открытый запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37)(Далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом» (далее– ЭТП АКД) согласно регламенту ее работы.

# Информация о закупке:

# Заказчик: Акционерное общество "Сибирский химический комбинат"

Организатор запроса цен: АО "Сибирский химический комбинат"

Предмет запроса цен: право заключения договора на поставку комплектующих материалов для приборов контроля (901-SH-18320. Пластины фотографические, Пробники напряжения, Продукция электротехническая разная, Части запасные и принадлежности течеискателей, Части запасные и принадлежности приборов неразрушающего контроля, Части запасные и принадлежности приборов СП)

Предмет договора:

| № п/п | Наименование предмета договора, комплектность | Основные технические характеристики товара | Кол-во/ Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экран светозащитный для блока детектора БДЗА-96 детектора-радиометра ДКС-96 или эквивалент | Для измерения плотности потока α-излучения. Площадь активной поверхности 70см2. | 4 шт. |
| 2 | Течь гелиевая Гелит 1с гос.поверкой или эквивалент | Течь гелиевая (мера потока) «Гелит-1» с поверкой. Срок окончания поверки от момента поставки не менее 11 месяцев. Диапазон воспроизводимости потоков при t= (27±0,5оС) 7х10-10-2х10-8м3× Па/с; Температурная поправка к потоку мер потока(течи) в пределах (2.5-3.5)×1/град. Относительное отклонение значения воспроизводимого потока от действительного значения, %: ± 15 Масса, кг, не более; 0,25. Габаритные размеры ГЕЛИТ, мм:. - диаметр, не более; 43. - длина; 208. Межповерочный интервал, лет:. - ГЕЛИТ-1; 1. Срок службы мер потока (течей гелиевых), лет; 10. Гарантийный срок службы (с даты изготовления ), 1 год. Климатическое исполнение У3 по ГОСТ15150-69 с обязательными Мера потока (течь гелиевая) Гелит 1, изготавливается и принимается в соответствии требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией. Мера потока (течь гелиевая) соответствует техническим условиям ОТМ0.344.001 ТУ. | 3 шт. |
| 3 | Микрошприц 1.0mkl кат. № 17001 Hamilton или эквивалент | Кат.№7001N/ фирмы «Hamilton», V=1.0mkl, 25S/047/70/pst2; игла встроенная со скосом калибр 25S, длина 047/70 | 3 шт. |
| 4 | Мембрана 7.010.019 Или эквивалент | Для газового хроматографа «Кристалл 2000М» 4мм, d=10мм, с низким газовыделением. | 100 шт. |
| 5 | Экран светозащитный для блока детектора БДЗБ-96 детектора-радиометра ДКС-9 Или эквивалент. | Для измерения плотности потока β – излучения. Площадь активной поверхности 28см2. | 4 шт. |
| 6 | Эталон чувствительности канавочный Fe №1 | ГОСТ 7512-82 | 5 шт. |
| 7 | Кассета прорезиненная рентген 10х24см | ГОС Т 7512-82 | 30 шт |
| 8 | Полуэлемент ПСн ф12х70сравнительный ПСн для pH-метра промышленного марки ПМП-211 Б. Или эквивалент | Потенциал полуэлемента относительно образцового электрода сравнения по ГОСТ 17792-72 отклоняется не более, чем на ±5мВ, нестабильность потенциала п/элемента за 8 часов работы при t=80±1оС, не более ±2мВ; температурный коэффициент потенциала п/элемента в интервале температур от 5 до 80оСне превышает ±0,3мВ/оС; электрическое сопротивление п/элемента при температуре анализируемой среды 5оС не превышает 2х104 Ом; Сопротивление изоляции п/элемента не менее 109 Ом; средний срок службы 2000часов. Габаритные размеры: Диаметр: (12-0,18)мм. Длина корпуса (70±0,3)мм .Масса не более 50г. | 6 шт |
| 9 | Электрод пленочный твердоконтактный ВОЛЬТА -4007 на NO3 с гос поверкой. Или эквивалент. | ТУ 25-0519.037-85 Рабочий диапазон 2х10-5 - 2х 10-1 моль/л. Допустимый диапазон р рН1-10 Нижний предел обнаружения -1,30 мг/л для иономера И-130. | 5 шт |
| 10 | Электрод пленочный ионоселективный ВОЛЬТА -4002 на NH + 4 с гос поверкой.Или эквивалент. | ТУ 4215-027-27458903-05 Рабочий диапазон 2х10-4 - 2х 10-1 моль/л. Допустимый диапазон рН1-10 , Нижний предел обнаружения -0,20 мг/л для иономера И-130. | 5 шт |
| 11 | Электрод Вольта-3000 с гос поверкой или эквивалент | ТУ 4215-003-27458903-99 Нижний предел обнаружения -0,20 мг/л для иономера И-130, тип разъема осциллографический. | 7шт |
| 12 | Экран усиливающий РЕНЕКС ЭУ-В1 Или эквивалент | Экран усиливающий вольфроматный, повышенной разрешающей способности. Международный класс «50».Размер 24х30 см , ( или 240х300( мм ). | 10 пара |
| 13 | Знак маркировочный свинцовый цифровой №7. | ГОСТ 15843-79 | 2 кмп |
| 14 | Знак маркировочный. свинцовый цифровой № 6. | ГОСТ 15843-79 | 2 кмп |

Требования к поставляемому товару приведены в томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

Начальная (максимальная) цена договора:

340 689, 93 (триста сорок тысяч шестьсот восемьдесят девять рублей 93 копейки) с учетом  НДС 18%.

288 720, 28 (двести восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать рублей 28 копеек)  без учета НДС.

Цена договора включает в себя: стоимость товара, стоимость тары, транспортные расходы, страхование, налоги, уплату таможенных пошлин, сборы и другие расходы, связанные с исполнением договора.

Срок выполнения поставок:

в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон.

Место выполнения поставок:

АО «СХК», Томская обл. г. Северск, ул. Предзаводская, 9.

Способ доставки - автомобильным транспортом: склад транспортной компании в г. Томске либо склад Поставщика в г. Томске, либо склад Покупателя, находящегося по адресу: 636000, г. Северск, ул. Предзаводская, 9.

Условия оплаты: 100 % оплата по факту поставки в течение  30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления оригиналов отгрузочных документов (товарная накладная, счет-фактура) и паспортов качества (сертификатов соответствия).

Извещение о проведении запроса цен в электронной форме №98/4841 опубликовано «25» мая 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка 31502387988, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №150525/0506/315, на ЭТП АКД, закупка №Z038676, SAP ERP 901-sh-18320.

Заседание единой закупочной комиссии АО «СХК» (далее по тексту – ЕЗК) проводится в заочной форме. Кворум имеется.

- Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен открытие доступа произведено в автоматическом режиме в 05:00:00 (время московское) «01» июня 2015 года № 708-SH-2015/725 на ЭТП АКД, было подано 2 (две) заявки на участие в запросе цен следующими участниками запроса цен:

| Рег. № заявки на ЭТП АКД | Наименование участника запроса цен, ИНН | Дата подачи заявок, время | Юридический адрес | Цена заявки с НДС/ без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5261_Z038676 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКАНТЕХ» 5403190258 | 29.05.2015 13:57:58 | 630124, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, НОВОСИБИРСК Г, ЕСЕНИНА УЛ, 67, 3 | 340.094,28 РУБ. С НДС |
| 7603_Z038676 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАДИО ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ» 7017236617 | 31.05.2015 21:56:09 | 634009, ТОМСКАЯ ОБЛ, ТОМСК Г, САККО ПЕР, 4 | 292.876,00 РУБ. С НДС |

# 2.  По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе цен  на отборочной стадии ЕЗК были приняты следующие решения:

2.1. В соответствии с подразделом 20.7 ЕОСЗ, на основании пункта 14.8.4 ЕОСЗ и пункта 7.5 части 2 тома 1 закупочной документации направить запрос  по уточнению заявки на участие в запросе цен, а именно:

2.1.1 направить участнику запроса цен ООО «РАДИО ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ»

а) запрос о предоставлении отсутствующих документов:

- подтвердить полномочия директора Т.А. Теущаковой, для чего предоставить выписку из протокола (или копию протокола) собрания участников общества об избрании директора согласно п.5.3 Устава;

б) запрос об уточнении положений заявки на участие в запросе цен, установленных/не установленных участником в форме 1 "заявка на участие в закупке":

- предоставить уточнение в части порядка формирования цены договора в соответствии с п.8 извещения о проведении запрос цен (расходы, связанные с поставкой товара, включаемые в цену договора);

- предоставить уточнение в части условий оплаты (конкретные цифры и сроки);

- предоставить уточнение в части места поставки товара;

- предоставить уточнение в части гарантийного срока на продукцию.

2.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в запросе цен следующему участнику запроса цен, подавшему заявку:

2.2.1. ООО «СКАНТЕХ» в соответствии с подразделом 20.7 ЕОСЗ, на основании пункта д) 14.9.4 ЕОСЗ и пункта д)  8.3 части 2 тома 1 закупочной документации, а именно:

а) несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям закупочной документации, а именно:

- наличие предложения, ухудшающие условия по срокам поставки товара:

Сроки поставки товара, указанные участником закупки, не соответствуют требуемым документацией о закупке. Срок поставки согласно закупочной документации Заказчика: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. Срок поставки Участника согласно его заявки: 30.09.15 - 30.10.15 г. Согласно п.15 Извещения, срок заключения договора: в течение 30 (тридцати) календарных дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов закупки. Согласно п.14 Извещения, дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: Оценочная стадия должна быть завершена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания протокола вскрытия конвертов с заявками. Вскрытие 01.06.2015, таким образом подведение Итогов должно быть 01.07.2015. Согласно 14.9.7 ЕОСЗ Протокол по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 рабочих дней после заседания комиссии. Согласно 14.9.8 ЕОСЗ Протокол размещается на официальном сайте в течение рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Таким образом, протокол должен быть размещен не позднее 6 рабочих дней после подведения итогов, то есть не позднее 09.07.2015, а значит договор должен быть подписан не позднее 08.08.2015. Соответственно поставка должна быть осуществлена в течение 60 дней с момента его подписания, то есть до 07.10.2015. У Участника крайний срок поставки 30.10.15, что выходит за рамки срока, установленного закупочной документацией.

3. В рамках отборочной стадии рассмотрения заявок направить запрос(ы) об уточнении заявки участнику/участникам, допущенному(ым) с условием предоставления недостающих документов/сведений, незамедлительно после опубликования настоящего протокола.

4. Срок предоставления уточнений по запросу 2 (два) рабочих до 18.06.2015 05:00 (время московское) дня после опубликования настоящего протокола и одновременного направления запроса участнику/участникам.

5. Повторное рассмотрение по результатам получения уточнений на запрос(ы) состоится в срок, установленный Извещением.

6. Электронные копии документов участник должен направлять на электронную площадку ЭТП АКД по адресу www.a-k-d.ru». Документы принимаются в соответствии с п.4 решения ЕЗК настоящего протокола.

Протокол подлежит размещению на сайтах  www.zakupki.rosatom.ru, www.zakupki.gov.ru, www.a-k-d.ru».

Данные ЭП:

| Подписант | Дата подписания | Документ | ЭП |
| --- | --- | --- | --- |
| Митюкевич Яна Александровна | 15.06.2015 | Доверенность № 19/237Д от 25.11.2014 | № 5b 2e 5b 77 00 01 00 00 02 f4 |
| Волков Владимир Иванович | 08.06.2015 | Доверенность № 19/229Д от 25.11.2014 | № 13 15 64 fa 00 01 00 00 03 07 |
| Артельная Светлана Николаевна | 08.06.2015 | Доверенность № 19/243Д от 25.11.2014 | № 5f 15 ea a0 00 01 00 00 02 f8 |
| Коньков Сергей Борисович | 10.06.2015 | Доверенность № 19/225Д от 25.11.2014 | № 5f 0c ef ae 00 01 00 00 02 f7 |
| Котова Оксана Владимировна | 11.06.2015 | Доверенность № 19/244Д от 25.11.2014 | № 55 fc b8 d6 00 01 00 00 02 f1 |
| Погуляева Наталья Евгеньевна | 09.06.2015 | Доверенность № 19/75Д от 27.03.2014 | № 16 b9 5c c2 00 01 00 00 02 03 |
| Шапкина Елена Александровна | 09.06.2015 | Доверенность № 19/231Д от 25.11.2014 | № 5a ae cd e5 00 01 00 00 02 f3 |