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Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Научно-исследовательский институт 

Научно-производственное объединение «ЛУЧ»

ПРОТОКОЛ № 150601/0461/097
заседания Комиссии по размещению заказов Федерального государственного унитарного предприятия «Научно- исследовательский институт 

Научно-производственное объединение «ЛУЧ»

г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24     
         

   «30» июня 2015 г.
На заседании Комиссии присутствовали:
	Председатель Комиссии
	

	Помощник генерального директора по закупкам – начальник отдела закупок
	Новиков А.Г.

	Члены Комиссии
	

	Помощник генерального директора по правовым вопросам – начальник отдела ПОКУиИО
	Никишин С.Г.

	Заместитель начальника ООТиТБ
	Ненашев А.Н.

	Заместитель начальника ОБК
	Кириллов К.А.

	Ведущий инженер отдела физической защиты
	Леонов С.В.

	Заместитель начальника УКС
	Кудряшов А.П.

	Секретарь Комиссии
	

	Ведущий специалист отдела закупок
	Крутий Н.С.

	Приглашенные специалисты
	

	Заместитель директора отделения по техническим вопросам и развитию
	Козлов В.В.


КВОРУМ ИМЕЕТСЯ
ПОВЕСТКА ДНЯ: Подведение итогов открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на изготовление газоочистной станции (мокрый скруббер) марки ПТС-3000 ПП (или эквивалент) для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ».
1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА ЦЕН ПО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ.
В соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «РОСАТОМ» организован и произведен открытый запрос цен в электронной форме.
Извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме было размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - www.zakupki.gov.ru/223 01 июня 2015 года №31502418831.
Извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме было размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru  01 июня 2015 года №150601/0461/097.
Извещение о проведении запроса цен в электронной форме размещено на сайте торговой площадки www.a-k-d.ru 01 июня 2015года №Z038836.
Максимальная (начальная) цена: 2 320 000 рублей, 00 копеек включая НДС.
Окончательный срок предоставления заявок для участия в процедуре закупок не позднее 08 июня 2015 года до 10:00 часов (по московскому времени).
В означенный срок было представлено 3 (три) заявки для участия в процедуре закупки.
	№
п/п
	Наименование организации, адрес,

ИНН, КПП, ОГРН,

Дата и время подачи заявки
	Всего, руб., с учетом НДС
	Соответствие требованиям процедуры закупки

	1.
	ООО «УралАктив»

620017, г. Екатеринбург, ул. ул. Таганская, д. 51, оф. 4

ИНН/КПП/ОГРН

6673144864/667301001/1069673054417

Дата подачи заявки: 8 июня 2015 г. 07:53
	1 980 000,00 (1 677 966,00 с учетом применения налогового вычета)
	Не соответствует требованиям процедуры закупки

	2.
	ООО НПП «МАХТ»

620026, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 90-3 

ИНН/КПП/ОГРН

6685081513/668501001/1146685051633

Дата подачи заявки: 16 июня 2015 г. 09:36
	1 900 000,00 
(НДС не облагается)
	Соответствует требованиям процедуры закупки

	3.
	ООО «НПК «Русредмет»

198320, г. Санкт-Петербург, ул. Кингисеппское шоссе, д. 47

ИНН/КПП/ОГРН

7807384615/780701001/1137847399690

Дата подачи заявки: 16 июня 2015 г. 09:28
	2 242 000,00 (1 900 000,00 с учетом применения налогового вычета) 
	Соответствует требованиям процедуры закупки


В связи с тем, что в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг) - в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС.
2. РЕШЕНИЕ КОМИССИИ.
2.1. На основании п. 14.9.4 (д) (несоответствие продукции и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, требованиям конкурсной документации) ЕОСЗ ГК «Росатом» и п.4 «Основные параметры, размеры и комплектность» ТОМА 2 «Техническая часть» документации процедуры закупки отклонить заявку ООО «УралАктив».

Предложенное к поставке оборудование не соответствует требованиям п.4 «Основные параметры, размеры и комплектность» ТОМА 2 «Техническая часть» документации процедуры закупки: 

- диаметр кубовой части превышает заданные параметры (в ТЗ 1000 – 1100 мм) и составляет 2000х1000 мм или 1400х800 мм, что приводит к неприемлемому увеличению занимаемого пространства в помещении травильного отделения;

- толщина стенки меньше заданной – 8 – 10 мм (в ТЗ не менее 15 мм);

- отсутствуют 6 ситчатых тарелок;

В связи с вышеперечисленным, предложенное к поставке оборудование -  газоочистная станция ГМ 4 – 315 и ГМ 2-315 не соответствует требованиям документации процедуры закупки и не является эквивалентом газоочистной станции ПТС – 3000 ПП.

2.2. На основании п. 20.7.5 (Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене, начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место) ЕОСЗ ГК «Росатом» заявка участника ООО «НПК «Русредмет» с ценой 1 900 000 рублей, 00 копеек без НДС получает более высокое место, чем заявка участника ООО НПП «МАХТ» с ценой 1 900 000 рублей, 00 копеек без НДС, т.к. была подана раньше.
2.3. Признать открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на изготовление газоочистной станции (мокрый скруббер) марки ПТС-3000 ПП (или эквивалент) для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» состоявшимся.
2.4. Признать победителем запроса цен в электронной форме и заключить договор с ООО «НПК «Русредмет» с ценой заявки 1 900 000 рублей, 00копеек, без НДС (2 242 000 рублей,00 копеек с НДС).
2.5. Заявка ООО НПП «МАХТ» с ценой 1 900 000 рублей, 00 копеек без НДС, содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем при проведении запроса цен в электронной форме.
На этом заседание Комиссии по размещению заказов ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» было окончено.
	Член комиссии
	Результат голосования
	Причина отказа
	Пояснения

	Новиков А.Г.
	ДА
	
	

	Никишин С.Г.
	ДА
	
	

	Ненашев А.Н.
	ДА
	
	

	Кириллов К.А.
	ДА
	
	

	Леонов С.В.
	ДА
	
	

	Кудряшов А. П.
	ДА
	
	


3. ПОДПИСИ
	Председатель Комиссии                                                         
	Новиков А.Г.

	Члены Комиссии:                                                                       
	

	
	Никишин С.Г.

	
	Ненашев А.Н.

	
	Кириллов К.А.

	
	Леонов С.В.

	
	Кудряшов А.П.

	Секретарь Комиссии:
	

	
	Крутий Н.С.
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