ЗАО «Корпорация сплав»

в соответствии с решением закупочной комиссии, просим Вас в срок до 11-00 по московскому времени 07.08.2015г. предоставить уточненную информацию, не изменяющую условия заявки на участие в открытом запросе предложений, а именно:

  - По представленному ТУ 3742-011-35740880-2010 расчетное давление затвора обратного (10(20) LAB60AA601) по типу КПЛВ.494454.420-03 – 12 Мпа, что не соответствует требованиям закупочной документации  – 12,9 Мпа. В представленной спецификации расчетное давление затвора обратного (10(20) LAB60AA601) по типу КПЛВ.494454.420-03 – 13,2 Мпа.

  - По представленному ТУ 3742-006-49149890-2008 расчетное давление затвора обратного (10(20) LAH11,12AA601) по типу КПЛВ.494454.323-01 – 12 Мпа, что не соответствует требованиям закупочной документации – 12.9 Мпа. В представленной спецификации расчетное давление затвора обратного 
(10(20) LAB60AA601) по типу КПЛВ.494454.420-03 – 13,2 Мпа.

Обращаем Ваше внимание, что ответ на запрос должен быть оформлен в соответствии с пп. 5.3 Части 2 Тома 1 закупочной документации и не должен изменять итоговую стоимость предложения.