# ПРОТОКОЛ № 7408/313 Блр1,2/П-15-11

# заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку по лоту №7408/313 Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов регулирующих DN до 500 мм для сооружения энергоблоков №1 и 2 Белорусской АЭС»

| г. Н.Новгород | «24» ноября 2015 г. |
| --- | --- |

Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 №37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «АКД» согласно регламенту ее работы.

# Информация о закупке:

# Заказчик: АО АСЭ.

Организатор запроса предложений: АО «НИАЭП».

Предмет запроса предложений: право заключения договора на поставку по лоту №7408/313 Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов регулирующих DN до 500 мм для сооружения энергоблоков №1 и 2 Белорусской АЭС».

Предмет договора: Поставка клапанов регулирующих DN до 500 мм для сооружения энергоблоков №№1 и 2 Белорусской АЭС.

Начальная (максимальная) цена договора: 97 929 272,17 (Девяносто семь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч двести семьдесят два) рубля 17 копеек, включая НДС.

Сроки и объемы исполнения договора – в соответствии со Спецификацией, приведенной в закупочной документации.

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация по проведению запроса предложений опубликованы «05» августа 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка 31502637783, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №150805/0536/943, на ЭТП «АКД», закупка №R027703.

Заседание Конкурсной комиссии проводится в очной форме в 11:30:00 (время московское) «24» ноября 2015 года, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3. Заседание проводится с использованием средств видеосвязи.

# В заседании принимают участие:

| ФИО | Должность |
| --- | --- |
| Председатель Конкурсной комиссии: |  |
| Романец Д.В. | Директор по строительству Белорусской АЭС – директор Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь |
| Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»: |  |
| Ткачев Г.В. | Главный специалист отдела физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности управления специальной безопасности и защиты активов российских проектов АО «НИАЭП» |
| Члены Конкурсной комиссии: |  |
| Галанчук С.Ф. | Заместитель главного инженера по эксплуатации Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| Парамонов Б.П. | Заместитель начальника производственно-технического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| Коптель Е.Г. | Ведущий специалист производственного отдела управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| Слушник И.Н. | Ведущий специалист коммерческо-юридического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| Климович Г.К. | Заместитель начальника управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| Шкитилев Д.В. | Директор по проектированию - главный инженер АО «НИАЭП» |
| Казакова Е.А. | Начальник управления методологии и организации закупок АО «НИАЭП» |
| Соловьев М.В. | Главный эксперт управления планирования закупок АО «НИАЭП» |
| Беляев Д.О. | Эксперт отдела поставок № 2 управления поставок тепломеханического оборудования АО «НИАЭП» |
| Кевля С.А. | Начальник отдела конкурсных процедур и закупок Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь |
| Дыба Д.Л. | Главный юрисконсульт Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь |
| Секретарь Конкурсной комиссии (без права голоса): |  |
| Белоусова О.А. | Ведущий специалист отдела организации закупочных процедур управления методологии и организации закупок АО «НИАЭП» |

Заседание проводится в присутствии 13 из 15 членов Конкурсной комиссии, что составляет 86 % от общего количества членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.

1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от 25.08.2015 года №7408/313 Блр1,2/П-15-1 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:

| № | Участник запроса предложений | Адрес | Условия исполнения договора |
| --- | --- | --- | --- |
| 60305863 | ООО «ЭнергомашКапитал» ИНН 7705454045 | 121019, г.Москва, Большой Знаменский переулок , 4 оф.13 | 97 718 160,00 (Девяносто семь миллионов семьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС |
| 60305957 | ОАО «Армагус» ИНН 3304000752 | 601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой, 4 | 97 928 018,04 (Девяносто семь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч восемнадцать) рублей 04 копейки, включая НДС |
| 60306010 | ЗАО «Фирма «Союз-01» ИНН 5032001020 | 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, 71 | 80 012 455,88 (Восемьдесят миллионов двенадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 88 копеек, включая НДС |

2. Согласно протоколу продления сроков от 22.09.2015 года №7408/313 Блр1,2/П-15-2 Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Продлить срок проведения оценочной стадии рассмотрения заявок и подведения итогов (выбора победителя):

2.1.1 отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: не позднее «09» октября 2015г.

2.1.2. оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов запроса предложений: не позднее «16» октября 2015г.

3. Согласно протоколу продления сроков от 06.10.2015 года №7408/313 Блр1,2/П-15-3 Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

3.1. Продлить срок проведения оценочной стадии рассмотрения заявок и подведения итогов (выбора победителя):

3.1.1 отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: не позднее «23» октября 2015г.

3.1.2. оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов запроса предложений: не позднее «30» октября 2015г.

# 4. Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии от 13.10.2015 года №7408/313 Блр1,2/П-15-4 Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

4.1. В соответствии с пунктами 19.8, 14.8.4 ЕОСЗ и пунктом 7.5. части 2 тома 1  закупочной документации направить запрос по уточнению заявки на участие в запросе предложений, а именно:

4.1.1. направить участнику запроса предложений ООО «ЭнергомашКапитал» запрос о предоставлении отсутствующих документов;

4.1.2. направить участнику запроса предложений ОАО «Армагус» запрос о предоставлении отсутствующих документов;

4.1.3. направить участнику запроса предложений ЗАО «Фирма «Союз-01» запрос о предоставлении отсутствующих документов.

5. Согласно протоколу продления сроков от 20.10.2015 года №7408/313 Блр1,2/П-15-1-5 Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

5.1. Продлить срок проведения оценочной стадии рассмотрения заявок и подведения итогов (выбора победителя):

5.1.1 отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: не позднее «06» ноября 2015г.

5.1.2. оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов запроса предложений: не позднее «13» ноября 2015г.

# 6. Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии, с учетом документов, представленных на основании запроса о разъяснении положений заявки, от 27.10.2015 года №7408/313 Блр1,2/П-15-1-6 Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

6.1. Отказать в допуске к дальнейшему участию в запросе предложений следующим участникам, подавшим заявки:

6.1.1. ОАО «Армагус» - на основании п.п. а), б) и в) п. 8.3 Части 2 Тома 1 закупочной документации, п.п. а), в) и г) п. 14.9.4 Единого отраслевого стандарта закупок, а именно:

- не представлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год, а именно: Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах) с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме;

- не представлены документы, подтверждающие заявленные параметры оборудования, предлагаемого к поставке – ТЗ/ТУ указанные в спецификациях 1.1,1.2;

- не представлены документы, подтверждающие наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), а именно копия сертификата соответствия международным стандартам ИСО серии 9001 (либо аналога);

- не представлены документы, подтверждающие опыт поставок оборудования для систем, важных для безопасности атомных станций (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) по ОПБ 88/97 (НП-001-97)) на сумму не менее 9 177 454,80 рублей с НДС;

- не представлены лицензии завода-изготовителя на конструирование и изготовление оборудования;

- не представлены документы подтверждающие опыт изготовителя (не представлены планы качества и договора);

- форма 5 «Спецификация» представлена с не заполненными столбцами: в столбце 6 не указн тип поставляемой арматуры, не заполнены столбцы 13,14,16,17, в столбце 6 для арматуры не указан класс и группа безопасности по НП-068-05, в столбце 10 не указаны расчетные параметры температуры в соответствии с ТЗ №19-2015 п.4.2.7, в столбце 12 для арматуры 10(20)LCU23AA201 и 10(20)LCU30AA201,202 не указана рабочая среда - подпиточная вода в соответствии с опросными листами Тома 2 конкурсной документации;

- в составе документации по каждому регулирующему клапану с электроприводом (по каждому KKS) не представлены (для определения возможности применения клапанов):

- опросный лист, заполненный поставщиком клапанов (необходимо заполнить все позиции опросного листа).

- характеристика пропускной способности клапана (зависимость Kv (Cv) от процента открытия клапана).

- кавитационная характеристика клапана (зависимость коэффициента кавитации - Кс от процента открытия клапана).

- проект Технического задания №19-2015 не  соответствует требованиям ИТТ на регулирующую арматуру BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.OOO.MD.0008, а именно:

- В Проекте ТЗ не указана категория сейсмостойкости, предлагаемых к поставке клапанов в соответствии с п. 1.1.2.2 ИТТ на регулирующую арматуру,

- В Проекте ТЗ не подтверждена работоспособность клапанов в условиях среды, представленных в приложении Е ИТТ на регулирующую арматуру, согласно требованиям пункта 1.2.2.2 ИТТ на регулирующую арматуру;

- В Проекта ТЗ отсутствует информация о том, что электроприводы должны отвечать требованиям раздела 1.2.4.2 ИТТ на регулирующую арматуру,

- В Проекте ТЗ отсутствуют сборочные чертежи арматуры с указанием габаритных размеров, массы и присоединительных размеров трубопроводов. Данное требование изложено в пункте 2.1.1 (часть 1)тома 1 закупочной документации по лоту №7408/313 Блр1.2/П-15. Соответственно, невозможно оценить габаритные размеры арматуры согласно требованиям пункта 1.2.4.1.21 ИТТ на регулирующую арматуру,

- В Проекте ТЗ отсутствует информация о количестве гидроиспытаний за срок службы согласно требованиям пункта 6.6 ИТТ на регулирующую арматуру;

- В Проекте ТЗ отсутствует информация о режимах работы согласно требованиям пункта 1.2.3 ИТТ на регулирующую арматуру.

- В Проекте ТЗ не указано каким электроприводом комплектуется задвижка (отсутствуют данные по типу электропривода, его мощности, времени хода);

- В Проекте ТЗ не указана комплектность согласно п. 1.4 ИТТ на регулирующую арматуру;

- В Проекте ТЗ п. 10 гарантии поставщика не соответствуют п. 7 ИТТ на регулирующую арматуру.

- в форме 5 «Спецификация» для позиций 6,8,17-39 спецификации для Блока №1 и позиций 4,10-35,39 спецификации для Блока №2 масса клапанов указана не в соответствии с ТУ;

- в форме 5 «Спецификация» для позиций 6-32,34-39 спецификации для Блока №1 и позиций 3-28,30-35,39 спецификации для Блока №2 тип ЭИМ и его мощность указан не в соответствии с ТУ.

6.2. В соответствии с пунктами 19.8, 14.8.4 ЕОСЗ и пунктом 7.5. части 2 тома 1  закупочной документации повторно направить запрос по уточнению заявки на участие в запросе предложений, а именно:

6.2.1. повторно направить участнику запроса предложений ООО «ЭнергомашКапитал» запрос о предоставлении отсутствующих документов;

6.2.2. повторно направить участнику запроса предложений ЗАО «Фирма «Союз-01» запрос о предоставлении отсутствующих документов.

7. Согласно протоколу продления сроков от 03.11.2015 года №7408/313 Блр1,2/П-15-1-7 Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

7.1. Продлить срок проведения оценочной стадии рассмотрения заявок и подведения итогов (выбора победителя):

7.1.1 отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: не позднее «20» ноября 2015г.

7.1.2. оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов запроса предложений: не позднее «27» ноября 2015г.

8. Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии, с учетом документов, представленных на основании запроса о разъяснении положений заявки, от 10.11.2015 года №7408/313 Блр1,2/П-15-1-8 Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

8.2. В соответствии с пунктами 19.8, 14.8.4 ЕОСЗ и пунктом 7.5. части 2 тома 1  закупочной документации повторно направить запрос по уточнению заявки на участие в запросе предложений, а именно:

8.2.1. повторно направить участнику запроса предложений ООО «ЭнергомашКапитал» запрос о предоставлении отсутствующих документов;

8.2.2. повторно направить участнику запроса предложений ЗАО «Фирма «Союз-01» запрос о предоставлении отсутствующих документов.

9. Согласно протоколу повторного рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии, с учетом документов, представленных на основании запроса о разъяснении положений заявки, от 17.11.2015 года №7408/313 Блр1,2/П-15-1-9 Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

9.1. Допустить к дальнейшему участию в запросе предложений следующих участников запроса предложений, отвечающих требованиям закупочной документации и подавших заявки на участие в запросе предложений, отвечающие требованиям закупочной документации:

9.1.1. ООО «ЭнергомашКапитал»;

9.1.2. ЗАО «Фирма «Союз-01».

9.2. Провести процедуру переторжки в режиме реального времени по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены между допущенными участниками запроса предложений:

9.2.1. ООО «ЭнергомашКапитал»;

9.2.2. ЗАО «Фирма «Союз-01».

Переторжку назначить на период с 10:00 (время московское) 20 ноября 2015г. по 11:00 (время московское)  20 ноября 2015г.

10. Согласно протоколу переторжки от 20.11.2015 года №7408/313 Блр1,2/П-15-1-10 окончательные предложения, представленные на процедуру переторжки в очной форме, составляют:

| Рег. № заявки | Участник запроса предложений | Окончательное предложение участника запроса предложений |
| --- | --- | --- |
| 60305863 | ООО «ЭнергомашКапитал» ИНН 7705454045 | 61 900 000,00 (Шестьдесят один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС |
| 60306010 | ЗАО «Фирма «Союз-01» ИНН 5032001020 | 61 200 000,00 (Шестьдесят один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС |

11. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

11.1. В соответствии с п. 19.10, п. 14.10 ЕОСЗ и п. 10 Части 2 Тома 1 закупочной документации повторно провести процедуру переторжки в режиме реального времени по снижению цены, указанной в заявке на участие в переторжке, между допущенными участниками запроса предложений:

11.1.1. ООО «ЭнергомашКапитал»;

11.1.2. ЗАО «Фирма «Союз-01».

Переторжку назначить на период с 10:00 (время московское) по 11:00 (время московское)  27 ноября 2015г.

Подписи членов Конкурсной комиссии:

| ФИО | Резолюция (за/против/воздержался) | Подпись/Дата |
| --- | --- | --- |
| Председатель Конкурсной комиссии: |  |  |
| Романец Д.В. |  |  |
| Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»: |  |  |
| Ткачев Г.В. |  |  |
| Члены Конкурсной комиссии: |  |  |
| Галанчук С.Ф. |  |  |
| Парамонов Б.П. |  |  |
| Коптель Е.Г. |  |  |
| Слушник И.Н. |  |  |
| Климович Г.К. |  |  |
| Шкитилев Д.В. |  |  |
| Казакова Е.А. |  |  |
| Соловьев М.В. |  |  |
| Беляев Д.О. |  |  |
| Кевля С.А. |  |  |
| Дыба Д.Л. |  |  |
| Секретарь Конкурсной комиссии: |  |  |
| Белоусова О.А. | (без права голоса) |  |

Шахнюк Н.А., 21-32