ПРОТОКОЛ № 7408/505 Блр1,2/П-15-2 

заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора по лоту № 7408/505 Блр1,2/П-15 «Поставка модулей газового пожаротушения для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС» 
	г. Н.Новгород
	«08» декабря 2015 г.


Открытый запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы. 

Информация о закупке:

Заказчик: АО АСЭ.

Организатор процедуры: АО «НИАЭП».

Предмет запроса предложений: право заключения договора по лоту № 7408/505 Блр1,2/П-15 «Поставка модулей газового пожаротушения для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС». 

Предмет договора: Поставка модулей газового пожаротушения для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС. 

Начальная (максимальная) цена договора: 20 439 179,87 (Двадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто семьдесят девять) рублей 87 копеек, включая НДС. 

Срок, объем исполнения договора: в соответствии со Спецификациями (Приложение № 1.1, №1.2 к проекту договора (ЧАСТЬ 3 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» документации)). 

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация по проведению запроса предложений опубликованы «19» ноября 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка № 31502977639, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 151119/0536/1549, на ЭТП «АКД», закупка №R028364.
Заседание Конкурсной комиссии проводится в очной форме в 11:30:00 (время московское) «08» декабря 2015 года, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3. Заседание проводится с использованием средств видеосвязи.

В заседании принимают участие: 

	ФИО
	Должность

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Романец Д.В.
	Директор по строительству Белорусской АЭС – директор Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Г.В.
	Главный специалист отдела физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности управления специальной безопасности и защиты активов российских проектов АО «НИАЭП»

	Члены Конкурсной комиссии:

	Бережной А.С.
	Заместитель главного инженера по ремонту Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Ластовский В.С.
	Начальник коммерческо-юридического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Парамонов Б.П.
	Заместитель начальника производственно-технического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Приходько С.А.
	Заместитель директора по проектированию Белорусской АЭС АО «НИАЭП»

	Климович Г.К.
	Заместитель начальника управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС»


	Казакова Е.А.
	Начальник управления методологии и организации закупок АО «НИАЭП»

	Соловьев М.В.
	Главный эксперт управления планирования закупок  АО «НИАЭП»

	Беляев Д.О.
	Эксперт отдела поставок № 2 управления поставок тепломеханического оборудования АО «НИАЭП»

	Замелин С.А.
	Начальник отдела конкурсных процедур и закупок Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Дыба Д.Л.
	Главный юрисконсульт Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Секретарь Конкурсной комиссии (без права голоса):

	Белоусова О.А.
	Ведущий специалист отдела организации закупочных процедур управления методологии и организации закупок АО «НИАЭП»


Заседание проводится в присутствии 12 из 15 членов Конкурсной комиссии, что составляет 80 % от общего количества членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно
1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от «01» декабря 2015 года № 7408/505 Блр1,2/П-15-1 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:

	№ заявки
	Участник запроса предложений
	Адрес участника запроса предложений
	Условия исполнения договора, указанные в заявке на ЭТП

	60347244 
	ООО «Роспожснаб» 
	105523, г.Москва, Щелковское шоссе, д.100, корп.5 
	Цена заявки: 61 074 362,21 (Шестьдесят один миллион семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят два) рубля 21 копейка, включая НДС 

	60347356 
	ЗАО «Пожтехника Центр» 
	195248, г.Санкт‑Петербург, пр.Ириновский, д.2, лит. А, пом. 1Н 
	Цена заявки: 19 857 578,36 (Девятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 36 копеек, включая НДС 

	60347381 
	ООО «ТЕХНОС-М+» 
	123627, г.Москва, ул. Митинская, д.19 
	Цена заявки: 20 390 000,48 (Двадцать миллионов триста девяносто тысяч) рублей 48 копеек, включая НДС 


2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Отказать в допуске к дальнейшему участию в открытом запросе предложений следующим участникам, подавшим заявки:

2.1.1. ООО «Роспожснаб» - на основании п. 19.8.1 п.п. а), в), г), д) п. 14.9.4 ЕОСЗ, п.п. а), б), в), г), д) п. 8.3 Части 2 Тома 1 закупочной документации, а именно: 

1) цена договора, предложенная участником, превышает начальную (максимальную) цену, указанную в документации;

2) заявка участника в виде электронного документа содержит разночтения с данными, указанными участником в электронных формах на ЭТП: Цена, указанная на ЭТП: 61 074 362,21 руб. с НДС; цена, указанная в заявке: 61 074 363,12  руб. с НДС;

3) в составе заявки участника не представлена Справка об опыте выполнения договоров (Таблица 1 «Опыт участника закупки» Формы 6 Раздела 5 закупочной документации), а также документы, подтверждающие такой опыт поставки оборудования для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ 88/97 (НП-001-97) на сумму не менее 8 176 000,00 рублей с НДС (требование п. 2.2. Раздела 2.1 (Часть 1 Тома 1 закупочной документации));
4) в составе заявки участника не представлена Справка об опыте выполнения договоров (Таблица 2 «Опыт изготовителя» Формы 6 Раздела 5 закупочной документации), а также документы, подтверждающие такой опыт по изготовлению не менее 1 (одной) единицы оборудования для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ-88/97 (НП-001-97) (требование п. 3.3. Раздела 2.1 (Часть 1 Тома 1 закупочной документации));
5) в составе заявки участника не представлены ТЗ/ТУ (проект ТЗ/ТУ) (требование по оформлению Технического предложения (Форма 3 Раздела 5 Тома 1 закупочной документации));
6) в спецификации, представленной участником, не во всех строках указана масса ГОТВ в модулях;

7) в спецификации, представленной участником, в комплекте баллона испытательного переносного (БИП) отсутствует переходник;

8) указанный участником в заявке гарантийный срок на оборудование, предлагаемое к поставке (36 месяцев с момента приемки ОТК предприятия-изготовителя) не соответствует требованиям п.4 Тома 2 «Техническая часть» закупочной документации, п. 11.5 проекта Договора (Гарантийный срок на поставленное и доставленное Оборудование в соответствии со Спецификацией, в том числе на Оборудование, поставленное и доставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания Акта Входного контроля Оборудования и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с планируемой даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, в рамках Контракта, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией или документацией Завода-изготовителя. В случае, если Акт приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, не будет подписан в планируемую дату, гарантийный срок продлевается на период задержки подписания указанного Акта. Дата подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока №1, законченного строительством: 30.11.2018г. Дата подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока №2, законченного строительством: 20.07.2020г.).
2.1.1. ЗАО «Пожтехника Центр» - на основании п. 19.8.1 п.п. а), в), д) п. 14.9.4 ЕОСЗ, п.п. а), б), г) п. 8.3 Части 2 Тома 1 закупочной документации, а именно: 

1) заявка участника в виде электронного документа содержит разночтения с данными, указанными участником в электронных формах на ЭТП: Цена, указанная на ЭТП: 19 857 578,36 руб. с НДС; цена, указанная в заявке: 19 857 570,36 руб. с НДС;
2) в составе заявки участника не представлена Справка об опыте выполнения договоров (Таблица 1 «Опыт участника закупки» Формы 6 Раздела 5 закупочной документации), а также документы, подтверждающие такой опыт поставки оборудования для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ 88/97 (НП-001-97) на сумму не менее 8 176 000,00 рублей с НДС (требование п. 2.2. Раздела 2.1 (Часть 1 Тома 1 закупочной документации));

3) В представленных ТУ BY 300376711.044-2013 отсутствует классификация модулей по ОПБ-88/97 (в соответствии с требованиями  п.3.4 ИТТ БЛ-01527 пм (BLR1.B.130.&.&&&&&&.SGE&&.067.MD.0001) модули для размещения в помещениях здания РДЭС (UBS) должны относиться к классу безопасности - 3 по ОПБ-88/97);

4) В спецификациях, представленных участником, к поставке предлагаются модули с диаметром ЗПУ - 33мм (и РВД соответствующего диаметра, что приведет к невозможности подсоединения модулей к запроектированным трубопроводам) (в соответствии с требованиями  п.3.3 ИТТ БЛ-01527 пм (BLR1.B.130.&.&&&&&&.SGE&&.067.MD.0001) диаметр ЗПУ модуля должен составлять 50 мм);

5) В представленных ТУ BY 300376711.044-2013 отсутствуют устройства автоматического контроля потери давления (в соответствии с требованиями  п.3.12 ИТТ БЛ-01527 пм (BLR1.B.130.&.&&&&&&.SGE&&.067.MD.0001)  модули должны быть оснащены устройствами автоматического контроля потери давления);

6) В спецификации, представленной участником, наименование ТУ не соответствует ТУ, представленному участником в составе заявки (отличаются последние 4-е цифры номера ТУ.) 
7) В спецификации, представленной участником, указано 63 шт. РВД (требуется по проекту - 50 шт.).
2.1.3. ООО «ТЕХНОС-М+» - на основании п. 19.8.1 п.п. а), в), г), д) п. 14.9.4 ЕОСЗ, п.п. а), б), в), д) п. 8.3 Части 2 Тома 1 закупочной документации, а именно: 

1) заявка участника в виде электронного документа содержит разночтения с данными, указанными участником в электронных формах на ЭТП: Цена, указанная на ЭТП: 20 390 000,48 руб. с НДС; цена, указанная в заявке: 20 390 000,00  руб. с НДС;

2) участником не представлена Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах) за 2014 год.
3) указанный участником в заявке гарантийный срок на оборудование, предлагаемое к поставке (108) не соответствует требованиям п.4 Тома 2 «Техническая часть» закупочной документации, п. 11.5 проекта Договора (Гарантийный срок на поставленное и доставленное Оборудование в соответствии со Спецификацией, в том числе на Оборудование, поставленное и доставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания Акта Входного контроля Оборудования и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с планируемой даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, в рамках Контракта, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией или документацией Завода-изготовителя. В случае, если Акт приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, не будет подписан в планируемую дату, гарантийный срок продлевается на период задержки подписания указанного Акта. Дата подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока №1, законченного строительством: 30.11.2018г. Дата подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока №2, законченного строительством: 20.07.2020г.).
4) в составе заявки участника не представлены УДЛ к приложенным лицензиям на конструирование № ЦО-11-101-7256 от 29.05.2013 и изготовление № ЦО-12-101-7255 от 29.05.2013 оборудования для АЭС;
5) в представленной участником в составе заявки Справке об опыте выполнения договоров (Таблица 1 «Опыт участника закупки» Формы 6 Раздела 5 закупочной документации) отсутствует опыт поставки оборудования для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ 88/97 (НП-001-97) на сумму не менее 8 176 000,00 рублей с НДС (требование п. 2.2. Раздела 2.1 (Часть 1 Тома 1 закупочной документации));

6) в составе заявки участника не представлена Справка об опыте выполнения договоров (Таблица 2 «Опыт изготовителя» Формы 6 Раздела 5 закупочной документации), а также документы, подтверждающие такой опыт по изготовлению не менее 1 (одной) единицы оборудования для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ-88/97 (НП-001-97) (требование п. 3.3. Раздела 2.1 (Часть 1 Тома 1 закупочной документации));
7) в составе заявки участника не представлены ТЗ/ТУ (проект ТЗ/ТУ) (требование по оформлению Технического предложения (Форма 3 Раздела 5 Тома 1 закупочной документации)).

2.2. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске всем участникам закупки, подавшим заявки, на основании п.п. а) п. 13.5.2 Единого отраслевого стандарта закупок, открытый запрос предложений признан несостоявшимся.

Подписи членов Конкурсной комиссии: 

	ФИО
	Резолюция 

(за/против/воздержался)
	Подпись/Дата

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Романец Д.В.
	
	

	Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Г.В.
	
	

	Члены Конкурсной комиссии:

	Бережной А.С.
	
	

	Ластовский В.С.
	
	

	Парамонов Б.П.
	
	

	Приходько С.А.
	
	

	Климович Г.К.
	
	

	Казакова Е.А.
	
	

	Соловьев М.В.
	
	

	Беляев Д.О.
	
	

	Замелин С.А.
	
	

	Дыба Д.Л.
	
	

	Секретарь Конкурсной комиссии:

	Белоусова О.А.
	(без права голоса)
	


Беспалова Л.М., 22-98
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