ПРОТОКОЛ № 8865/323 Блр1,2/П-15-2 

заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора по лоту  № 8865/323 Блр1,2/П-15 «Поставка фильтров зданий UGB_ULD_UKA для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС» 

	г. Н.Новгород
	«26» января 2016 г.


Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП АКД согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: АО "АСЭ"

Организатор запроса предложений: АО "НИАЭП"

Предмет запроса предложений: право заключения договора на поставку товара по лоту № 8865/323 Блр1,2/П-15 «Поставка фильтров зданий UGB_ULD_UKA для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС» 

Предмет договора: «Поставка фильтров зданий UGB_ULD_UKA для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС 

Начальная (максимальная) цена договора: 97 786 057,20 (Девяносто семь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьдесят семь) рублей 20 копеек, включая НДС. 

Срок, объем исполнения договора: в соответствии со Спецификациями ((Приложения № 1.1 и  № 1.2.  к проекту договора (ЧАСТЬ 3 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» документации)). 

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация по запросу предложений опубликованы «17» декабря 2015 года на официальном государственном сайте http://www.zakupki.gov.ru/, закупка №31503108596, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №151217/0536/1748, на ЭТП АКД, закупка №R028501.

Заседание закупочной комиссии проводится в 11:30:00 (время московское) «26» января 2016 года, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3, малый актовый зал.

В заседании принимают участие: 
	ФИО
	Должность

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Романец Д.В.
	Директор по строительству Белорусской АЭС – директор Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Г.В.
	Главный специалист отдела физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности управления специальной безопасности и защиты активов российских проектов АО «НИАЭП»

	Члены Конкурсной комиссии:

	Климович Г.К.
	Заместитель начальника управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Бережной А.С.
	Заместитель главного инженера по ремонту Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Сивак В.А. 
	Заместитель начальника коммерческо-юридического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Парамонов Б.П.
	Заместитель начальника производственно-технического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Коптель Е.Г.
	Ведущий специалист производственного отдела управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Приходько С.А.
	Заместитель директора по проектированию Белорусской АЭС АО «НИАЭП»

	Казакова Е.А.
	Начальник управления методологии и организации закупок АО «НИАЭП»

	Соловьев М.В.
	Главный эксперт управления планирования закупок АО «НИАЭП»

	Замелин С.А.
	Начальник отдела конкурсных процедур и закупок Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Беляев Д.О.
	Эксперт отдела поставок № 2 управления поставок тепломеханического оборудования АО «НИАЭП»

	Секретарь Конкурсной комиссии (без права голоса):

	Белоусова О.А.
	Ведущий специалист отдела организации закупочных процедур АО «НИАЭП»


Заседание проводится в присутствии 12 из 15 членов Конкурсной комиссии, что составляет 80 % от общего количества членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.

1.Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от «31» декабря  2015 года № 8865/323  Блр1,2/П-15-1 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:
	Рег. № заявки на ЭТП АКД 
	Участник запроса предложений 
	Адрес участника
	Сведения заявки на участие в запросе предложений 

	4596_R028501 
	ООО "НПП "Атомные Технологии" 
ИНН: 7422049230 

	456780, РФ Челябинская область, г.Озерск ул.Монтажников д.25 
	
Цена заявки: 97 700 000,00 (Девяносто семь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 



      В связи с тем, что после окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка, подпунктом а) пункта 13.5.1 ЕОСЗ, открытый запрос предложений признан несостоявшимся. 

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:
       2.1. Отказать в допуске к дальнейшему участию в запросе предложений следующим участникам запроса предложений, подавшим заявки:

       2.1.1 ООО "НПП "Атомные Технологии" на основании п. 19.8.1, п.п.  в, д) п. 14.9.4. ЕОСЗ и п.п.  б),г) п. 8.3 Части 2 Тома 1 закупочной документации,

по причине несоответствия участника и  оборудования, предлагаемого к поставке требованиям закупочной документации, а именно: 

            - уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника запроса предложений должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета, приведенной в разделе 3 закупочной документации. Значение показателя обеспеченности финансовыми ресурсами участника составило 28 единиц;
-для фильтра смешанного действия 00LDB21AT001, 00LDB22AT001 (АТ.10.151.00.000 ТЗ) высота цилиндрической части фильтра не соответствует требованиям Приложения 1.2 ИТТ (высота фильтра по ИТТ Н=5150, в АТ.10.151.00.000 ТЗ – Н=4650);

-марка оборудования фильтров-ловушек 00LDB20AT001, 00LDB30AT001 (АТ.10.152.00.000 ТЗ) не соответствует  техническим характеристикам и габаритным чертежам (требуется  марка по типу АФЛ-0,8-1,6-С, в АТ.10.152.00.000 ТЗ – марка АФЛ-03-01, габариты не соответствуют:  должен быть Д=300, у участника 377); 

-п. 2.6 ТЗ (АТ.10.147.00.000 ТЗ, АТ.10.150.00.000 ТЗ,  АТ.10.151.00.000 ТЗ, АТ.10.152.00.000 ТЗ, АТ.10.156.00.000 ТЗ, АТ.10.157.00.000 ТЗ, АТ.10.157.00.000 ТЗ) не выполняет требования п.1.2.4.1.9 ИТТ  в части дезактивации фильтра (конструкция фильтра должна обеспечивать : … – возможность дезактивации поверхностей оборудования и удаления дезактивир-х растворов. В  указанных ТЗ участника: в п 2.6  «Фильтр дезактивации не подлежит»);

-на габаритных чертежах ТЗ  (АТ.10.147.00.000 ТЗ, АТ.10.148.00.000 ТЗ,  АТ.10.149.00.000 ТЗ, АТ.10.150.00.000 ТЗ, АТ.10.151.00.000 ТЗ, АТ.10.152.00.000 ТЗ) не указаны размеры: высота цилиндрической части и толщина стенок и  разделка кромок патрубков длина сварного шва;

- в ТЗ АТ.10.151.00.000 ТЗ на л.48 не указан диаметр расположения отверстий под фундаментные болты;

- в ТЗ АТ.10.154.00.000 ТЗ в п.2.6. не подтверждены требования ИТТ 1.2.4.1.29 дефис 3-7 и  не указан размер фильтрующего элемента.
Подписи членов Конкурсной комиссии: 

	ФИО
	Резолюция 

(за/против/воздержался)
	Подпись/Дата

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Романец Д.В.
	
	

	Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Г.В.
	
	

	Члены Конкурсной комиссии:

	Климович Г.К.
	
	

	Бережной А.С.
	
	

	Сивак В.А. 
	
	

	Парамонов Б.П.
	
	

	Коптель Е.Г.
	
	

	Приходько С.А.
	
	

	Казакова Е.А.
	
	

	Соловьев М.В.
	
	

	Замелин С.А.
	
	

	Беляев Д.О.
	
	

	Секретарь Конкурсной комиссии:

	Белоусова О.А.
	(без права голоса)
	


Кульмаева Т.А., 22-99
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