от  03.02.2016 г. 8865/285 Блр1,2/П-15 -Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

         Акционерное  общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»  в  соответствии  с п. 14.5 Единого   отраслевого   стандарта    закупок     (Положение о закупке)      Госкорпорации      «Росатом»     и      п. 2 Части   2  Тома   1 
Закупочной     документации    разъясняет    следующее    положение    документации   по    лоту 
№ 8865/285 Блр1,2/П-15 «Поставка газодувок для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС»
Вопросы:
 Прошу Вас разъяснить следующее положение конкурсной документации, а именно: 

В соответствии с пунктом 3.3 закупочной документации установлено требования к изготовителям (юридическому лицу, осуществляющему выпуск оборудования), (далее – изготовитель) оборудования по предмету закупки не ниже 3 класса безопасности по ОПБ – 88/97 (НП-001-97)  в объеме выполняемых работ:

«Изготовитель, указанный в заявке участника как изготовитель предлагаемого оборудования, должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2013-2015 гг. работы по изготовлению не менее 1 единицы оборудования для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ 88/97 (НП-001-97).»

Учитывая, что:

- предметом закупки является поставка воздушных компрессоров (газодувок);

- изготовление компрессоров в соответствии с классом безопасности 3Н по ОПБ 88/97 требует специальных навыков и знаний (опыта)

с целью улучшения качества закупаемого оборудования прошу изложить п.3.3 в следующей редакции:

«Изготовитель, указанный в заявке участника как изготовитель предлагаемого оборудования, должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2013-2015 гг. работы по изготовлению не менее 1 единицы компрессорного оборудования для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ 88/97 (НП-001-97).»

Данная формулировка отвечает всем требованиям ЕОСЗ в части установления требований к изготовителям оборудования.

Ответы:

Данное требование установлено на основании п.п.3.3 п.1.3 приложения №15 ЕОСЗ и изменению не подлежит.

