|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» июня 2014года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на реконструкцию помещений в корпусе №10 для организации сборочного производства.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Реконструкция помещений в корпусе №10 для организации сборочного производства.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

1.общестроительные работы

- Устройство подвесных потолков из стекломагниевых листов – 51 м2

- Устройство пластиковых элементов на стыки стекломагниевых листов – 229,7 п.м.

- Окраска поверхности потолков по подготовленной поверхности водоэмульсионными красками – 51 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 51,7 м2

- Облицовка поверхности стен керамогранитной плиткой – 51,7 м2

- Зашивка поверхности вент. короба профилированными окрашенными металлическими листами –0,118 т.

- Облицовка поверхности стен по металлокаркасу профилированными окрашенными металлическими листами – 3,21 м2

- Облицовка ограждения поликарбонатом толщиной 6мм– 165 м2

- Кладка выгородки из кирпича – 0,288м3

- Монтаж металлоконструкций – 0,035т.

- Облицовка дверных откосов металлическими листами – 1,5 м2

- Изготовление и монтаж каркаса над металлической перегородкой с последующей зашивкой профилированными окрашенными металлическими листами – 13,05 м2

- Установка дверных блоков металлических – 1,74 м2

- Установка дверных блоков металлических (3 шт.)- 3 м2

- Установка дверного блока металлического двухпольного с доводчиком и врезным замком – 3,5 м2

- Устройство дверных откос с утеплением минераловатными плитами из пластиковых панелей – 6,76 м2

2. помещение №144

17. Разборка покрытий полов – 54 м2

18. Разборка железобетонных фундаментов – 1,5м3

19. Армирование подстилающих слоев арматурой d-10мм с ячейкой 100х100мм – 0,333т.

20. Устройство бетонной стяжки толщиной 20мм – 54 м2

3. система приточно- вытяжной вентиляции

21. Разборка воздуховодов из листовой стали 400х800мм – 28,8 м2

22. Разборка воздуховодов из листовой стали 400х500мм – 10,8 м2

23. Разборка воздуховодов из листовой стали 250х500мм – 9 м2

4. электромонтажные работы

24. Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 15 шт.

25. Демонтаж шинопровода – 10 п.м.

26. Демонтаж кабеля – 100 п.м.

27. Демонтаж трубы металлической d-100мм – 15п.м.

28. Демонтаж кабельного лотка – 15 п.м.

29. Демонтаж перфошвеллера – 100 п.м.

30. Разборка трубопроводов из металлических труб d-50мм – 40 п.м.

31. Монтаж кабеля до 16мм2 – 275 п.м.

32. Монтаж кабеля ВВГ нг 5х2,5м – 35 п.м.

33. Монтаж кабеля 3х1,5мм – 140 п.м.

34. Монтаж кабеля 4х35мм – 40 п.м.

35. Монтаж кабеля 4х70мм – 60 п.м.

36. Монтаж светильников светодиодных 1240х165мм – 9 шт.

37. Монтаж блока с выключателями при скрытой проводке – 2 шт.

38. Монтаж выключателей 2-х клавишных – 3 шт.

39. Монтаж выключателей автоматических 14 шт.

40. Монтаж автоматов до 250 А – 2 шт.

41. Устройство заземления из металлической полосы 4х40мм – 100 п.м.

42. Монтаж разветвительных коробок – 40 шт.

43. Монтаж кабель- канала 40х80мм – 40 п.м.

44. Установка короба пластмассового шириной до 40мм – 55 п.м.

45. Монтаж кабель- канала 40х17мм – 35 п.м.

46. Монтаж кабель- канала 25х17мм – 20 п.м.

47. Монтаж поста управления кнопочного – 4 шт.

5. отопление и канализация

48. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб d-100мм – 10 п.м.

49. Разборка паропровода  d-50мм – 50 п.м.

50. Разборка трубопровода из водогазопроводных труб d-65мм – 45 п.м.

51. Разборка трубопровода из водогазопроводных труб d-32мм – 20 п.м.

52. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб d-50мм – 20 п.м.

53. Разборка трубопровода из водогазопроводных труб d-15мм – 50 п.м.

54. Демонтаж кранов пожарных d-50мм – 1 шт.

55. Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d-25мм – 120 п.м.

56. Прокладка трубопровода из полипропиленовых труб d-20мм – 40 п.м.

57. Установка кранов шаровых d-25мм – 4 шт.

58. Установка кранов шаровых d-15мм – 10 шт.

59. Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d-65мм – 10 п.м.

60. Демонтаж и монтаж кранов пожарных d-50мм – 1 шт.

61. Прочистка труб внутренней канализации d-50-150мм – 20 п.м.

62. Врезка в действующие трубопроводы водоснабжения d-50мм – 4 шт.

63. Врезка в действующие трубопроводы водоснабжения d-65мм – 2 шт.

64. Врезка в действующие трубопроводы водоснабжения d-100мм – 2 шт.

65. Демонтаж полосы заземления 4х40мм – 45 п.м.

66. Демонтаж конструкций из профильной стали длинной по 2п.м. – 8 шт.

67. Демонтаж перфорированных швеллеров – 16 п.м.

68. Демонтаж металлоконструкций – 0,365т.

69. Изготовление металлоконструкций и их монтаж – 0,365т.

70. Усиление сварных швов – 2 п.м.

71. Сверление отверстий в стене d-20мм при толщине стены в ½ кирпича – 20шт.

72. Уборка строительного мусора и его вывоз – 4,13т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости: -№ 08/14  от    04.06.2014 г