	
	              УТВЕРЖДАЮ

      Директор гражданского производства        

               ФГУП УЭМЗ
                ______________ Ю.Б.Атнашев
               "06" апреля 2012года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектующих Шнейдер Электрик.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№
	Артикул
	Наименование
	Кол-во
	Ед.

	1
	LV432641
	Мотор-редукт. T630 220/240в AC (NSX630), C2
	6
	шт

	2
	47080
	Контакт готовности к включению 1ас PF, C3(7)
	98
	шт

	3
	33098
	Трехпроводная клемма  шасси NT, C3(2)
	16
	шт

	4
	47849
	Трехпроводная клемма  шасси NW, C3(7)
	82
	шт

	5
	LV429770
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3T MICROLOGIC 2.2 100A 36 кА , C2A
	51
	шт

	6
	LV429772
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3T MICROLOGIC 2.2 40A 36 кА , C2A
	14
	шт

	7
	LV429792
	Автоматический выключатель Compact NSX100H 3П3T MICROLOGIC 2.2 40A 150 кА, C2A
	1
	шт

	8
	LV429835
	Автоматический выключатель Compact NSX100H 3П3Т MIC.2.2M 100A 70 кА , C2A
	33
	шт

	9
	LV430770
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 3П3T MICROLOGIC 2.2 160A 36 кА , C2A
	2
	шт

	10
	LV431770
	Автоматический выключатель Compact NSX250F 3П3T MICROLOGIC 2.2 250A 36 кА , C2A
	5
	шт

	11
	LV432899
	Автоматический выключатель Compact NSX630N 3P3D MICROLOGIC 5.3 A 630A 50 кА , C2A
	3
	шт

	12
	GV2P14
	Автоматический выключатель защиты двигателя 6-10А, C3(+)
	2
	шт

	13
	GV2P16
	Автоматический выключатель защиты двигателя 9-14А, C2
	3
	шт

	14
	24404
	Автоматический выключатель C60N 1п 20A  C, C3(7)
	3
	шт

	15
	24053
	Автоматический выключатель C60N 1п 25A B, C3(7)
	3
	шт

	16
	24054
	Автоматический выключатель C60N 1п 32A B, C3(7)
	4
	шт

	17
	24067
	Автоматический выключатель C60N 1п  0,5A  C, C3(7)
	5
	шт

	18
	24331
	Автоматический выключатель C60N 2п  1A  C, C3(7)
	4
	шт

	19
	24332
	Автоматический выключатель C60N 2п  2A  C, C3(7)
	11
	шт

	20
	24334
	Автоматический выключатель C60N 2п  4A  C, C3(7)
	48
	шт

	21
	24335
	Автоматический выключатель C60N 2п  6A  C, C3(7)
	59
	шт

	22
	24336
	Автоматический выключатель C60N 2п 10A  C, C3(7)
	37
	шт

	23
	24348
	Автоматический выключатель C60N 3п  6A  C, C3(7)
	7
	шт

	24
	24396
	Автоматический выключатель C60N 1п  2A  C, C3(7)
	6
	шт

	25
	24397
	Автоматический выключатель C60N 1п  3A  C, C3(6)
	24
	шт

	26
	24398
	Автоматический выключатель C60N 1п  4A  C, C3(6)
	119
	шт

	27
	24399
	Автоматический выключатель C60N 1п  6A  C, C3(7)
	8
	шт

	28
	24403
	Автоматический выключатель C60N 1п 16A  C, C3(7)
	34
	шт

	29
	24405
	Автоматический выключатель C60N 1п 25A  C, C3(6)
	2
	шт

	30
	24406
	Автоматический выключатель C60N 1п 32A  C, C3(7)
	25
	шт

	31
	24566
	Автоматический выключатель C60N 1п  2A D, C3(6)
	2
	шт

	32
	24568
	Автоматический выключатель C60N 1п  4A D, C3(6)
	16
	шт

	33
	24573
	Автоматический выключатель C60N 1п 20A D, C3(7)
	4
	шт

	34
	LC1D115004Q5
	Контактор D 4р (4 но), AC1 200 A,  380V 50 гц, зажим под винт, C3(7)
	2
	шт

	35
	LC1D80004Q7
	Контактор D 4р (4 но), AC1 125 A,  380V 50/60 гц, зажим под винт, C3(+)
	16
	шт

	36
	LC1D50AM7
	Контактор D 3p, 50A, но-нз, катушка 220В AC 50/60Гц, C3(+)
	23
	шт

	37
	LC1D65AM7
	Контактор D 3p, 65A, но-нз, катушка 220В AC 50/60Гц, C3(7)
	2
	шт

	38
	LC1D80M7
	Контактор D 3р, 80 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт, C3(+)
	2
	шт

	39
	LC2D09BLV
	Контактор реверсивный D 3P, 9 A, 24V DC, с механической и электрической  блокировками, зажим под винт, C3(2)
	4
	шт

	40
	LC2D09M7
	Контактор реверсивный D 3р, 9 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт, C3(+)
	17
	шт

	41
	LC2D09M7V
	Контактор реверс. D 3P, 9 A, 220V 50/60 гц, мех. и с коммутир. электричес. блокир, зажим под винт, C3(2)
	10
	шт

	42
	LC1F400Q7
	Контактор F 3P, 400 А, 380V 40-400 Гц, C3(+)
	7
	шт

	43
	LC1F2254
	Контактор F 4р (4 но), AC1 315 а, без катушки, C3(+)
	13
	шт

	44
	LX1FG380
	Катушка 380В для контактора LC1F185 и LC1F225, C3(7)
	13
	шт

	45
	NSX160-H-6.2EM-3P3T_5292493
	NSX160-H-Micrologic 6.2EM-3P3Т, Втычной
	3
	шт

	46
	LV432693
	Автоматический выключатель Compact NSX400N 3P3D MICROLOGIC 2.3 400A 50 кА , C2A
	5
	шт

	47
	24401
	Автоматический выключатель C60N 1п 10A  C, C3(7)
	8
	шт

	48
	24569
	Автоматический выключатель C60N 1п  6A D, C3(7)
	3
	шт

	49
	24350
	Автоматический выключатель C60N 3п 16A  C, C3(7)
	7
	шт

	50
	24353
	Автоматический выключатель C60N 3п 32A  C, C3(7)
	16
	шт

	51
	24347
	Автоматический выключатель C60N 3п  4A  C, C3(7)
	9
	шт

	52
	LC1F4004Q7
	Контактор F 4р (4 но), AC1 500 а, 380V 50/60 гц,
	5
	шт

	53
	24333
	Автоматический выключатель C60N 2п  3A  C, C3(7)
	14
	шт

	54
	24072
	Автоматический выключатель C60N 2п  2A B, C3(7)
	292
	шт

	55
	MGN61523
	Автоматический выключатель C60H-DC 2П  3А C 500В DC, C2
	25
	шт

	56
	CAD32MD
	Промежуточное реле 3но+2нз, 220В DC, C2
	70
	шт

	57
	CAD32M7
	Промежуточное реле 3но+2нз,220в 50/60гц. вин.заж, C3(+)
	75
	шт

	58
	CAD32Q7
	Промежуточное реле 3но+2нз, 380В AC 50/60 Гц, C3(+)
	131
	шт

	59
	CAD50M7
	Пром. реле 5но,220в 50/60гц вин.заж, C3(2)
	55
	шт

	60
	GVAD1001
	Контакт аварийного отключения но + доп.контакт нз, C1
	892
	шт

	61
	GVAE11
	Блок дополнительных контактов, фронтальный, но+нз, (мин.заказ - 10шт.), C3(7)
	252
	шт

	62
	GVAS207
	Незав.расцепитель 200V-50HZ200/220V-60HZ, C3(7)
	352
	шт

	63
	LAD8N11
	Дополнительный контакт блок  нз+но боковой монтаж, C2
	358
	шт

	64
	LADN11
	Дополнительный контактый блок, 1но+1нз, фронтальный монтаж, (мин.заказ - 10шт.), C3(7)
	40
	шт

	65
	LADN40
	Дополнительный контактный блок 4но фронтальный монтаж, C3(+)
	55
	шт

	66
	LADR0
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на отключение 0,1...3с, C1
	240
	шт

	67
	LADR2
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на отключение 0,1...30с, C3(2)
	30
	шт

	68
	LADT0
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на включение 0,1...3с, C3(7)
	75
	шт

	69
	29450
	вспомог.контакт OF/SD/SDE/SDV (NS80/630), (мин.заказ - 10шт.), C1
	732
	шт

	70
	26924
	Контакт состояния OF для C60/C120 , C1
	958
	шт

	71
	26927
	Контакт состояния SD для C60/C120 , C3(7)
	859
	шт

	72
	18321
	Световой сигнализатор зелёный 230В , C3(7)
	35
	шт

	73
	XB7EV04MP
	Светодиодная сигнальная лампа красная 230В, C1
	152
	шт

	74
	ZB5AA2
	Головка для кнопки, чёрная (на три группы контактов), C2
	35
	шт

	75
	ZB5AZ104
	Корп. кнопки с клемм. заж. под винт, C2
	35
	шт

	76
	RM4UA33MW
	Реле измерения напряж 30-500в ~/=24-240в, C2
	8
	шт

	77
	LV432756
	Выключатель нагрузки NSX400NA 0.3 NA 3P, C3(+)
	2
	шт

	78
	LV430771
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 3П3T MICROLOGIC 2.2 100A 36 кА , C2A
	2
	шт

	79
	LV430630
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 3П3T TM160D 36 кА , C1
	2
	шт

	80
	LV429630
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3T TM100D 36 кА , C1
	8
	шт

	81
	LC1F1504Q7
	Контактор F 4р (4 но), AC1 200 A, 380V 50/60 гц,, C3(7)
	5
	шт

	82
	LC1D25M7
	Контактор D 3р, 25 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт, C3(7)
	2
	шт

	83
	25436
	Автоматический выключатель C60L 3п 10A  C, C3(7)
	8
	шт

	84
	25438
	Автоматический выключатель C60L 3п 20A  C, C3(7)
	14
	шт

	85
	25440
	Автоматический выключатель C60L 3п 32A  C, C3(7)
	9
	шт

	86
	25433
	Автоматический выключатель C60L 3п  3A  C, C3(7)
	6
	шт

	87
	25441
	Автоматический выключатель C60L 3п 40A  C, C3(7)
	5
	шт

	88
	25442
	Автоматический выключатель C60L 3п 50A  C, C3(7)
	4
	шт

	89
	23571
	Автоматический выключатель C60A 2п  6A B, C3(7)
	97
	шт

	90
	24076
	Автоматический выключатель C60N 2п 10A B, C3(7)
	202
	шт

	91
	XB5AA21
	Кнопка черная, 1но, (мин.заказ - 5шт.), C1
	102
	шт

	92
	553282300040
	Реле с 2 перекидными контактами (~230 AC) 10A 553282300040
	202
	шт

	93
	9402SMA
	Розетка для реле серии 55.32 9402SMA
	2
	шт

	94
	24050
	Автоматический выключатель C60N 1п 10A B, C3(7)
	5
	шт

	95
	24047
	Автоматический выключатель C60N 1п  3A B, C3(7)
	5
	шт

	96
	24567
	Автоматический выключатель C60N 1п  3A D, C3(7)
	5
	шт

	97
	24048
	Автоматический выключатель C60N 1п  4A B, C3(7)
	5
	шт

	98
	24049
	Автоматический выключатель C60N 1п  6A B, C3(6)
	5
	шт

	99
	24089
	Автоматический выключатель C60N 3п 10A B, C3(7)
	5
	шт

	100
	24349
	Автоматический выключатель C60N 3п 10A  C, C3(7)
	10
	шт

	101
	24090
	Автоматический выключатель C60N 3п 16A B, C3(7)
	3
	шт

	102
	24093
	Автоматический выключатель C60N 3п 32A B, C3(7)
	3
	шт

	103
	9404SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32   9404SMA
	1200
	шт

	104
	553290240040
	Реле с 2 перекидными контактами (= 24DC) 10A 553290240040
	1000
	шт

	105
	9902300000
	Модуль диод прямой полярности 6-220 DC
	1000
	шт

	106
	553482300040
	Реле с 4  перекидными контактом (~220B AC ) 7A 553482300040
	50
	шт

	107
	9474SMA
	Розетка для реле серии 55.34, 55.32 9474SMA, 
	50
	шт

	108
	24587
	Автоматический выключатель C60N 2п 16A D, C3(7)
	8
	шт

	109
	GV2AK00
	Блок видимого разрыва, C3(7)
	10
	шт

	110
	GVAN11
	Блок дополнительных контактов но+нз боковой, C2
	870
	шт

	111
	LA6DK20M
	Блок эл-мех. защелки 220/240V 50/60HZ, C3(7)
	35
	шт

	112
	LAD6K10M
	Блок электромех. защелки AC,DC 220/240V, C3(+)
	260
	шт

	113
	ZB4BW0M15
	Основание кнопки 22мм 240в с белой подсветкой, C3(7)
	5
	шт

	114
	ZB4BW113
	Головка кнопки белая 22мм  с подсветкой, с выступающим толкателем C3(7)
	5
	шт

	115
	ZBY6102
	Держатель маркировки (30x50мм) + шильдик (белый/желтый, 18x27мм), C3(7)
	10
	шт

	116
	ZB4BW0M65
	Основание кнопки 22мм 240в с синей подсветкой,  1 н.о./1 н.з C3(7)
	5
	шт

	117
	ZB4BW163
	Головка кнопки 22мм  с подсветкой, C3(7)
	5
	шт

	118
	29387
	Расцепитель SHT/MX 200/240В  50/60ГЦ (NS100/630), C3(7)
	100
	шт

	119
	26996
	Основание для втычных авт. на 1п С60/C120 , C3(7)
	240
	шт

	120
	TC  5 250/5
	M70319 Трансформатор тока 250/5
	5
	шт

	121
	LV429780
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 4П4T MICROLOGIC 2.2 100A 36 кА , C2A
	2
	шт

	122
	LV429825
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3Т MICROLOGIC 2.2 M 100A 36 кА , C2A
	4
	шт

	123
	LV429827
	3п3т MICR. 2.2 M 50A NSX100F;автом.выкл., C3(7)
	11
	шт

	124
	LV432694
	Автоматический выключатель Compact NSX400N 4P4D MICROLOGIC 2.3 400A 50 кА , C3(7)
	4
	шт

	125
	LV432896
	Автоматический выключатель Compact NSX630H 4P4D MICROLOGIC 2.3630A 70 кА , C3(+)
	2
	шт

	126
	LV429289
	комплект цоколя 3п COMPACT (NSX100/250), C1
	30
	шт

	127
	LV429290
	комплект цоколя 4п COMPACT (NSX100/250), C3(+)
	2
	шт

	128
	LV432539
	комплект цоколя 4п (NSX400/630), C3(+)
	6
	шт

	129
	LV429338
	вынос.повор.черн. рукоятка (NSX100/250), C2
	32
	шт

	130
	LV432598
	вынос. поворот.рукоят.(NSX400/630), C2
	6
	шт

	131
	24337
	Автоматический выключатель C60N 2п 16A  C, C3(7)
	7
	шт

	132
	24340
	Автоматический выключатель C60N 2п 32A  C, C3(7)
	2
	шт

	133
	24342
	Автоматический выключатель C60N 2п 50A  C, C3(6)
	12
	шт

	134
	GV2P02
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,16-0,25а, C2
	4
	шт

	135
	GV2P04
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,40-0,63а, C3(7)
	2
	шт

	136
	LC1D09M7
	Контактор D 3р, 9 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт, C3(+)
	6
	шт

	137
	LC1F500Q7
	Контактор F 3P, 500 A, 380V 50/60 гц, C3(+)
	7
	шт


1. Порядок расчетов:

Покупатель производит оплату в размере 100% по факту поставки продукции 

в адрес ФГУП УЭМЗ.

2.   Сроки и условия поставки:

 Срок поставки составляет 10 дней.  

Грузоотправитель:

     Доставка осуществляется путем использования услуг сторонней транспортной организации за счет Поставщика по указанному адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9. 

Продукция должна быть поставлена в полном объёме согласно спецификации и техническому заданию.

3.   Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на продукцию не менее 36 месяцев.

4.   Требования к упаковке:
Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

 5.  Требования к технической документации:

Поставщик обязуется предоставить необходимый комплект  

документации (паспорт, сертификат, гарантийный талон, счет, счет-фактуру, товарную накладную, товарно- транспортную накладную). 

 6.  Прочие условия:

Поставщик должен иметь сертификат официального дистрибьютора Шнейдер Электрик в   России и сертификат ИСО 9001. Иметь опыт поставок для АЭС подтверждённый исполненными договорами, а также предоставить письмо от Шнейдер Электрик в  России о возможности поставки комплектующих в  указанный  срок.
 Поставляемые комплектующие (изделия) должны быть новыми, не допускается поставка изделия с "хранения", а также поставка изделия, собранного из восстановленных изделий, комплектующих.
7. Остальные условия в соответствии с договором.

Покупатель                                                                     Поставщик
ФГУП УЭМЗ

Генеральный директор  

________________К.А. Ковязин                                   ___________

М.П.                                                                                  М.П.

"__"___________2012г.                                                  "__"___________2012г.

1
Документация по проведению запроса предложений на право заключения договора на Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ
Том 2 «Техническая часть»
1
Документация по проведению запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектующих.
Том 2 «Техническая часть»

