ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7

- Наличие лицензии МЧС.

- Выполнить СМР и ПНР электроснабжения  в 2-х зданиях по проектной или рабочей  документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.

| № пп | Обоснование | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |

Здание 5

Оборудование и материалы

| ## | ТЕРм08-03-573-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (89 руб.): 95% от ФОТ СП (61 руб.): 65% от ФОТ | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТЕРм08-03-574-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (65 руб.): 95% от ФОТ СП (44 руб.): 65% от ФОТ | 0,15 |
| ## | ТЕРм08-03-575-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (49 руб.): 95% от ФОТ СП (34 руб.): 65% от ФОТ | 4 |
| ## | ИЭК, стр.134 | Корпус модульный пластиковый навесной КМПн-8 IP66 (1шт) Формулы цены единицы: ПЗ=173,0/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=173,0/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 3 |
| ## | ТСЦ-509-2243 И1- | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 25А характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |
| ## | ТСЦ-509-2244 И1- | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 32А характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 1 |
| ## | ООО АСУ ТП Н-Автоматика стр.119 | Автоматический выключатель А3163 40А (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=600/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=600/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 1 |
| ## | ТЕРм08-02-148-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (79 руб.): 95% от ФОТ СП (54 руб.): 65% от ФОТ | 0,45 |
| ## | ТЕРм08-02-141-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (453 руб.): 95% от ФОТ СП (310 руб.): 65% от ФОТ | 2,35 |
| ## | Кабель ПК стр.116 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 5 и сечением 10 мм2 (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=244099,23/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=244099,23/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,2856 |
| ## | ТЕРм08-02-146-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (27 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 |
| ## | Кабель ПК стр.115 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение,с низким дымо-и газовыделением сеч.4х6мм ВВГнгFR-LS-0,66 (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=187863,38/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=187863,38/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0102 |
| ## | ТЕРм08-02-399-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ | 0,5 |
| ## | Кабель ПК стр.106 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение,с низким дымо-и газовыделением сеч.5х6мм ВВГнгFR-LS-0,66 (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=230476,13/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=230476,13/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,051 |
| ## | ТЕРм08-02-412-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (24 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 |
| ## | Кабель ПК стр.106 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение,с низким дымо-и газовыделением сеч.5х4мм ВВГнгFR-LS-0,66 (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=176703,53/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=176703,53/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0204 |
| ## | ТЕРм08-02-403-02 И1- | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (7 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ | 0,03 |
| ## | ТСЦ-501-8181 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 1 и сечением 10 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,00306 |
| ## | ТЕРм08-02-411-01 И1- | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (74 руб.): 95% от ФОТ СП (51 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 |
| ## | ТСЦ-101-3134 И1- | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 20,6 |
| ## | ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы , выполняемые ручным способом СМР=11,28 НР (35 руб.): 80% от ФОТ СП (20 руб.): 45% от ФОТ | 0,027 |
| ## | ТЕР01-02-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы , выполняемые ручным способом СМР=11,28 НР (19 руб.): 80% от ФОТ СП (11 руб.): 45% от ФОТ | 0,027 |
| ## | ТЕРм08-02-472-07 И1- | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (23 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 |
| ## | ТЕРм08-02-472-06 И1- | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ | 0,05 |
| ## | ТЕР01-02-059-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 (1 электрод заземления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы , выполняемые ручным способом СМР=11,28 НР (164 руб.): 80% от ФОТ СП (92 руб.): 45% от ФОТ | 3 |
| ## | ТЕР01-02-059-05 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 01-02-059-01 (1 электрод заземления) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы , выполняемые ручным способом СМР=11,28 НР (135 руб.): 80% от ФОТ СП (76 руб.): 45% от ФОТ | 3 |
| ## | ТЕРм08-02-471-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 |
| ## | ТЕРм08-02-390-01 И1- | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (86 руб.): 95% от ФОТ СП (59 руб.): 65% от ФОТ | 0,5 |
| ## | ТСЦ-509-1835 И1- | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 50 |
| ## | ТЕРм08-02-407-03 И1- | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (51 руб.): 95% от ФОТ СП (35 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 |
| ## | ТСЦ-103-0006 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 10,3 |
| ## | ТЕРм08-02-163-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (37 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| ## | ООО "Электро-Мастер" стр.111 | Муфта концевая, термоусаживаемая, с болтовыми наконечниками для кабеля сеч.5*10мм2 1ПКВТп (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=345,20/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=345,20/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |
| ## | ТЕРм08-02-163-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| ## | ООО "Электро-Мастер" стр.111 | Муфта концевая, термоусаживаемая, с болтовыми наконечниками для кабеля сеч.4*6мм2 1ПКВТп (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=317,5/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=317,5/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |
| ## | ТЕРм08-02-163-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| ## | ООО "Электро-Мастер" стр.111 | Муфта концевая, термоусаживаемая, с болтовыми наконечниками для кабеля сеч.5*4мм2 1ПКВТп (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=276,10/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=276,10/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |

Демонтажные работы

| ## | ТЕРм08-03-575-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж прибор или аппарат (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (4 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Земляные работы

| ## | ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Т-1) (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы , выполняемые ручным способом СМР=11,28 НР (234 руб.): 80% от ФОТ СП (132 руб.): 45% от ФОТ | 0,18 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТЕР01-02-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы , выполняемые ручным способом СМР=11,28 НР (86 руб.): 80% от ФОТ СП (49 руб.): 45% от ФОТ | 0,12 |
| ## | ТЕРм08-02-142-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (133 руб.): 95% от ФОТ СП (91 руб.): 65% от ФОТ | 1 |
| ## | ТСЦ-408-0131 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 6 |
| ## | ТЕР34-02-001-03 И1- | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 34 Сооружения связи ...: прокладка и монтаж сетей СМР=6,64 НР (58 руб.): 100% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ | 0,035 |
| ## | ТЕРм08-02-155-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ | 6 |
| ## | ТЕР27-03-008-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (6 руб.): 142% от ФОТ СП (4 руб.): 95% от ФОТ | 0,0018 |
| ## | ТЕР27-03-008-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95% от ФОТ | 0,0045 |
| ## | ТЕР27-04-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.6 Устройство оснований из известнякового щебня СМР=9,33 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95% от ФОТ | 0,003 |
| ## | ТЕР27-06-026-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ | 0,003 |
| ## | ТЕР27-07-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (13 руб.): 142% от ФОТ СП (9 руб.): 95% от ФОТ | 0,05 |
| ## | ТЕР27-07-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (13 руб.): 142% от ФОТ СП (9 руб.): 95% от ФОТ | 0,05 |
| ## | ТЕР27-03-010-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (21 руб.): 142% от ФОТ СП (14 руб.): 95% от ФОТ | 0,02 |
| ## | ТЕР27-02-010-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.4 Установка бортовых камней СМР=9,31 НР (24 руб.): 142% от ФОТ СП (16 руб.): 95% от ФОТ | 0,02 |
| ## | ТСЦ-403-2382 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Камни железобетонные бортовые: БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.4 Установка бортовых камней СМР=9,31 | 2 |
| ## | ТЕР47-01-046-04 И1- | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 47 Озеленение СМР=10,79 НР (99 руб.): 115% от ФОТ СП (77 руб.): 90% от ФОТ | 0,2 |
| ## | ТЕР47-01-046-06 И1- | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 47 Озеленение СМР=10,79 НР (26 руб.): 115% от ФОТ СП (21 руб.): 90% от ФОТ | 0,2 |
| ## | ФССЦпг01-01-01-039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10,5 |
| ## | ФССЦпг03-21-01-009 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10,5 |
| ## | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 |
| ## | ФССЦпг03-21-01-013 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, на расстояние: до 13 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 |

Здание 2

Оборудование и материалы

| ## | ТЕРм08-03-573-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (61 руб.): 95% от ФОТ СП (42 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТЕРм08-03-574-06 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (81 руб.): 95% от ФОТ СП (55 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 |
| ## | ТЕРм08-03-575-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (37 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ | 3 |
| ## | ИЭК, стр.134 | Корпус модульный пластиковый навесной КМПн-12 IP66 (1шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1310,24/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=1310,24/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |
| ## | ТСЦ-509-2261 И1- | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-100 3Р 100А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 1 |
| ## | ТСЦ-509-2260 И1- | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |
| ## | ТЕРм08-02-148-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (142 руб.): 95% от ФОТ СП (97 руб.): 65% от ФОТ | 0,8 |
| ## | ТЕРм08-02-141-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (347 руб.): 95% от ФОТ СП (237 руб.): 65% от ФОТ | 1,8 |
| ## | Кабель ПК стр.114 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 5 и сечением 6 мм2 (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=156003,38/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=156003,38/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,2652 |
| ## | ТЕРм08-02-146-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 |
| ## | Кабель ПК стр.107 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение,с низким дымо-и газовыделением сеч.4х35мм ВВГнгFR-LS-0,66 (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=807207,03/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=807207,03/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0102 |
| ## | ТЕРм08-02-399-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (62 руб.): 95% от ФОТ СП (42 руб.): 65% от ФОТ | 0,8 |
| ## | Кабель ПК стр.106 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение,с низким дымо-и газовыделением сеч.5х35мм ВВГнгFR-LS-0,66 (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=1003724,23/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=1003724,23/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0816 |
| ## | ТЕРм08-02-412-06 И1- | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 |
| ## | Кабель ПК стр.106 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение,с низким дымо-и газовыделением сеч.5х16мм ВВГнгFR-LS-0,66 (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=535337,98/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=535337,98/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0204 |
| ## | ТЕРм08-02-411-01 И1- | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (74 руб.): 95% от ФОТ СП (51 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 |
| ## | ТСЦ-101-3134 И1- | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 20,6 |
| ## | ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы , выполняемые ручным способом СМР=11,28 НР (35 руб.): 80% от ФОТ СП (20 руб.): 45% от ФОТ | 0,027 |
| ## | ТЕР01-02-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы , выполняемые ручным способом СМР=11,28 НР (19 руб.): 80% от ФОТ СП (11 руб.): 45% от ФОТ | 0,027 |
| ## | ТЕРм08-02-472-07 И1- | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (23 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 |
| ## | ТЕРм08-02-472-06 И1- | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ | 0,05 |
| ## | ТЕР01-02-059-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 (1 электрод заземления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы , выполняемые ручным способом СМР=11,28 НР (164 руб.): 80% от ФОТ СП (92 руб.): 45% от ФОТ | 3 |
| ## | ТЕР01-02-059-05 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 01-02-059-01 (1 электрод заземления) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы , выполняемые ручным способом СМР=11,28 НР (135 руб.): 80% от ФОТ СП (76 руб.): 45% от ФОТ | 3 |
| ## | ТЕРм08-02-471-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 |
| ## | ТЕРм08-02-390-01 И1- | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (139 руб.): 95% от ФОТ СП (95 руб.): 65% от ФОТ | 0,8 |
| ## | ТСЦ-509-1835 И1- | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 80 |
| ## | ТЕРм08-02-407-04 И1- | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (73 руб.): 95% от ФОТ СП (50 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 |
| ## | ТСЦ-103-0008 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 10,3 |
| ## | ТЕРм08-02-163-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (43 руб.): 95% от ФОТ СП (29 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| ## | Мицар стр.104 | Муфта концевая, термоусаживаемая, с болтовыми наконечниками для кабеля сеч.4*35мм2 1ПКВТп (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=770,19/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=770,19/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |
| ## | ТЕРм08-02-163-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (43 руб.): 95% от ФОТ СП (29 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| ## | Мицар стр.104 | Муфта концевая, термоусаживаемая, с болтовыми наконечниками для кабеля сеч.5*35мм2 1ПКВТп (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=856,56/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=856,56/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |
| ## | ТЕРм08-02-163-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (37 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| ## | Мицар стр.104 | Муфта концевая, термоусаживаемая, с болтовыми наконечниками для кабеля сеч.5*16мм2 1ПКВТп (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=755,79/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=755,79/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |

Земляные работы

| ## | ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Т-1, Т-2) (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы , выполняемые ручным способом СМР=11,28 НР (693 руб.): 80% от ФОТ СП (390 руб.): 45% от ФОТ | 0,531 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТЕР01-02-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы , выполняемые ручным способом СМР=11,28 НР (256 руб.): 80% от ФОТ СП (144 руб.): 45% от ФОТ | 0,354 |
| ## | ТЕРм08-02-142-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (295 руб.): 95% от ФОТ СП (202 руб.): 65% от ФОТ | 2,2 |
| ## | ТСЦ-408-0131 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 17,7 |
| ## | ТЕР34-02-001-03 И1- | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 34 Сооружения связи ...: прокладка и монтаж сетей СМР=6,64 НР (116 руб.): 100% от ФОТ СП (75 руб.): 65% от ФОТ | 0,07 |
| ## | ТЕРм08-02-155-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (91 руб.): 95% от ФОТ СП (62 руб.): 65% от ФОТ | 18 |
| ## | ТЕР27-03-008-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (21 руб.): 142% от ФОТ СП (14 руб.): 95% от ФОТ | 0,006 |
| ## | ТЕР27-03-008-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (4 руб.): 142% от ФОТ СП (3 руб.): 95% от ФОТ | 0,015 |
| ## | ТЕР27-04-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.6 Устройство оснований из известнякового щебня СМР=9,33 НР (16 руб.): 142% от ФОТ СП (10 руб.): 95% от ФОТ | 0,01 |
| ## | ТЕР27-06-026-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ | 0,01 |
| ## | ТЕР27-07-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (28 руб.): 142% от ФОТ СП (19 руб.): 95% от ФОТ | 0,1 |
| ## | ТЕР27-07-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (24 руб.): 142% от ФОТ СП (16 руб.): 95% от ФОТ | 0,1 |
| ## | ТЕР27-03-010-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (82 руб.): 142% от ФОТ СП (55 руб.): 95% от ФОТ | 0,08 |
| ## | ТЕР27-02-010-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.4 Установка бортовых камней СМР=9,31 НР (101 руб.): 142% от ФОТ СП (67 руб.): 95% от ФОТ | 0,08 |
| ## | ТСЦ-403-2382 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Камни железобетонные бортовые: БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.4 Установка бортовых камней СМР=9,31 | 8 |
| ## | ТЕР47-01-046-04 И1- | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 47 Озеленение СМР=10,79 НР (248 руб.): 115% от ФОТ СП (194 руб.): 90% от ФОТ | 0,5 |
| ## | ТЕР47-01-046-06 И1- | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 47 Озеленение СМР=10,79 НР (67 руб.): 115% от ФОТ СП (52 руб.): 90% от ФОТ | 0,5 |
| ## | ФССЦпг01-01-01-039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 30,975 |
| ## | ФССЦпг03-21-01-009 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 30,975 |
| ## | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 3 |
| ## | ФССЦпг03-21-01-013 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, на расстояние: до 13 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 3 |