«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по строительству 

Ростовской АЭС – директор филиала  ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ №1»)

____________     А.Б.Хазин

                                                                                                                         от   «__» ________ 2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту №034/03/2014 «Поставка металлоконструкций площадок для проведения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Техническое задание 

1. 
	№ пп
	Наименование товара
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Металлоконструкции площадок с настилом и ограждением (ГОСТ 23118-99)
	т
	78,65

	2
	Металлоконструкции ограждений (ГОСТ 23118-99)
	т
	0,525

	3
	Металлоконструкции лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением (ГОСТ 23118-99) 
	т
	0,593


Замена марки материала может быть проведена исключительно на основании решения проектной организации.
2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск -28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 4 Ростовской АЭС.
3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 15.05.2014г.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный Товар, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 4-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2017г.

5.  Требования к поставляемому товару: 

- должен соответствовать ГОСТ 23118-99. Замена марки материала может быть проведена исключительно на основании решения проектной организации;
       -  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

       -  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

       -  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;
- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

            -  прохождение процедуры входного контроля.
СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: _____________________________________И.В. Бессонов
