| ОАО «СЭСК» 607188, г. Саров, Нижегородская обл. пр. Мира, 6 тел.(83130) 7-45-00, факс (83130) 7-45-75 e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru _________ №085/_________ | Приложение к заявке № 166/14 от 22.08.2014 г. УТВЕРЖДАЮ Директор ОАО «СЭСК» ____________В.А. Румянцев ____________2014 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки

Изготовление и установка крышной вывески ОАО «СЭСК»

Саров

2014 г.

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Изготовление и установка крышной вывески ОАО «СЭСК».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

-

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1. Разработка проекта вывески и согласование его с управлением архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации г. Саров. 2.2.2. Изготовление крышной вывески ОАО «СЭСК»: - металлический каркас (размер 1500х15700 мм, профиль 40х40 мм – перемычки, опора каркаса, профиль 40х60 мм – внешняя рама), бетонные подушки; - лицевая часть вывески (размер 1500х15700 мм, композитная панель с аппликацией виниловыми пленками ORACAL). 2.2.3. Установка металлического каркаса и монтаж композитной панели.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

-

Подраздел 2.4 Сроки выполнения оказываемых услуг

Начало: 18.11.2014 г. Окончание: 10.12.2014 г.

Подраздел 2.5 Стоимость оказываемых услуг, руб.

177 380,80 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, обладающей оборудованием и другими материальными возможностями, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения услуг требуемого качества. 3.1.2. Персонал, осуществляющий установку вывески должен иметь соответствующие допуски к работам на высоте и допуски к работам с люльки подъемника. 3.1.3. Подрядчик должен иметь в собственности автовышку или договор на аренду автовышки и оборудования, необходимого для выполнения работ. 3.1.4. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ осуществляется Исполнителем.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество работ должно соответствовать требованиям СП 20.13330.2011.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийный срок – 3 года.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

-

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

-

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

-

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

-

Подраздел 3.8 Специальные требования

-

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Установка крышной вывески ОАО «СЭСК» на здании АБК по ул. Димитрова, 16.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

По окончании выполнения работ (услуг) Исполнитель должен предоставить Заказчику акт сдачи-приемки работ (услуг). # Стоимость работ (услуг) по договору определяется согласно протоколу соглашения о договорной цене. # Оплата - в течение 15 дней с момента предъявления счетов и счетов-фактур, оформленных на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

-

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |