|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала ОАО «НИАЭП» (управляющей компании ООО «СМУ №1») ______________ А.Б.Хазин от «__» ________ 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту №159/10/2013 «Поставка бетонно-растворной продукции для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС»

том 2 «Техническая часть»

г. Волгодонск

2013 г.

# Технические требования

# 1. Объем поставляемого товара

| № | Наименование | Ед. зм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон В7,5W6 | м³ | 20 |
| 2 | Бетон В7,5W6 (-5°С) | м³ | 20 |
| 3 | Бетон В7,5W6 (-10°С) | м³ | 13 |
| 4 | Бетон В7,5W6 (-15°С) | м³ | 10 |
| 5 | Бетон В7,5W6 F75 | м³ | 26 |
| 6 | Бетон В7,5W6 F75 (-5°С) | м³ | 24 |
| 7 | Бетон В7,5W6 F75 (-10°С) | м³ | 14 |
| 8 | Бетон В7,5W6 F75 (-15°С) | м³ | 10 |
| 9 | Бетон В15 | м³ | 1000 |
| 10 | Бетон В15 (-5°С) | м³ | 650 |
| 11 | Бетон В15 (-10°С) | м³ | 220 |
| 12 | Бетон В15 (-15°С) | м³ | 50 |
| 13 | Бетон В15F50 | м³ | 10 |
| 14 | Бетон В15F50 (-5°С) | м³ | 10 |
| 15 | Бетон В15F50 (-10°С) | м³ | 10 |
| 16 | Бетон В15F50 (-15°С) | м³ | 10 |
| 17 | Бетон В15 W6 F75 | м³ | 170 |
| 18 | Бетон В15 W6 F75 (-5°С) | м³ | 120 |
| 19 | Бетон В15 W6 F75 (-10°С) | м³ | 50 |
| 20 | Бетон В15 W6 F75 (-15°С) | м³ | 10 |
| 21 | Бетон В15 W8 F100 | м³ | 53 |
| 22 | Бетон В15 W8 F100 (-5°С) | м³ | 40 |
| 23 | Бетон В15 W8 F100 (-10°С) | м³ | 10 |
| 24 | Бетон В15 W8 F100 (-15°С) | м³ | 10 |
| 25 | Бетон В20 W6 | м³ | 65 |
| 26 | Бетон В20 W6 (-5°С) | м³ | 45 |
| 28 | Бетон В20 W6 (-10°С) | м³ | 10 |
| 29 | Бетон В20 W6 (-15°С) | м³ | 10 |
| 30 | Бетон В25 | м³ | 15 |
| 31 | Бетон В25 (-5°С) | м³ | 15 |
| 32 | Бетон В25 (-10°С) | м³ | 4 |
| 33 | Бетон В25 (-15°С) | м³ | 4 |
| 34 | Бетон В25 W4 | м³ | 10 |
| 35 | Бетон В25 W4 (-5°С) | м³ | 3 |
| 36 | Бетон В25 W4 (-10°С) | м³ | 1 |
| 37 | Бетон В25 W4 (-15°С) | м³ | 1 |
| 38 | Бетон В25 W8 | м³ | 20 |
| 39 | Бетон В25 W8 (-5°С) | м³ | 15 |
| 40 | Бетон В25 W8 (-10°С) | м³ | 4 |
| 41 | Бетон В25 W8 (-15°С) | м³ | 1 |
| 42 | Бетон В25 W8 F100 | м³ | 164 |
| 43 | Бетон В25 W8 F100 (-5°С) | м³ | 120 |
| 44 | Бетон В25 W8 F100 (-10°С) | м³ | 50 |
| 45 | Бетон В25 W8 F100 (-15°С) | м³ | 10 |
| 46 | Бетон В30 мелк зап | м³ | 60 |
| 47 | Бетон В30F50 | м³ | 440 |
| 48 | Бетон В30F50 (-5°С) | м³ | 60 |
| 49 | Бетон В30F50 (-10°С) | м³ | 10 |
| 50 | Бетон В30F50 (-15°С) |  | 10 |
| 51 | Бетон В40 W8 | м³ | 28 |
| 52 | Бетон В40 W8 (-5°С) | м³ | 20 |
| 53 | Бетон В40 W8 (-10°С) | м³ | 1 |
| 54 | Бетон В40 W8 (-15°С) | м³ | 1 |
| 55 | Бетон В40 W8 F200 | м³ | 1130 |
| 56 | Бетон В40 W8 F200 (-5°С) | м³ | 700 |
| 57 | Бетон В40 W8 F200 (-10°С) | м³ | 250 |
| 58 | Бетон В40 W8 F200 (-15°С) | м³ | 20 |
| 59 | Раствор М100 | м³ | 5 |
| 60 | Раствор М 100 (-5°С) | м³ | 5 |
| 61 | Раствор М 100 (-10°С) | м³ | 5 |
| 62 | Раствор М 100 (-15°С) | м³ | 5 |
| 63 | Раствор М150 | м³ | 9 |
| 64 | Раствор М 150 (-5°С) | м³ | 4 |
| 65 | Раствор М 150 (-10°С) | м³ | 1 |
| 66 | Раствор М 150 (-15°С) | м³ | 1 |
| 67 | Раствор М 200 | м³ | 13 |
| 68 | Раствор М 200 (-5°С) | м³ | 5 |
| 69 | Раствор М 200 (-10°С) | м³ | 1 |
| 70 | Раствор М 200 (-15°С) | м³ | 1 |
| 71 | Раствор М 200* | м³ | 50 |
| 72 | Раствор М 200* (-5°С) | м³ | 20 |
| 73 | Раствор М 200* (-10°С) | м³ | 5 |
| 74 | Раствор М 200* (-15°С) | м³ | 5 |
|  | ВСЕГО: | м³ | 5992 |

2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск -28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблоков № 3,4 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 31.03.2014г. отдельными партиями по заявкам Покупателя.

4. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 3-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2014 г.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 4-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2017г.

5.  Требования к поставляемому товару:

- предлагаемый к поставке товар должны быть произведены на предприятиях, производящие смеси разных классов согласно ГОСТ

-  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

-  прохождение процедуры входного контроля;

- лицензии, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление бетонных смесей при сооружений атомных станций.