Техническое задание 
на выполнение капитального ремонта: «УГРУ. АБК-2000.                     Капитальный ремонт помещений 1-2 этажа».
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	«УГРУ. АБК-2000. Капитальный ремонт помещений 1-2 этажа».


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах  при строительстве,                  реконструкции и капитальном  ремонте объектов 

	 Техническое задание составлено на основании  локального сметного  расчёта                    № 634-13 «УГРУ. АБК-2000. Капитальный ремонт помещений 1-2 этажа».

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	-ремонт штукатурки;
-масляная покраска;

-установка дверных блоков 

	Подраздел 2.3 Сведения о месте  о месте выполнения работ.

	г. Краснокаменск, промплощадка ОАО «ППГХО», УГРУ.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Необходимость разработки ППР отсутствует.


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Требования к техническим характеристикам строительных работ:                                           
- подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном      состоянии;

- здание  полностью укомплектовано штатными средствами пожаротушения.

 - объем выполняемых работ, принимается на основании  дефектной ведомости;

 подрядчик обязан:                                                                                                                                     - выполнять требования нормативной и технической      документации;

- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной  безопасности,  техники безопасности;

- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники,  инструмента,         оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

- иметь опыт выполнения подобного рода работ;



	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства 
работ (ППР)

	Оформление проекта производства работ не требуется.


	РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	Сметный расчет и дефектная ведомость  прилагаются.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- перечень материалов и оборудования, используемых при производстве работ, представлен в локальном  сметном расчете  № 634-13;
-весь материал должен иметь сертификаты качества и им соответствовать.


	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Заявка на выполнение работ 
4
2

Дефектная ведомость
7
3
           № 634 -13
Локальный сметный расчет

29



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения  охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц; 


	РАЗДЕЛ 8. СРОК ( ИНТЕРВАЛ )  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало выполнения работ- с момента подписания договора, окончание- 30 декабря 2013 г.


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической    документации;




	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	К особым условиям работ требований нет.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ           ГАРАНТИЙ

	11.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы  результата работы, выполненной подрядчиком. 

11.2.  Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него  инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6  «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами  соответствующего Акта приемки работ.




	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:               -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

-Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

-СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и       промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах            производства работ;
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;


	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ  ПРИЕМКИ

	Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».


	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.


	РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА                               ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.


	РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	         УГРУ
	Урановое горнорудное управление


	РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Локальный сметный расчёт № 634-13
	       1-29
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