Приложение № 4 (лот 1)

к закупочной документации

Техническое задание на поставку измерительных приборов.

ЛОТ №1.

Предмет заключения договора: Поставка Толщиномера магнитного ТМ-20МГ4-2  Гос. Реестр СИ № 42435-09 с поверкой

Начальная (максимальная) цена: 33 040 (Тридцать три тысячи сорок) рублей 00 копейки, с учетом НДС — 18%

Требования к техническим характеристикам: технические характеристики указаны в Приложении № 1 к техническому заданию.

Условия оплаты: оплата производится в безналичной форме путем перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика в размере 100% от общей стоимости договора в течении 5 (пяти) банковских дней с даты подписания договора на поставку обоими Сторонами.

Срок поставки: не более 20-ти календарных дней с момента подписания Договора

Срок предоставления гарантий качеств: 12 месяцев, но не меньше гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем.

Документы отчетности: счет-фактура,товарная накладная ТОРГ-12.

Сопроводительные документы: паспорт Товара, сертификат соответствия на Товар, свидетельство о поверке прибора.

Условия и способ поставки: доставка осуществляется через ТК до терминала г.Самара за счет Покупателя.

Адрес поставки: 446104, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Мячина,14.

Контактное лицо: Мартынов Алексей Викторович, тел.: 8 (84639)61120

Приложение №1

к Техническому заданию на поставку измерительных приборов (ЛОТ №1).

1. Назначение:

Толщиномер ТМ-20МГ4-2 предназначен для измерения толщины лакокрасочных, немагнитных покрытий (на ферромагнитном основании).

2. Технические характеристики:

| Наименование характеристик |  |
| --- | --- |
| Диапазон измерения толщины покрытий, мм | 0…2 |
| Время измерения в одной точке, c | не более 2 |
| Основная погрешность, мм | ±(0,02h+0,002) |
| Питание от элемента типа «Корунд» (6LR61), Вольт | 6…9 |
| Потребляемый ток, не более, мА | 35 |
| Габаритные размеры, мм: - блока электронного; - преобразователя | 160х70х30 ø 17х40 |
| Масса с преобразователем, кг | 0,36 |

3. Комплект поставки:

- Электронный блок,

- преобразователь,

- кабель связи с ПК,

- CD с программным обеспечением,

- упаковочный кейс,

- руководство по эксплуатации,

- ферромагнитное основание,

- меры толщины.

При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю паспорт производителя где указана страна изготовления, товарный знак, партия, дата изготовления, гарантийные обязательства,  ГОСТ или ТУ, а также сертификаты качества, и документ о поверки прибора.

Документ поверки представляет собой свидетельство о поверке осуществляемой предприятием имеющем Аттестат Аккредитации в области обеспечения единства измерений, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям.