Приложение № 3

к  договору № __________________

от  «____» _____ ________ 2013 г.

Государственная корпорации по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

Северо - Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

Утверждаю

И.о. директора СЗЦ «СевРАО»-

филиала  ФГУП «РосРАО»

________________В.Н. Пантелеев

«____»_____________2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Модернизация системы АСКРО отделения Гремиха

СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

Согласовано

Главный инженер СЗЦ «СевРАО»-

филиала ФГУП «РосРАО»

_________________В.В. Ерёменко

«____»___________2014г.

Согласовано

Руководитель центра по

обращению с РАО - директор

отделения Гремиха

СЗЦ  «СевРАО» -

филиала ФГУП «РосРАО»

_________________И.Н. Полищук

«____»___________2014г

г. Мурманск

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОКИ УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ РАЗДЕЛ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

  - Общие сведения о проводимых работах:

    - Проведение инженерного обследования.

    - Разработка проекта модернизации системы,  с учетом выполнения следующего

перечня работ  :

-  Восстановление передачи данных в СКЦ ГК «Росатом», восстановление одной точки доступа D-Link 2700. Запуск 6-ти неработающих точек контроля с применением радиосвязи (Wi-Fi):

1). Хранилище ТРО (здание № 19 угол, здание № 19 - центр);

2). Площадка хранения береговых емкостей (здание № 32);.

3). Контрольно-пропускной пункт (КПП) санитарно-защитная зона;.

4). Пост радиационного контроля ПРК-1 измерительная;

5). Здание  № 1А (пульт управления перегрузкой (ПУП);

6). Здание № 1А - ДОК;

- Модернизация и обновление программного обеспечения сбора и визуализации данных;

- Замена метеостанции на Vaisala XT 520;

-  Замена и установка новых табло;

- Замена 10-ти постов контроля 2003 года  с применением радиосвязи (Wi-Fi);

- Модернизация центра сбора данных, сервера;

- Установка новых постов контроля (4 шт).

1.1.3.  Уточнение плана работ

1.2 Основание для проведения работ:

Необходимость передачи данных автоматизированной системы контроля радиационной обстановки в СКЦ «Госкорпорации «Росатом».

  - Место выполнения работ (оказания услуг):

Техническая территория ПВХ отделения Гремиха.

1.4 Срок выполнения работ (оказания услуг):

Начало работ: с даты подписания договора.

Окончание работ: не позднее 31.12.2014г.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 2.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: 1. Восстановить работоспособность АСКРО отделения Гремиха, обеспечить бесперебойную работу оборудования АСКРО на отделении Гремиха и передачу данных радиационного мониторинга объекта на рабочие станции АСКРО Гремиха, СКЦ СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (г. Мурманск) и в СКЦ Госкорпорации «Росатом» (г. Москва). 2. Оборудовать объект надёжными линиями связи с резервированием. Подраздел 2.2 Объем выполняемых работ

Объем выполняемых работ определен в соответствии с данным Техническим заданием и на основании Проведения инженерного обследования. При Разработке проекта модернизации системы, учесть выполнения следующего перечня работ : - Восстановление передачи данных в СКЦ ГК «Росатом», восстановление одной точки доступа D-Link 2700. Запуск 6-ти неработающих точек контроля с применением радиосвязи (Wi-Fi): 1). Хранилище ТРО (здание № 19 угол, здание № 19 - центр); 2). Площадка хранения береговых емкостей (здание № 32);. 3). Контрольно-пропускной пункт (КПП) санитарно-защитная зона;. 4). Пост радиационного контроля ПРК-1 измерительная; 5). Здание № 1А (пульт управления перегрузкой (ПУП); 6). Здание № 1А - ДОК; - Модернизация и обновление программного обеспечения сбора и визуализации данных; - Замена метеостанции на Vaisala XT 520; - Замена и установка новых табло; - Замена 10-ти постов контроля 2003 года с применением радиосвязи (Wi-Fi); - Модернизация центра сбора данных, сервера; - Установка новых постов контроля (4 шт). Выполнить Уточненный плана работ по модернизации АСКРО. При определении объемов и стоимости работ учесть предполагаемые затраты доставки строительных материалов от г. Мурманск до ЗАТО города Островной, расстояние = 400км. Учесть командировочные расходы. Подраздел 2.3. Общие требования. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора. # В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе: Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ. О техническом регулировании Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ. О промышленной безопасности опасных производственных объектов Допуск СРО, раздел II, п.4.4 – работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем٭, п.4.5 – Работы по подготовке проектов внутренних по диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, п.5.6 – работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. РД 5.90.2532-87 Руководящий документ. Правила по обращению с радиоактивными отходами; РД 5.0281-79. Организация условий труда. Общие положения Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ. Об охране окружающей среды Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ. Об отходах производства и потребления Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ. О санитарно – эпидемиологическом благополучия населения СНиП 12-1-2004. Организация строительства

Подраздел 2.4. Перечень объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 этап. Проведение инженерного обследования. Разработка проекта модернизации системы АСКРО отделения Гремиха, уточнение плана работ по модернизации. |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

3.1 Оплату за полностью завершенные работы осуществляет Заказчик, порядок финансирования определяется договором. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику следующих документов:

-подписанного и согласованного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

-проекта модернизации АСКРО;

- плана работ по модернизации АСКРО.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1 Подрядчик должен иметь необходимую лицензию согласно федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01 № 128-ФЗ.

4.2  Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом .

4.3 Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Если в период гарантийного срока  обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию АСКРО, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Подрядчика и Заказчика.

5.3. Подрядчик несет полную ответственность за качественное выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

5.4.  Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством производственно-технической документации, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля.

5.6. Контроль за качеством  и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика  в части порядка (технологии) выполнения  работ, квалификацию участвующих в производстве работ специалистов.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы будут производиться на технической территории отделения Гремиха, в том числе и в зоне строго режима, поэтому Подрядчик должен: - Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ); - Наличие специалистов имеющих допуск к работам в условиях воздействия РВ и ИИИ (работы выполняются в зданиях и сооружениях в зоне строго режима подверженных воздействию ИИИ). - Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 3 лет на сумму не менее 1 062 136,00 (Один миллион шестьдесят две тысячи сто тридцать шесть рублей 00 копеек) рублей.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Проектная документация, представленная в соответствии с разделом 8, должна соответствовать строительным нормам и правилам. Сметная документация предоставляется Заказчику в бумажном варианте и в формате MS Excel.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ РАЗДЕЛ

1.  АСКРО – автоматизированная система контроля радиационной обстановки

2.  ВОЛС 	– волоконно-оптическая линия связи

3.  КЦ 	– кризисный центр

4.  СКЦ        -  ситуационно – кризисный центр

5.  ПВХ 	– пункт временного хранения

6.  СКЦ 	– ситуационно-кризисный центр

7.  СПМ	– санпропускник модульный

8.  ФЗ 	– физическая защита

9.  ТО           - техническое обслуживание

10. ППР       - планово – профилактические  работы

Начальник штаба ГО-ЧС-
руководитель СКЦ СЗЦ «СевРАО» -
филиала ФГУП «РосРАО» :		___________________		В.А.Лоза

Начальник СРБ

отделения Гремиха                                    __________________             О.А.Огинова