МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	 ул. Большая Садовая, д. 105/42, г. Ростов-на-Дону, 344006; тел.: +7(863)263-31-58, 263-84-98; 
факс: 263-87-23; e-mail: info@sfedu.ru;  http://www.sfedu.ru


Разработана на основании приказа

Проректора по организации материально- 

технического обеспечения                                                            

№             от   «       »  апреля 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по организации материально-

технического обеспечения                                                             

Южного федерального университета

_________________ В.Т. Габеев

«         » апреля 2015 г. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

   ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
№ 201.05-08/01окэ/15

Выполнение работ по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в помещениях УЛК «К», литер В, г. Таганрог, ул. Шевченко, 2/ ул. Чехова, 2 для нужд ЮФУ
г. Ростов-на-Дону – 2015 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (ИК) ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
	Условия проведения открытого конкурса в электронной форме 
(далее – Конкурс)

	1.


	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(Южный федеральный университет)

Адрес заказчика: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42,  к. 516
Контактное лицо: инженер отдела организации и планирования закупок Володькова Евгения Викторовна 

Электронная почта: e-mail: evolodkova@sfedu.ru
Контактный телефон: (863) 218-40-83.
Сайт Оператора электронной торговой площадки, на которой будет размещаться информация о проведении Конкурса, и осуществляться подача заявок на участие: www.a-k-d.ru 

	2.
	Правовой статус процедуры закупки.

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет»  (новая редакция, утвержденная Приказом от 24.12.2014 № 657-ОД) (далее – Положение о закупке), опубликованным на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru (далее – Единая информационная система, ЕИС), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
Правилами работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru» опубликованными на сайте Оператора электронной торговой площадки.

	3. 
	Предмет закупки: Выполнение работ по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в помещениях УЛК «К», литер В, г. Таганрог, ул. Шевченко, 2/ул. Чехова, 2 для нужд ЮФУ.

	4. 
	Источник финансирования закупки: средства содержания имущества, ТФ

	5. 
	Начальная (максимальная) цена закупки:
 2 280 420 (Два миллиона двести восемьдесят тысяч четыреста двадцать) рублей 00 коп.

	6. 
	Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком: Российский рубль.

	7. 
	Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах:
стоимость работ по монтажу и пуска – наладке оборудования, стоимость оборудования и материалов, необходимых для выполнения данных работ, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

	8. 
	Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ:

Расчет с Подрядчиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости (цены) выполняемых Работ, предусмотренной Договором следующим образом:

· Первый платеж - аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти)  рабочих дней с момента заключения Договора на основании предоставленного Подрядчиком счета.

Окончательный платеж в размере 70% (семьдесят процентов) от цены Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти)  рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ (далее - «Акт») на основании предоставленного Подрядчиком счета.

	9.  
	Место, объем, условия и сроки  выполнения работ: 

347900, г. Таганрог, ул. Шевченко, 2/ ул. Чехова, 2.
Сроки выполнения работ:

в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора.

Объем, условия  выполнения работ: в соответствии с условиями Технического задания и проекта Договора.

	10. 
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:

Документация доступна для ознакомления и скачивания бесплатно, в ЕИС или на сайте оператора ЭТП, на которой будет размещаться информация о проведении процедуры закупки и проводиться процедура закупки.

	11. 
	Участники закупки: В Конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным настоящей документацией о проведении Конкурса. 
Для участия в Конкурсе участники закупки обязаны пройти процедуру аккредитации на сайте Оператора ЭТП, на которой проводится Конкурс.

	12. 
	Обязательные требования к участникам закупки: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки:

2) непроведение ликвидации участника закупки -–юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -–юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) соответствие участника процедуры закупки требованиям п. 7.3. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».
7) Соответствие требованиям, предъявляемым к коллективному участнику закупки (пп. 9 Раздела 13 Информационной карты конкурса).

	13. 
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в Конкурсе:
Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в процедуре закупки в любой момент с момента размещения на ЭТП извещения о проведении процедуры закупки до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки направляется участником процедуры закупки оператору ЭТП в форме комплекта электронных документов подписанных ЭП, в соответствии с п. 7.2. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующие сведения  и  скан-копии документов, в том числе нотариально-заверенных:

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона банковские реквизиты участника закупки: Форма 1.;
2.   Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП извещения о проведении конкурса;

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела -–руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 

4.  Копии учредительных документов со всеми изменениями (для юридических лиц);

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

6. Копия  лицензии выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с приложением перечня видов работ:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

7. Документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
8. Предложение об объеме и качественных характеристиках работ и иные предложения об условиях исполнения Договора в соответствие с требованиями конкурсной документации  (Формы №№ 1,2, 3, 4). 

9. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц или индивидуальных предпринимателей выступают на стороне одного участника закупки (например: в форме консорциума
)-далее коллективный участник))  необходимо предоставить  нотариально заверенную копию соглашения  между юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, определяющего права и обязанности сторон при исполнении договора и основного исполнителя (Лидера) по договору, т.е. раскрывающего программу совместной деятельности по участию в реализации договора с учетом требования  п. 9.1. настоящего раздела ИК. 

        Понятие, содержание такого соглашения, права и обязанности сторон, ответственность должны соответствовать гл. 55, ст. 447 ГК РФ.

        Если в соглашении (договоре) о консорциуме отсутствуют в требуемой форме все существенные условия, то на основании ст. 432 ГК РФ соглашение (договор) считается не заключенным, не порождает последствий, на которые был направлен (является фактически отсутствующим).

При участии в Конкурсе консорциумов, помимо Лидера консорциума, копии документов, указанных в п.2,4,6  настоящего раздела Информационной карты конкурса, предоставляются на всех членов консорциума. 
В отношениях с третьими лицами полномочие лидера консорциума совершать сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или непосредственно договором простого товарищества, совершенным в письменной форме (п. 2 ст. 1044 ГК РФ). Указанные полномочия лидера подтверждаются предоставлением в составе заявки доверенности, выданной ему остальными членами коллективного участника и/или  соглашением (договором).

9.1. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, подаваемой коллективным участником (нескольких юридических, физических лиц и/или индивидуальных предпринимателей):

9.1.1. Заявка на участие в конкурсе готовится лидером, уполномоченным на основании доверенности, который в последующем подает заявку от своего имени, но при этом указывает, что является представителем интересов коллективного участника. 

9.1.2. Коллективные участники закупок, объединения должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ. Соглашение должно содержать следующие условия: 

·  распределение прав и обязанностей каждой стороны в рамках участия в торгах и в рамках исполнения условий договора;

·  четкое распределение объемов поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) между лицами  (организациями),входящими в состав объединения, сроков  поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и стоимости;

· сведения об организации-лидере, которая представляет интересы каждой организации, которая входит в состав объединения, и взаимодействует с заказчиком;

· условие о субсидиарной ответственности каждого члена организации по обязательствам, связанным с участием в торгах, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора;

· условие о том, что все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи, будут осуществляться только организацией-лидером, при условии, что заказчика устраивает предложенная схема сотрудничества, в обратном случае заказчик вправе её изменить.

9.1.3. каждое юридическое лицо, физическое лицо/индивидуальный предприниматель  вошедшее в состав участника должно соответствовать требованиям:

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


9.1.4. Лидер коллективного участника должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. Это значит, что в случае установления требований о наличии у участника разрешительных документов (допуски СРО, лицензии и тд) Лидер коллективного участника подтверждает свою правоспособность предоставлением в составе заявки скан - копий разрешительных документов, выданных Лидеру.


9.1.5. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

	14. 
	Оформление заявки на участие в Конкурсе:

Все документы, представляемые участниками в составе заявки, должны быть заполнены по всем пунктам. При описании условий и предложений участниками должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.


Если в документах, входящих в состав заявки на участие в Конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
            Каждый документ, входящий в состав заявки должен быть скреплен печатью участника закупки, за исключением  официальных документов, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

            Предоставляемые в составе заявки  документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника закупки.

              Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации, а также иные данные и сведения, оформленные в соответствии с требованиями документации), входящие в состав заявки на участие в запросе цен должны быть предоставлены участником запроса цен через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником закупки на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в  конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями документации. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

	15. 
	Подготовка Предложения участника закупки:
Участник закупки должен подготовить и представить в составе заявки на участие в Конкурсе Предложения об объеме и качественных характеристиках работ по Форме 2 и иным  условиям исполнения договора в соответствии с требованиями Технического задания настоящей документацией. 

                При описании условий и предложений участниками закупки должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;  

               Описание товаров, предлагаемых к использованию при выполнении работ:
                Во всех случаях отсутствия в требованиях к функциональным и качественным характеристикам применяемых материалов (оборудования, конструкций и т.д.) (далее-товары, используемые при выполнении работ), в том числе по одной или нескольким позициям, указания на товарный знак (его словесное обозначение) или наименование производителя товара используемого при выполнении работ, участник закупки должен указать товарный знак (его словесное обозначение),  а в случае отсутствия товарного знака  наименование  производителя товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, функциональные и качественные характеристики такого товара в соответствии с требованиями, указанными  в Техническом задании, позволяющее сделать вывод об объемах предлагаемых к использованию товаров, их качественных и функциональных  характеристиках и об их соответствии требованиям, установленных Заказчиком в настоящей документации. 
Не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных параметров и других выражений, не позволяющих сделать однозначный вывод о качественных, количественных и иных характеристиках предлагаемых к использованию при выполнении работ товаров, кроме случаев, когда эти параметры в соответствии с действующими нормативными документами, техническими или физическими условиями, либо в соответствии с данными прозводителей товаров указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями.  

	16. 
	Порядок формирования цены Договора (цены лота)

           Предложение о цене Договора (цене лота) (далее - цена Договора) включается участником закупки в Формы 1, 4 прилагаемой к конкурсной документации.

           Участник закупки в предложение о цене Договора включает все обязательные платежи в соответствии с требованиями, указанными в Разделе 7 информационной карты конкурса. 

	17. 
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации:

Любой участник закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение конкурса в электронной форме, запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 

 Датой начала предоставления участникам закупки разъяснений положений  документации о  закупке является день, следующий за днем размещения в ЕИС и на сайте ЭТП извещения о проведении закупки. 
Предоставление разъяснений осуществляется в письменной форме  или в форме электронного документа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком такого запроса при условии, что данный запрос поступил не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок.

	18. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в условия конкурса:

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении Конкурса или в конкурсную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП  и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена конкурсная документация. Изменение предмета Конкурса не допускается. Внесенные изменения, в установленном порядке, в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.
В случае, если изменения в извещение о проведении Конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе, срок подачи заявок на участие в Конкурсе  продлевается так, чтобы со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП  внесенных в извещение о проведении Конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

	19. 
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в Конкурсе:
     Участник закупки, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в Конкурсе в любое время до окончания срока подачи на участие в Конкурсе посредством программных и технических средств ЭТП.
     Участник закупки подает в письменном виде уведомление в виде заявления об отзыве заявки на участие в Конкурсе (далее – Заявление). При этом в Заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование предмета Конкурса, индивидуальный регистрационный номер заявки на участие в Конкурсе, дата, время и подачи заявки на участие в Конкурсе.
После окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе не допускается отзыв заявок на участие в Конкурсе.

	20. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса: 

    Заказчик, разместивший в ЕИС  и на сайте ЭТП извещение о проведении Конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе.

     Извещение об отказе от проведения Конкурса размещается Заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса, но не позднее дня окончания приема заявок.     

	21. 
	Обеспечение заявки на участие в Конкурсе: 
10% начальной (максимальной цены)  Договора, что составляет:

  228 042  (Двести двадцать восемь тысяч сорок два) рубля 00 копеек

Обеспечение заявки предоставляется в виде перечисления денежных средств на следующие банковские реквизиты заказчика:

Южный федеральный университет

ИНН 6163027810  КПП 616301001 
БИК 046015762
р/с 405 038 109 000 000 000 05 в ОАО КБ «Центр-Инвест» 
в г. Ростове-на-Дону
к/с 301 018 101 000 000 007 62
В назначении платежа указать: залог на обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе  201.05-08/04ок/15

Денежные средства должны быть перечислены на банковские реквизиты заказчика не позднее  « 26 » мая  2015 г.

	22. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе:  
 14 час. 00 мин. (время московское) «21» мая 2015 года.

Открытие доступа к заявкам на поданным участие в Конкурсе осуществляется в порядке установленном п. 11.2. Правил работы ЭТП.

	23. 
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в Конкурсе:  14:00 (время московское) «26» мая  2015 года. 
1.) Комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе и участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

2.) На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе комиссией по закупкам принимается решение о допуске к участию в Конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в Конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной документации и (или) Положении.

3.) На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в Конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в Конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в Конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации и (или) Положения, которым не соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на участие в Конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.)  Результаты рассмотрения заявок на участие в Конкурсе публикуются в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола и на сайте ЭТП в порядке установленном п. 11.3. правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

5.) В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в Конкурсе, или о допуске к участию в Конкурсе и признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в Конкурсе, Конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, Конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в Конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в Конкурсе в отношении этого лота. При этом Заказчик, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в Конкурсе, возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе денежные средства участникам закупки, подавшим заявки на участие в Конкурсе, в течение десяти рабочих дней со дня признания Конкурса несостоявшимся, за исключением участника закупки, признанного участником Конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе, возвращаются указанному участнику конкурса в течение десяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе, не возвращаются.

6.) В случае, если Конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в Конкурсе, признан участником Конкурса, Заказчик передает такому участнику Конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в Конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

	24. 
	Условия допуска к участию в закупке:
· При рассмотрении заявок на участие в Конкурсе участник закупки не допускается к участию в Конкурсе в случае: 

· непредставления документов, необходимых для участия в Конкурсе и указанных в          Разделе 13 информационной карты конкурса; 

· несоответствия участника закупки требованиям, установленным к участникам закупки Положением о закупке и Раздела 12 информационной карты конкурса; 
· непредставления скан-копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации; 

· не поступление денежных средств на счет Заказчика в качестве обеспечения заявки на день окончания срока рассмотрения заявок; 

· несоответствия заявки требованиям Положения о закупке и/или требованиям настоящей конкурсной документации; 

· установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,  представленных участником закупки

	25. 
	Дата окончания срока оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
14 час. 00 мин. (время московское) «28» мая 2015 года. 

	26. 
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
1. Цена договора;

2. Квалификация участника. 


	27. 
	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в Конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на основании Положения о закупке. Совокупная значимость таких критериев составляет 100 % (сто процентов). 

Заявки на участие в Конкурсе будут оцениваться членами комиссии по закупкам следующим образом:
№п/п

Наименование критерия

Значимость критерия 

1

Цена договора

40%

2

Квалификация участника
60%

1. Определение рейтинга  по критерию «Цена договора».

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Цена договора", определяется по формуле:


[image: image1.wmf]100

a

max

max

i

´

-

=

A

A

A

R

i


где:


[image: image2.wmf]i

a

R

 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;


[image: image3.wmf]max

A

 – максимальная  цена  договора,  установленная  в конкурсной  документации;


[image: image4.wmf]i

A

 – предложение i-го участника конкурса по цене договора.

При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора  по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора
2. Определение рейтинга по критерию «Квалификация участника».
Квалификации участника конкурса осуществляется членами комиссии по закупкам на основании сведений, представленных в Форме 4
и приложенных подтверждающих документов. 

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника» установлены  следующие показатели:

№ п/п

Показатель

Максимальное значение в баллах

2.1.

Опыт выполнения работ аналогичных предмету конкурса (монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в помещениях), выраженный в объеме работ в денежной сумме по заключенным и исполненным договорам (контрактам) с юридическими лицами за период 2012-2014гг с обязательным приложением скан-копий актов приемки-сдачи выполненных работ.
 Максимальное значение баллов - 30

Оценка проводится в соответствии с Формой 4 «Сведения об опыте работы Участника конкурса» по следующему алгоритму: 

1) неподтвержденное количество выполненных договоров (контрактов)/ отсутствие договоров (контрактов), соответствующих установленному содержанию критерия – 0 баллов.

2) Заявке, в которой представлены сведения о наибольшем объеме в денежном выражении исполненных договоров (контрактов) присваивается максимальное значение подкритерия  в баллах, остальным заявкам присваивается балл, равный отношению Тi/Тmax*Bmax, где Тi – объем работ в денежном выражении исполненных договоров (контрактов) в Заявке i-го Заявителя, Тmax – наибольший объем работ в денежном выражении исполненных договоров (контрактов) в представленных Заявках, Bmax – максимальное значение подкритерия в баллах.

2.2.

Наличие опыта работ участника в области оказания услуг по пожарной безопасности (подтверждается скан-копией свидетельства о государственной регистрации).
До 1 года  – 0 баллов

От 1 до 3 лет – 10 баллов

От 3 до 6 лет – 15 баллов

От 6 до 9 лет – 20 баллов

От 9 и более лет – 25 баллов
2.3.

Наличие опыта выполнения аналогичных предмету настоящего конкурса работ (монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в помещениях), выраженного в количестве заключенных и исполненных договоров (контрактов) с юридическими лицами за период 2012-2014гг с ценой по одному из таких договоров не менее 1 500 000 рублей с обязательным приложением скан-копий актов приемки-сдачи выполненных работ 

Оценка проводится в соответствии с Формой 4 «Сведения об опыте работы Участника конкурса»: 

  Нет договоров – 0 баллов

До 5 договоров, так чтобы один из договоров был с ценой не менее 1 500 000 рублей – 15 баллов

От 5 до 10 договоров, так чтобы один из договоров был с ценой не менее 1 500 000 рублей – 20 баллов

От 10 и более, так чтобы один из договоров был с ценой не менее 1 500 000 рублей – 25 баллов

2.4.

Наличие в штате специалистов, которые проходили обучение и имеют необходимую квалификацию по Инсталляции и конфигурированию оборудования интегрированной системы охраны «Орион» с использованием АРМ «Орион» (АРМ «Орион Про»). 

(подтверждается заверенными участником закупки скан-копиями действующих Квалификационных аттестатов, выданных тем работникам, которые будут привлечены Участником конкурса к выполнению работ, копиями трудовых договоров, выпиской из штатного расписания)
Отсутствие специалиста – 0 баллов

1 специалист – 5 баллов

2 специалиста – 10 баллов

3 специалиста – 15 баллов

более 3 специалистов – 20 баллов

ИТОГО:

100

Балл, присуждаемый заявке членом комиссии по закупкам по критерию «Опыт работы участника» вычисляется путем суммирования баллов по пунктам 2.1.,2.2., 2.3., 2.4.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов закупочной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке определяется по формуле:


[image: image5.wmf]i

i

2

i

1

i

...

с

k

С

С

С

R

+

+

+

=

,

где:


[image: image6.wmf]i

с

R

 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;


[image: image7.wmf]i

k

С

 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии по закупкам), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k – количество установленных показателей.

3.Подсчет итогового рейтинга.

Итоговый рейтинг рассматриваемой заявки с учетом значимости критериев рассчитывается по формуле:


[image: image8.wmf]6

,

0

4

,

0

i

i

´

+

´

=

Rc

Ra

R

    

    где: 


[image: image9.wmf]R

 – итоговый рейтинг заявки;    


[image: image10.wmf]i

Ra

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена договора»;


[image: image11.wmf]i

Rc

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Квалификация участника»;

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в Конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора и которой присвоено наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. При равенстве комплексных оценок заявок двух участников, победившим признается тот, чья заявка зарегистрирована раньше

 Победителем конкурса  признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер.

Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, в котором должны содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя Конкурса и участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер. Протокол составляется в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и размещается Заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

Заказчик передает победителю Конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в Конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель Конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

	28. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации: применение иностранной валюты при проведении Конкурса не предусмотрено.

	29. 
	Обеспечение исполнения договора: 

1. Срок предоставления обеспечения исполнения договора:

 - не позднее 10 дней с даты размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, или если только один участник закупки признан участником Конкурса, с даты размещения в ЕИС и на сайте ЭТП  протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.
2. Размер обеспечения исполнения договора:

30% от начальной (максимальной) цены  договора, что составляет: 

684 126 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи сто двадцать шесть) рублей 00 копеек

3. Способы обеспечения исполнения договора: безотзывная банковская гарантия  или внесение денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения договора, указанного в настоящем разделе информационной карты конкурса.
Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате;

Денежные средства возвращаются исполнителю договора при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

4. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: 

Южный федеральный университет

ИНН 6163027810  КПП 616301001 
БИК 046015762
р/с 405 038 109 000 000 000 05 в ОАО КБ «Центр-Инвест» 
в г. Ростове-на-Дону
к/с 301 018 101 000 000 007 62
В назначении платежа указать:  обеспечение исполнения договора по открытому конкурсу в электронной форме  № 201.05-08/01окэ/15 «Выполнение работ по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в помещениях УЛК «К», литер В, г. Таганрог, ул. Шевченко, 2/ул. Чехова, 2 для нужд ЮФУ».

5. Требования к обеспечению исполнения обязательств по договору в виде банковской гарантии:
5.1. В требованиях к обеспечению исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии используются следующие термины и определения:

5.1.1. «Бенефициар» означает ЮФУ;

5.1.2.«Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с ЮФУ договор на выполнение работ или иной гражданско-правовой договор, условиями которого предусмотрено предоставление указанным лицом обеспечения исполнения им своих обязательств по договору в виде банковской гарантии;

5.1.3.«Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению Принципалом Бенефициару;

5.1.4. «Гарант» означает банк, выдающий Гарантию;

5.1.5. «Договор» означает договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе договор на выполнение работ;

5.1.6.«Документация» означает документацию на проведение открытого конкурса в электронной форме.

5.2. Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать:

5.2.1. требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

5.2.2.требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте  5.3 настоящего раздела

5.2.3 гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения в соответствии с п. 4 ст. 176.1 НК РФ и внесен в Реестр банков, отвечающих указанным требованиям, который ведется Минфином России на основании сведений от Банка России и публикуется на официальном сайте Минфина.

5.2.4.Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом)

5.3. Гарантия должна содержать следующие существенные условия:

- наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилию, имя, отчество и должность лица (лиц), подписывающего (-их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на основание возникновения полномочий такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени Гаранта;

- наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного органа Принципала, имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Принципала в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица;

- наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного органа Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Бенефициара в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица;

- дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок действия Гарантии);

- сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение Принципалом своих обязательств по Договору);

- указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается перечень таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с указанием пунктов, статей и (или) разделов Договора).

- возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное не предусмотрено Документацией и (или) Договором. Обязательство Гаранта по Гарантии является безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это обязательство. 

- обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу требования об исполнении основного обязательства.

- гарантия выдается на срок до полного исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, увеличенный на 2 (два) месяца.

- срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии, не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Бенефициара.

- ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена суммой, на которую выдается Гарантия.

- принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное.

- гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и (или) Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее действие.

- гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего обязательства перед Бенефициаром. 

5.4. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения только следующие документы: 

- расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом;
- подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара

5.5. В случае, если представленная Гарантия не соответствует требованиям, установленным в настоящей документации, заказчик  вправе:
- отклонить представленную Гарантию  (проект Гарантии) как не соответствующую требованиям, установленным настоящей документацией. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить другую Гарантию или по согласованию с Заказчиком обеспечить передачу Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Если Принципал не предоставил замену отклоненной Гарантии за пять дней  до окончания срока заключения договора, то он признается уклонившимся от заключения договора;
- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что содержащиеся в Гарантии отклонения от требований, установленных в настоящей документации  не снижают уровень защиты имущественных интересов ЮФУ и не нарушают требования действующего законодательства Российской Федерации.

	30. 
	Порядок заключения и исполнения Договора:
1. Заключение договора по итогам конкурентных закупочных процедур осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством РФ, Положением и условиями конкретной закупочной процедуры, в срок не более 20 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов закупки или признания процедуры закупки несостоявшейся. Договор заключается с победителем Конкурса. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем Конкурса в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.  В случае, если Конкурс состоит из нескольких лотов, договор по итогам Конкурса заключается с победителем по каждому лоту Конкурса отдельно. В случае, если Победителем конкурса является коллективный участник, договор заключается с лидером коллективного участника и в договор могут быть внесены дополнения, касающиеся лидера коллективного участника.

2. В срок не позднее 10 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся победитель обязан предоставить Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если требование обеспечения исполнения договора было установлено в конкурсной документации .

3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов передает или направляет заказным письмом с уведомлением победителю конкурса 1 (один) экземпляр протокола подведения итогов и проект Договора, в который включаются условия исполнения договора, предложенные Победителем конкурса согласно поданной заявке. Проект договора также направляется в электронной форме на электронный адрес победителя, указанный в заявке.

4. Договор с Участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком) в срок не позднее 20 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся. 

5. Если участником закупки, обязанным заключить договор, является бюджетное учреждение и в документации о закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора  - предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

6 В случае если в Конкурсе участвовал только один участник закупки, или к участию в Конкурсе Комиссией допущена только одна заявка на участие в Конкурсе и такая заявка на участие в Конкурсе соответствует конкурсной документации, а также предложенная цена участником не превышает начальную (максимальную) сумму закупки, то договор заключается с единственным участником конкурса как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом договор заключается после предоставления таким участником документов об обеспечении договора, если требование об обеспечении исполнении договора  установлено в Разделе 29 информационной карты конкурса. Договор  заключается на условиях и по цене договора, которые указаны в  заявке на участие в Конкурсе такого участника и конкурсной документации, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении Конкурса. 

7. Если необходимый разрешительный документ, связанный с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе лицензия и (или) свидетельство о допуске на выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, договор с таким лицом заключается только после предоставления им действующей лицензии и (или) свидетельства о допуске. При этом такой документ должен быть представлен в течение 20 дней со дня размещения со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся.

8. Условия заключаемого договора по результатам закупки определяются:

8.1. путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в документации о закупке и заявки лица, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров в случае заключения договора по результатам состоявшейся конкурентной закупки;

8.2. путем объединения исходного проекта (условий договора), приведенных в документации о закупке, и заявки единственного участника с учетом преддоговорных переговоров в случае заключения договора с единственным участником несостоявшейся конкурентной закупочной процедуры;

8..3. путем объединения исходного проекта (условий договора), приведенных в документации о закупке, по указанной в документации о закупке начальной (максимальной) цене договора или более низкой цене, и с учетом иных предложений или условий, о которых стороны договорились в ходе преддоговорных переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам несостоявшейся конкурентной процедуры закупки;

8..4. путем проведения переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

8. 5. если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора) вследствие рассмотрения жалобы в УФАС по Ростовской области, сроки исполнения обязательств по договору могут продлеваться на количество дней задержки сверх нормативного срока заключения договора.

9. Проведение преддоговорных переговоров
9.1. Если по решению заказчика между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, проводятся преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и его подписанием обеими сторонами преддоговорных переговоров), то они должны быть направлены на снижение цены договора или на уточнение его условий. При проведении преддоговорных переговоров привлекается Комиссия по закупкам для оформления протокола преддоговорных переговоров;

9.2. При заключении договора между Заказчиком и Победителем закупочной процедуры, с которым заключается договор, в срок не превышающий 20 дней со дня подписания итогового протокола закупки, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.

9.3. Преддоговорные переговоры направлены на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации о закупке и предложении лица, с которым заключается договор; на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в Федеральной антимонопольной службе; обусловлены изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.
9.4. Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор.

10.  Отказ заказчика от заключения договора

10.1. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам закупочной процедуры, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации. 

10.2. Отказ от заключения договора осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях:

10.2.1. изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное Заказчиком;

10.2.2.  изменения потребностей заказчика;

10.2.3. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора;

10.2.4. представления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.
10.3. В случае отказа Заказчика от заключения договора, участнику закупки направляется уведомление об отказе от заключения договора с обоснованием такого отказа. 

11. Последствия уклонения участника от заключения договора
11.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении и (или) документации о закупке, на условиях, определяемых согласно требованиям документации о закупке:

11.1.1. прямой письменный отказ от подписания договора;

11.1.2. неподписание участником закупки (Победителем) договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок;

11.1.3. непредставление обеспечения договора в соответствии с установленными в документации о закупке условиями до подписания договора;

11.1.4. предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям;

11.1.5. непредставление победителем документов, обязательных к представлению в соответствии с настоящим Положением  до заключения договора.

11.2. Факт уклонения победителя закупки оформляется или подтверждается заказчиком соответствующим документом (заявлением Инициатора закупки в закупочную комиссию, письмом победителя об отказе заключить договор и т.д), который прикладывается к материалам по закупке для обоснования принятого решения об уклонении участника закупки (Победителя) от заключения договора.

11.3. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, заказчик должен:

11.3.1.удержать обеспечение заявки такого лица;

11.3.2. направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

11.4. Заказчик также подает сведения об участниках закупки с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

12. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения Договора.

13. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке.

13.1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

13.1.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции.  При увеличении  объема закупаемой  продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора пропорционально изменившемуся объему;

13.1.2. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, необходимостью дополнительной поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), непосредственно связанных с первоначальными или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

13.1.3.Цену договора:

в случаях ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

в случаях, предусмотренных пп. 13.1.1. настоящего Раздела,

в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),

в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре.
15. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и главой VI Положения.


(Форма-1)
На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № ____/15 

 «___________________________________________________________________________».

(наименование предмета конкурса)
        
Изучив конкурсную документацию на право заключения Договора на поставку товара( выполнение работ, оказание услуг)_________________________, принимая все условия и все требования Заказчика, выражая свое согласие с ними, _________________________ (наименование Участника закупки, Лидера коллективного участника), зарегистрированное (ный, ная) в ____________________________(наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №______ от ____________), в лице _____________________________________________ (наименование должности руководителя, лидера коллективного участника и его Ф.И.О), действующем на основании _____________________________________________________:

  (устав, доверенность, свидетельство с указанием его реквизитов и т.п.)

1. Предлагаем заключить Договор на ____________________________________________ в соответствии с документами, входящими в настоящую заявку на участие в Конкурсе и на условиях конкурсной документации.
В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, то мы -–(полное наименование участника закупки, лидера коллективного участника, членов коллективного участника) берем на себя обязательства подписать Договор на  _______________________________________________________, по указанной в настоящей заявке цене, на условиях, изложенных в наших Предложениях  на  ____________________, являющихся предметом настоящего конкурса, в том числе:

	№  
п/п
	Наименование показателя 
	Предложение участника

	1
	Цена договора
	Цена договора составляет:________ рублей ____ копеек (указать сумму цифрами и прописью);

В предложенную цену включены:________

( указать затраты участника, включенные в предложенную цену договора)



	2
	Квалификация участника
	

	2.1
	Опыт выполнения работ аналогичных предмету конкурса (монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в помещениях), выраженный в объеме работ в денежной сумме по заключенным и исполненным договорам (контрактам) с юридическими лицами за период 2012-2014гг с обязательным приложением скан-копий актов приемки-сдачи выполненных работ.
	Сведения предоставлены/Сведения не предоставлены

	2.2
	Наличие опыта работ участника в области оказания услуг по пожарной безопасности 
	Сведения предоставлены/Сведения не предоставлены

	2.3
	Опыт выполнения аналогичных предмету настоящего конкурса работ (монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в помещениях), выраженного в количестве заключенных и исполненных договоров (контрактов) с юридическими лицами за период 2012-2014гг с ценой по одному из таких договоров не менее 1 500 000 рублей с обязательным приложением скан-копий актов приемки-сдачи выполненных работ 
	Сведения предоставлены/Сведения не предоставлены

	2.4
	Наличие в штате специалистов, которые проходили обучение и имеют необходимую квалификацию по Инсталляции и конфигурированию оборудования интегрированной системы охраны «Орион» с использованием АРМ «Орион» (АРМ «Орион Про»). 
	Сведения предоставлены/Сведения не предоставлены


   2. В случае, если мы будем признаны победителями конкурса, мы берем на себя обязательства подписать Договор с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Южный федеральный университет» на выполнение работ__________________ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений. Мы уведомлены о том, что подписанный со своей стороны договор, обеспечение исполнения договора обязаны предоставить в срок не позднее 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов  или признания процедуры закупки несостоявшейся. 

3.Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам договора и нашего уклонения от заключения договора, сведения о _______________________________________________ (наименование Участника закупки, лидера коллективного участника) будут  переданы в контролирующий орган для включения в Реестр недобросовестных поставщиков.

4. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение о цене Договора после предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Южный федеральный университет», мы обязуемся подписать данный Договор на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен (Ф.И.О., контактная информация уполномоченного лица, адрес электронной почты). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному лицу.

6.Реквизиты:

	Наименование обслуживающего банка
	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	Код БИК
	

	ИНН

КПП 
	

	
	

	ОГРН
	

	ОКПО
	

	ОКТМО
	

	Юридический адрес/место жительства участника закупки
	Страна:

	4. 
	Адрес:

	Почтовый адрес участника закупки
	Страна:

	5. 
	Адрес:

	6. 
	Телефон:

	7. 
	Факс: 


7.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.

8.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ стр.

 Участник закупки

(уполномоченный представитель, лидер коллективного участника)
__________ (Ф.И.О.)

ФОРМА 2

Предложение об объеме и качественных характеристиках работ  

по Конкурсу №_________/15 
 «________________________________________________________________________________»

(наименование предмета) 

Мы_______________________________________________________________________________

(наименование участника закупки, лидера коллективного участника)

в лице____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо уполномоченного на подписание заявки лица, либо ФИО индивидуального предпринимателя, либо ФИО физического лица, лидера коллективного участника)

действующего на основании_________________________________________________________

(Устава, Положения, доверенности с указанием номера и даты выдачи и т.д.)

согласны выполнить работы _______________________ на следующих условиях: 

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

	№ п/п
	Наименование работы
	Ед. измер-я
	Кол-во

	1
	2
	3
	

	1.
	
	
	

	2…
	
	
	

	
	
	
	


Требования к функциональным и качественным характеристикам применяемых материалов (оборудования, конструкций и т.д.):

	№ п\п
	Наименование материала (оборудования, конструкций)/товара

(товарный знак/ наименование производителя)
	Наименование параметра указанного материала (оборудования, конструкций)/товара
	Значение параметра

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Требования, установленные заказчиком к техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам выполняемых работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:
	№ п/п
	Содержание требования

	1.
	

	2.
	

	……
	


Место выполнения работ: _________________.
Срок выполнения работ: _________________.
Участник закупки

(уполномоченный представитель, лидер коллективного участника)
__________ (Ф.И.О.)

ФОРМА 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА  
(таблица цен)

по Конкурсу №_________/15 

«_____________________________________________________________________________»

(наименование предмета) 

Наименование участника закупки: __________________________________________________________________________________

	№

п/п
	Наименование работы
	Ед. измер-я
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Участник закупки

(уполномоченный представитель, лидер коллективного участника)
__________ (Ф.И.О.)

Примечание: В случае если участником  процедуры закупки внесено предложение о снижении цены договора более чем на 10% ниже начальной (максимальной) цены договора, установленной в конкурсной документации, участник  закупки обязан представить обоснование снижения цены (в виде приложения 1 к данному предложению). 
Приложение 1 к Форме 3

     Обоснование снижения цены

	№
	Наименование работ
	Начальная (максимальная) цена договора
	Предложение участника
	% снижения
	Обоснование снижения

	
	
	
	
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки             ______________________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)
ФОРМА 4
СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА
       участника закупки

«____________________________________________________________________________»

(наименование конкурса)

___________________________________________________________________________

(полное наименование Участника закупки)

Сведения об опыте работы Участника конкурса 
Опыт выполнения работ аналогичных предмету конкурса (монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в помещениях),                                по заключенным и исполненным договорам (контрактам) с юридическими лицами 

за период 2012-2014гг:
	№№ п/п
	Номер

и дата договора (контракта)
	Предмет договора (контракта)
	Сумма договора, руб.
	Срок выполнения работ
	Заказчик

(адрес, телефон, контактное лицо)
	Сведения о претензиях по перечисленным договорам

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Итого:
	
	
	


К данной форме участником закупки прикладываются за период 2012-2014  скан-копии заключенных договоров (контрактов) с юридическими лицами, скан-копии актов приемки-сдачи работ, в том числе с ценой по одному из таких договоров не менее 1 500 000 рублей
Участник закупки

(уполномоченный представитель, лидер коллективного участника)
__________ (Ф.И.О.)

ФОРМА 5

На бланке организации

«_____»______________20 15 года

№___________________________​
   (исходящий номер Участника конкурса) 
ДОВЕРЕННОСТЬ

_______________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год, место выдачи доверенности)

________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица – участника конкурса)

в лице __________________________________, действующего на основании_______________

                                      ( должность, фамилия, имя, отчество)

доверяет________________________________________________________________________

                                                                    ( должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________ «____» ___________________

представлять интересы ___________________________________________________________

(наименование организации)

на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе №_____ «______________», проводимом Южным федеральным университетом.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии по закупкам Южного федерального университета необходимые документы, подписывать и получать от имени организации – доверителя все документы, связанные с его выполнением (а также указываются иные действия, которые уполномочено выполнять лицо по доверенности)

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                       (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

       








       (Ф.И.О.)

ФОРМА 6 

Дата, исх. номер

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
№ 201.05-08/01окэ/15
 «____________________________________________________________________________»

(наименование конкурса)

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом конкурсе в электронном виде:

	№

п/п
	Раздел конкурсной документации
	Ссылка на пункт конкурсной документации /Информационной карты положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу:

( e-mail организации, направившей запрос)

Руководитель



       ____________________

(подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнение работ по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в помещениях УЛК «К», литер В, г. Таганрог, ул. Шевченко, 2/ул. Чехова, 2 для нужд ЮФУ

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

	№ 

п\п
	Наименование работы
	Ед. измер-я
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Монтаж оборудования радиотрансляционных узлов аппаратуры настенной (С2000-М, С2000-БКИ, С2000-КДЛ, С2000-КПБ, С2000-ПИ, С2000 ПИ-ГР, С2000-СП2)
	шт.
	35

	2. 
	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического, блок питания и контроля (РИП)
	шт.
	8

	3. 
	Установка ящика для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм (бокс -12 исп.0)
	шт.
	6

	4. 
	Установка аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1 (прим.12 В, 17 А/ч;  7,2 А/ч)  
	шт.
	16

	5. 
	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (ВА 47-29)
	шт.
	7

	6. 
	Установка ящика для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм (бокс пластиковый)
	шт.
	7

	7. 
	Установка светильника отдельно устанавливаемого на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (SKAT)
	шт.
	1

	8. 
	Установка аппарата настольного, масса до 0,015 т (APC AVR Line-R LE 1200-RS)
	шт.
	1

	9. 
	Монтаж шкафа (пульт) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ЩМП)
	шт.
	4

	10. 
	Установка аппарата настольного, масса до 0,015 т (компьютер)
	шт.
	1

	11. 
	Установка платы дополнительной, устанавливаемой на готовом месте стойки (Контроллер PCI-E 2S 2)
	шт.
	1

	12. 
	Установка аппарата настольного, масса до 0,015 т (монитор)
	шт.
	1

	13. 
	Установка аккумулятора кислотного стационарного, тип С-2, СК-2 (прим. АКБ 120 А/ч)
	шт.
	3

	14. 
	Установка аппарата настольного, масса до 0,015 т (CКАТ UPS 1000)
	шт.
	1

	15. 
	Установка ящика для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм (УМБ 3/120)
	шт.
	1

	16. 
	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении (ДИП)
	шт.
	492

	17. 
	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении (ИПР)
	шт.
	17

	18. 
	Монтаж светового настенного указателя (ОПОП 15-1\1)
	шт.
	61

	19. 
	Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении (Рупор исп. 01)
	шт.
	18

	20. 
	Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении (АМ Соната-3)

	шт.
	70

	21. 
	Монтаж коробки ответвительной на стене (КРТП, 75*75*20)
	шт.
	126

	22. 
	Монтаж устройства промежуточного на количество лучей 1 (Бриз)
	шт.
	30

	23. 
	Установка аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 (УСС-1-12)
	шт.
	1

	24. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	м.
	828

	25. 
	Прокладка провода в коробах, сечением до 6 мм2
	м.
	6669

	26. 
	Монтаж короба пластмассового шириной до 40 мм
	м.
	1745

	27. 
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	м.
	828

	28. 
	Установка автоматизированной системы управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2
	система
	1

	29. 
	Установка автоматизированной системы управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01
	канал
	7

	30. 
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,03 т  Комплект блокировки дверей
	шт.
	3

	31. 
	Настройка удаленного рабочего стола
	шт.
	1


Требования к функциональным и качественным характеристикам применяемых материалов (оборудования, конструкций и т.д.):

	№ п\п
	Наименование материала (оборудования, конструкций)/товара
	Наименование параметра указанного материала (оборудования, конструкций)/товара
	Значение параметра

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М"
	интерфейс подключения

внешних устройств:

Номинальное значение напряжения питания постоянного тока:

Стандарт интерфейса связи:

Кол-во:
	RS-485

12 ±1,2 В.
RS-232

1 шт.

	2. 
	Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ"
	Коммуникационный порт:

Интерфейс подключаемых считывателей:

Рабочий диапазон температур:

Кол-во:
	RS-485, протокол Орион
Dallas Touch Memory

от -30 до +50 °C
4 шт.

	3. 
	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"
	Количество подключаемых АУ:

Интерфейс подключаемых считывателей:

Коммуникационный порт:

Готовность к работе после включения питания:

Кол-во
	127

Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II

RS-485, протокол Орион
не более 2 с

9 шт.

	4. 
	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"
	Коммуникационный порт:

Рабочий диапазон температур:

Подключение к ПК:

Кол-во:
	RS-485, протокол Орион

от -30 до +50 °C

через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов

13 шт.

	5. 
	Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ"
	Подключение к ПК:

Тип подключения RS-485:

Тип обмена данными:

Кол-во:
	кабель АЦДР.685611.088

клеммная колодка под винт

полудуплексный

2 шт.

	6. 
	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП2"

	Количество выходов:

Время технической готовности:

Рабочий диапазон температур:

Кол-во:
	2 релейных выхода с переключаемыми контактами

не более 15 с

от -30 до +50 °C

2 шт.

	7. 
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	Номинальное напряжение:

емкость аккумулятора:

Рабочая температура при разряде:

Рабочая температура при заряде:

Кол-во:
	12 В.

7 Ач.

от -20°С до +60°С

от -10°С до +60°С

1 шт.

	8. 
	Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
	Номинальная отключающая способность:

Напряжение постоянного тока:

Кол-во:
	4500 A

48 В/полюс

7 шт.

	9. 
	Источник резервного питания, марка "РИП 12 RS"
	Напряжение сети:

Интерфейс:

Буфер событий:

Подключение к ПК при программировании:

Кол-во
	(150...250) В

RS-485
29 событий

Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов

7 шт.

	10. 
	Прибор речевого оповещения "Рупор" исп. 01, один канал 12 Вт
	Количество звуковых фрагментов:

Количество сценариев оповещения:

Коммуникационный порт:

Кол-во
	До 127

До 10

RS-485

18 шт.

	11. 
	Бокс 12В 2х17А/ч для установки двух аккумуляторов с элементами защиты
	Максимальный ток нагрузки:

Масса с аккумуляторами, не более:

Кол-во:
	8 А.

14 кг.

6 шт.

	12. 
	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 1/2
	Номинальное напряжение:

Номинальная частота:

Номинальный ток:

Кол-во:
	До 400 В.

50 Гц.

63 А.

7 шт.

	13. 
	Преобразователь интерфейса С2000 ПИ-ГР (1977/1,18/3,21)
	Подключение к ПК:

Тип подключения RS-485:

Индикация:

Тип обмена данными:

Кол-во:
	кабель АЦДР.685611.088

клеммная колодка под винт

1 индикатор режимов работы

полудуплексный

4 шт.

	14. 
	Источник резервированного питания РИП-12В-2А-7 Ач RS (2147/1,18/3,21)
	Напряжение сети:

Интерфейс:

Буфер событий:

Подключение к ПК при программировании:

Кол-во
	(150...250) В

RS-485
29 событий

Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов

1 шт.

	15. 
	Аккумулятор 12 В АКБ 17 А/ч (1695/1,18/3,21)
	Емкость аккумулятора:

Номинальное напряжение:

Кол-во:
	17 Ач.

12 В.

15 шт.

	16. 
	Автоматический регулятор напряжения APC AVR Line-R LE 1200-RS (2990/1,18/3,21)  
	Полная выходная мощность:

Активная выходная мощность:

Частота:
	1200 ВА.
1200 Вт.

47/63 Гц.

1 шт.

	17. 
	Компьютер DNS Prestige XL (0167104) (40990/1,18/3,21)  
	Модель процессора:

Размер оперативной памяти:

Суммарный объем жестких дисков (HDD):

Модель дискретной видеокарты:

Кол-во:
	Core i7 4770
16 Гб
1000 Гб
NVIDIA GeForce GTX 770

1 шт.

	18. 
	Клавиатура Logitech Washable Keyboard K310 USB (890/1,18/3,21)  
	Интерфейс подключения:

Кол-во:
	USB

1 шт.

	19. 
	Мышь Logitech М100 оптическая, (910-001605) USB (белая) (450/1,18/3,21)
	Интерфейс подключения:

Кол-во:
	USB

1 шт.

	20. 
	Операционная система Microsoft Windows  7 Professional 32/64bit Русская (4990/1,18/3,21)
	Разрядность ОС:

Тип оборудования:

Кол-во:
	32-bit, 64-bit

Операционная система

1 шт.

	21. 
	Монитор LG 23MP65D (6800/1,18/3,21)
	Диагональ:
Разрешение:

Входы:

Кол-во:
	23”

1920x1080 (16:9)

DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub)

1 шт.

	22. 
	Программное обеспечение АРМ "Орион" исп. 127 (61776/1,18/3,21)
	Операционная система:

Кол-во:
	Microsoft Windows XP/Windows 2003 Server/Vista/Windows 7/Windows 2008 Server/Windows 8/Windows 2012 Server.

1 шт.

	23. 
	Аккумулятор 12 В АКБ 120 А/ч (9900/1,18/3,21)
	Емкость аккумулятора:

Номинальное напряжение:

Кол-во:
	120 Ач.

12 В.

3 шт.

	24. 
	Источник бесперебойного питания СКАТ UPS 1000 (15392/1,18/3,21)
	Номинальное входное напряжение:

Форма выходного напряжения:

Максимальный ток заряда АКБ:

Кол-во:
	~ 220 В 50 Гц

синусоидальная

6,5 А.

1 шт.

	25. 
	Корпус металлический ЩМП-6.6.1-0 74 У2 (3500/1,18/3,21)
	Номинальный ток:

Угол открытия двери:

Кол-во:
	До 630 А

105°

4 шт.

	26. 
	Контроллер PCI-E 2S 2 serial, Espada FG-EMT03C-1, MCS9922 (700/1,18/3,21)
	Тип оборудования:

Чип:

Кол-во:
	RS-232 / COM

Moschip MCS9922CV-AA

1 шт.

	27. 
	Аккумуляторный отсек УМБ 3/120 (2966/1,18/3,21)
	Габаритные размеры полезного объема:

Кол-во:
	530х410х260 мм.
1 шт.

	28. 
	Акустический модуль АМ "Соната-3" (325/1,18/3,21)
	Номинальная выходн. мощность:

Диапазон частот:

Кол-во
	3 Вт.

200-5000 Гц

70 шт.

	29. 
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-01-02 (прим.)
	Время технической готовности извещателя:

Рабочий диапазон температур:

Относительная влажность:

Потребляемый извещателем ток:

Кол-во:
	не более 60 с

от минус 30 до +55°C

до 93% при +40°C

не более 0,5 мА

492 шт.

	30. 
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-01-02 (прим.) (резерв)
	Время технической готовности извещателя:

Рабочий диапазон температур:

Относительная влажность:

Потребляемый извещателем ток:

Кол-во:
	не более 60 с

от минус 30 до +55°C

до 93% при +40°C

не более 0,5 мА

50 шт.

	31. 
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ (прим.)
	Потребляемый ток "ИПР 513-3АМ":

Время фиксации нарушения зоны:

Время технической готовности:

Рабочий диапазон температур:

Относительная влажность:

Кол-во:
	0,5 мА

не более 300 мс

не более 15 с

от минус 30 до +55°C

до 93% при +25°C
17 шт.

	32. 
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ (прим.) резерв
	Потребляемый ток "ИПР 513-3АМ":

Время фиксации нарушения зоны:

Время технической готовности:

Рабочий диапазон температур:

Относительная влажность:

Кол-во:
	0,5 мА

не более 300 мс

не более 15 с

от минус 30 до +55°C

до 93% при +25°C
2 шт.

	33. 
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10
	Рабочий ток:

Габаритные размеры:

Кол-во:
	не более 1 А

104х120х28 мм
6 шт.

	34. 
	Оповещатель светозвуковой, марка "УСС-1-12"
	Мощность:

Питание:

Кол-во:
	85 Дб.

12 В.

1 шт.

	35. 
	Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм
	Потребляемый блоком ток:

Время срабатывания блока:

Рабочий диапазон температур:

Кол-во:
	Не более 40 мкА

Не более 200 мс.

от минус 30 до +55°C

30 шт.

	36. 
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х1,5
	Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля:

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35 °С):

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или в режиме перегрузки):

Длина кабеля:
	от минус 50 до +55°
до 98 %

90 °С

40 м.

	37. 
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм
	Материал:

Длина кабель-канала (короб):
	из ПВХ-поливинилхлорид

1647 м.

	38. 
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм
	Материал:

Длина кабель-канала (короб):
	из ПВХ-поливинилхлорид

98 м.

	39. 
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм
	Внутренний диаметр гофрированной трубы (d):

Длина трубы:
	10.7 мм.

346 м.

	40. 
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм
	Внутренний диаметр гофрированной трубы (d):

Длина трубы:
	18.3 мм.

482 м.

	41. 
	Лампа аварийного освещения SKAT LT 2330 LED (412/1,18/5,73)
	Емкость батареи

Кол-во:
	1.2 Ач.

1 шт.

	42. 
	Сальник MG 25 YSA10-18-25-68-K02 (20/1,18/5,73)
	Диаметр кабеля:

Кол-во:
	13-18 мм.

20 шт.

	43. 
	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 15-1/1 М (160/1,18/5,73)
	Ток потребления:

Рабочий диапазон температур:

Кол-во:
	30 мА.

от-10° С до +55°С

61 шт.

	44. 
	Коробка 75*75*20 (белая) (25/1,18/5,73)
	Размер:

Кол-во:
	75*75*20 мм.

120 шт.

	45. 
	Кабель КПСнг(А) FRLS 1*2*0.5 (24000/1,18/5,73)
	В основе материала:

Оболочка кабеля:

Длина кабеля:
	однопроволочная медная жила;

 высококачественный ПВХ-пластик

4347 м.

	46. 
	Кабель КПСнг(А) FRLS 2*2*0.5 (45000/1,18/5,73)
	В основе материала:

Оболочка кабеля:

Длина кабеля:
	однопроволочная медная жила;

 высококачественный ПВХ-пластик

160 м.

	47. 
	Кабель КПСнг(А) FRLS 1*2*0.75 (33000/1,18/5,73)
	В основе материала:

Оболочка кабеля:

Длина кабеля:
	однопроволочная медная жила;

 высококачественный ПВХ-пластик

2950 м.

	48. 
	Комплект блокировки дверей (блок бесперебойного питания СКАТ – 1200 У2, АКБ 26 АЧ, прибор приемно контрольный ВЭРС ПК на 4 зоны , электромагнитные замки ML – 295K, провода ШВВП и UTP, кнопки открытия дверей с индикацией).
	Номинальный ток нагрузки:

Ток заряда АКБ, стабилизированный:

Количество отсеков для АКБ:

Емкость АКБ:

Кол-во:
	0…10,0 А.
1 ± 0,15 А.

1 или 2 шт.

12-26 Ач.

3 шт.


Требования к качеству, техническим характеристикам работ требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:
	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	Используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными и выпущенными (произведенными) не ранее 2014 года, должны соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ (ст. 745, 751, 754 ГК РФ), подтверждаться соответствующими сертификатами. 

	2. 
	Подрядные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Гражданским Кодексом РФ, Градостроительным Кодексом РФ и иными нормативно-правовыми документами, обеспечивающими выполнение норм безопасности и качества выполнения подрядных работ.

	3. 
	В связи со спецификой работы учреждения, Подрядчик выполняет  монтажные  и пуско-наладочные работы в рабочие дни с понедельника по пятницу с 17.00 до 23.00, предварительно письменно согласовав выполнение работ с Заказчиком.

	4. 
	По окончанию рабочего дня (смены)  Подрядчик обязан произвести уборку строительного мусора, образованного в результате производства работ, организовать  влажную уборку  на рабочем участке, где проводилась работа по монтажу АПС и прилегающей площади не менее двух раз  в день (по письменному согласованию с Заказчиком).

	5. 
	Перед началом производства работ Подрядчик назначает ответственного за производство работ и о начале работ, письменно извещает Заказчика. Копии удостоверений, приказов о назначении ответственного за производства работ, а также журнал учета проверки знаний, норм и правил работы в электроустановках, предоставляются Подрядчиком до начала производства работ.

	6. 
	В состав комплекта блокировки дверей входят: блоки бесперебойного питания, АКБ, прибор приемно контрольный, электромагнитные замки, провода, кнопки открытия дверей. Прибор приемно контрольный с кнопками открытия дверей располагается на посту охраны. Кнопки открытия дверей должны индицировать состояния дверей. При сработке пожарной сигнализации данные двери, должны автоматически открыться.

	7. 
	Подрядчик за свой счет производит демонтаж всей старой пожарной сигнализации, находящийся в данном корпусе, и передает ее Заказчику.

	8. 
	В связи со спецификой учреждения Подрядчик гарантирует отсутствие у работников медицинских противопоказаний, назначаемы для выполнения работ (у работодателя должны быть  сведения, подтверждающие отсутствие у работников медицинских противопоказаний для исполнения должностных обязанностей), гарантирует прохождение работниками инструктаж, а  обучении по безопасным приёмам работ, имеют соответствующие удостоверения на право  производства и допущены к выполнению работ в установленном порядке.

	9. 
	Работы должны выполняться в условиях действующего учреждения, поэтому Подрядчику  необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие возможность  безопасного прохода людей через зону производства работ.

	10. 
	Подрядчик обязан выполнить  работы в установленные сроки в соответствии с проектной документацией Заказчика и графиком производства работ. Материалы проектов систем в части размещения оборудования, рабочих чертежей являются конфиденциальной информацией и не подлежат передаче третьим лицам.

	11. 
	Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные в проектной документации 011.14-ПС. С проектной документацией можно ознакомится по адресу г. пер. Некрасовский, 44, каб. Д-108, в будние (рабочие) дни, с 08:30 до 17:00 по московскому времени. Перерыв с 12:30 до 13:00 по московскому времени.

	12. 
	Центральное оборудование: АПС должна быть выполнена на базе устройств интегрированной системы охраны «Орион»; информационный сигнал о срабатывании пожарной сигнализации должен поступать в помещение охраны на первом этаже с указанием номера сработавшего извещателя, информации о помещении, в котором он расположен (номер этажа, номер помещения, наименование помещения).

	13. 
	Для обеспечения контроля исправного состояния системы оповещения сигнал с выхода «Неисправность» прибора оповещения должен поступать в помещение охраны на первом этаже.

	14. 
	Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных или распределительных коробках способом пайки или с помощью винтов.

	15. 
	Электроснабжение АПС выполнить от резервированных источников питания через распределительный щит:

-
прокладку кабельных трасс для электроснабжения оборудования АПС осуществляет Подрядчик;

-
подключение к щиту силового питания 220 В осуществляет Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком.

	16. 
	Система резервного питания должна обеспечивать автономную работу АПС в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3-х часов в режиме тревоги при отключенном силовом питании 220 В.

	17. 
	Подрядные работы необходимо выполнять по представленному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком Графику выполнения работ. Согласованный с Заказчиком График выполнения работ предоставляется Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней с момента подписания договора.

	18. 
	По окончании выполнения подрядных работ Подрядчик передает Заказчику следующие документы:

1. Исполнительная документация – комплект рабочих чертежей (выполняется Подрядчиком). 

2. Техническая документация на материалы и оборудование заводов-производителей.

3. Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, применяемых при выполнении подрядных работ.

4. Комплект приемо-сдаточной документации систем и комплексов охранной, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре:

Перечень приемо-сдаточной документации систем и комплексов охранной, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом

№

Наименование документа

Обоснование для предоставления документа

Необходимость предоставления документа

1

акт обследования

РД 78.145-93 МВД России.

«Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»

Обязательно

2

акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж

Обязательно

3

акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ

Обязательно
4

акт о проведении входного контроля

Обязательно
5

акт об окончании монтажных работ

Обязательно
6

акт измерения сопротивления изоляции электропроводок

Обязательно
7

акт освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу

при необходимости
8

ведомость смонтированных приборов, 

Обязательно

9

акт об окончании пусконаладочных работ

Обязательно
10

акт проверки оборудования после комплексного опробования

Обязательно
11

акт приёмки в эксплуатацию

Обязательно
Измерение сопротивления изоляции и другие измерения, установленные перечнем приемо-сдаточной документации, производятся Подрядчиком.

Подрядчик обязан при выполнении работ сохранить существующие инженерные коммуникации, компьютерные сети, сети электроснабжения в исправном состоянии. В случае нарушения работоспособности сетей и коммуникаций, Подрядчик обязан восстановить их собственными силами и за свой счет.

	19. 
	Подрядчик обязан гарантировать качество работ не менее 3 (трех) лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

1. В случае если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, материалах и (или) оборудовании, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то Подрядчик обязан устранить их без дополнительной платы, а гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

2. Подрядчик своевременно и за свой счет устраняет допущенные недоделки и дефекты.

3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены какие-либо несоответствия выполненных работ согласованным решениям, нормам и правилам, то Подрядчик безвозмездно устраняет выявившиеся несоответствия. 

4. О выявленных несоответствиях Заказчик совместно с  представителем Подрядчика составляет рекламационный акт. 

5. Если представитель Подрядчика или лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при составлении рекламационного акта, то Заказчик произведет его составление в одностороннем порядке в назначенный день и направит его Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней. 

6. Соответствующий   рекламационный акт о выявленных, в гарантийный срок, несоответствиях составляется в 3 (трех) экземплярах. 

7. Отсутствие при составлении рекламационного акта Подрядчика или уполномоченного им лица, а также присутствие этих лиц при определении несоответствия Работ требованиям, выявленного в течение гарантийного срока, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ.

8. Подрядчик, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения рекламационного акта, обязан направить своих представителей для устранения несоответствий, обеспечив Работы в оговоренном с Заказчиком режиме.

9. Если Подрядчик не приступит к устранению выявившихся несоответствий в течение 3 (трех) рабочих дней и не обеспечит оговоренный с Заказчиком режим Работ, то Заказчик будет вправе самостоятельно устранить несоответствия, выявившиеся в течение гарантийного срока, или поручить их устранение третьему лицу, предъявив счет для оплаты расходов Участнику размещения заказа за соответствующие работы.

	20. 
	Лица, привлекаемые к выполнению электромонтажных работ, должны иметь допуск на выполнение электромонтажных работ, которые предъявляются ответственному лицу Заказчика до начала выполнения электромонтажных работ.


Контактное лицо по техническому заданию: Бердников Олег Александрович, Начальник охраны в г. Таганроге ЮФУ,  телефон (8634) 37-17-02, электронный адрес: berdnikovoa@gmail.com  

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №__________

 г. Ростов-на-Дону                                                                                             «___»_________2015 г.


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (далее – «Заказчик»), в лице проректора ___________________________, действующего на основании доверенности __________________________________, с одной стороны, и победитель конкурса № _______________ (протокол № _______ от _________) _____________(далее – «Подрядчик»), зарегистрированное (ный, ная) в _____________(наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №______ от ____________) в лице ________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №1 и № 2) в соответствии с Проектом № 011.14-ПС и Графиком производства  работ (Приложение №3), локально сметным расчетом (предоставляется Подрядчиком выполненая в ФЕР-м) (Приложение №4), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, выполнить работы по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в помещениях УЛК «К» литер В,  г. Таганрог, ул. Шевченко, 2/ ул. Чехова, 2 (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат данных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Требования, содержание, объем, предъявляемые к выполнению работ, характеристики результата работ, определяются в Техническом задании, (Приложение №2 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование,  перечень которых указан в Приложение №1 к настоящему Договору,  являющемся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, лично, из своих материалов, собственными силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Договора и сдать результат работ Заказчику.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ составляет: ________ (_______________________)  рублей. 

2.2.  Валютой договора является Российский рубль.

2.3. Стоимость работ включает в себя: стоимость работ по монтажу и пуска – наладке оборудования, стоимость оборудования и материалов, необходимых для выполнения данных работ, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Расчет с Подрядчиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости (цены) выполняемых Работ, предусмотренной Договором следующим образом:

-
Первый платеж - аванс в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора на основании предоставленного Подрядчиком счета;

-
Окончательный платеж в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ КС-2 (далее - «Акт») и справки КС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета.
3. Порядок выполнения, сдачи-приемки работ.

3.1. Место выполнения работ: 347900, г. Таганрог, ул. Шевченко, 2/ ул. Чехова, 2.

3.2. Работы должны быть выполнены в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора.

3.3. Работы по монтажу Системы автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией при пожаре УЛК «К», расположенном по адресу: г. Таганрог, ул. Шевченко, 2/ ул. Чехова, 2 должны соответствовать и требованиям договора принятыми в РФ нормативами и стандартами по данному виду работ, действующим на территории РФ. 

3.4. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику техническое задание и проект на выполнение работ.

3.5. Заказчик обязуется обеспечить свободный доступ к месту производства работ, доступ к электрическим сетям с напряжением 220 В, взаимодействие с лицами, ответственными за инженерные системы здания.

3.6. Заказчик обязуется предоставить помещение для хранения материалов, инструмента, оборудования.

3.7. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется посредством оформления Сторонами Акта (КС-2) и справки (КС-3), подписываемых уполномоченными на это лицами и скрепленных печатями Заказчика и Подрядчика.

3.8. Подрядчик вместе с Актом обязан передать Заказчику все относящиеся к выполненным работам документы (технический паспорт, сертификаты качества, лицензии на ПО и др.).

3.9. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта (иных документов), Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 7 (семи) календарных дней с момента его получения.

3.10. При отсутствии обоснованных претензий к качеству, количеству (объему) и другим существенным характеристикам Работ, Заказчик обязуется подписать акт приема-сдачи выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. 

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков результата работ.
4.1.2. В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от оплаты выполненных работ и потребовать возврата уплаченных Подрядчику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного требования.

4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Осуществлять контроль за ходом работ и определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком Работ и/или участвующих в сдаче-приемке результата выполненных Работ по Договору.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ и/или при сдаче-приемке результата Работ, а также в течение гарантийного срока. 

4.2.2. Своевременно принять и обеспечить оплату качественного результата и в соответствии с требованиями договора результата выполненных Работ в установленные Договором сроки.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненного результата Работ в соответствии с подписанным Сторонами Актом.

4.4. Подрядчик обязуется:

4.4.1. Своевременно, надлежащим образом качественно выполнить Работы и сдать их результат заказчику.

4.4.2. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков. 

4.4.3. Гарантийный срок на весь объем (состав) выполненных Работ и установленного оборудования составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ. Если в процессе эксплуатации оборудования в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки оборудования и выполненных работ, то они подлежат устранению силами и средствами Подрядчика. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков  не может превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о необходимости устранения выявленных недостатков.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Ответственность Заказчика:

5.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

5.2. Ответственность Подрядчика: 
5.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, указанных в п.3.2 Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Ответственность за ненадлежащее качество работы. Если Подрядчик не приступит к устранению выявившихся несоответствий в течение 3 (трех) рабочих дней и не обеспечит оговоренный с Заказчиком режим Работ, то Заказчик будет вправе самостоятельно устранить несоответствия, выявившиеся в течение гарантийного срока, или поручить их устранение третьему лицу, предъявив счет для оплаты расходов Участнику размещения заказа за соответствующие работы.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1. Для целей настоящего Договора форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится  невозможным и включает такие явления, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере работ (за  исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере работ находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

6.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субподрядчикей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной внимательности и осмотрительности, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.
6.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору.
6.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
6.5 Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

7.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при  исполнении Договора  нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются  стоимостная оценка  ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семи) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

7.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия, изменение и расторжение Договора

8.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.

8.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами, взятые на себя обязательств в рамках Договора.

8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и/или банковских реквизитов, такие изменения в обязательном порядке отражаются в дополнительном соглашении, которое подписывается Сторонами и будет являться неотъемлемой частью Договора. Сторона, претерпевшая изменение юридического адреса и/или банковских реквизитов обязана в 3 (трех) дневный срок уведомить об этом факте другую Сторону.

8.4. Изменение положений Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. 

8.5. Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9. Обеспечение исполнения обязательств

9.1.  Исполнитель в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору предоставляет обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком  или внесения денежных средств на счет Заказчика в размере 30%  начальной (максимальной) цены договора (ненужное вычеркнуть, определяется победителем (Исполнителем) самостоятельно) одновременно с подписанным со своей стороны договором в размере 684 126 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи сто двадцать шесть ) рублей 00 копеек на срок превышающий 2 месяца срок исполнения обязательств по договору.

9.2. В случае, если в п. 9.1 предусмотрено обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, денежные средства перечисляются по реквизитам заказчика, указанным в разделе 11 Договора.

9.3. В случае, если п. 9.1 предусомтрено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна отвечать требованиям, установленным документацией о проведении ________(указывается процедура закупки)  №_____ «___»________________.

Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

10. Прочие условия Договора

10.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, 1 (один) из которых  находится у Подрядчика, и 2 (два) – у Заказчика.

10.2. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями: 

Приложение № 1 – Перечень оборудования и расходных материалов, приобретаемых Заказчиком;

Приложение № 2 – Техническое задание.

Приложение № 3 – График производства работ.

Приложение № 4 – Локально – сметный расчет.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
	

	__________________(______________.)

М.П.
	__________________(_____________)

М.П.


Контактное лицо по Договору от заказчика: Начальник охраны в г. Таганроге тел.: 37-17-02

Контактное лицо по Договору от подрядчика: ____________________________

Приложение № 1 к Договору 

№ _______ от «___» __________ 2015г.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

	№ п\п
	Наименование работы
	Ед. измер-я
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


Требования к функциональным и качественным характеристикам применяемых материалов (оборудования, конструкций и т.д.):
	№ п\п
	Наименование материала (оборудования, конструкций)/товара

(товарный знак/ производитель)
	Наименование параметра указанного материала (оборудования, конструкций)/товара
	Значение параметра

	1
	2
	3
	4


	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»

	

	__________________(______________.)

М.П.
	__________________(_____________)

М.П.


Приложение № 2 к Договору

№ _______ от «___» _______ 2015 г.

Техническое задание

	№ п/п
	Содержание требования

	
	

	
	

	
	

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»

	

	__________________(______________.)

М.П.
	__________________(_____________)

М.П.


Приложение № 3 к




договору №_____ от______________________

 ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	№/№


	Наименование работ
	Начало работ
	Окончание работ

	
	
	
	


	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования «Южный федеральный университет»

	

	__________________(______________.)

М.П.
	__________________(_____________)

М.П.


Приложение № 4 к




договору №_____ от______________________

Локально - сметный расчет

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»

	


	__________________(______________.)

М.П.
	__________________(_____________)

М.П.


� Термин «консорциум» в настоящей документации интерпретируется как объединение двух или несколько коммерческих организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей (коллективный участник), соединивших свои вклады и совместно действующих без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), соглашения.





� При наличии сведений по показателям в Форме 4, но при этом  не подтвержденных документально в соответствии с требованиями настоящей документации, по каждому  показателю, не подтвержденному документом (ами), выставляется 0 баллов. Участник закупки вправе помимо требуемых подтверждающих документов по показателям критериев оценки, приложить иные, по его усмотрению, скан-копии документов по показателям критериев оценки.





Страница 36 из 47

_1349601550.unknown

_1349603326.unknown

_1490007496.unknown

_1490508117.unknown

_1349603329.unknown

_1349603330.unknown

_1349603328.unknown

_1349603325.unknown

_1349601548.unknown

_1349601549.unknown

_1349601547.unknown

