ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»


	УТВЕРЖДАЮ

	Председатель Единой закупочной комиссии

	___________________
	Е.Ю.Щербаков

	.______.______.2012 г.
	

	
	


Извещение о внесении изменений в открытый запрос предложений
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку радиационно-защитных стекол
от .13.09.2012 года №193-21/11814
Извещение размещено:

на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№120912/0491/578;
на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru
№R004873
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
Озёрск 2012 г.
Изменение открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку радиационно-защитных стекол
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

1.4. Защитные свойства блоков

1.4.1. Пять защитных блоков (установленных в порядке указанном в таблице 1) должны обеспечивать защиту от источника по п. 1.2, эквивалентную или лучше, чем защита бетона толщиной 1 м с плотностью 3,6 г/см3.

Читать в следующей редакции
1.4. Защитные свойства блоков

1.4.1. Три защитных блока (установленных в порядке указанном в таблице 1) должны обеспечивать защиту от источника по п. 1.2, эквивалентную или лучше, чем защита бетона толщиной 1 м с плотностью 3,6 г/см3.

