ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование
1. Наименование лота:
Агрегат насосный АД-2000-100а-2
2. Технические характеристики оборудования
	№ 
п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Срок гарантии
	Количество

	1
	Агрегат насосный АД-2000-100а-2
	Производительность, м3/час
      1900
Напор, м


      88
Мощность эл.двигателя, кВт
      630
Напряжение, В

      6000
Скорость вращения, об/мин
      1000
Количество выводных концов, шт.     6
Расположение клеммной коробки (вид со стороны вентилятора)     слева
	Не менее 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки
	1


3. Комплект поставки:  насос и электродвигатель смонтирован на одной раме
4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000») DDP 
В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5. Требование к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке.

7. Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
8. Место поставки и условия допуска

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», почтовый адрес: 624200 Свердловская область, г. Лесной, ул. Коммунистический проспект, 6А.

9. Срок доставки товара

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 01.12.2011 г.
Начальник цеха








С.В.Сухов

Зам.начальника цеха








А.В.Скороспелов

Согласовано
Главный энергетик








Ю.В.Иванов

(должность)





(подпись)





(Ф.И.О.)





(должность)





(подпись)





(Ф.И.О.)





(должность)





(подпись)





(Ф.И.О.)








