ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МАЯК»

 

	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

	
	
	
	___________________
	Г.Г. Ивачев

	
	
	
	______.______.2011 г.
	

	
	
	
	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ 

о проведении понижающего редукциона в электронной форме

на право заключения Договора на поставку медицинского оборудования
для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»

от 10.10.2011 года  № 193-3-9/13542
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
Заказчик:  Федеральное государственное унитарное предприятие    «Производственное объединение «Маяк»

	СОГЛАСОВАНО:
	

	И.о. начальника ОПРА 
	 Д.Е. Смертина

	Заместитель начальника ОМТС КОиМ
	М.А. Бокарев

	Специалист по конкурсным торгам
	И.Ю. Билецкая

	Инженер БКОиМ
	В.В. Цветков


Озерск  2011 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении понижающего редукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку медицинского оборудования для нужд ФГУП «ПО «Маяк»
1. Форма торгов: открытый понижающий редукцион в электронной форме 

2. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл.,  пр. Ленина, 31.
Адрес электронной почты: Biletskaya@po-mayak.ru
Контактное лицо: Цветков Виктор Вячеславович, Билецкая Ирина Юрьевна
Номер контактного телефона: (35130) 4 00 39, 2 55 37
Номер факса Заказчика: (35130) 2 00 24, 2 06 52 
Нормативное регулирование: нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом от 29.07.2009 №518 в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации. 
3. Предмет редукциона: поставка медицинского оборудования для нужд ФГУП «ПО «Маяк».

4. Наименование, характеристики и количество товара, работ, услуг: указаны в разделе 29 «Техническая часть» настоящей редукционной документации.

4.1. Сведения о возможности Заказчика увеличить предусмотренное Договором количество поставляемого товара, объема работ, услуг: увеличение количества поставляемого товара, объема работ, услуг не требуется.
5. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: указан в разделе 29 «Техническая часть» настоящей редукционной документации.

6. Начальная (максимальная) цена Договора и порядок формирования цены Договора:
22 195 117 (двадцать два миллиона сто девяносто пять тысяч сто семнадцать) рублей  00 коп., в том числе НДС-18%.
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара до Покупателя, а также все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, тару, экспедирование и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Форма редукциона: усложненная, в соответствии с регламентом электронной торговой площадки A-K-D http://www.a-k-d.ru.
8. Правила регистрации и требования к содержанию и составу заявки на участие в редукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению:
8.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных редукционах оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.

Аккредитация на электронной торговой площадке, регистрация участников размещения заказа для участия в электронном редукционе и требования к содержанию и составу заявки происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте, а так же настоящей редукционной документацией.
В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления необходимых для аккредитации документов и сведений, оператор электронной торговой площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки, или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки.

Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, вправе участвовать во всех открытых редукционах в электронной форме, и прочих  процедурах закупки проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме за один месяц до окончания срока аккредитации данного участника процедуры закупки. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной торговой площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.

Площадка работает в круглосуточном режиме.

8.2. Для участия в электронном редукционе участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном редукционе в срок, указанный в п. 12 Извещения о проведении электронного редукциона, и по форме, которые установлены документацией об электронном редукционе.

Заявка на участие в электронном редукционе состоит из двух частей.

8.2.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе заполняется в соответствии с Приложением № 1 к настоящей редукционной Документации.

Первая часть заявки на участие в электронном редукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

8.2.2. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе должна содержать следующие документы и сведения:
а) анкету участника размещения заказа (Приложение № 2) - должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;
б) устав предприятия со всеми изменениями - каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

в) выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписку из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении понижающего редукциона, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) - оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в редукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенную печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом - должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом. 

Доверенность должна содержать полномочия на подписание заявки на участие в редукционе.

д) справку (в произвольной форме) об отсутствии на момент подачи заявки на участие в редукционе, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки - должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения исполнения Договора является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в электронном редукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем электронного редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения Договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения Договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо - должно быть заверено печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

ж) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, в случае, если в документации об электронном редукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, или копию такого поручения) и документацией об электронном редукционе установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об электронном редукционе.

8.3. Заявка на участие в электронном редукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме двух электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 8.2. настоящей редукционной документации. 
Документы должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре.
8.4. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие должен чётко указывать наименование Продукта, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, двусмысленность в формулировках не допускается. Описание характеристик Продукта, имеющих четкие показатели, не должно быть указано с пороговыми значениями (не допускается указание слов: «не более», «не менее»). При указании марки/модели предлагаемого к поставке Товара (в том числе входящего в комплект поставки, или Товара, являющегося сопутствующим), указание слов «или эквивалент» не допускается.
8.5. Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке Товара должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого Товара техническим требованиям и характеристикам, установленным Заказчиком в пункте 29 «Техническая часть» настоящей документации.

8.6. Неполное представление документов, представление нечитаемых документов или документов с отклонением от установленных в документации о редукционе форм может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в открытом понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о редукционе.

8.7. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявках на участие в понижающем редукционе в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в понижающем редукционе в электронной форме и приложениях к ней может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об редукционе.

8.8. Арифметические расхождения в заявке на участие в понижающем редукционе в электронной форме между цифрами и словами не допускается. Наличие таких арифметических расхождений расценивается редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в открытом понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об редукционе.

8.9. Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретную торговую марку Товара, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить эквивалент (аналог) Товара при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком.

9. Место и условия  поставки Товара: доставка до г. Озерска Челябинской области.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА! 

В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на его территорию, а также  ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования  и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Согласно «Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства Российской  Федерации от 11.06.1996г. №   693  (с изменениями от 03.04.1997г., 08.08.2003г., 22.04.2009 г.):
·  -въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.


Обращаем Ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск распространяется и на граждан (работников) победителя редукциона, задействованных на поставку товаров по предмету Договора.
Для оформления въезда на территорию г. Озерска участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8 (35130) 4 00 39 с момента размещения протокола редукциона на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию - 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город. Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска, по допуску или отказу в допуске Участнику.

10. Форма, сроки и порядок оплаты  Товаров: безналичный расчёт по факту поставки  Товара путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика в течение 15 банковских дней со дня получения Заказчиком Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов (товарная накладная и счет-фактура), оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. №914 (в действующей редакции).

11. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора: 

Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
12. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»):

«Шаг редукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).
13. Дата начала приема первой и второй частей заявок на участие в электронном редукционе: 
10октября 2011 года.
14. Дата и время окончания срока подачи первой и второй частей заявок на участие в редукционе:

21 октября 2011 года в 07:00(время московское).
15. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе:

27 октября 2011 года в 16:00(время московское).
16. Дата проведения электронного редукциона:
31 октября 2011 года в 09:30(время московское).
17. Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе: не более десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона
18. Порядок проведения открытого редукциона в электронной форме: в соответствии с Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене Договора представляются зарегистрированным участником редукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения редукциона.
19. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в понижающем редукционе:

19.1. Редукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном редукционе, содержащие предусмотренные пунктом 8.2.1. документы, на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном редукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
19.1.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе признается не соответствующей в следующих случаях:

1) непредставления сведений, предусмотренных частью 8.2.1., или представления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 8.2.1., требованиям документации об электронном редукционе.

19.1.2. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 19.1.1. не допускается.

19.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе оформляется протокол, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, организатором размещения заказа в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе. Протокол в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки, а также размещается на официальном сайте о размещении заказов.

19.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном редукционе подана только одна заявка на участие в электронном редукционе или не подано ни одной заявки, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном редукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном редукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона, в протокол вносится информация о признании электронного редукциона несостоявшимся.

В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявки или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном редукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником электронного редукциона заявки на участие в электронном редукционе решении.

В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и редукционной комиссией принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в электронном редукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 8.2.2.
В течение четырех дней с момента поступления второй части заявки на участие в электронном редукционе редукционная комиссия проверяет соответствие участника электронного редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе.

В случае если принято решение о соответствии заявки на участие в электронном редукционе только одного участника процедуры закупки, признанного участником редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, в течение шести дней со дня принятия такого решения Заказчик, уполномоченный орган вправе направить такому участнику процедуры закупки проект Договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе, без подписи Договора Заказчиком, уполномоченным органом. 

20. Порядок проведения редукциона в электронной форме:

20.1. В электронном редукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками электронного редукциона.
20.2. Электронный редукцион проводится на электронной торговой площадке в день и время, указанные в пункте 14. Извещения о проведении электронного редукциона.

20.3. При проведении электронного редукциона участники редукциона подают предложения о цене Договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене Договора на величину в пределах «шага редукциона».

20.4. При проведении электронного редукциона устанавливается время приема предложений участников электронного редукциона о цене Договора, составляющее тридцать минут от начала проведения электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене Договора, а также тридцать минут после поступления последнего предложения о цене Договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене Договора не поступило, электронный редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

20.5. В случае если была предложена цена Договора, равная цене, предложенной другим участником электронного редукциона, лучшим признается предложение о цене Договора, поступившее ранее других предложений.

20.6. Результаты проведения электронного редукциона оформляются протоколом проведения электронного редукциона, который размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания электронного редукциона.
21. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в понижающем редукционе:

21.1. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона, оператор электронной торговой площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию такой протокол и вторые части заявок на участие в электронном редукционе, поданных участниками электронного редукциона, предложения о цене Договора которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в электронном редукционе принимали участие менее десяти участников электронного редукциона, вторые части заявок на участие в электронном редукционе, поданных такими участниками, а также документы и сведения указанных участников, предусмотренные пунктом 8.2.2. настоящей редукционной Документации и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.

21.2. Редукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном редукционе, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией о редукционе.

21.3. Редукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе. Для принятия указанного решения редукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку на участие в электронном редукционе.

21.4. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 8.2.2. настоящей редукционной Документации, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), указанных в заявке участника, в случае, если требования к предоставлению документов на таких соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) были установлены в документации об электронном редукционе.

2) отсутствия документов, содержащихся в реестре участников на дату и время окончания срока подачи заявок или их несоответствия требованиям документации об электронном  редукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, которые определяются на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе;

3) несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника, в случае, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации об электронном редукционе, требованиям, установленным к ним в соответствии с пунктом 8.2.2 настоящей редукционной Документации;

4) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

21.5. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 21.4. настоящей редукционной Документации, не допускается.

21.6. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми участниками электронного редукциона, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в электронном редукционе указанным требованиям редукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов электронного редукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами редукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе, протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на электронной площадке в течение дня, следующего за днем его подписания.

21.7. Участник электронного редукциона, который предложил наиболее низкую цену Договора и заявка на участие в электронном редукционе которого соответствует требованиям документации об электронном редукционе, признается победителем электронного редукциона.

21.8. Любой участник электронного редукциона, за исключением участников электронного редукциона, заявки на участие в электронном редукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов электронного редукциона, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

21.9. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в электронном редукционе, поданная участником электронного редукциона, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация вправе направить такому участнику проект Договора.

21.10. Возможность направлять запросы участникам процедуры о предоставлении непредставленных документов, об исправлении арифметических и грамматических ошибок документацией не предусмотрена.
22. Порядок заключения Договора по итогам проведения открытого редукциона в электронной форме:

22.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного редукциона направляет Победителю протокол подведения итогов электронного редукциона и проект Договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены Договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается Договор.

22.2. Договор может быть заключен не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного редукциона.

22.3. В случае если Победитель редукциона в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола подведения итогов электронного редукциона, не предоставил Заказчику подписанный Договор, обеспечение исполнения Договора, обеспечение возврата аванса (в случае если требование было установлено Заказчиком в редукционной документации), то Победитель редукциона признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного редукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником электронного редукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного редукциона, цену Договора или предложение о цене Договора которого содержит лучшие условия по цене Договора, следующие после предложенных победителем электронного редукциона;

В случае если участник электронного редукциона, с которым заключается Договор при уклонении победителя электронного редукциона от заключения Договора, признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника электронного редукциона заключить Договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора,

2) вправе заключить Договор с участником электронного редукциона, который предложил такую же, как и указанный участник электронного редукциона, цену Договора или предложение о цене Договора которого содержит лучшие условия по цене Договора, следующие после предложенных указанным участником электронного редукциона условий

В случае если все участники электронного редукциона, которые обязаны заключить Договор при уклонении победителя электронного редукциона или иного участника электронного редукциона, с которым заключается Договор, признаны уклонившимися от заключения Договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся заказчик, уполномоченный орган вправе: 

1) заключить Договор с единственным участником электронного редукциона, в случае, если настоящим Стандартом предусмотрено право заключения такого Договора; 

2) объявить о проведении повторного электронного редукциона;

3) отказаться от заключения Договора и проведения повторной процедуры закупки.

22.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного редукциона, по цене, предложенной победителем электронного редукциона или участником электронного редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Договора, и с которым заключается Договор в случае уклонения победителя электронного редукциона от заключения Договора.

23. 
Размер обеспечения заявки на участие в редукционе: 5% начальной (максимальной) цены Договора,  а именно 1 109 755 (один миллион сто девять тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 85 копеек.
23.1. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено всеми участника процедуры закупки, подавшими заявку на участие в редукционе.
23.2. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено в виде залога денежных средств.
Реквизиты счета для внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки по электронному редукциону: 
ФГУП «ПО «Маяк»

456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 31

ИНН 7422000795,  КПП 742150001, р/сч 40502810272370000001

В Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск,

к/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.,

БИК 047501602
В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в редукционе (наименование редукциона, дата проведения редукциона) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

Денежные средства на обеспечение заявки на участие в редукционе должны быть перечислены по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в редукционе.
23.3. Обеспечение заявки на участие в редукционе не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика в следующих случаях:

а) если Победитель редукциона уклонился от заключения Договора;

б) если участник редукцион, сделавший предпоследнее предложение уклонился от заключения Договора;

в) если участник редукциона, подавший единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации и признанный его участником, уклонился от заключения Договора;

г) если единственный допущенный комиссией участник редукциона либо единственный участник редукциона, принявший участие в процедуре редукциона, уклонился от заключения Договора.

23.4. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть возвращено в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в редукционе - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

в) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;

г) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе и не допущенному к участию в редукционе;

д) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участникам процедуры закупки, которые участвовали, но не стали победителем редукциона, кроме участника редукциона, сделавшего предложение, следующее за предложением Победителя редукциона;

е) со дня заключения Договора - Победителю редукциона;

ж) со дня заключения Договора - участнику редукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора;

з) со дня признания редукциона несостоявшимся - единственному участнику редукциона, заявка которого была признана комиссией не соответствующей требованиям редукционной документации;

и) со дня заключения Договора - с участником, подавшим единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации;

к) со дня заключения Договора - с единственным допущенным к участию в редукционе участником;

л) со дня заключения Договора - с единственным участником редукциона, принявшим участие в процедуре редукциона.

м) со дня подписания протокола редукциона – участнику редукциона, не принявшему участие в процедуре редукциона;
н) со дня принятия решения о незаключении Договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

24. Размер обеспечения исполнения Договора по редукциону, срок и порядок его предоставления: требование не установлено. 
25. Размер обеспечения возврата аванса по итогам редукциона, срок и порядок его предоставления: требование не установлено.

26. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки:  

26.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
26.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения Договора на поставку Товара.

26.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

26.4. Участник процедур закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

- будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора/возврата аванса, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий Договора.
27. Разъяснения положений документации электронного редукциона:

27.1. Документация размещенна на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на торговой электронной площадке http://www.a-k-d.ru, доступна для ознакомления.
27.2. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки (http://www.a-k-d.ru) запрос о разъяснении положений редукционной документации. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику, организатору размещения заказа.

27.3. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки Заказчик размещает разъяснение положений редукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, организатору размещения заказа не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме.

27.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений редукционной документации вправе принять решение о внесении изменений в редукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе. Изменение предмета редукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в редукционную документацию, размещаются Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. При этом срок подачи заявок на участие в открытом редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе этот срок составлял не менее чем пять дней.

28. Порядок рассмотрения жалоб: участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика:

- в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (SGBeyhor@po-mayak.ru); жалоба составляется на имя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» с ссылкой для контролирующего органа в сфере закупок ФГУП «ПО «Маяк». Срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней;

- в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru). Срок рассмотрения жалобы составляет не более 10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом».

Проект Договора прилагается.

	23. Техническая часть:



Особые усло

	ия поставки

	Срок поставки Товара


		2

	3

	4

	5
	6


Цвет корпуса (акриловог

	 стекла): бледно-голубой, белый

	Наличие

	
		Ревизионное окошко в ножной части ванны для технического обслуживания

	Наличие


		Рама из устойчивой  к коррозии стали со звукоизолирующими прокладками

	Наличие


		Регулируемые по высоте ножки
	4 шт.



Габариты 

	нешние (ДхШхВ), не более:

	2030/1830 х 2060 х 1000 мм 

	
		Габариты внутренние (ДхШхВ), не менее:

	1900/1700 х 1930 х 600 мм 


		Наибольшая длина, не менее:
	2500 мм


		Наибольшая ширина, не менее:
	2030 мм


		Объем ванны, не менее:
	1500 л


		Электропитание, не менее: 
	230/400 В, 3~, 50 Гц, 1,8 кВт.


		Встроенная арматура наполнения DN 25 с горловиной наполнения DN 32

	Наличие


		Встроенный термометр для измерения температуры наполнения

	Наличие



Встроенная душевая арматура DN 15 с душевым шлангом, 

	ушевой лейкой и держателем

	Наличие

	
		Встроенный регулируемый подголовник с несущей рамой из хромоникелевой стали и резиновым валиком.

	Наличие


		Специальный разъем в несущей раме для надежной фиксации подголовника в любом нужном положении.

	Наличие


		Встроенный комплект слива и перелива с шаром-заглушкой и цепочкой DN 65

	Наличие


		Встроенный блок ручного подводного массажа

	Наличие


		Встроенная водяная помпа с электрически изолированной моторно-насосной частью

	Наличие


		Производительность водяной помпы, не более:

	200 л/мин



		Встроенная защита холостого хода водяной помпы

	Наличие


		Встроенный вентиль для плавной регулировки массажного давления

	Наличие


		Плавная регулировка массажного давления, не менее

	от 0,5 до 5,5 бар



Н

	личие


		Встроенный манометр
	Наличие


		Специальное устройство для промывки и дезинфекции водяной помпы и насосного кругооборота.

	Наличие


		Специальная ёмкость для дез.раствора

	Наличие



Полезный объем ёмкости для промывки водяной помпы с дезинфицирующими средствами, не мен

	е: 

	10 л.

	
		Принадлежности для проведения процедуры:
	
		Шланг длиной 2,25 м для ручного подводного массажа с резьбовым соединением

	Наличие


		Набор из сменных массажных дюз разного диаметра с резьбовым соединением

	6 шт.


		Встроенная система автоматического воздушно-пузырькового массажа «Жемчужное дно»: 
	наличие


		Встроенные независимые воздушные дюзы 
	Не более 36 шт


		Диаметр воздушных дюз
	Не более 2 мм


		Встроенная воздушная турбина, производительность, не более:
	1000 л/мин



устройство 

ытяжения – рычаг с грузом расположен у ножной части ванны

		Наличие

	
		комплект вытяжения:

1 нагрудный корсет для женщин из нейлона;

1 нагрудный корсет для мужчин из нейлона;

1 набедренный пояс из нейлона с ремнями и растяжным кольцом;

3 цепи хромированные, для регулирования по длине;

2 настенных держателя;
	Наличие


		Подъемное устройство, стационарное, с масляно-гидравлическим приводом.
	Наличие


		Однопоточная гидравлическая помпа,
	Наличие



Встроенная арматура управления с дополнительными световыми командами – на

	оминаниями,

	Наличие

	
		Антикоррозийный приемник масла,

	Наличие


		Защитный пластиковый кожух привода (цвет: белый)

	Наличие


		Подъемный цилиндр,
	Наличие


		Подъемные вилы из хромоникелевой стали,

	Наличие



Концевые датчики для подъема и оп


Н

	личие



Монтажно-фундаментная рама для напольно

	о крепления

	Наличие

	
		Максимальная грузоподъемность, не менее:
	150 кг


		Перемещение груза от оси, не более:
	140 см


		Высота подъема, не менее:

	70 см


		Время подъема/опускания, не более:
	3 см/сек


		Электропитание, не более:
	24 В, 0,5 кВт


		Трансформатор для подъемного устройства
	Наличие


		Настенный защитный кожух
	Класс защиты IP X5

		Встроенный выпрямитель-трансформатор
	Наличие


		Пластиковая кушетка для пациента с каркасом из хромоникелевой стали и вырезом для рычага вытяжения

	Наличие



Г

	ловная секция: +/-

	Наличие

	
		Специальные разъемы для крепления кушетки на транспортной станине.

	Наличие


		Транспортная станина для пластиковой кушетки для пациента

	Наличие


		Каркас из стальной трубы, лакированный

	Наличие



Больш

	е транспортные колеса со стопорами

	Наличие

	
		Полный монтажный сан/технический комплект специально адаптированной гибкой армированной подводки DN 25 для пресной воды

2 соединительных шланга высокого давления, 2 шестигранных ниппельных соединения

	Наличие



		2-ступенчатая лесенка из хромоникелевой стали для захождения в ванну.

	Наличие


		Ступеньки и каркас выполнены из хромоникелевой (нержавеющей) стали, устойчивой к коррозии, постоянной повышенной влажности и дезинфицирующим агрессивным средствам.

	Наличие


		Противоскользящая рифленая поверхность ступенек
	Наличие


		Ножки лесенки оснащены 4 противоскользящими колпачками.
	Наличие


		Регулируемый упор для ног со специальными фиксаторами.

	Наличие


		Выполнен из специального гигиенического пластика белого цвета.

	Наличие


		Каркас упора антикоррозийный, оснащен противоскользящими резиновыми колпачками.

	Наличие


		Диапазон регулировки, не менее 
	4 уровня


		Специальная сменная дюза для ротационного вихревого массажа с резьбовым соединением.

	Наличие


		Поддерживающий ремень для пациента 1,5 м

	Наличие


		Ремень выполнен из специальной плоской резиновой ленты шириной 10 см

	Наличие



Н

	личие




до 20.12.

	011г.



Съемная торцевая панель в ножной части для технич

	ского обслуживания

	Наличие

	
	9

	Габариты внешние (ДхШхВ), не более:

	2362х912х710 мм

	10

	Объем водяного матраса, не более:

	180 л


	11

	Подключение к системе водоснабжения
	Не требуется


	12

	Вес с наполненным матрасом, не более:

	340 кг



1

		Электропитание, не более:
	230 В, 50 Гц, 2,0 кВт



Вод

	ной матрас

	Подогреваемый
	
	15

	Установка температуры водяного матраса
	Индивидуальная


	16

	Постоянный бесконтактный подогрев с заданной температурой

	Наличие


	17

	Жесткое ложе, опускаемое
	Воздушный матрас



Жесткое ложе без складок и сборок для гигие

	ического обслуживания

	Наличие

	
	19

	Воздушный сердечник для установки жесткого ложа

	Наличие


	20

	Воздушный компрессор, обеспечивающий подъем/опускание воздушного ложа

	Встроенный


	21

	Водяной сердечник
	Наличие 



	2

	Нагревательные элементы
	Встроенные


	23

	Отдельное одеяло для укрывания клиентов всех групп, не менее:

	3 шт.


	24

	Обработка пододеяльника
	Стирка в стиральной машине при 90°C


	25

	Материал пододеяльника

	Устойчивый к дезсредствам, жирам, маслам



Встроенное табло,  

	енсорное, с микропроцессорным управлением

	Наличие

	
	27

	Управление установки высоты кушетки
	С диодным индикатором


	28

	Индикация температуры воды в водяном матрасе

	Наличие


	29

	Встроенный управляющий блок с классом защиты:

	IP X 4


	30

	Пленка одноразовая, косметологическая
	20 шт.


	31

	Простыня одноразовая, косметологическая
	5 шт.


	32

	Дополнительное покрытие ложа кушетки
	1 шт.


	33

	Подушка из легко моющегося материала

	1 шт.


	34

	Лесенка для захода/выхода, из нержавеющей стали

	1-ступенчатая



Ступенька и каркас из хромоникелевой стали, устойчивой к корро

	ии, постоянной повышенной влажности и дезинфицирующим агрессивным средствам.

	Наличие

	

		шт

	1

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11. В стоимость оборудования должны входить: 

транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.

	до 20.12.2011г.

	

	7

	Плавная регулировка массажного давления, не менее

	5,5 бар



Нал

	чие



Встроенный насос автоматического повышения давления воды до необхо

	имого минимального давления для проведения душевых процедур в 3,5 атмосферы. 

	Наличие

	

Насос встраивается в пульт кафедры душа Шарко и обеспечивает проведение всех душевых процедур с пульта Шарко и пер

	ферийных душей

	Наличие

	
	21

	Электропитание, не более:
	230 В, 50 Гц, 1,0 кВт


	   22

	Встроенный манометр
	Наличие


	   23

	Руководство пользователя на русском языке

	Наличие


	    24

	Сертификат соответствия Госстандарта
	Наличие


	25

	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ
	Наличие


	26

	Рекламный материал на данный вид оборудования, отпечатанный типографским способом

	Наличие


	27

	Сервисная служба
	Наличие



		шт

	1

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11. В стоимость оборудования должны входить: транспортные расходы по доставке Товара до грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.
	до 20.12.2011г.

	

Р

	змеры дождевого душа, не менее:

	Ø 120 мм

	
		Размеры циркулярного душа, не более:

	высота – 235 см, диаметр колец – 92 см, проем для входа – 60 см



Полированная хромоникелевая

	сталь


		Вертикальные опорные колонны, с напольным фланцевым креплением и фиксирующими материалами, не более:

	3 шт.


		Горизонтальных кольца душа, не менее:

	4 шт.


		Сверленые дюзы Ø 1,5 мм в каждом кольце, не более:

	40 дюз в каждом кольце

		Уровни расположения колец: 

		69 / 94 / 119 / 144 см от уровня пола

		Возможность проведения сочетанной терапии циркулярного и дождевого душей

	Наличие


		Использование дождевого душа как независимой процедуры

	Наличие



Специальный термостат со стопором / ограничителем максимальной температуры горячей воды для 

редварительной установки точного смешения воды для отп

	ска процедуры с прямыми деталями подключения, отводным уголком и декоративными розетками.

	DN 25 / 32

	
		Полный монтажный сан/технический комплект специально адаптированной гибкой подводки DN 25 для пресной воды

	Наличие



		шт

	1

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3.  Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10.  Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11. В стоимость оборудования должны входить: транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.
	до 20.12.2011г.

	

Дугообразное сиденье с расположенным в центре душем для 


Наличи

	

Специальный термостат со стопором / ограничителем максимальной температуры горячей воды для предварительной установки  точного смешения воды для отпуска процедуры с прямыми деталями подключения, отводным уго

	ком и декоративными розетками.

	Наличие

	
		Полный монтажный сан/технический комплект специально адаптированной гибкой подводки DN 15 для пресной воды

	Наличие




до 20.12.2011

	.



Высокоинтен

	ивные модули

	24 шт.

	

А

	омотерапия

	4 вида

	

подачи кислорода к п

	циенту

	4 режима

	
		Хромотерапия

	наличие


		Встроенная система стереозвука

	наличие


		Инфракрасное излучение

	наличие


		Кислородный концентратор

	наличие


		Система Широдхара
	наличие



Панель управл

	ния

	наличие

	

18 встроенных п

	ограмм

	наличие

	
		Встроенная система дезинфекции –УФО -лампа

	наличие


		Шейные покрывала

	наличие


		Низкопрофильная подушечка 

	наличие


		Дополнительная профильная подушечка 

	наличие


		Терапевтическая подушка

	наличие



Инструк

	ия по эксплуатации

	наличие

	
		Плакат лечебных программ

	наличие


		Натуральное эфирное масло «Vigor», флакон 10 мл. 

	2 шт.


		Натуральное эфирное масло «Health», флакон 10 мл

	2 шт.


		Натуральное эфирное масло «Cleansing», флакон 10 мл

	2 шт.



Натуральное эфирное масло «Relaxation», флакон

	10 мл

	2 шт.

	
		"Base oil" -  флакон 2 л
	наличие


		"Vatta oil" - флакон 10 мл
	наличие


		"Pitta oil" - флакон 10 мл
	наличие


		"Kapha oil" - флакон 10 мл
	наличие


		Цвет

	Белый



		шт

	1

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11. В стоимость оборудования должны входить: транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.
	до 20.12.2011г.

	

Мен

	 на русском языке

	наличие

	

Не мене

	 10 шт


		Индивидуальная программа

	Не менее 1 шт


		Регулировка температуры

	от 25 oC до 48 oC

		Парогенератор
	наличие


		Инфрокрасное излучение

	3 уровня интенсивности


Пульсирующий, постоянный режим рабо

	ы



Хромоте

	апия

	6 цветов(постоянный и мерцающий режим)

	
		Интервал мерцания

	от 12 до 60 секунд

		Витамино/минералотерапия (система мелкодисперсного распыления)

	наличие


		Аромотерапия

	наличие


		Обдув лица

	Не менее 10 уровней


		ДУШ ВИШИ 

	4 режима + управление интервалами

		Шотландский душ

	наличие


		Тропический дождь
	наличие


		Ручной душ
	наличие


		МАССАЖ СТУПНЕЙ
	наличие


		Гидромассажная ванна
	наличие


		Программы в гидромассажной ванне
	4 шт.


		Автоматический гидромассаж
	наличие


		Воздушный гидромассаж
	наличие


		Ручной подводный душ-массаж
	наличие


		Аудиоподготовка

	наличие


		Возможность подключения DVD

	наличие



2310мм*1300мм*9

	0мм


		Длина* Высота* Ширина В открытом состоянии
	2310мм*2230мм*920мм


		Вес без упаковки
	150 кг


		Цвет
	Белый


		Питание
	230±10 % Вольт


		Потребляемая мощность
	2.8 кВт


		Рабочее давление воды
	1.5-4.5 атм



		шт

	1

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11. В стоимость оборудования должны входить: транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.
	до 20.12.2011г.

	

Терапевти

	еская установка

	для длительных циркулярных душевых процедур, ароматерапии,  термотерапии, с возможным добавлением солей, водорослей и эфирных масел для процедур. Предназначена для гидро- и талассотерапии в медицинских учреждениях и СПА-салонах. 

	

О

	ласть применения

	талассотерапия, косметология, физиотерапия, фитнес, спортивная медицина, СПА-процедуры

	
	3

	Возможность использования кушетки для проведения процедур пиллинга, нанесения обертываний.

	Наличие


	4

	Цикл 

	Замкнутый



Р


Не 

	олее 50 л



Душевая рея из белого пласт

	ка

	Наличие

	
	7

	Встроенные клапаны для подачи воды

	Наличие, 5 шт


	8

	Штанга из нержавеющей стали с крепежом для душевой реи

	Наличие


	9

	Мотор для постоянной подачи воды в сопла

	Наличие



Ёмк

сть для воды (50 л) из акрилового стекла с доступ


Н

	личие


	11

	Кушетка с наклонной поверхностью и бортиками

	Наличие


	12

	Покрывала из жесткого прозрачного пластика

	Наличие, 2 шт


	13

	Турбинный насос

	1кВт, 230В, 50Гц


	14

	Максимальная мощность 

	Не менее 250 л/мин


	15

	Защитный выключатель мотора

	Наличие



Предохр

	нитель от «сухой» работы

	Наличие

	
	17

	Кнопка экстренного вызова

	Наличие


	18

	Нагреватель  (все детали, соприкасающиеся с водой, должны быть изготовлены из пластика или бронзы)

	Наличие, 230В/2,0 кВт



Система шлангов, устойчивых к высокому давлен

	ю

	Наличие

	
	20

	Термометр

	Наличие


	21

	Смеситель 1/2", расположен в ногах

	Наличие


	22

	Душ для ополаскивания

	Наличие


	23

	Таймер с функцией  вкл/выкл

	Наличие


	24

	Система для наполнения и  опорожнения

	Наличие


	25

	Надувная подушка

	Наличие


	26

	Подключение 

	230В / 50Гц, 3.2кВт


	27

	Габаритные размеры

	Не более  2000 х 940 х 750/1920 мм



		шт.

	1

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3  Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11. В стоимость оборудования должны входить: транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.

	до 20.12.2011г.

	

Инфракрасный датчик нал

	чия воздуха в трубопроводе

	Наличие

	

Материал 

	рубопроводов

	ПВХ или силикон

	
	5

	Рекомендуемый внутренний диаметр трубопроводов системы

	Не менее 3 мм


	6

	Потребляемая мощность 

	Не менее 30 Вт


- ручка про

	зводительности «МЛ/МИН»


	8

	Габаритные размеры
	Не более 150х190х330 мм


	9

	Масса
	Не более 3,5 кг


		шт

	1

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11. В стоимость оборудования должны входить: транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.
	до 20.12.2011г.

	

Контроль за качеством продукта

			
	31

	оптический датчик контроля качества продукта в центрифуге

	Наличие


	32

	оптический датчик контроля качества продукта в выходной магистрали

	Наличие


	33

	датчик разгерметизации колокола в центрифуге

	Наличие



Н

	личие



		шт.
	1

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11. В стоимость оборудования должны входить: транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.
	до 20.12.2011г.

	

Вст

о

	нный  гониометр для измерения объема движений

	наличие

	
	2.8

	Регулируемый упор для колен

	наличие


	2.9

	Регулируемый фиксатор для бедер

	
	3.

	Тренажер F 130 David Back Concept Пояснично-грудное сгибание 


	3.1.

	Габариты, не более.

	860х1600х1410


	3.2.

	Работа с группами мышц

	Rectus Abdominus


	3.3.

	выпуклая мягкая подушка для спины, обеспечивающее эффективное динамическое посегментное включение в движение прямых и косых мышц живота и подвздошно-поясничной мышцы.

	наличие


	3.4

	регулируемая площадки для стоп.

	наличие


	3.5

	Регулируемый фиксатор колен

	наличие


	3.6

	Встроенный порт для диагностической кассеты

	наличие


	3.7

	Диапазон нагрузки

	2,5 – 100 кг. (с шагом 2.5 кг.)


	3.8

	Кулачковый механизм передачи усилия с рычага, на который давит пациент, к грузам (для обеспечения безопасности тренировок)

	соответствие


	3.9

	Регулируемый ремень для фиксации таза

	Наличие


	3.10

	Встроенный  гониометр для измерения объема движений

	Наличие


	3.11

	Встроенный ограничитель объема движений

	Наличие


	4

	Тренажер F 140 David Back Concept Шейный разгибатель/сгибатель, латерофлексия 


	4.1

	Габариты, не более.

	860х980 х1410

	4.2.

	Работа с группами мышц

	Erector Spinae, levator scabulae, trapezius, strnocleidom., longus colli, scalenus ant., longus capitis


	4.3

	Встроенный ограничитель объема движений

	Наличие


	4.4

	Встроенный порт для диаuностической кассеты

	наличие


	4.5

	Диапазон нагрузки

	1 – 2,5 кг ( с шагом 1 кг.)


	4.6

	Кулачковый механизм передачи усилия с рычага, на который давит пациент, к грузам (для обеспечения безопасности тренировок)

	Наличие


	4.7

	Регулируемое по высоте сиденье

	Наличие


	4.8

	Регулируемый грудной упор

	Наличие


	4.9

	Эргономичный упор для головы с дополнительной насадкой 

	Наличие


	4.10

	Встроенный  гониометр для измерения объема движений

	Наличие


	4.11

	Встроенный ограничитель объема движений

	Наличие


	5

	Тренажер F 150 David Back Concept Пояснично-грудное боковое 


	5.1.

	Габариты, не более.

	860х1030 х1410


	5.2.

	Работа с группами мышц

	Quadratus Lumborum, Psoas Major


	5.3

	Встроенный порт для диагностической кассеты

	Наличие


	5.4

	Диапазон нагрузки

	2,5 – 100 кг. (с шагом 2.5 кг.)


	5.5

	Кулачковый механизм передачи усилия с рычага, на который давит пациент, к грузам (для обеспечения безопасности тренировок)

	соответствие


	5.6

	Регулируемое по высоте сиденье

	Наличие


	5.7

	Упор для бедер

	Наличие


	5.8

	Регулируемые фиксаторы для плечевого пояса

	Наличие


	5.9

	Встроенный  гониометр для измерения объема движений

	Наличие


	5.10

	Встроенный ограничитель объема движений

	Наличие


	6.
	Прибор измерения подвижности шейного отдела позвоночника F144. CMS-HWS test unit David Back Concept


	6.1.

	Возможность измерения подвижности шейного отдела позвоночника в градусах – в трех плоскостях: сагиттальной, фронтальной и горизонтальной

	Наличие


	6.2

	Наличие двух индикаторов плоскостных уровней

	Соответствие


	7

	Цифровая измерительная кассета DMS-Cassette-MC-2  


	7.1

	измерение максимальной  изометрической силы глубоких мышц

	Наличие


	7.2

	Жидкокристаллический дисплей

	Наличие


	7.3

	Возможность измерения динамической силы мышц и контроля выполнения режима тренировок

	Наличие


	7.4

	Работа от аккумуляторных батарей

	Соответствие


	8.

	Принадлежности для ЛФК: 


	8.1

	Релаксационный набор

	1 шт.


	8.2

	гимнастические маты

	4 шт.


	8.3

	Материал покрытия устойчив к обработке мед. Дез.средствами. Наполнитель устойчивый к деформации.
	Соответствие


	9.

	Программное обеспечение анализа биомеханической функции 

	9.1.

	Язык программы 

	Русский


	9.2

	ПК: программное обеспечение Win 98, Р4-2.4ГГц / 256Мб- ОЗУ / 40 Гб -  диск
	Соответствие


	9.3

	Принтер: цветной струйный

	Соответствие


	9.4

	Монитор 15 дюймовый жидкокристаллический с плоским экраном, разрешение –  1024х768, 

	не менее 15 дюймов


	9.5

	Предоставление индивидуальной программы тренировок на каждом тренажере по каждому виду движения

	Наличие


	9.6

	Протоколирование результатов тестирования, оценка функционального состояния позвоночника в динамике, протоколирование конечного результата. Отражение мышечного дисбаланса по каждому отделу позвоночника по силе, объему движения. Разработка строго индивидуальной программы тренировок 

	Наличие


	9.7.

	 Формирование базы данных пациентов для проведения статистического анализа клинических результатов

	Соответствие



		шт

	1

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11. В стоимость оборудования должны входить: транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.
	до 20.12.2011г.

	
	12

	Voluson E6  BT10:

1

Система Voluson E6 BT10

Полностью цифровая ультразвуковая система Voluson E6 компании GE Healthcare занимает лидирующие позиции и обеспечивает великолепное качество изображений во всех областях применения благодаря следующим функциям: Acoustic Amplifier Technology Probes - Матричные датчики Matrix Array Probes - расширенная программа 4D Advanced 4D - режим объемной контрастной визуализации VCI - программа для объемного исследования сердца плода на основе анализа пространственно-временной корреляции изображений STIC - программное обеспечение для исследования сердца плода в режиме 4D с быстрым доступом к плоскостям сканирования Специально разработанные датчики с технологией SonoVCADheart - автоматическая программа расчета размеров и объема анэхогенных образований/фолликулов в режиме объемной реконструкции SonoAVCfollicle - Помощник сканирования Scan Assistant - Увеличенная кинопетля High Performance Cine Memory - функции объемной реконструкции, такие как 3D, 4D. 

Режимы сканирования: B-режим, M-режим, цветовое допплеровское картирование, тканевой допплер, импульсно-волновой допплеровский режим, визуализация кровотока в B-режиме (B-Flow), допплеровский режим с высокой частотой повторения импульсов и энергетический допплеровский режим, HD Flow, 3D- и 4D-режимы.

Основные характеристики системы: эргономичный дизайн, изменение положения панели управления, цветной ЖК монитор 19" с высоким разрешением и построчной разверткой, цветной сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма, три активных разъема для датчиков (+ 1 порт для СW датчика), встроенный жесткий диск 320 ГБ, пишущий дисковод DVD+R, DVD+RW, система управления данными пациентов и программируемые пользователем готовые наборы параметров настройки, автоматическая оптимизация изображения во всех режимах сканирования (ATO), тканевой допплер, высокочувствительный допплер (HD-Flow), панорамное сканирование (XTD View), многолучевое сложносоставное сканирование (CRI), органоспецифичный режим подавления артефактов (SRI), программа 3D и режим инверсии (при наличии специализированных датчиков), кодированная посылка импульса (Coded Excitation - CE), многофокусная обработка сигнала (Focus Frequency Composite - FFC), программы расчетов и отчетов, Scan Assistant, SonoNT, B-flow.

Опции: Программа RealTime 4D, включающая режим томографического ультразвука (TUI - Tomographic Ultrasound Imaging) и программу Volume Contrast Imaging - VCI; программа для исследований сердца плода с возможностью цветовых допплеровских и ангиографических исследований на основе анализа пространственно-временной корреляции изображений (STIC - Spatial Temporal Image Correlation);  расширенный режим объемной контрастной визуализации (Volume Contrast Imaging - VCI) для получения коронарного сечения; программа выполнения объемных измерений (VOCAL II - Volume Calculation Imaging);   программное обеспечение для исследования сердца плода в режиме 4D с быстрым доступом к плоскостям сканирования (SonoVCAD); SonoAVС -  автоматическая программа расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции; поддержка стандарта DICOM; программа для проведения исследований с контрастными веществами

H48681DP

Voluson E6 Basic User manual, English

1

Руководство пользователя для Voluson E6 на английском языке 

H48681EE

Voluson  E6 Basic User manual, Russian

1

Руководство пользователя для Voluson E6 на русском языке 

H48691Y

Voluson E Series BT10 Advanced Reference Manual

1

Расширенное справочное руководство

HARDWARE OPTIONS

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

H48661KJ

Continuous Wave Doppler

1

Опция постоянно-волнового допплера -  для новых систем

2D SMALL PARTS PROBES, LINEAR ARRAY

2D ЛИНЕЙНЫЕ ДАТЧИКИ

H48651MT

SP10-16-D Linear Array Probe

1

7-18 МГц высокочастотный линейный датчик для исследования  поверхностно расположенных органов и структур, кожи и скелетно-мышечного аппарата, периферических сосудов, педиатрии

2D ABDOMINAL PROBES, CURVED ARRAY 

2D КОНВЕКСНЫЕ ДАТЧИКИ

H40452LE

C1-5-D Convex Array Probe

1

2-5 МГц мультичастотный конвексный датчик для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований

2D МИКРОКОНВЕКСНЫЕ ВНУТРИПОЛОСТНЫЕ ДАТЧИКИ

H40442LK

IC5-9-D Micro Convex Endocavitary Probe

1

4-9 МГц мультичастотный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии и урологии

2D PHASED ARRAY PROBES

2D ФАЗИРОВАННЫЕ ДАТЧИКИ

H48681AZ

3Sp-D Phased Array Probe

1

1-5 МГц мультичастотный секторный фазированный датчик для исследования сердца у взрослых, транскраниальных исследований

PERIPHERIALS AND PRINTERS

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПРИНТЕРЫ

B&W PRINTING

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ПРИНТЕР

H48651ML

B/W Printer Digital

1

Черно-белый видеопринтер SONY с комплектом кабелей для монтажа

H46811A

High Gloss Paper for B/W Printer

1

Бумага для ч/б видеопринтера

	шт.

.

	1

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11. В стоимость оборудования должны входить: транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.
	до 20.12.2011г.


	13

	Грязевой котел с перемешивающим устройством на 100 л, Модель: 3.65-100 в комплекте с кушетками, тележками и другими комплектующими.

Грязевой котел для натуральной грязи выполнен в форме шкафа со сливным вентилем и крышкой для верхней загрузки грязи.

Котел грязевой с перемешивающим устройством – 2 шт.

Наличие

Вид котла

Напольный

Несущая подставка (цоколь) для котла: 

Устойчивая к коррозии сталь

Подставка с ножками для юстировки высоты по месту

Наличие

Котел в форме шкафа, с рубашкой, заполненной масляным теплоносителем

Наличие

Полная теплоизоляция котла

Наличие

Материал котла:

Хромоникелевая сталь

Мощность нагрева емкости, не менее:

4,0 кВт

Мотор-редуктор с предохранительным выключателем

Наличие

Мощность мотора-редуктора не менее

0,8 кВт

Двойная перемешивающая крыльчатка для равномерного перемешивания и разогрева

Наличие

Крышка котла с системой Lift-o-mat и поддержкой газовой рессорой

Хромоникелевая сталь

Сливная задвижка для забора подогретой аппликационной массы

Нижняя часть котла

Диаметр сливной задвижки, не менее:

DN 100

Наружная обшивка котла:

Структурированная хромоникелевая сталь

Выбор температурных режимов разогрева аппликационной массы (до 60°С)

Не менее 5

Постоянный режим перемешивания с таймерным управлением

от 0 до 60 мин.

Импульсный режим перемешивания и подогрева

Наличие

Индикация режимов работы: контроль сети, контроль перемешивания, температура готовности/подогрева грязевой массы до заданной температуры

Наличие

Локальный стрелочный термометр для подогрева и пастеризации

Встроенный

Защитный предохранитель (термостат) от перегрева

Наличие

Защитный выключатель мотора против перегрузки и отсутствия фазы

Наличие

Предохранитель управления против перегрузок

Слаботочный

Предохранительный выключатель вращения перемешивающих крыльчаток при открывании верхней крышки котла

Наличие

Размеры котла (ШхВхГ), не более:

800 х 800 х 950 мм

Полезный объем котла:

100 л

Электропитание, не менее:

230/400 В, 3~, 50 Гц, 4,8 кВт

Рабочий стол с нижним 2-х дверным шкафом шириной не менее:

1800 мм

Материал всей конструкции рабочего стола с 2-дверным шкафом и цоколем

Хромоникелевая сталь

Размеры внешние (ШхГхВ) ,не менее:

1800 х 700 х 920 мм

Встроенная раковина из хромоникелевой стали (без смесителя)

Наличие

Рабочая плита – столешница

Монолитная

Столешница из полированной хромоникелевой стали толщиной, не менее: 

30 мм

Раковина вваривается в столешницу рабочего стола

Наличие

В комплекте – арматура слива и перелива, сифон

Наличие

Размеры раковины(ШхГхВ), не более :

400 х 400 х 150 мм

Термостатный смеситель (термостат), настенный монтаж

DN 15
Устройство для мойки ведер с быстрозакрывающимся вентилем DN 15

Встроенное

Транспортная тележка для транспортировки ведер с подготовленной грязевой массой к процедурным местам 

3 шт.

Материал всей конструкции тележки:

Хромоникелевая сталь

Ходовое шасси с 4-мя рулевыми роликами

Два из них со стопорами

Приемник ведер, рулевая/направляющая ручка, смонтированная на ходовой части корзина для грязного белья 

Наличие

Венец ходовой рамы:

Ø 450 мм

Ширина:

380 мм

Длина с ручкой

650 мм

Высота ручки, общая

850 мм

Высота верхней кромки держателя ведра:

600 мм

Ведро для подготовленной грязевой массы 

3 шт.

Материал ведра:

термостойкий и стойкий к агрессивной среде пластик

Полезный объем, не менее 

15 л

Система – трансформер для полостного грязелечения – 2 шт

Наличие

Стабильная профильная станина с поперечной и продольной распоркой

Наличие

Ножки с велирующим устройством

Наличие

Станина со специальным напылением, устойчивым к дезинфицирующим средствам и УФ-облучению, к механическим повреждениям

Наличие

Цвет – стальной

Наличие

Лежак 3-х секционный: головная, средняя и сидячая части

Наличие

Регулировка высоты +/- головной и средней части

Наличие

Сидячая часть с вырезом для процедур и обследований

Наличие

Крепежный зажим держателей для ног

Наличие

Кушетка с мягкой набивкой толщиной не менее:

7 см

Материал обивки: 

гигиенический кожезаменитель черного цвета

Размеры общие:

Общая длина:

1950 мм

Ширина:

                  650 мм

Высота:

                 700 мм

Наличие

Размеры секций:

Головная часть:
                650 мм

Средняя часть:
                900 мм

Сидячая часть:
                350 мм

Наличие

Принадлежности:

Наличие

Мойка из хромоникелевой стали

Наличие

Держатели для ног, хромированные, с чашами для ног из пластика;

2 шт.

Передвижная подушка для сидячей части

Наличие

Пристроенный держатель для бумажных полотенец в комплекте с 1 рулоном

Наличие

Устройство для приготовления грязевых тампонов -1 шт.

Наличие

Материал корпуса нержавеющая сталь

Наличие

Рабочий объем, не менее:

7 литров

Ручной привод с двумя скоростями 

Наличие

Дозирующее устройство с формовочным отверстием 

Наличие

Насадки разного диаметра, в кол-ве 4 шт

Наличие

Тампонная лента: длина 15 м, ширина 15 мм

Наличие 

Тампонная лента: длина 15 м, ширина 25 мм

Наличие

Тампонная лента: длина 20 м, ширина 30 мм

Наличие

	шт

	1

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11. В стоимость оборудования должны входить: транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.
	до 20.12.2011г.


	14

	Смеситель для фангопарафина на 50 л, Модель: 3.50-50

Со сливным вентилем, крышкой и блоком управления для разогрева и пастеризации фангопарафина, парафина или парафино-озокерита.

Монтируется на термошкаф на стабильной раме из нержавеющей стали.
Смеситель для перемешивания фангопарафина со сливным вентилем, крышкой и блоком управления для разогрева и пастеризации фангопарафина, парафина или парафино-озокерита. объемом не более:

50 л

Монтаж на термошкафу на стабильной раме из нержавеющей стали.

Наличие

Конструкция смесителя:

Наличие

Внешний кожух смесителя из структурированной хромоникелевой стали.

Наличие

Крышка смесителя выполнена из хромоникелевой стали с газовой рессорой и специальной ручкой с теплоизоляцией.

Наличие

Смеситель из теплоактивного литьевого алюминия, с полной теплоизоляцией.

Наличие

Мощность нагрева емкости, не менее:

3,0 кВт.

Равномерное перемешивание и нагрев аппликационной массы в смесителе с двойной перемешивающей крыльчаткой.

Наличие

Бесшумный редукторный двигатель (с защитой электродвигателя).

Наличие

Розлив разогретого фангопарафина – через встроенный сливной шаровой вентиль в нижней части смесителя.

Наличие

Блок управления смесителя:

Установка одного из 5 уровней температурного режима для приготовления фангопарафина (65 – 90°С)

Наличие

Постоянное перемешивание с таймерным управлением 0 – 60 мин.

Наличие

Интервальное перемешивание и подогрев,

Наличие

Режим пастеризации, встроенный (при температуре 140°С)

Наличие

Индикация параметров работы смесителя: контроль сети, контроль режима перемешивания, нагрев до запрограммированной температуры, термометр контроля работы со световыми командами для подогрева и пастеризации.

Наличие

Встроенная система безопасности в составе:

Защитный термостат предупреждает превышение температуры

Наличие

Система защиты электродвигателя от перегрузок и перепадов напряжения

Наличие

Предохранители перегрузок

Наличие

Автоматическая остановка перемешивающих лопастей при открывании крышки смесителя

Наличие

Электропитание, не менее:

230/400 В, 3~, 50 Гц, 3,2 кВт

Размеры внешние (ДхШхВ), не более:

650 х 650 х 720 мм

Вес (пустой), не более:

80 кг

Встроенный в смеситель электронный таймер для программирования недельного цикла работы

Наличие

Возможность использования недельного цикла работы без перепрограммирования в течение более длительного времени.

Наличие

Термошкаф 2-дверный, на 14 поддонов

Наличие

Обеспечение хранения подготовленного и разлитого в поддоны фангопарафина с постоянной запрограммированной температурой проведения процедур в течение всего рабочего дня.

Наличие

Внешний кожух из структурированной хромоникелевой стали.

Наличие

Внутренняя камера из полированной хромоникелевой стали.

Наличие

Полная теплоизоляция внешнего кожуха и внутренней камеры.

Наличие

Теплоизолированные двери термошкафа со стопором.

Наличие

Оснащение отдельным программным блоком для установки необходимой температуры с термостатом и циркулярным вентилятором.

Наличие

Комплект из 14 алюминиевых поддонов размером 465 х 680 мм.

Наличие

Блок управления термошкафа

Наличие

3 температурных режима в диапазоне, не менее

от 47° до 53°С

ВКЛ/ВЫКЛ поддержания термостатического состояния

Наличие

Защитный термостат (80°С)

Наличие

Размеры (ШхГхВ), не более:

890 х 710 х 820 мм

Электропитание, не менее:

230 В, 1~, 50 Гц, 2,3 кВт

Вес (пустой), не более:

90 кг

Встроенный в термошкаф температурный датчик

Наличие

3-значный дисплей

Наличие

Показания: текущая температура в °С, необходимая температура, рабочий режим.

Наличие

Рабочий стол с нижним 2-х дверным шкафом шириной не более:

100 см

Вся конструкция рабочего стола с 2-дверным шкафом и цоколем из хромоникелевой стали

Наличие

Размеры внешние (ШхГхВ) ,не более:

1000 х 700 х 820 мм

Встроенная раковина из хромоникелевой стали (без смесителя)

Наличие

Раковина вваривается в столешницу рабочего стола

Наличие

В комплекте – арматура слива и перелива, сифон

Наличие

Размеры раковины(ШхГхВ), не более :

370 х 340 х 150 мм

Рабочая плита – столешница, 

Монолитная

Столешница из полированной хромоникелевой стали толщиной 30 мм

Наличие

Размеры (ГхД), не более : 

750 х 1890 мм

Держатель для пленки с ручным резаком для пленки шириной до 700 мм

Наличие

Настенный монтаж

Наличие

Фангопарафин -S-, упаковка – 10 кг: 
5 упаковок

Возможность повторного использования

до 35 раз

Специальная термостойкая пленка

1 рулон

Длина рулона, не менее:

500 м

Толщина пленки, не менее:

30 мкр

	шт

	1

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11. В стоимость оборудования должны входить: транспортные  расходы по доставке Товара до Грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.

	      до 20.12.2011г.


	15

	КУШЕТКИ ПРОЦЕДУРНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ «ГИДРОВИТ»

 (ООО "Гидровит", Россия) - КПГ – 2 (-Э) – кушетка грязевая вогнутая

Кушетки используются при проведении местных и общих грязевых аппликаций.Кушетки с индексом «-Э» оборудованы электроподогревом.Кушетки изготовлены из коррозийностойких и биологически инертных материалов, отличаются простотой эксплуатации, высокой надежностью и современным дизайном.
1

Область применения

Предназначены для проведения местных и общих аппликаций с использованием лечебных грязей различного физико-химического состава.

2

Модификация

Кушетка с вогнутым ложем, с электроподогревом

3

Материал ложе кушетки

Многослойное пластиковое биологически и химически инертное покрытие
4

Рабочая среда
Лечебные грязи различного физико-химического состава.

5

Материал каркаса
Полимерная химически и биологически инертная труба.

6

Ложе вогнуто по радиусу 

Не менее 900мм по всей длине

7

Наличие нагревателя ложа

Угольный ленточный, ток питания 4-6А, напряжений 12В

8

Длина кабеля нагревателя
Не менее 2,5м
9

Температура нагрева ложа
Не менее 38-42ºС
10

Допустимая, равномерная нагрузка на кушетку
Не менее 150 кг
11

Подголовник кушетки
Регулируемый в 3-х положениях наклона
12

Максимальный угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости
Не менее 30º
13
Условия эксплуатации:
температура – 18-40ºС

влажность – не выше 85% при 25º
14

Габаритные размеры
Не более 1980*670*500 мм

15

Масса
Не более 35 кг
	шт

	4

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10.  Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11. В стоимость оборудования должны входить: транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.

	       до 20.12.2011г.


	16

	Стиральная машина В-25-322, Россия

Серия «ВЕГА» - это новое поколение промышленных стирально-отжимных машин изготовленных из качественных материалов и комплектующих на современном технологическом оборудовании. Машины стиральные В25, загрузкой 25 кг, предназначены для стирки, полоскания и отжима белья с автоматическим управлением, состоящим из 20 программ стирки. Остаточная влажность белья 70%, позволяет исключить центрифугу из технологической цепочки и  направить белье прямо в сушильную машину. 
 Стиральные машины серии «Вега» оснащены частотным регулируемым приводом, что обеспечивает плавность разгона и торможения барабана, благодаря чему, увеличивается долговечность изделия. Передняя облицовка, внутренний и наружный барабаны изготовлены из нержавеющей стали. 

Основные характеристики прибора:

1

Область применения

Предназначена для стирки, полоскания и отжима белья с автоматическим управлением, состоящим из 20 программ стирки. Позволяет исключить центрифугу из технологической цепочки и  направить белье прямо в сушильную машину.

2

Материал облицовки, внутреннего и наружного барабана

Нержавеющая сталь

3

Номинальная загрузочная масса, кг

не более 25

4

Геометрический объем внутреннего барабана, дм3
не менее 250

5

Фактор разделения:

при стирке

при отжиме

0,7 – 0,85

110

6

Вид обогрева

электрический

7

Номинальная мощность, кВт, 

электродвигателя привода

элементов нагрева

не более 3,0

не более 30

8

Скорость вращения барабана, стирка / отжим

не менее 42 / 500

9

Остаточная влажность после отжима, %

не более 70

10

Вид управления технологическим процессом
автоматизированный

11

Габаритные размеры (в упаковке, Д*Ш*В), мм

не более 970 (1200)* 990 (1260)* 1455 (1780)

12
Масса (в упаковке), кг

не более 360 (480)

13
Средний срок службы, лет

не менее 10,3

14
Средняя наработка на отказ, ч

не менее 650

15
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг

не более 0,5

16
Удельный расход воды, дм3/кг

не более 22

	шт

	1

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10.  Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11.  В стоимость оборудования должны входить: транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.

	       до 20.12.2011г.


	17

	Сушильная машина ВС-25, Россия

• Установка температуры и времени от 0 до 99;
• Компактные размеры;
• Режим продувки холодным воздухом «CoolDown»; 
• Фильтр очистки воздуха;
• Сигнализация засорения фильтра; 
• Сигнализация перегрузки двигателя;
• Встроенный вентилятор.

Основные характеристики прибора:

1

Сушильная машина предназначена для сушки белья, с автоматическим управлением (10 программ), сигнализацией засорения фильтра и режимом продувки холодным воздухом
Наличие

2

Двигатель с функцией реверса
Наличие

3

Загрузочная масса, кг
не менее 25
4

Геометрический объем барабана, л
не менее 550
5

Вид управления
автоматический (10 программ)
6

Вид обогрева
электрический
7

Производительность, кг/час
не менее 50
8

Остаточная влажность белья после сушки, %

не более 6
9

Номинальная мощность, кВт:

- Электродвигателя привода

- Электродвигателя  вентилятора

- Элементов нагрева 

1,1
0,55

30

10

Габаритные размеры (в упаковке, Д*Ш*В), мм
не более 1190*950*1730
11

Масса (в упаковке), кг
не более 275
12

Расход воздуха, м³/час 
не более 1000
13

Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/кг
не более 0,63
	шт

	1

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11.  В стоимость оборудования должны входить: транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.

	       до 20.12.2011г.


	18

	Термованна парафиновая

1

Область применения

Последствия травм опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (радикулит, невралгии, невриты), заболевания внутренних органов, хронические воспалительные заболевания женской половой сферы, варикозная болезнь, полиомиелит, заболевания кожи, раны, ожоги, обморожения, трофические язвы, вибрационная болезнь и другие заболевания.

2

Ванна должна быть рассчитана на интенсивную эксплуатацию в клинических условиях

Наличие

3

Корпус ванны

нержавеющая сталь с двойной герметической изоляцией стенок

4

Объем ванны

Не менее 10 кг

5

Температурный режим поддерживается с помощью автоматического термостата

Не менее 48-52оС

6

Возможность погружения частей тела в ванну 

Наличие

7

Крышка

Наличие 

8

Наличие противоаллергического медицинского парафина

8 кг

9

Наличие подставки

Возможность

10

Наличие таймера

Возможность

11

Стерилизация ванны

Возможность

12

Дренаж

Возможность

13

Электропитание: 

220В/50Гц

	шт

	2

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11. В стоимость оборудования должны входить: транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.

	до 20.12.2011г


	19

	Облучатель рециркуляртор бактерицидный ОРУБ-01-«Кронт»

Технические характеристики:

Облучатель- рециркулятор  настенный

1

Прибор предназначен для обеззараживания воздушной среды помещений

Наличие

22

крепления на стену 

Наличие

3

Материал изготовления  - химический стойкий пластик 

4

высокой степени отражающей способности внутренней поверхности облучателя 

Наличие

5

Конструкция позволяет иметь возможность отсутствия открытых УФ лучей и озона

Наличие

6

Степень дезинфекции   

не ниже -99,8%

7

Производительность 

не менее 70 м3 / час
8

Электропитание 

220В, 50-60 Гц

9

Потребляемая мощность  

250 Вт

10

Срок службы ламп – 

8000 часов

11

Источник излучения – 

3 лампы по 30 вт

12

Наличие встроенных малошумных вентиляторв, 

не менее 2 шт

13

Звуковая мощность 

не более 39 Дб

14

Длина волны 

не более  254 нм

15

Габариты 

не более 140х280х1400

16

Масса 

не более – 12 кг

	шт

	1

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11. В стоимость оборудования должны входить: транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.

	до 20.12.2011г.


	20

	Весы с анализатором тела TANITA BC-418MA
Основные характеристики прибора:

1

Область применения

Биоимпедансный анализатор состава тела человека (жир, мышцы, вода, базальный метаболизм, целевой вес, индекс массы тела)

2

Предел взвешивания, кг 

не более 200

3

Дискретность содержания жира и воды, %

0,1

4

Цена деления, г

100

5

Измеряемые параметры:

•    Индекс массы тела (BMI) 
•    Уровень базального метаболизма (BMR) 
•    Масса жира (FAT MASS) 
•    Мышечная масса (PMS) 
•    Масса воды в теле (TBV) 
•    Масса без жировой ткани (FFM) 
•    Целевой вес (PW) 
•    Целевая масса жировой ткани (PFM) 
•    Сопротивление (IMPEDANCE)

Наличие

6

Программы расчетов:

•     «Атлет»
•     «Только вес»

•     «Желаемый уровень жира» 
•     «Желаемый вес» 
•     «Оценка жира»

•    Сегментный анализ состава организма (руки, ноги, тело)

Наличие

7

Функция цели
Наличие

8

Учет веса одежды

Наличие

9

Интерфейс и программное обеспечение для вывода информации на компьютер

Наличие

10

Выносной дисплей

Наличие

11

Встроенный принтер

Наличие

12

Порт вывода данных на компьютер RS232С

Наличие

13
Панель управлением с креплением на стойке
Наличие

14

Габаритные размеры, мм
Не более 830*375*340

15

Вес без упаковки, кг
Не более 12
	шт

	2

	Общие требования
1. Наличие регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России

2. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Сервисные центры по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
5. Указать наименование продукции, модель, компанию-производителя продукции, страну производства

6. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования

7. Приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке

8. Предоставление гарантийного обслуживания не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию

9. Доставка и разгрузка Товара на складе грузополучателя 

10. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ

11. В стоимость оборудования должны входить: транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя, стоимость работ по монтажу, наладке и вводу Товара в эксплуатацию с инструктажем специалистов получателей, гарантийное сервисное обслуживание.
	до 20.12.2011г.



	


Приложение № 1

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер 

Заказчику:


ФГУП «ПО «Маяк»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ

на право заключения договора на ____________________________________________________
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого Товара
	Особые условия поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


1. Изучив редукционную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному редукциону законодательство и нормативно-правовые акты

 _____________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице, ___________________________________________________________________________

                            (наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в редукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить предусмотренные редукционом Товары в полном соответствии с требованиями к количеству, качеству, техническим характеристикам, указанным в разделе 23 «Техническая часть» в документации о понижающем редукционе в электронной форме, по предложенной на редукционе цене Договора
___________________________________________________________________________

(указать способ и место доставки Товара)
3. Мы ознакомлены с требованиями к количеству, качеству, техническим характеристикам редукционной документации, которые влияют на стоимость выполнения работ, оказание услуг, поставку товаров.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в редукционе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

_________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в  бюджеты любого уровня или государственные  внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____________ % ________________________ (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. В случае если мы будем признаны Победителем редукциона, то берем на себя обязательства подписать договор с Организатором размещения заказа в соответствии с
требованиями редукционной документации и условиями наших предложений в срок не ранее, чем 10 (десять) дней со дня подписания протокола редукциона и не позднее, чем 11 (одиннадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

7. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений Победителя редукциона, а Победитель редукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями нашего предложения по цене.

8. Мы извещены о включении сведений о ____________________________________________

                                                                  
(наименование организации или Ф.И.О Участника процедуры закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, и/или в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли в случае уклонения нами от заключения Договора.

9.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен

___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении редукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

10. Настоящая заявка действует до даты заключения договора.

11. Наши юридический и фактический адреса ________________________________________,

Телефон _____________, факс ____________, e-mail________________, 

Банковские реквизиты___________________________________________________________

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________, факс__________________, e-mail__________________

13. К настоящей заявке прилагаются документы согласно п.8.3 редукционной документации.

________________                      ________________                   ____________________

    (должность)                                    (подпись)                                                  (ФИО) 

          М.П.

Главный бухгалтер                      ________________                  _____________________ 

                                                          (подпись)                                                 (ФИО)

Приложение №2

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок в электронной форме

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения о юридическом лице - участнике операции
	Вид юридического лица
	

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	КИО (код иностранной организации)
	

	Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	

	Наименование регистрирующего органа
	

	Дата регистрации
	

	Страна места регистрации
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X)
	

	Страна места нахождения
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Код города
	

	Телефон
	


_____________                                _________________                              _______________

    (Должность)                

                        (Ф.И.О.)                                                             (Подпись) 

М.П.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________
(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)

	г. Озерск
	«____» ________ 20___ г.


ФГУП «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________ действующего на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам редукциона в электронной форме на основании «Протокола редукциона» № _______ от «____» ___________ 20____г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам редукциона в электронной форме, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в заявке на участие в редукционе и редукционной документации;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар, Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка ___________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование).

2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком по адресу:_________________.

2.4 Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3. Цена Договора

3.1 Цена Договора составляет____________________________________________руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, расходы на упаковку, тару, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в п.24 Документации и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: ______________________________, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации.

5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.
6. Упаковка и маркировка

6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

7. Поставка товара (оборудования) и документация

7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000г., в действующей редакции и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;

д) товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), оформленных в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г.№132 с подлинными подписями и печатью;

е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8. Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2 Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9. Гарантия

9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленными. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

9.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3 Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления Товара (Оборудования) и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4 Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет _____________. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

9.5 Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

· в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

· в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования).

10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом:

- безналичный расчет по факту  поставки Товара (Оборудования) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов на него, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. №914 (в действующей ре​дакции).

11. ответственность сторон

11.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

11.3 В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

11.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5 Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора

12.1 Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего Договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

12.2 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее ____________20___г.

12.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. форс-мажор

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15. Прочие положения

15.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

15.3 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования).

16. Реквизиты сторон

16.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

	Поставщик:
	Покупатель: 

ФГУП «ПО «Маяк»
Адрес:  456780, Челябинская обл.,

г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Телефон:  (35130) 2 02 85 Факс:  (35130)  2 00 24

ИНН 7422000795  КПП 742150001

Р/с  40502810272370000001 БИК  047501602

в Челябинском отделении №8597 г.Челябинск

К/с  30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области


17. Подписи сторон

	От Поставщика:

_______________________ 

М.П.
	От Покупателя:
__________________________ 

М.П.


Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 


 от «___»_________20___ г.


к Договору поставки № 


 от «___»______________20__ г.

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)
	Техническая характеристика (марка, модель и т.п.)
	Класс безопасности
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)
	Общая стоимость,

руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ _______________________) руб. _______ коп., включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы на упаковку, тару.

Срок поставки: _____.________ 20___ года.

	От Поставщика:

_________________________ М.П.
	От Покупателя:

__________________________ М.П.

	
	


Приложение №2

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________20___ г.


к Договору поставки №


 от «___»______________20__ г.

«Поставщик», … в лице …, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


