
Приложение № 3  к извещению 

о проведении запроса котировок цен 
в электронной форме 
Техническое задание.

на разработку проектной и рабочей документации объекта «Реконструкция здания ОРЭ («Атомиздат»)  для создания образовательно-выставочного центра  в г. Обнинске Федерального государственного унитарного предприятия  «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт» имени А.И.Лейпунского»  


Исходные данные для проектирования. 
Проектом предусматривается  размещение образовательно – выставочного центра на 1 этаже здания ОРЭ (Атомиздат) в осях А-Г,  1-18;  и подвала  в осях А-Г, 15-18;  

Со стороны заднего фасада здания ОРЭ  предусмотреть отдельный вход в осях 2-3 для прохода людей на 2,3,4 этажи, минуя 1 этаж.

По составу и содержанию рабочий проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  
1. Технические требования.

1.1. Требования к подрядчику (исполнителю):

· опыт работы в сфере создания корпоративных экспозиций – не менее 5 лет, в т.ч. в атомной отрасли – не менее 5 лет;

· наличие собственных кадровых и производственных ресурсов; 

· опыт проектирования выставочных конструкций.
1.2. Объем разработки.

Разработке подлежат:

· Проект реконструкции 1-го этажа и подвала здания ОРЭ («Атомиздат») для размещения выставочной экспозиции.

1.3. Требования к созданию экспозиции ОВЦ.
1) Разработке подлежат:

· дизайн интерьеров;

· дизайн выставочного оборудования;

· дизайн экспонатов – макетов, карт, панно и т.д.;

· тематико-экспозиционный план и план размещения экспозиции в помещениях здания ОРЭ («Атомиздат») по I этажу.

2) Основные этапы выполнения работ:

Этап 1 – создания концепции оформления помещения

· Предпроектные исследования.

· Форэскиз (концепция дизайна).

Этап 2 – дизайн-проект

· Разработка тематико-экспозиционного плана.

· Разработка архитектурного плана.

· Разработка конструкций стендов, витрин и пр. для представления информации и экспонатов.

· Разработка проекта выставочного освещения.

· Компьютерное трехмерное моделирование интерьеров.

· Оцифровка и цветокоррекция фотоматериалов.

· Разработка концепцию технического оснащения экспозиции.

· Разработка эскизов экспонатов (макетов, карт, панно).

· Разработка дизайна информационного стенда.

· Разработка частных технических заданий на разработку и изготовление электронных экспонатов по тематике экспозиции, включая трехмерные модели технологических процессов, оборудования и т.п..

· Проектно-сметные работы.

· Составление отчетов.

3) Требования к оформлению помещений

· При разработке проекта учесть особенности помещений, предназначенных для размещения экспозиции.

· Для размещения экспозиций использовать помещения «плюсовых» отметок, в которых не производятся работы по выводу из эксплуатации и демонтажу оборудования.

4) Требования к технологическим решениям

· Разработать план размещения экспозиции в соответствии с особенностями помещения и общепринятыми правилами размещения экспозиций (осмотр по часовой стрелке).

· Провести фотосъемку объектов, относящихся к тематике экспозиции.

· Разработать трехмерную модель экспозиции.

· Разработать конструкции выставочного оборудования с учетом использования современных выставочных технологий и материалов.

· При создании выставочных конструкций использовать материалы, отвечающие требованиям пожарной безопасности, вандалоустойчивые и эстетически привлекательные.

· При создании выставочных конструкций предусмотреть возможность в дальнейшем обновлять экспозицию, а так же обеспечить простоту и  легкость дальнейшего обслуживания конструкций, используемых в экспозиции (уборка, замена ламп и пр.).

5) При разработке концепции экспозиций предусмотреть использование макетов и моделей, в т.ч. интерактивных и действующих, по следующим тематикам:

История атомной отрасли

· Стенд «Из истории ядерной физики»

· Электронный экспонат «Из истории атомной отрасли»

· Макет «Цепная ядерная реакция»

· Стенд « Начало атомных исследований»

· Электронный экспонат «Начало атомных исследований»

· Макет «Реактор Ф-1»

История создания ФЭИ

· Стенд «История ФЭИ»

· Электронный экспонат «История ФЭИ»

· Стенд «Первые научные работы»

· Электронный экспонат «Первые научные работы»

· Макет «Первые разработки»

Первенец ядерной энергетики

· Транспортабельная АЭС ТЭС-3 в Обнинске

· Конструкция «Здание» с макетом «Первенец ядерной энергетики»

· Электронный экспонат «Первая в мире АЭС»

· Стенд «Безопасность работы АЭС»

· Электронный экспонат «Безопасность работы АЭС»

· Макет «Барьеры безопасности АЭС»

· Стенд «Экология»

· Электронный экспонат «Экология»

· Макет «Выбросы»

ФЭИ. Научные разработки. Основные направления деятельности

· Конструкция «Здание» с макетом «Ускорительный комплекс»

· Макет « Ускоритель ЭГ-1»

· Электронный экспонат «Ускорители ФЭИ»

· Макет «Реактор БН-800»

· Макет «Реактор СВБР»

· Макет по теме: «Разработке в области медицины»

· Макет по теме: «Разработке в области космоса»

· Макет по теме: «Разработке в области нанотехнологий» и д.р.

· Макет по теме: «Исследовательские реакторы на быстрых нейтронах» (например БР-10 в Обнинске и БОР-60 в Дмитровграде)

· Макет по теме: «Новые технологии и материалы для АПЛ (например, реакторные установки для серии атомных подводных лодок, охлаждаемые жидкометаллическим сплавом свинец-висмут)

Первый наукоград России

· Наукограды России 

· Карта «Наукограды России» (научные центры Обнинска)

· Электронный экспонат «г. Обнинск: вчера, сегодня, завтра» (история, наука, культура, образование)

Атомная энергетика России

· Атомные станции России

· Карта «АЭС России»

· Электронный экспонат «АЭС России»

Международная деятельность

· Карта «Международная деятельность института»

· Стенды «Международные программы»

Перспективные направления в атомной отрасли

· Стенды «Перспективные проекты в атомной отрасли»

· Макет «Новые технологии»

2. Состав Проекта реконструкции здания ОРЭ («Атомиздат»)
Проектом должно быть предусмотрено:

· раздевалка-гардероб до 100 человек в количестве 1 единица;

· раздельные туалетные комнаты;

· конференц-зал вместимостью до 50 человек, оборудованный для аудио-видео показа и чтения лекций, проведения видеоконференций и оборудованием для синхронного перевода с размещением кабин для синхронистов;

· постоянно-действующая музейная экспозиция (изолированная от других помещений) в количестве 1 единица, площадью не менее 1000 м2;

· мультимедийный класс ориентировочной площадью не менее 60 м2 в количестве 1 единица;

· комнаты для проведения кофе-брейков;

· помещения для технического персонала: кабинет директора Центра и помещения для технических работников, комната для хранения технического инвентаря в количестве 1 единица;

· ремонт вентсистем и замена изношенных вентагрегатов;

· замена систем отопления и узла ввода (узла учета тепла);

· ремонт фасада здания;

· замена схем электроосвещения в помещениях;

· замена пожарной и охранной сигнализации.

3. Требования к метрологическому обеспечению разработки.

· Конструкторская документация должна соответствовать требованиям нормативной документации, действующей в период проектирования.

· Контролируемые параметры работы установок должны измеряться стандартными средствами измерения.

· Относительная погрешность измерений параметров, определяющих качество оборудования, должна быть не более 10% при доверительной вероятности 0,95.

4. Требования к уровню стандартизации и унификации.

Разрабатываемое оборудование должно быть максимально унифицированным по применению стандартных узлов и деталей и по применению апробированных конструкторских решений.

5. Требования безопасности.

· Оборудование установок должно удовлетворять общим требованиям технической и пожарной безопасности.

· Требования по безопасной эксплуатации должны быть приведены в конструкторской документации на стадии проектирования.

6. Требования к патентной чистоте. 

Исследования на патентную чистоту допускается не проводить.

7. Требования к системам инженерного обеспечения:

· Для обеспечения технологических процессов и санитарно-гигиенических условий производства работ предусмотреть водоснабжение (горячая и холодная вода) и отопление помещений.

· Обеспечить вентиляцию в соответствии с действующими санитарными правилами.

· Предусмотреть системы пожарно-охранной сигнализации, и связи.

8. Стадии разработки.

· Разработка производится в два этапа.

             Срок окончания работ – до 20.12.2010года
Исходные данные и требования для разработки инженерно – технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций

1.Для разработки инженерно – технических мероприятий гражданской обороны.

1.1. Категория по гражданской обороне – объект особой важности.

1.2. Город Обнинск относится к третьей группе по ГО. Проектируемый объект попадает в зону возможных сильных разрушений, в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и в зону возможного опасного химического заражения.

1.3.Для эвакуации работников проектируемого объекта использовать СЭП № 1, расположенный  по ул.Ленина д.15.

1.4. Для укрытия работников использовать существующий фонд защитных сооружений  ГО на территории производственной площадки  № 2 ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». Требования по строительству защитного сооружения не  предъявляются.

2. Для разработки инженерно – технических мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера.

2.1. Возможными источниками ЧС природного характера могут быть:

- геологические -  оползни, обвалы, осыпи, склоновый смыв;

- метеорологические – сильный дождь, сильный снегопад, гололед;

- гидрологические – высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки.

2.2. Вблизи проектируемого объекта располагаются:

- ядерно-опасные объекты: ФГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я.Карпова, ГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ им.А.И.Лейпунского», ОАО «Приборный завод «Сигнал»;

- химически опасные объекты: ОАО «Меркурий-Обнинск, МНТК «Новая база», ОАО «Обнинский молочный завод», ООО «РеАлПроф»- взрывопожарные объекты: нефтебаза в промзоне Мишково, 

ЗАО «Регионнефтепродукт», нефтебаза ООО «ЛАНТА», мазутохранилище МП «Теплоснабжение, ФГУП «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология».

Возможны источники техногенных ЧС, связанные с авариями при перевозке взрывопожароопасных грузов и АХОВ по автомобильной дороге Москва-Брянск, Москва-Рославль и по железной дороге Москва-Брянск.

2.3. ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», на территории которого находится проектируемый объект, относится к радиационно-опасным объектам.  Учесть возможность возникновения на объекте террористических актов и чрезвычайных ситуаций:

-аварии с выбросом РВ и АХОВ;

- пожары (взрывы);

- внезапное обрушение зданий и сооружений;

- аварии на инженерных сетях;

- внешние воздействия.

2.4. Для проектируемого объекта выполнить телефонизацию и радиофикацию.

2.5. При проектировании руководствоваться: СП 11-107-98, СНиП 2.01.51-90, ГОСТ Р.22.1-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС). Общие требования».
4. Требования к качеству и условиям выполняемых работ:

4.1. Проектная и рабочая документация должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП) и техническим регламентам и техническому заданию на разработку проектной документации. 

4.2. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании  атомной энергии» от 21.11.95г.  №170-ФЗ, Закона «О государственной тайне от 21.07.93г.   №5485-1, Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан  Российской   Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства   Российской Федерации от 6 февраля 2010года №63 и нормативными актами Заказчика о  допуске лиц на соответствующие объекты.

4.3. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц исполнитель по решению Заказчика представляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации Государственной тайне» от 06.02.2010г. №63. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. Членство в СРО. Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом заключаемого договора.

4.5. Наличие опыта выполнения работ по проектированию выставочных комплексов и экспозиций: опыт не менее 5 лет, в том числе в атомной отрасли – не менее 5 лет, не менее трех отзывов о выполнении работ по проектированию выставочных комплексов и экспозиций. 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Реконструкция здания ОРЭ (Атомиздат, 1/27) для создания образовательно-выставочного центра 

( 1 этаж в осях А-Г, 1-18; подвал в осях А-Г, 15-18) в г. Обнинске

Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научный центр Российской Федерации  Физико-энергетический институт» имени А.И.Лейпунского»  
	Перечень требований
	Содержание требований

	1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. Основания для проектирования
	Поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 09 04. 2009 № Пр-873 по вопросу «создания на базе Первой в мире атомной электростанции в г. Обнинске мемориального музея с образовательным центром».

	1.2. Исходно-разрешительные материалы
	Приказ генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» С.В. Кириенко» от 10.07.2009 № 475 «О создании отраслевого мемориального музея Первой в мире АЭС и образовательно-выставочного центра в г. Обнинске.

Техническое задание, утвержденное Заместителем директора Дирекции по научно – техническому комплексу Госкорпорации  «Росатом»  В.А.Ждановичем.

от 15.11.2010 № 14-21/14.

Отчет об обследовании несущих и ограждающих конструкций здания ОРЭ («Атомиздат)

	1.3. Вид строительства
	Реконструкция

	1.4. Стадийность проектирования
	Двухстадийная: проектная и рабочая документация.

	1.5. Особые условия строительства
	Образовательно-выставочный центр (ОВЦ) в г. Обнинске создается в здании ОРЭ («Атомиздат»), в котором осуществляются НИР и ОКР по тематике ГНЦ РФ-ФЭИ.

	1.6. Сроки строительства
	2011 г.

	1.7. Источник финансирования
	Собственные средства

	1.8. Основные технико-экономические показатели проектируемого производства
	Количество дней посещения ОВЦ – 252.

Общая численность работающих – 3 чел. в смену.

Число смен в сутки – 1(одна)

Общая площадь ОМК – 1700 м2.

Предельная стоимость реконструкции составляет: 

- в ценах соответствующих лет: – 92,0 млн. руб.; 

- в ценах на 01.01.2000 - 25,7 млн.руб.

Технико-экономические показатели будут уточняться в процессе проектирования.

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	2.1. Требования по вариантной и конкурсной разработке 
	Не требуется

	2.2. Требования к режиму предприятия
	Требования к режиму работы предприятия:

количество рабочих дней в году – 252 дней;

количество смен в сутки – 1;

продолжительность смены – 8 часов.

	2.3. Требования к выделению очередей и пусковых комплексов. Требования к перспективному расширению предприятия.
	Не предъявляются

	2.4. Требования к основным технико-экономическим показателям и качеству конечной продукции, в том числе, экологическим параметрам.
	В соответствии с техническим заданием от 15.11.2010г. № 14-21/14,требованиями действующих норм и правил РФ.
Требования к экологическим параметрам – в соответствии с ОСПОРБ-99, НРБ-99/2009 и др.

	2.5. Исходные данные и требования к основным разделам проекта.
	По составу и содержанию проект должен быть выполнен в соответствии с: 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87;
  -Требованиями Градостроительного кодекса от 15.03.2008;

-Общественные здания и сооружения СНиП 2.08.02 и др  действующими НТД РФ.

	2.6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	Специальные требования не предъявляются. 

	2.7. Требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС.
	В соответствии с исходными данными и техническими требованиями ГУ МЧС России по Калужской области от  24.05.2010  № 4177-4-1-11

	2.8. Требования к ядерной и радиационной безопасности, системе физической защиты и другим специальным разделам проекта.
	Специальные требования не предъявляются. 

	2.9. Требования к составу сдаточной документации.
	Проект должен быть представлен Заказчику сброшюрованным в альбомах, количество экземпляров – 5, и в электронной форме на оптическом носителе.

	3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1. Требования по выполнению НИР и ОКР
	Не требуется.

	3.2. Требования к составу демонстрационных материалов.
	Не требуется.


Контактное лицо: Шахуров Иван Егорович (48439) 9-80-02, 9-86-06
PAGE  
6

