ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

на выполнение работ \ оказание услуг по поддержанию в работоспособном состоянии масс-спектрометра Triton

- Место выполнения работ Томская область, ЗАТО Северск, ОАО «Сибирский химический комбинат», Химико-металлургический завод, лаборатория № 25 аналитической лаборатории Центральной заводской лаборатории «ОАО» СХК

- Сроки (периоды) выполнения работ Начало – с момента подписания договора; Окончание – двенадцать месяцев с момента подписания договора.

- Порядок оплаты Оплата работ производится ежеквартально в соответствии с графиком (в четыре этапа равными платежами) в течение 15 календарных дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем оригиналов счетов и счет-фактур, путем перечисления «Заказчиком» денежных средств платежными поручениями на расчетный счет «Исполнителя».

Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

- Вид и цели выполнения работ выполнение и сдача работ по поддержанию работоспособного состояния масс-спектрометра TRITON PLUS на территории ОАО «СХК»

- Наличие проектной документации Не требуется

- Перечень и объемы выполнения работ 3.1. В рамках обязательств по поддержанию работоспособного состояния масс-спектрометра TRITON PLUS на территории ОАО «СХК» при возникновении неисправностей в течение срока действия договора будет произведен ремонт и/или замена неисправных узлов, блоков и агрегатов масс-спектрометра и дополнительного оборудования, запущенного в рамках отдельного договора на монтаж и пуско-наладку оборудования. 3.2. Обязательства по поддержанию работоспособного состояния масс-спектрометра TRITON PLUS не распространяются на: - механические повреждения и поломки; - расходные материалы (катоды, держатели катодов, ионный источник и его компоненты, вакуумные уплотнения, смазочные картриджи турбонасосов, электронный умножитель и тд.); - повреждения и неисправности, возникшие вследствие форс-мажорных обстоятельств; - повреждения и неисправности, возникшие вследствие неправильной эксплуатации (за пределами рабочих режимов); - поломки и неисправности, возникшие вследствие сбоев в электропитании и нарушений температурно-влажностного режима.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг Все работы Исполнитель выполняет в присутствии персонала Заказчика

- Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ В соответствии с п.3.1.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими работниками установленных на ОАО «СХК» требований, в том числе требований в области охраны здоровья и безопасности труда, охраны окружающей среды, пропускного режима, пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности.