
ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»



на выполнение работ \ оказание услуг по поддержанию в работоспособном состоянии масс-спектрометра Triton

	1. Место выполнения работ
Томская область, ЗАТО Северск, ОАО «Сибирский химический комбинат», Химико-металлургический завод, лаборатория № 25 аналитической лаборатории Центральной заводской лаборатории «ОАО» СХК



	2. Сроки (периоды) выполнения работ
Начало – с момента подписания договора;
Окончание – двенадцать месяцев с момента подписания договора.




	3. Порядок оплаты
Оплата работ производится ежеквартально в соответствии с графиком (в четыре этапа равными платежами) в течение 15 календарных дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем оригиналов счетов и счет-фактур, путем перечисления «Заказчиком» денежных средств платежными поручениями на расчетный счет «Исполнителя».




Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

	1. Вид и цели выполнения работ
выполнение и сдача работ по поддержанию работоспособного состояния масс-спектрометра TRITON PLUS на территории ОАО «СХК»



	2. Наличие проектной документации
Не требуется



	3. Перечень и объемы выполнения работ
3.1. В рамках обязательств по поддержанию работоспособного состояния масс-спектрометра TRITON PLUS на территории ОАО «СХК» при возникновении неисправностей в течение срока действия договора будет произведен ремонт и/или замена неисправных узлов, блоков и агрегатов масс-спектрометра и дополнительного оборудования, запущенного в рамках отдельного договора на монтаж и пуско-наладку оборудования.
3.2. Обязательства по поддержанию работоспособного состояния масс-спектрометра TRITON PLUS не распространяются на:
- механические повреждения и поломки;
- расходные материалы (катоды, держатели катодов, ионный источник и его компоненты, вакуумные уплотнения, смазочные картриджи турбонасосов, электронный умножитель и тд.);
- повреждения и неисправности, возникшие вследствие форс-мажорных обстоятельств;
- повреждения и неисправности, возникшие вследствие неправильной эксплуатации (за пределами рабочих режимов);
- поломки и неисправности, возникшие вследствие  сбоев в электропитании и нарушений температурно-влажностного режима.



	4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг
Все работы Исполнитель выполняет в присутствии персонала Заказчика



	5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ
В соответствии с п.3.1.



	6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности 
результатов работ
Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими работниками установленных на ОАО «СХК» требований, в том числе требований в области охраны здоровья и безопасности труда, охраны окружающей среды, пропускного режима, пожарной, промышленной, ядерной  и радиационной безопасности.
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