ТОМ 2

Техническая часть

Предмет закупки: Поставка комплекта оптических волокон

Снежинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 3.2. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Подраздел 3.3 Требования к маркировке 

Подраздел 3.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Подраздел 4.2 Условия поставки

Подраздел 4.3 Место поставки и условия допуска

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Оптоволоконные компоненты

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, экспериментальной партией, свободным от  прав третьих лиц. Оборудование комплектно и обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость. Поставляемое оборудование должно быть готово к эксплуатации.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	44 3190 4


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Оптоволоконные компоненты необходимы для предварительного усиления излучения и формирования временной формы импульса



РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	№ п/п

Наименование

Технические характеристики

(ГОСТ, ТУ)

Кол-во

1

Волокно LMA Nufern LMA-YDF-20/400-M,м (либо эквивалент)
Активная примесь Yb

Рабочие длины волн 1060 – 1115 нм
NA сердцевины 0.065±0.005

Потери в сердцевине  ≤ 30 dB/km на длине волны 1300 нм

Потери в сердцевине  ≤ 15 dB/km на длине волны 1200 нм

Потери в оболочке  ≤ 15 dB/km на длине волны 1095 нм

Поглощение по оболочке 0.40±0.05 dB/m на длине волны 915 нм
Диаметр оболочки 400.0 ±10.0 мкм

Диаметр сердцевины 20.0±1.5 мкм

Диаметр покрытия 550.0±15.0 мкм
40

2

Волокно LMA Nufern LMA-GDF-20/400-M,м (либо эквивалент)

Пассивное волокно

Рабочие длины волн 1060 – 1600 нм

NA сердцевины 0.065±0.005

NA первой оболочки  ≥ 0.46

Потери в сердцевине  ≤ 30 dB/km на длине волны 1300 нм

Потери в сердцевине  ≤ 15 dB/km на длине волны 1200 нм

Потери в оболочке  ≤ 15 dB/km на длине волны 1095 нм

Диаметр оболочки 395.0 ± 5.0 мкм

Диаметр сердцевины 20.0 ± 1.5 мкм

Диаметр покрытия 550.0±15.0 мкм
50

3

Волокно LMA Nufern PS-GDF-20/400-M,м (либо эквивалент)

Фоточувствительное волокно

Рабочие длины волн 1060 – 1600 нм

NA сердцевины 0.065±0.005

NA первой оболочки  ≥ 0.46

Потери в сердцевине  ≤ 15 dB/km на длине волны 1200 нм

Потери в сердцевине  ≤ 30 dB/km на длине волны 1300 нм

Потери в оболочке  ≤ 15 dB/km на длине волны 1095 нм

Диаметр оболочки 400.0 ±10.0 мкм

Диаметр сердцевины 20.0±1.5 мкм

Диаметр покрытия 550.0±15.0 мкм
20

4
Волокно LMA Nufern MM-S200/220-22A,м (либо эквивалент)

Многомодовое волокно

Рабочие длины волн 800 – 1600 нм

NA сердцевины 0.220 ± 0.020

Диаметр оболочки 220.0 ± 3.0 мкм

Диаметр сердцевины 200.0 ± 4.0 мкм

Диаметр покрытия 320.0±15.0 мкм
120
5

Каплер LMA (6+1)x1 Nufern Signal-20/400/0.06,Pump-200/220/0.22 (либо эквивалент)

Тип: (6+1)х1

Длина волны: 1064 нм

Диаметр сердцевины/оболочки волокон накачки 200/220 мкм

Апертура волокон накачки 0.22

Диаметр сердцевины/оболочки сигнального волокна на входе и выходе 20/400 мкм

Апертура сердцевины/оболочки сигнального волокна 0.06/0.46

Максимальная мощность на 1 порт накачки 200 Вт

2
6
Волоконный делитель излучения Thorlabs FCQ1064-APC (либо эквивалент)

тип делителя 1x4

длина волны 1.06 мкм

волокно HI1060 FLEX
разъемы FC/APC
соотношение при делении, %: 25х25х25х25   

длина волокна 0.8 м

длина 100 мм

высота 80 мм

ширина 10 мм

4

7
 FC/PC коллиматор Thorlabs F220FC-1064 (либо эквивалент)

диапазон длин волн 1054-1074 нм

диаметр пучка 2.1 мм

угол расхождения пучка 0.055º

NA линзы 0.25

эффективное фокальное расстояние асферической линзы 11.00 мм

разъемы FC/PC 

10

8
FC/APC коллиматор Thorlabs F220APC-1064 (либо эквивалент)

диапазон длин волн 1054-1074 нм

диаметр пучка 2.1 мм

угол расхождения пучка 0.055º

NA линзы 0.25

эффективное фокальное расстояние асферической линзы 11.00 мм

разъемы FC/APC
10

9
Приёмо-передающий оптоволоконный модуль FiberComs XFP 10GBASE-ER/EW (либо эквивалент)

Двухволоконный модуль

Разъем LC
Длина волны 1550 нм

Дальность до 40 км

Поддержка скорости  9.95 Gb/s до 11.1 Gb/s
Рассеиваемая мощность  <2.5 Вт

Поддержка функций цифровой диагностики

Рабочая температура 0…+70 ºC
3

10
Волоконная брэгговская решётка на Nufern 20/400 мкм 99% (либо эквивалент)

Коэффициенты отражения 99%

Волокно NUFERN PS-GDF-20/400-M
Длина волны 1065 нм

1

11
Волоконная брэгговская решётка на Nufern 20/400 мкм 99% (либо эквивалент)

Коэффициенты отражения 99%

Волокно NUFERN PS-GDF-20/400-M
Длина волны 1070 нм

1

12
Волоконная брэгговская решётка на Nufern 20/400 мкм 99% (либо эквивалент)

Коэффициенты отражения 99%

Волокно NUFERN PS-GDF-20/400-M
Длина волны 1075 нм

1

13
Волоконная брэгговская решётка на Nufern 20/400 мкм 5% (либо эквивалент)

Коэффициенты отражения 5%

Волокно NUFERN PS-GDF-20/400-M
Длина волны 1065 нм

1

14
Волоконная брэгговская решётка на Nufern 20/400 мкм 5% (либо эквивалент)
Коэффициенты отражения 5%

Волокно NUFERN PS-GDF-20/400-M
Длина волны 1070 нм

1

15
Волоконная брэгговская решётка на Nufern 20/400 мкм 5% (либо эквивалент)

Коэффициенты отражения 5%

Волокно NUFERN PS-GDF-20/400-M
Длина волны 1075 нм

1

16
Волоконная брэгговская решётка на SMF28 НЦВО Фотоника (либо эквивалент)

Коэффициент отражения 99%

Волокно SMF28

Длина волны 1550 нм

Ширина спектра 0,5 нм

10

17
Волоконный поляризационный изолятор импульсный Lightcom HP(M)II-1064-0-PM 20/125-P-2 (либо эквивалент)

Длина волны 1064 нм

Диаметр пигтейла 250 мкм

Волокно PM 20/125

Импульсный

Пиковая мощность 2кВт 

2



	Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

	Подраздел 3.2 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	нет

	Подраздел 3.3 Требования к маркировке

	В соответствии с ГОСТом или ТУ.

	Подраздел 3.4 Требования к упаковке

	Поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки. Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

	Подраздел 4.2 Условия поставки

	В общую сумму контракта входит НДС, доставка DDP Снежинск, страхование, упаковка, полный комплект технической документации, уплата таможенных пошлин и других обязательных платежей.

	Подраздел 4.3 Место поставки и условия допуска

	Место поставки – Челябинская обл., город Снежинск, ул. Васильева, д. 13.
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом адми№3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, не территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок работы продукции не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.

Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции, в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.


РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Условия экологической безопасности должны соответствовать требованиям законодательства РФ на момент поставки.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Допускается поэтапная поставка заказчику по мере поступления продукции на склад поставщика


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-


5
7

