# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Наименование работы: Автоматизированные системы управления технологическими процессами синтеза фторидных стеклоизделий и холодного прессования при высоких давлениях.

# Содержание технического задания:

- Основание для проведения работ : заказ организации на проведение работ

- Сроки выполнения работы: 20 календарных дней с даты подписания Контракта.

- Цель и исходные данные для проведения работ. Создание автоматизированной системы контроля параметров синтеза фторидных стеклоизделий и  принудительного холодного формования под давлением.

- Перечень выполняемых  работ:

| № п/п | Содержание этапов |
| --- | --- |
| 1 | Проведение диагностических работ систем автоматического управления и контроля в объектах: |
| 1.1 | Модуль синтеза фторидных стекол |
| 1.2 | Модуль получения двухслойных заготовок фторидных оптических стеклоизделий |
| 1.3 | Модуль принудительного холодного формования под давлением фторидных стеклоизделий |
| 2 | Проведение монтажных работ по замене утраченного оборудования его аналогами |
| 3 | Проведение монтажных работ по прокладке сетей связи контрольно-измерительной аппаратуры с компьютерной техникой |
| 4 | Проведение монтажных работ и устранение неисправностей в сетях питания и нагрузки |
| 5 | Проведение метрологических работ систем контроля и управления |
| 6 | Восстановление программного обеспечения на объектах (модулях) |

# 5.   Основные требования к выполнению работы.

# Точность измерения параметров технологического процесса определяется паспортными значениями систем измерения температуры, усилия и перемещения. Система обеспечивает визуализацию технологического процесса на экране компьютера с помощью разрабатываемого программного обеспечения для управления процессами.

- Способ реализации.

# Создание и внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами синтеза и принудительного холодного формования под давлением фторидных стеклоизделий.

- Порядок рассмотрения и приемки.

# Работа принимается по акту сдачи-приемки.