	[image: image1.jpg][€] D/1epoH



[image: image2.png][CCENMPVHA e e 20 2T OPANA < PUTCATO M




	
	

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «СПЕЦИАЛЬНОЕ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

(АО «ФЦНИВТ «СНПО «ЭЛЕРОН»)

ул. Генерала Белова, 14, Москва, 115563

Тел.:(495) 393-9072, Факс:(495) 393-9163

E-mail: info@eleron.ru
www.eleron.ru
	
	Участникам открытого конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку вентиляционного оборудования


	
	
	


О разъяснении положений
Конкурсной документации
(zakupki.rosatom.ru № 150615/5610/168;
ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом»
№ С021229)
17.06.2015г.
Уважаемые господа!
В соответствии с п. 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госпорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», являющееся организатором конкурса, в ответ на запрос участника конкурса, сообщает следующее:
Вопрос: указать габариты теплообменника

Ответ: 1968±1% мм-2280±1% мм

Вопрос: уточнить рабочую точку радиального вентилятора
Ответ: L-104000 м3  Р=2537 Па  n=1126 об/мин

Вопрос: уточнить состав каждой приточной установки( или АВО) со всеми мощностями для подбора щитов автоматики
Ответ: информации нет (установку поставляет Заказчик) 

Заместитель исполнительного директора-

директора департамента МТО                                                                  В.А. Шумкин
