ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку аккумуляторных батарей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка аккумуляторных батарей  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Аккумуляторная батарея
12В   40Ач

	· Напряжение: не менее –  12В

· Емкость: не менее –  40 Ah
· Длина, мм: не более –   198
· Ширина, мм: не более –   166

· Высота, мм: не более –   171

· Высота с клеммой, мм: не более –   227

· Вес, кг: не менее –   12,5

· Срок службы, лет: не менее –  7

· Тип клеммы должен быть: Ушко под болт и гайку М6    
	не менее 12 месяцев
	150
	шт.

	2
	Аккумуляторная батарея 
12В   100Ач

	· Напряжение: не менее –  12В

· Емкость: не менее –  100 Ah
· Длина, мм: не более –   330

· Ширина, мм: не более –   171

· Высота, мм: не более –   220

· Высота с клеммой, мм: не более –   227

· Вес, кг: не менее –   28,5

· Срок службы, лет: не менее –  7

· Тип клеммы должен быть: Ушко под болт и гайку М6    
	не менее 12 месяцев
	50
	шт


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 3 дней с даты подписания договора.

Начальник отдела снабжения                                                                                   _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                               _______________________ Г.Б. Ручкина
