ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
	№

п/п
	Тип оборудования
	Место установки
	Кол-во систем
	Плановое техническое обслуживание (ТО)
	Плановый текущий ремонт (ТР)

	
	
	
	
	Количество ТО на еди-ницу обо-рудования в год, шт.
	Всего ТО в год, шт.
	Количество ТР на еди-ницу обо-рудования в год, шт.
	Всего ТР в год, шт.

	1
	Сплит-система  Airwell“Colorado”, К15СЕF
	пом. 201, зд.51
	2
	3
	6
	1
	2

	2
	Сплит-система Panasonic
XLM 9R
	пом. 121/2, зд.51
	1
	3
	3
	1
	1

	3
	Сплит-система Panasonic

CS/CU-A18 HKD
	пом. 215/1, зд.51
	1
	3
	3
	1
	1

	4
	Сплит-система Panasonic

CS/CU-A24HKD
	пом.125/2, зд.51

пом. 190, зд.52
	2
	3
	6
	1
	2

	5
	Сплит-система

Airwell
HAWAI XLM-18
	пом. 134, зд.52
	1
	3
	3
	1
	1

	6
	Сплит-система

Panasonic CS/CU-XE9EKE
	пом. 304, зд.52
	1
	3
	3
	1
	1

	7
	Сплит-система

Daikin RXS25D2VMB
	пом. 304, зд.52
	1
	3
	3
	1
	1

	8
	Кондиционер оконного типа Airwell, MAY 110RC
	пом. 121/1, зд.51
	1
	2
	2
	-
	-

	9
	Сплит-система Panasonic

CS/CU-A12 HKD
	пом. 202/1, зд.51

пом. 203/4, зд.51

пом. 203/5, зд.51

пом. 203/6, зд.51

пом. 204/1, зд.51

пом. 204/2, зд.51

пом. 205/2, зд.51

пом. 205/3, зд.51

пом. 316, зд.52

пом. 315, зд.52

пом. 312, зд.52

пом. 311, зд.52

пом. 307, зд.52

пом. 308, зд.52

пом. 309, зд.52

пом. 310, зд.52

пом. 303, зд.52

пом. 221, зд.52-5

пом. 325, зд.52-5

пом. 326, зд.52-5

пом. 416, зд.52-5

пом. 418, зд.52-5

пом. 419, зд.52-5

пом. 420, зд.52-5

пом. 421, зд.52-5
	25
	2
	50
	-
	-


	№

п/п
	Тип оборудования
	Место установки
	Кол-во систем
	Плановое техническое обслуживание (ТО)
	Плановый текущий ремонт (ТР)

	
	
	
	
	Количество ТО на еди-ницу обо-рудования в год, шт.
	Всего ТО в год, шт.
	Количество ТР на еди-ницу обо-рудования в год, шт.
	Всего ТР в год, шт.

	10
	Сплит-система Panasonic

CS/CU-A18 HKD
	пом. 206, зд.52

пом. 220, зд.52-5

пом. 424, зд.52-5
	3
	2
	6
	-
	-

	11
	Сплит-система Panasonic

CS/CU-A24HKD
	пом. 122, зд.51

пом. 203/1, зд.51

пом. 203/2, зд.51

пом. 203/3, зд.51

пом. 204/3, зд.51

пом. 204/4, зд.51

пом. 205/1, зд.51

пом. 208, зд.52

пом. 321, зд.52

пом. 322, зд.52

пом. 417, зд.52-5
	11
	2
	22
	-
	-

	12
	Сплит-система Delonghi 

CP-10
	пом. 321, зд.51А

пом. 311, зд.51А
	2
	2
	4
	-
	-

	13
	Мульти- сплит система

Delonghi (с двумя внутренними блоками)

CPD-2
	пом. 314, 315, зд.51А

пом. 307А, 307Б, зд.51А

пом. 308, 312, зд.51А
	6
	2
	12
	1
	3

	14
	Канальная сплит-система Airwell, S1670P
	пом. 103, зд.51А
	1
	-
	-
	2
	2

	15
	Сплит-система

Airwell,  ST XLM24 IR
	пом. 318, зд.51А
	1
	2
	2
	-
	-

	16
	Сплит-система

Panasonic, CS-C12BKP
	пом. 225, зд.52

пом. 227, зд.52
	2
	2
	4
	-
	-

	17
	Сплит-система

Panasonic, CS-C7СKP
	пом. 226, зд.52
	1
	2
	2
	-
	-

	18
	Сплит-система

Airwell
HAWAI XLM-18
	пом. 276, зд.52

пом. 133, зд.52

пом. 313, зд.52
	3
	2
	6
	-
	-

	19
	Сплит-система

Airwell
HAWAI XLM-24
	пом. 323, зд.52

пом. 324, зд.52
	2
	2
	4
	-
	-

	20
	Канальная сплит-система

Airwell, DK-A/DN-A 125
	пом. 201, зд.52
	1
	-
	-
	2
	2

	21
	Компрессорно-конденсаторный агрегат MSAT-142
	Зд.52
	1
	-
	-
	2
	2

	22
	Сплит-система

Airwell
AWAU-YGF024-H11
	пом. 123, зд.51
	1
	3
	3
	1
	1

	23
	Сплит-система

Airwell
AWAU-YGF024-H11
	пом. 147, зд.51
	1
	2
	2
	-
	-

	
	Всего
	
	
	
	146
	
	19


Примечание: 1. Работы по п.1,2,3,4,5,6,7,22 проводятся 1 (один) раз в квартал.



2. Работы по п. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23 проводятся во II и
                           III  квартале.
